……………………………………….

(pieczątka adresowa Wykonawcy)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OPROGRAMOWANIA

Instrukcja wypełniania:

*) należy niewłaściwe skreślić

**) należy literalnie wskazać oferowane oprogramowanie

***) należy wpisać w przypadku oferowania parametru innego równoważnego, lub wyższego

- Część I:

| Lp. | Opis oferowanego oprogramowania/ wymagania minimalne/cechy równoważności | ILOŚĆ LICENCJI | WARTOŚĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- |
|  | WYMAGANIA MINIMALNE/CECHY RÓWNOWAŻNOŚCI | OFEROWANE PARAMETRY | PARAMETRY INNE RÓWNOWAŻNE LUB WYŻSZE*** |  |  |
| Program do wykonywania dokumentacji z pomiarów elektrycznych |
| Producent oferowanego oprogramowania:** |  | 1 |  |
| Nazwa:** |  |  |  |
| Model:** |  |  |  |
| Gwarancja: ** |  |  |  |
|  | Zadaniem programu ma być tworzenie dokumentacji z pomiarów poprzez korzystanie ze specjalnie przygotowanych w programie narzędzi i funkcji | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |
|  | programu ma posiadać możliwość odczytania danych z mierników do pomiaru parametrów instalacji elektrycznych oraz z programu do projektowania instalacji elektrycznych i przeniesienia ich do gotowych tabel dedykowanych różnym badaniom | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |
|  | jedna licencja jednostanowiskowa dla celów dydaktycznych, | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |
|  | licencja bezterminowa | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |
|  | zgodność drukowanego protokołu z nową normą PN-HD 60364 - 4-41, | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |
|  | współpraca z miernikami do pomiarów parametrów instalacji elektrycznych, | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |
|  | współpraca z programem rysunkowym do projektowania instalacji elektrycznych, | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |
|  | drzewiasta struktura dokumentu z rozbiciem na obiekty i pomieszczenia, | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |
|  | bazy zabezpieczeń i punktów pomiarowych, | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |
|  | automatyczne obliczanie wartości wymaganych, | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |
|  | automatyczna ocena wyników zmierzonych, | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |
|  | harmonogram pomiarów, | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |
|  | wstawianie zdjęć i rysunków do protokołów, | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |
|  | drukowanie kontrolek pomiarowych oraz tabliczek opisowych tablic, | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |
|  | kalkulacja wykonanych pomiarów, | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |
|  | drukowanie faktur, | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |
|  | automatyczne wypełnianie protokołów serią danych. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |
|  | Gwarancja min. 12 m-cy | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |
| Program do tworzenia szkiców, planów i schematów instalacji elektrycznych |
| Producent oferowanego oprogramowania:** |  | 1 |  |
| Nazwa:** |  |  |  |
| Model:** |  |  |  |
| Gwarancja: ** |  |  |  |
|  | jedna licencja jednostanowiskowa dla celów dydaktycznych, | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |
|  | licencja bezterminowa | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |
|  | łatwe i szybkie wyszukiwanie symboli wykorzystywanych podczas tworzenia schematów, | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |
|  | kreator rysunków za pomocą którego można tworzyć szybko tablice rozdzielcze oraz proste pomieszczenia, | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |
|  | wymiarowanie, | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |
|  | obracanie elementów, | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |
|  | skalowanie elementów, | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |
|  | łączenie elementów, | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |
|  | wyrównywanie elementów, | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |
|  | seryjna numeracja symboli na rysunku, | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |
|  | współpraca z programem do pomiarów parametrów instalacji elektrycznych | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |
|  | Program ma pozwalać na import gotowego rysunku, który uprzednio został zeskanowany, w ten sposób aby móc swobodnie dodawać do tego rysunku dodatkowe elementy bez konieczności tworzenia wszystkiego od nowa. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |
|  | Ma posiadać możliwość zapisania schematu do pliku: WMF, BMP oraz JPEG | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |
|  | Dane w postaci: nazwy elementu, symbolu, wartości pomierzonej mają mieć możliwość eksportowania do programu do pomiarów parametrów instalacji elektrycznych, co pozwoli tworzyć część protokołu już podczas tworzenia szkicu z pomiarów. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |
|  | Program ma współpracować z programem do pomiarów parametrów instalacji elektrycznych. Każdy element z biblioteki ma mieć przypisaną wartość pomierzoną podczas pomiaru oraz symbol. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |
|  | Cechy jakie ma posiadać program |  |  |
|  | prosty w obsłudze - czynności w programie wykonywane myszką; | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |
|  | możliwość użycia w schematach wszystkich dostępnych kolorów; | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |
|  | narzędzie do łączenia ze sobą elementów; | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |
|  | biblioteki gotowych do użycia elementów; | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |
|  | zaawansowane możliwości dostosowania obiektów; | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |
|  | możliwość użycia dowolnej czcionki do opisu elementu na rysunku; | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |
|  | zdefiniowane rozmiary papieru dla formatów: A0, A1, A2, A3, A4 | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |
|  | możliwość cofnięcia do min. 50 ostatnio wykonanych operacji; | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |
|  | kopiowanie, wycinanie, wklejanie i usuwanie jednego lub grupy elementów; | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |
|  | ustawianie kolejności elementów w warstwie (przesunięcie na spód, przesunięcie do przodu, przesunięcie o jeden poziom w górę, przesunięcie o jeden poziom w dół); | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |
|  | obracanie, przesuwanie i skalowanie elementów; | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |
|  | wyrównanie kształtów względem siebie wg. wybranych kryteriów; | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |
|  | możliwość włączenia przyciągania do siatki; | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |
|  | min. 24 style wypełnienia gradientowego; | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |
|  | zabezpieczanie/odbezpieczanie elementów przed edycją; | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |
|  | opisy elementów z możliwością ukrycia; | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |
|  | grupowanie elementów w jeden nowy; | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |
|  | powiększanie - edycja jest możliwa w każdym widoku; | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |
|  | wstawianie do schematu obrazów (skalowanie, obracanie); | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |
|  | eksport do pliku: , GIF, PNG, BMP, JPEG,TIFF, SVG; | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |
|  | edytor bibliotek. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |
|  | Gwarancja min. 12 m-cy | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |
| Program do tworzenia dokumentacji z badania oświetlenia |
| Producent oferowanego oprogramowania:** |  | 1 |  |
| Nazwa:** |  |  |  |
| Model:** |  |  |  |
| Gwarancja: ** |  |  |  |
|  | Program do tworzenia dokumentacji z badania oświetlenia: stanowisk pracy wewnątrz i na zewnątrz, awaryjnego wraz z oświetleniem stref sprzętu p.poż., ogólnego | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |
|  | jedna licencja jednostanowiskowa dla celów dydaktycznych, | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |
|  | licencja bezterminowa | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |
|  | Cechy jakie ma posiadać program |  |  |
|  | Ma zawierać bazę kryteriów oceny badań zgodnie z normami: - PN-EN 12464 -1: 2012 (nowa norma!) Światło i oświetlenie miejsc pracy. Część 1. Miejsca pracy we wnętrzach. - PN-EN 12464 -2: 2008 Światło i oświetlenie miejsc pracy. Część 1. Miejsca pracy na zewnątrz. - PN-G 02600: 1996 Oświetlenie podziemnych wyrobisk zakładów górniczych. - PN-EN 1838: 2005 Zastosowanie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |
|  | Ma automatycznie wyliczać średnią, równomierność oraz oceniać wyniki badań. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |
|  | Ma drukować kontrolki pomiarowe z informacją o przeprowadzanych badaniach i terminach kolejnych. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |
|  | Ma posiadać harmonogram badań. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |
|  | Ma mieć możliwość odwzorowania strukturą drzewa budynku i pomieszczeń. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |
|  | Ma mieć możliwość przypisania zdjęć/obrazów do każdego z pomieszczeń lub szkiców z programu do tworzenia schematów instalacji elektrycznych. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |
|  | Proste kosztorysowanie | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |
|  | Możliwość tworzenia własnych standardów. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |
|  | Automatyczne aktualizacje poprzez Internet | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |
|  | Gwarancja min. 12 m-cy |  |  |  |  |
| RAZEM |  |

- oprogramowanie musi być dostarczona z wersją instalacyjną zamieszczoną na oryginalnym nośniku producenta oprogramowania (płycie CD/DVD lub innym elektronicznym nośniku), licencją w postaci papierowej (lub naklejki producenta oprogramowania) oraz wszystkimi informacjami koniecznymi do zainstalowania oprogramowania (numery licencji itp.).

Słownie brutto…………………………………..……………………………………….…….………………….

- Część II:

| Lp. | Opis oferowanego oprogramowania/ wymagania minimalne/cechy równoważności | ILOŚĆ LICENCJI | WARTOŚĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- |
|  | WYMAGANIA MINIMALNE/CECHY RÓWNOWAŻNOŚCI | OFEROWANE PARAMETRY | PARAMETRY INNE RÓWNOWAŻNE LUB WYŻSZE*** |  |  |
| Program nawozowy NawSald |
| Producent oferowanego oprogramowania:** |  | 1 |  |
| Nazwa:** |  |  |  |
| Model:** |  |  |  |
| Gwarancja: ** |  |  |  |
|  | Program nawozowy przeznaczony do sporządzania planów nawożenia w gospodarstwach rolnych dla gruntów ornych w zgodzie z zasadami zrównoważonej gospodarki składnikami mineralnymi. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |
|  | ilość: 1 licencja na 17 stanowisk komputerowych | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |
|  | Gwarancja min. 12 m-cy | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |

Słownie wartość  brutto…………………………………..……………………………………….…….………………….

……………………………….……………….

(miejscowość - data )