Nowy Sącz, dnia 24.04.2014 r.

Nr sprawy: ZP.382- 1-19/14

Otrzymują

wg rozdzielnika

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie postępowania ofertowego o wartości poniżej 14 tyś. euro  pn.: „Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego na potrzeby Instytutu Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu”

- Na podstawie Rozdziału V – opis sposobu przygotowania  pkt 15 ogłoszenia o zamówieniu  zwanego dalej „ogłoszeniem”, Zamawiający: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu,  ul. Staszica 1,                33-300 Nowy Sącz, zwany dalej „Zamawiającym”, przekazuje Wykonawcom treść pytania wraz                              z odpowiedzią na zadane pytanie z uwagi na fakt, że zwrócono się o wyjaśnienie treści ogłoszenia.

- PYTANIE I ODPOWIEDŹ

- Pytanie nr 1

Czy Zamawiający nie zastosował błędnego opisu do wagosuszarki? Urządzenia tego rodzaju nie posiadają tak dużych obciążeń. Czy Zamawiający dopuści wagosuszarkę z obciążeniem 110 g?

Odpowiedź na pytanie 1

Zamawiający wymaga aby zaoferowana wago suszarka posiadała parametry nie gorsze niż: wymagane obciążenie maksymalne wynosi 110g, działka odczytowa 0,005g tym samym Zamawiający dokonuje zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

- Pytanie nr 2

Czy Zamawiający dopuści mieszadło magnetyczne z grzaniem o temperaturze grzania w zakresie od temperatury otoczenia do 350°C ?

Odpowiedź na pytanie 2

Zamawiający dopuszcza mieszadło z zakresem temperatur dla mieszadła magnetycznego od temp. otoczenia do 340 °C. Tym samym zamawiający dokonuje zmiany treści ogłoszenia.

- Pytanie nr 3

Waga techniczna ”Obciążenie maksymalne 2 kg Działka odczytowa 1/0,5 kg Działka legalizacyjna 1 mg”. Nie ma dostępnej na rynku wagi o takich parametrach, nie jest możliwa, przy takiej nośności i działce odczytowej, działka legalizacyjna 1mg. Czy dopuszczą Państwo wagę o parametrach:
Obciążenie maksymalne 2,1 kg. Działka odczytowa 10 mg
Odpowiedź na pytanie 3

Zamawiający wymaga aby zaoferowana waga posiadała parametry nie gorsze niż m.in.: „obciążenie maksymalne 2kg, działka odczytowa  1/0,5g, działka legalizacyjna 1g”. Tym samym zamawiający dokonuje zmiany treści ogłoszenia.

- Pytanie nr 4

Wagosuszarka Obciążenie maksymalne 2 kg, działka odczytowa 1/0,5 kg. Nie ma dostępnej na rynku wagosuszarki o takich parametrach, maksymalna nośność to 210 g i działka odczytowa 1 mg. Czy w związku z tym dopuszczą Państwo wagosuszarkę o takich parametrach?
Odpowiedź na pytanie 4

Odpowiedź jak na pytanie nr 1

- Pytanie nr 5

Homogenizator wirnikowy. Czy dopuszczą Państwo ilość obrotów 33000 rpm? Czy dopuszczą Państwo objętość próbki 1,5 L?
Odpowiedź na pytanie 5

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie homogenizatora o parametrach m.in.  ilość obrotów 33000 rpm, objętość próbki 1,5 L. Tym samym zamawiający dokonuje zmiany treści ogłoszenia.

- Pytanie nr 6

Wirówka Gerber
Prosimy o sprecyzowanie ile uchwytów na butyrometry i ile butyrometrów Państwo wymagają (możliwe: 12, 24, 36)?

Odpowiedź na pytanie 6

Zamawiający wymaga aby zaoferowana wirówka posiadał m.in. „uchwyt na 12 butyrometrów i po 14 butyrometrów do mleka 0-5%,  śmietany 0-40%, sera 0-40%.”. Tym samym Zamawiający dokonuje zmiany treści ogłoszenia.

- Na podstawie zapisów Rozdziału V pkt 16 ogłoszenia, Zamawiający dokonuje zmiany treści ogłoszenia w następujący sposób:

- W rozdziale III ogłoszenia ust 3:

- w pkt 2

- Wiersz 7 skreśla się zapis „1 mg” w jego miejsce wpisując „1 g”

- wiersz 10 tabeli skreśla się zapis 2 kg w jego miejsce wpisując  110 g.

- wiersz  11 tabeli skreśla się zapis 1/0,5kg w jego miejsce wpisując 0,005g

- w pkt 3:

- w wierszu 1 skreśla się zapis 35000 obr/min. W jego miejsce wpisując min. 33000obr/min.

- W wierszu 2 skreśla się zapis  „do 2 l” w jego miejsce wpisując „do 1,5l”

- w wierszu  nr 5 po wyrażeniu 3-350oC  dodaje się zapis „lub zakresem temperatur dla mieszadła magnetycznego od temp. otoczenia do 340 °C.”

- dodaje się wiersz  22A w brzmieniu: „uchwyt na 12 butyrometrów i po 14 butyrometrów do mleka 0-5%,  śmietany 0-40%, sera 0-40%”

- W formularzu oferty w pkt 2:

- w ppkt 2):

- Wiersz 10 skreśla się zapis „1 mg” w jego miejsce wpisując „1 g”

- wiersz 13 tabeli skreśla się zapis 2 kg w jego miejsce wpisując  110 g.

- wiersz  14 tabeli skreśla się zapis 1/0,5kg w jego miejsce wpisując 0,005g

- w ppkt 3):

- w wierszu 2 skreśla się zapis 35000 obr/min. W jego miejsce wpisując min. 33000obr/min.

- W wierszu 3 skreśla się zapis  „do 2 l” w jego miejsce wpisując „do 1,5l”

- w wierszu  nr 7 po wyrażeniu 3-350oC  dodaje się zapis „lub zakresem temperatur dla mieszadła magnetycznego od temp. otoczenia do 340 °C.”

- dodaje się wiersz  25A w brzmieniu: „uchwyt na 12 butyrometrów i po 14 butyrometrów do mleka 0-5%,  śmietany 0-40%, sera 0-40%”

- W rozdziale  V ogłoszenia w pkt 7  skreśla się zapis: „nie otwierać przed 25.04.2014., przed godz. 13.00” w jego miejsce wpisując: „nie otwierać przed 28.04.2014., przed godz. 13.00””

- W rozdziale VII Zaproszenia w pkt 1 po słowach: „Termin składania ofert” skreśla się dotychczasowy zapis,  w jego miejsce wpisując: „28.04.2014 do godz. 12.45.

- W rozdziale VII Zaproszenia w pkt 2 po słowach: „Termin otwarcia ofert” skreśla się dotychczasowy zapis,  w jego miejsce wpisując: „28.04.2014 o godz. 13.00”.

Kanclerz

inż. Zbigniew Zieliński

........................................

Załącznik:

Zmodyfikowany w dniu 24.04.2014r., załącznik nr 2 formularz oferty

Otrzymują:

- Wykonawcy, którzy złożyli wnioski o wyjaśnienie

- Strona internetowa: http://zp.pwsz-ns.edu.pl/

- Aa