Nowy Sącz, dnia 07.01.2015r.

Nr sprawy: ZP. 382-1-69/14

Otrzymują

wg rozdzielnika

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie postępowania ofertowego o wartości poniżej 30 tyś. euro  pn.: Dostawa pompy ciepła  na potrzeby Instytutu Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu.

- Na podstawie Rozdziału V – opis sposobu przygotowania  pkt 15 Ogłoszenia o zamówieniu zwanego dalej „ogłoszeniem”, zamawiający Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu, ul. Staszica 1 33-300 Nowy Sącz, zwany dalej „Zamawiającym” przekazuje Wykonawcom treść zapytań wraz                                       z odpowiedziami na zadane pytania   z uwagi na fakt, że zwrócono się o wyjaśnienie treści ogłoszenia.

- PYTANIE I ODPOWIEDŹ

- Pytanie nr 1

Czy pompa ciepła zintegrowana ze zbiornikiem CWU o pojemności 300L jest przez Państwa akceptowalna ?

Odpowiedź na pytanie 1

Nie. Zamawiający wymaga aby Wykonawcy zaoferowali pompę ciepła bez  zintegrowanego zbiornika CWU.

- Pytanie nr 2

Proszę o informację czy sterownik od pompy ciepła ma ustalać priorytety pracy innych urządzeń w kotłowni CWU opisane w pkt. 13 „ustalanie priorytetów pracy różnych urządzeń grzewczych w kotłowni CWU” ? i jeżeli tak to o jakie urządzenia chodzi ?

Odpowiedź na pytanie 2

Tak sterownik od pompy ciepła ma ustalać priorytety pracy innych urządzeń w kotłowni CWU np. sterowanie grzałką lub innymi urządzeniami.

- Pytanie nr 3

Proszę o informację czy sterownik pompy ciepła ma sterować cyrkulacją CWU (opisane w pkt. 15)

Odpowiedź na pytanie 3

Tak sterownik pompy ciepła ma sterować cyrkulacją CWU zgodnie z zapisami rozdziału III ogłoszenia  pkt 2 wiersz 15 tabeli

- Na podstawie zapisów Rozdziału V pkt 16 ogłoszenia  Zamawiający dokonuje zmiany treści ogłoszenia w następujący sposób:

- W  rozdziale III pkt 2 ogłoszenia dodaje się wiersz 18 w brzmieniu: „bez  zintegrowanego zbiornika CWU”

- W  załączniku nr 3 do ogłoszenia – wzór oferty w pkt 2 dodaje się wiersz 20 tabeli w brzmieniu: „bez  zintegrowanego zbiornika CWU”.

- W rozdziale  V ogłoszenia w pkt 7  skreśla się zapis: „nie otwierać przed 08.01.2015., przed godz. 13.00”  ” w jego miejsce wpisując: „nie otwierać przed 09.01.2015., przed godz. 13.00”

- W rozdziale VII ogłoszenia w pkt 1 po słowach termin składa ofert skreśla się dotychczasowy zapis  w jego miejsce wpisując: „09.01.2015 do godz. 12.45”.

- W rozdziale VII ogłoszenia w pkt 2 po słowach termin otwarcia ofert skreśla się dotychczasowy zapis  w jego miejsce wpisując: „09.01.2015 o godz. 13.00”.

KANCLERZ

Zbigniew Gorgosz

.........................................

Otrzymują:

- Wykonawca, który wniósł zapytanie,

- Strona internetowa:  http://zp.pwsz-ns.edu.pl/

- aa