Nowy Sącz, dnia 19.12.2013 r.

Nr sprawy: ZP. 382-1-3/14

Otrzymują

wg rozdzielnika

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie postępowania ofertowego o wartości poniżej 14 tyś. euro  pn.: Dostawa urządzeń, materiałów i narzędzi  elektrycznych na potrzeby Instytutu Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu.

- Na podstawie Rozdziału V – opis sposobu przygotowania  pkt 15 ogłoszenia o zamówieniu  zwanego dalej „ogłoszeniem”, zamawiający Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu, ul. Staszica 1 33-300 Nowy Sącz, zwany dalej „Zamawiającym” przekazuje wykonawcom treść pytania wraz z odpowiedzią na zadane pytanie   z uwagi na fakt, że zwrócono się o wyjaśnienie treści ogłoszenia.

- PYTANIE I ODPOWIEDŹ

- Pytanie nr 1

1Rozdzielnia stacjonarna    z uchwytem metalowym, zabezpieczenie Fi40/4/003+ 1xC163P + 3xB161P , wyłącznik Łk-15 (odcinający zasilanie), gwarancja min. 12 m-cy, lampka kontrolna    
proszę o wyjaśnienie: co oznacza " stacjonarna" skoro napisano jednocześnie  "z uchwytem metalowym" co sugeruje, że jest jednak przenośna. Proszę określić z jakiego materiału obudowa.
Odpowiedź na pytanie 1

Zamawiający wymaga aby wykonawca zaoferował rozdzielnię przenośną o parametrach m.in.:           z tworzywa  typu HEL,  z uchwytem metalowym, do którego rozdzielnica jest zamontowana, który zapewnia umożliwia jej uchwycenie w celu przeniesienia, bądź zamocowanie tegoż uchwytu na stanowisku ćwiczeniowym na stałe. Tym samym Zamawiający dokonuje modyfikacji treści ogłoszenia w przedmiotowym zakresie wskazanym w odpowiedzi. Zamawiający  przedstawia zdjęcie przykładowej rozdzielnicy:

- Pytanie nr 2

10.Stycznik modułowy    40A 230V,  1,2, czy też 3 polowy

Odpowiedź na pytanie 2

Zamawiający wymaga aby wykonawca zaoferował stycznik modułowy 40A cewka 230V AC 4NO  (trójfazowy). Tym samym Zamawiający dokonuje modyfikacji treści ogłoszenia w zakresie objętym odpowiedzią.

- Pytanie nr 3

Gniazda bananowe:

12. Gniazdo bananowe    4mm , L=34mm fi 8mm -  czerwone  
13.  Gniazdo bananowe    4mm , L=34mm fi 8mm  - czarne   
proszę o zweryfikowanie parametrów, brak opisu odnoście obciążenia prądowego i czy L=34 jest właściwa?
Odpowiedź na pytanie 3

Zamawiający informuje iż parametr L:34mm – jest właściwy. Ponadto Zamawiający wymaga aby Wykonawca zaoferował  gniazda bananowe o parametrach m.in.: 60V DC, 10A z możliwością dokręcania, oraz wtykania przewodu poprzez wtyk bananowy,  otwór montażowy do montażu gniazda na płycie ćwiczeniowej  - fi 8mm. Zamawiający przedstawia zdjęcie poglądowe identycznych gniazd

- Pytanie nr 4

26 Licznik Energii    1-fazowy (z tarczą), legalizowany czy tylko wzorcowany?

Odpowiedź na pytanie 4

Zamawiający zamawia Licznik 1 – fazowy wzorcowany Tym samym Zamawiający dokonuje modyfikacji treści ogłoszenia w zakresie objętym odpowiedzią

- Pytanie nr 5

28 Licznik Energii    3-fazowy (z tarczą), legalizowany czy tylko wzorcowany?

Odpowiedź na pytanie 5

Zamawiający zamawia Licznik 3 - fazowy wzorcowany Tym samym Zamawiający dokonuje modyfikacji treści ogłoszenia w zakresie objętym odpowiedzią

- Pytanie nr 6

30 Przewód do falownika    VE1 A240 z oprogramowaniem bardzo proszę o sprecyzowanie opisu 
opis jest niezrozumiały (czy jest to przewód do programowania falownika?)

Odpowiedź na pytanie 6

Tak Zamawiający zamawia przewód do połączenia falownika z PC przez port  USB do zdalnego programowania. Tym samym Zamawiający dokonuje modyfikacji treści ogłoszenia w zakresie objętym odpowiedzią

- Pytanie nr 7

45 Korytka kablowe    wymiar 52 x13 mm wewnętrznie dzielone na 2 sekcje   
wymiar nietypowy , proszę o info jaka jest dopuszczalna tolerancja wymiaru

Odpowiedź na pytanie 7

Zamawiający zamawia listwy/korytka  kablowe o parametrach m.in.:  dzielone 2-sekcje LN50x20.2. Zamawiający dopuszcza  tolerancje wymiaru +,- 2mm. Tym samym zamawiający dokonuje modyfikacji treści ogłoszenia w zakresie objętym odpowiedzią na pytanie.

- Pytanie nr 8

47Skrętka    teleinformatyczna  - 0,25mm proszę o sprecyzowanie, czy chodzi o U/UTP 4x2x0,5 czy inny przewód telefoniczny, ale podany wymiar 0,25 nie występuje

Odpowiedź na pytanie 8

Zamawiający zamawia LAN UTP 4*2*24  kat.5E drut AWG Tym samym zamawiający dokonuje modyfikacji treści ogłoszenia w zakresie objętym odpowiedzią na pytanie

- Pytanie nr 9

52. Wyłącznik czasowy    z pokrętłem, zał. co 15 minut - 230V,   
czy chodzi o wyłącznik czasowy do gniazd instalacyjnych

Odpowiedź na pytanie 9

Tak Zamawiający zamawia wyłącznik  czasowy mechaniczny z pokrętłem co 15 min. , – do gniazd instalacyjnych. Tym samym zamawiający dokonuje modyfikacji treści ogłoszenia w zakresie objętym odpowiedzią na pytanie

- Pytanie nr 10

58.Bezpiecznik instalacyjny    nadmiarowo – prądowy  B6,     
ilu polowy? jedna faza czy 3 fazy?

Odpowiedź na pytanie 10

Zamawiający zamawia wyłącznik instalacyjny o parametrach m.in.:  CLS6  B  6A/1 (jedna faza)

Tym samym zamawiający dokonuje modyfikacji treści ogłoszenia w zakresie objętym odpowiedzią na pytanie

- Pytanie nr 11

O jaki typ rozdzielnicy chodzi zamawiającemu, czy ma to być zamykana w obudowie, czy może

na tablicowa przenośna?

Odpowiedź na pytanie 11

Odpowiedź jak na pytanie nr1

- Pytanie nr 12

Pozycje nr. 18-25:Proszę o podanie rodzaju montażu osprzętu, czy ma to być natynkowy czy może podtynkowy ?

Odpowiedź na pytanie 12

Zamawiający w pozycjach 18-25 wymaga aby Wykonawca zaoferował sprzęt do montażu natynkowy

- Pytanie nr 13

Pozycje nr. 54-57: Proszę o podanie rodzaju montażu osprzętu, czy ma to być natynkowy czy może

podtynkowy ?

Odpowiedź na pytanie 13

Zamawiający w pozycjach 54-57 wymaga aby Wykonawca zaoferował sprzęt do montażu natynkowy

- Na podstawie zapisów Rozdziału V pkt 16 zamówienia  Zamawiający dokonuje zmiany treści zaproszenia w następujący sposób:

- W  załączniku nr 2 do ogłoszenia „formularz oferty w pkt 2 ppkt 1 w tabeli kalkulacji cenowych:

- W wierszu lp. 1w kol 2 skreśla się zapis „stacjonarna” w jego miejsce wpisując: „przenośna”

- W wierszu lp. 1w kol 3 po słowach  „z uchwytem metalowym” dodaje się zapis: „do którego rozdzielnica jest zamontowana, który zapewnia umożliwia jej uchwycenia w celu przeniesienia, bądź zamocowania tegoż uchwytu na stanowisku ćwiczeniowym na stałe z tworzywa  typu HEL”

- W wierszu lp. 10 w kol 3 po słowach  „40 A 230V”  dodaje się:  „AC 4NO  (trójfazowy)”

- W wierszu lp. 12 w kol 3 po słowach czerwone dodaje się: „60V DC, 10A z możliwością dokręcania, oraz wtykania przewodu poprzez wtyk bananowy,  otwór montażowy do montażu gniazda na płycie ćwiczeniowej  - fi 8mm.”

- W wierszu lp. 13 w kol 3 po słowach  czarne dodaje się: „60V DC, 10A z możliwością dokręcania, oraz wtykania przewodu poprzez wtyk bananowy,  otwór montażowy do montażu gniazda na płycie ćwiczeniowej  - fi 8mm”.

- W wierszu lp. 18 w kol 3 po wyrażeniu: „IP44”  dodaje się: „natynkowy”

- W wierszu lp. 20 w kol 3 po wyrażeniu: „IP44”  dodaje się: „natynkowy”

- W wierszu lp. 22 w kol 3 po wyrażeniu: „IP44”  dodaje się: „natynkowy”

- W wierszu lp. 24 w kol 3 po wyrażeniu: „IP44”  dodaje się: „natynkowy”

- W wierszu lp. 26 w kol 3 po słowach  „ z tarczą” dodaje się: „wzorcowany”

- W wierszu lp. 28 w kol 3 po słowach  „ z tarczą” dodaje się: „wzorcowany”

- W wierszu lp. 30 w kol 3 po słowach  „ z oprogramowaniem” dodaje się „do połączenia falownika z PC przez port  USB do zdalnego programowania”

- W wierszu lp. 45 w kol 3 po słowach  „na dwie sekcje” dodaje się „LN50x20.2. Zamawiający dopuszcza  tolerancje wymiaru +,- 2mm.”

- W wierszu lp. 47 w kol 3 skreśla się wyrażenie „0,25 mm” w jego miejsce wpisując: „LAN UTP 4*2*24  kat.5E drut AWG”.

- W wierszu lp. 52 w kol 3 po wyrażeniu  „230V” dodaje się: „mechaniczny, do gniazd instalacyjnych „.

- W wierszu lp. 54 w kol 3 po wyrażeniu: „IP44”  dodaje się: „natynkowy”

- W wierszu lp. 56 w kol 3 po wyrażeniu: „IP44”  dodaje się: „natynkowy”

- W wierszu lp. 58 w kol 3 po wyrażeniu  „B6” dodaje się: „CLS6  B  6A/1 (jedna faza)”

- W załączniku nr 1 – wzór umowy w paragrafie 1 ust 2 pkt 1 skreśla się zapis: „rozdzielnica stacjonarna” w jego miejsce wpisując; „rozdzielnica przenośna”

- W rozdziale  III ust 3 pkt 1ogłoszenia:

- W wierszu lp. 1w kol 2 skreśla się zapis „stacjonarna” w jego miejsce wpisując: „przenośna”

- W wierszu lp. 1w kol 3 po słowach  „z uchwytem metalowym” dodaje się zapis: „do którego rozdzielnica jest zamontowana, który zapewnia umożliwia jej uchwycenia w celu przeniesienia, bądź zamocowania tegoż uchwytu na stanowisku ćwiczeniowym na stałe z tworzywa  typu HEL”

- W wierszu lp. 10 w kol 3 po słowach  „40 A 230V”  dodaje się:  „AC 4NO  (trójfazowy)”

- W wierszu lp. 12 w kol 3 po słowach czerwone dodaje się: „60V DC, 10A z możliwością dokręcania, oraz wtykania przewodu poprzez wtyk bananowy,  otwór montażowy do montażu gniazda na płycie ćwiczeniowej  - fi 8mm.”

- W wierszu lp. 13 w kol 3 po słowach  czarne dodaje się: „60V DC, 10A z możliwością dokręcania, oraz wtykania przewodu poprzez wtyk bananowy,  otwór montażowy do montażu gniazda na płycie ćwiczeniowej  - fi 8mm”.

- W wierszu lp. 18 w kol 3 po wyrażeniu: „IP44”  dodaje się: „natynkowy”

- W wierszu lp. 20 w kol 3 po wyrażeniu: „IP44”  dodaje się: „natynkowy”

- W wierszu lp. 22 w kol 3 po wyrażeniu: „IP44”  dodaje się: „natynkowy”

- W wierszu lp. 24 w kol 3 po wyrażeniu: „IP44”  dodaje się: „natynkowy”

- W wierszu lp. 26 w kol 3 po słowach  „ z tarczą” dodaje się: „wzorcowany”

- W wierszu lp. 28 w kol 3 po słowach  „ z tarczą” dodaje się: „wzorcowany”

- W wierszu lp. 30 w kol 3 po słowach  „ z oprogramowaniem” dodaje się „do połączenia falownika z PC przez port  USB do zdalnego programowania”

- W wierszu lp. 45 w kol 3 po słowach  „na dwie sekcje” dodaje się „LN50x20.2. Zamawiający dopuszcza  tolerancje wymiaru +,- 2mm.”

- W wierszu lp. 47 w kol 3 skreśla się wyrażenie „0,25 mm” w jego miejsce wpisując: „LAN UTP 4*2*24  kat.5E drut AWG”.

- W wierszu lp. 52 w kol 3 po wyrażeniu  „230V” dodaje się: „mechaniczny, do gniazd instalacyjnych „.

- W wierszu lp. 54 w kol 3 po wyrażeniu: „IP44”  dodaje się: „natynkowy”

- W wierszu lp. 56 w kol 3 po wyrażeniu: „IP44”  dodaje się: „natynkowy”

- W wierszu lp. 58 w kol 3 po wyrażeniu  „B6” dodaje się: „CLS6  B  6A/1 (jedna faza)”

- W rozdziale  V ogłoszenia w pkt 7  skreśla się zapis: „Nie otwierać przed 23. stycznia 2014 przed godz. 13.00” w jego miejsce wpisując: „Nie otwierać przed 24. stycznia 2014 przed godz. 13.00”

- W rozdziale VII Zaproszenia w pkt 1 po słowach termin składa ofert skreśla się dotychczasowy zapis  w jego miejsce wpisując: 24.01.2014 do godz. 12.45.

- W rozdziale VI Zaproszenia w pkt 2 po słowach termin otwarcia ofert skreśla się dotychczasowy zapis  w jego miejsce wpisując: 24.01.2014 o godz. 13.00.

.........................................

Otrzymują:

- Wykonawcy, którzy złożyli wnioski o wyjaśnienie

- Strona internetowa: http://zp.pwsz-ns.edu.pl/

- aa