# Ogłoszenie o zamówieniu

prowadzonym w trybie postępowania ofertowego o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości 30 tyś. euro, zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) ustawy nie stosuje się, zwane dalej „Ogłoszeniem” pn:

Dostawa sprzętu laboratoryjnego na potrzeby Instytutu Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu

ROZDZIAŁ I - NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu.

z siedzibą: 33-300 Nowy Sącz, ul. Staszica 1;

tel. 18 443-45-45; fax.: 18 443-46-08

NIP: 734-255-98-20, REGON: 49861240.

ROZDZIAŁ II - TRYB POSTĘPOWANIA.

Tryb udzielenia zamówienia: postępowanie ofertowe, według zasad określonych w nin. Ogłoszeniu.

ROZDZIAŁ III - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.

- Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa sprzętu laboratoryjnego oraz pompy próżniowej na potrzeby Instytutu Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu zwanych dalej  „sprzętem”.

- W skład zamówienia wchodzą:

- Część I: Mikroskop trój okularowy

- Część II: Cyfrowa łaźnia wodna

- Część III: Szkło laboratoryjne

- Część IV: Przyrząd wielofunkcyjny przeznaczony do dokładnych pomiarów pH, mV, przewodności, zasolenia, stężenia rozpuszczonego tlenu, ciśnienia atmosferycznego i temperatury

- Część V: sprzęt do badania odpadów i poboru prób środowiskowych.

- Opis przedmiotu zamówienia.

- Część I: Mikroskop trój okularowy

| LP | NAZWA, RODZAJ, WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY | ILOŚĆ |
| --- | --- | --- |
| -1- | -2- | -3- | -4- |
|  | Mikroskop trój okularowy | głowica trój okularowa; | 1 szt. |
|  |  | kamera cyfrowa min. 5 Mpx, |  |
|  |  | powiększenie 40-2000x, |  |
|  |  | okulary podwójne, szerokie pole widzenia PLAN WF10x |  |
|  |  | soczewki obiektywowe PLAN WF: 4x, 10x, 40x, 100x (zanurzenie w olejku) |  |
|  |  | rewolwer-4 obiektywy |  |
|  |  | rozstaw okularów- 55-75 mm |  |
|  |  | stolik min. 140x155 mm, regulowany w dwóch osiach |  |
|  |  | zakres ruchu stolika, z użyciem mechanizmu ustawiania ostrości- X-Y:70-50 |  |
|  |  | regulacja dioptrii okularu, dioptrii ±5 |  |
|  |  | kondensator Abbego, 1,25 N.A., wysokiej klasy diafragma irysowa i kondensor ciemnego pola |  |
|  |  | regulacja ostrości- precyzyjna: 0,002 mm, zgrubna: 25 mm |  |
|  |  | oświetlenie- lampa halogenowa 6 V/20 W |  |
|  |  | regulacja jasności |  |
|  |  | zasilanie 220 V |  |
|  |  | gwarancja 12 miesięcy |  |

- Część II: Cyfrowa łaźnia wodna

| LP | NAZWA, RODZAJ, WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY | ILOŚĆ |
| --- | --- | --- |
| -1- | -2- | -3- | -4- |
|  | Cyfrowa łaźnia wodna | Zakres temperatury od 10- 99 °C, rozdzielczość 0,1 °C; | 1 szt. |
|  |  | Dokładność stabilizacji temperatury do 0,2°C; |  |
|  |  | Rodzaj komunikatów na wyświetlaczu LCD: |  |
|  |  | - odczyt aktualnej temperatury wody; |  |
|  |  | - odczyt temperatury zadanej; |  |
|  |  | - zaprogramowany czas grzania; |  |
|  |  | - niski poziom wody (z blokadą grzania). |  |
|  |  | Sygnalizacja akustyczna: |  |
|  |  | - osiągnięcie zadanej temperatury; |  |
|  |  | - koniec zaprogramowanego czasu grzania (z blokadą grzania); |  |
|  |  | - niski poziom wody (z blokadą grzania). |  |
|  |  | zasilanie ~230..~240 VAC, 50/60 Hz; |  |
|  |  | zbiornik wykonany są ze stali nierdzewnej metodą bezspoinową, |  |
|  |  | pokrywa z możliwością całkowitego ściągnięcia z zregulowanymi otworami na fajerki |  |
|  |  | Łaźnia minimum dwumiejscowa |  |
|  |  | wymiary pojemnika nie mniejsze niż 300x240x150 mm |  |
|  |  | gwarancja 12 miesięcy |  |

- Część III: Szkło laboratoryjne

| LP | NAZWA, RODZAJ, WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY | ILOŚĆ |
| --- | --- | --- |
| -1- | -2- | -3- | -4- |
|  | zlewki szklane z wylewem i skalą | o poj. 50 ml | 5 szt. |
|  |  | o poj. 100 ml | 5 szt. |
|  |  | o poj. 150 ml | 5szt. |
|  |  | o poj. 200 ml | 5 szt. |
|  |  | o poj. 250 ml | 5 szt. |
|  |  | o poj. 400 ml | 3 szt. |
|  |  | o poj. 500 ml | 3 szt. |
|  |  | o poj. 600 ml | 3 szt. |
|  | zlewki z tworzywa sztucznego (PP) z wylewem i skalą | o poj. 50 ml | 5 szt. |
|  |  | o poj. 100 ml | 5 szt. |
|  |  | o poj. 150 ml | 5szt. |
|  |  | o poj. 200 ml | 5 szt. |
|  |  | o poj. 250 ml | 5 szt. |
|  |  | o poj. 400 ml | 3 szt. |
|  |  | o poj. 500 ml | 3 szt. |
|  |  | o poj. 600 ml | 3 szt. |
|  | butelki z niebieska zakrętką | (do 140 oC) ze szkła borokrzemowego | poj. 250 ml | 1 szt. |
|  |  |  | poj. 500 ml | 1szt. |
|  |  |  | poj. 1000ml | 1szt. |
|  | szklana butelka na odczynniki | z wąską szyjką, korek na szlif | poj 500 ml- bezbarwna | 1 szt. |
|  |  |  | poj 500 ml oranż- | 1szt. |
|  |  |  | poj 1000 ml- oranż | 1 szt. |
|  | cylindry szklane | o poj. 25 ml | 2 szt. |
|  |  | o poj. 50 ml | 2szt. |
|  |  | o poj. 100 ml | 5 szt. |
|  |  | o poj. 250 ml | 3 szt. |
|  |  | o poj. 500 ml | 1szt. |
|  | cylindry z tworzywa sztucznego (PP lub PMP) | o poj. 25 ml | 2 szt. |
|  |  | o poj.50 ml | 2szt. |
|  |  | o poj.100 ml | 3 szt. |
|  |  | o poj.250 ml | 1 szt. |
|  |  | o poj.500 ml | 1szt. |
|  | naczynka wagowe szklane | niskie z pokrywką | o wymiarach 50x 30 mm (średnica x wysokość) | 20 szt. |
|  |  |  | 60x 40 mm(średnica x wysokość) | 12 szt. |
|  | biurety automatyczne | z przyciskiem spustowym i mikrośrubą | 2 szt. |
|  |  | szklana rurka biurety typu Schillinga |  |
|  |  | skalowana na wypływ |  |
|  |  | podziałka niebieska - doskonale widoczna na tle paska Schellbacha |  |
|  |  | stabilna podstawka |  |
|  |  | poj. biurety 25 ml, poj. butelki 1000 ml- 1 szt |  |
|  |  | poj. biurety 25 ml, poj. butelki 1000 ml-brązowa butelka – 1 szt |  |
|  | Butelki z szkła ciemnego, zakręcane | poj. 500 ml | 1 szt. |
|  |  | poj. 1000 ml | 1 szt. |
|  | butelki PP/PE zakręcane | poj. 200 ml | 2 szt. |
|  |  | poj. 500 ml | 2szt. |
|  | bagietki szklane | 7-8/250 | 1 szt. |
|  |  | 5-6/250 | 1szt. |
|  | kolby Erlenmayera | szklane, poj. 250 ml | 6 szt. |
|  | Pipety szklane wielomiarowe z paskiem Schellbacha | poj. 1 ml | 5szt. |
|  |  | poj.2ml | 5 szt. |
|  |  | poj.5 ml | 5 szt. |
|  |  | poj.10 ml | 5 szt. |
|  |  | poj.25 ml | 5 szt. |
|  |  | poj.50 ml | 3 szt. |
|  | gruszka do pipet | uniwersalna gruszka do pipet | 1 szt. |
|  | tryskawki LDPE | poj. 100 ml | 1 szt. |
|  |  | poj. 250 ml | 1szt. |
|  |  | poj. 500 ml | 1szt. |
|  | Moździerz ceramiczny gładki | z wylewem poj. min. 30 ml, wymiary nie mniejszy niż średnica 70 mm, wysokość 36 mm | 1 szt. |
|  | Tłuczek porcelanowy | tłuczek porcelanowy gładki długość min. 115 mm | 1 szt. |
|  | Moździerz ceramiczny | szorstki z wylewem poj. min. 50 ml, wymiary nie mniejszy niż średnica 80 mm, wysokość 40 mm | 1 szt |
|  | Tłuczek porcelanowy | tłuczek porcelanowy szorstki długość min. 54 mm |  |
|  | szczypce | ze stali nierdzewnej wygięte z prostymi końcówkami, długość min. 300 mm, max. 400 mm | 1 szt. |
|  | kolby miarowe szklane, z korkiem PP, klasa A | poj. 100 ml | 2 szt. |
|  |  | poj, 200 ml | 2 szt. |
|  |  | poj. 250 ml | 2 szt. |
|  | środek suszący do eksykatora | żel krzemionkowy- bursztynowy opak. 1kg | 2 szt |

- Część IV: Przyrząd wielofunkcyjny przeznaczony do dokładnych pomiarów pH, mV, przewodności, zasolenia, stężenia rozpuszczonego tlenu, ciśnienia atmosferycznego i temperatury

| LP | NAZWA, RODZAJ, WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY | ILOŚĆ |
| --- | --- | --- |
| -1- | -2- | -3- | -4- |
|  | Przyrząd przeznaczony do dokładnych pomiarów pH, mV, przewodności, zasolenia, stężenia rozpuszczonego tlenu, ciśnienia atmosferycznego i temperatury | pomiar od 1 do 4 wybranych funkcji, połączone z obserwacją wszystkich wyników na ekranie 3,2 calowy, dotykowy, kolorowy ekran graficzny z regulacją jaskrawości. | 1 szt. |
|  |  | dotykowy ekran z możliwością ustawienie kolejności mierzonych funkcji, a także wybór języka wyświetlanych informacji, po polsku, angielsku lub niemiecku |  |
|  |  | obudowa przyrządu wykonana w standardzie IP66, do pracy w trudnych warunkach |  |
|  |  | funkcja zegara z kalendarzem, ułatwiająca ewidencjonowanie wyników pomiarów |  |
|  |  | pamięć wewnętrzna przyrządu umożliwiająca rejestrowanie w bankach danych do 2000 wyników, zbieranych pojedynczo lub seryjnie z podaniem daty, czasu i temperatury pomiaru, a także zapamiętanie terminu przyszłej kalibracji |  |
|  |  | pamięć wyników, charakterystyk elektrod oraz stałych czujników konduktometrycznych jest niezależna od zasilania |  |
|  |  | połączenie z komputerem przez złącze RS-232 i opcjonalny kabel 4/5xx-PC, lub przez opcjonalny konwerter ze złączem USB |  |
|  |  | zasilanie akumulatorowe (2x1,5V) oraz przez zasilacz sieciowy (6V/500mA), umożliwiający ładowanie akumulatorów bez wyjmowania ich z przyrządu |  |
|  |  | czujnik temperatury CT2S-121 z rezystorem Pt-1000, akumulatory, zasilacz sieciowy, pojemnik plastikowy oraz płytka DVD z filmem szkoleniowym, instrukcją obsługi i programem zbierania danych |  |
|  |  | spełnienie wymagań GLP |  |
|  |  | posiadanie deklaracji zgodności CE |  |
|  |  | gwarancja producenta w okresie 24 miesięcy |  |

- Część V: sprzęt do badania odpadów i poboru prób środowiskowych

| LP | NAZWA, RODZAJ, WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY | ILOŚĆ |
| --- | --- | --- |
| -1- | -2- | -3- | -4- |
|  | Cyfrowa waga | Cyfrowa waga sprężynowa o obciążeniu do 30 kg | 1 szt. |
|  |  | Gwarancja min. 24 m-ce |  |
|  | Lodówka turystyczna | Lodówka turystyczna na wkłady | 1 szt. |
|  |  | Wymiary ok. 38x30,5x17 |  |
|  |  | Pojemność 18l |  |
|  | Wkład mrożący | Wkład mrożący | szt.6 |
|  |  | Pojemność 600 ml |  |
|  | Teleskopowy drążek aluminiowy do czerpaków | Teleskopowy drążek aluminiowy do czerpaków, | 1 szt. |
|  |  | dł. regulowana w przedziale 165-450cm | 1 szt. |
|  | Butla szklana | Butla szklana 1000ml gwint/zakr. | 12 szt. |
|  | Zlewka wahadłowa | Zlewka wahadłowa PP 1000ml do czerpaka | 1 szt. |
|  | Zlewka kątowa | Zlewka kątowa PP 1000ml do czerpaka | 1 szt. |

- Zamawiający dopuszcza składanie ofert zawierających sprzęt o parametrach  równoważnych.

- Przez „równoważność” Zamawiający rozumie sprzęt o parametrach i standardach jakościowych lepszych w stosunku do parametrów wskazanych przez Zamawiającego, pod warunkiem, że nie zmienią funkcjonalności danego sprzętu.

- Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:

- Oferowany  sprzęt musi  być fabrycznie nowy i nieuszkodzony w I gatunku,

- Wykonawca będzie zobowiązany dołączyć instrukcję obsługi w języku polskim oraz karty gwarancyjne  z warunkami zgodnymi    z wymogami Ogłoszenia do udziału w postępowaniu

- Zespoły (podzespoły sprzętu  będą oznaczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności będą oznaczone znakiem bezpieczeństwa (CE).

- Dostarczony sprzęt musi mieć kompletną dokumentację użytkownika oraz niezbędne, wymagane polskim prawem atesty i certyfikaty .

- Wymagania w zakresie gwarancji.

- Wykonawca udziela  gwarancji lub przenosi gwarancję producenta lub innego podmiotu będącego gwarantem na okresy określone  dla poszczególnego towaru w ofercie Wykonawcy i liczone od daty podpisania protokołu odbioru;

- gwarancja obejmuje bezpłatne naprawy i ewentualne koszty transportu, o których mowa w pkt 5);

- Wykonawca zapewnia autoryzowany serwis gwarancyjny przez okres gwarancji;

- czas naprawy – do 30 dni od daty zgłoszenia;

- transport towaru do miejsca lokalizacji serwisu gwarancyjnego i z powrotem w okresie gwarancji odbywać się będzie na koszt i ryzyko Wykonawcy;

- Udzielenie gwarancji jakości zostanie potwierdzone dokumentami gwarancyjnymi stanowiącymi załączniki do protokołu odbioru towaru.

- Odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości obejmuje zarówno wady powstałe z przyczyn tkwiących w towarze w chwili dokonania jego odbioru przez Zamawiającego, jak i wszelkie inne wady fizyczne towaru, powstałe z przyczyn, za które Wykonawca lub inny gwarant ponosi odpowiedzialność, pod warunkiem, że wady te ujawnią się w ciągu terminu obowiązywania gwarancji.

- Szczegółowe warunki gwarancji zostały określone we wzorze umowy.

ROZDZIAŁ IV – TERMIN I MIEJSCE  REALIZACJI ZAMÓWIENIA.

- Termin wykonania zamówienia wraz z podpisaniem protokołu odbioru oraz wystawieniem                     i doręczeniem do siedziby zamawiającego faktury VAT: do 30 dni od daty podpisania umowy.

- Miejsce realizacji: Instytut Techniczny, ul. Zamenhofa 1A,  33-300 Nowy Sącz

ROZDZIAŁ V – OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.

- Oferta ma być sporządzona na piśmie w języku polskim oraz podpisana przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy.

- Ofertę należy sporządzić  według druku stanowiącego załącznik nr 2 do Ogłoszenia,

- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę,

- Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami musi być spięta.

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Ewentualne poprawki w ofercie muszą być potwierdzone parafką osoby podpisującej tą ofertę.

- Oferta powinna być złożona w 1 egzemplarzu w zaklejonej kopercie, /opakowaniu/ z napisem: „Oferta - Dostawa sprzętu laboratoryjnego do  Instytutu Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu – nie otwierać przed 14.kwietnia 2016r., przed godz. 13.00”  oraz musi posiadać nazwę i adres wykonawcy, aby można było odesłać ofertę w przypadku złożenia jej po terminie składania ofert .

- Wykonawca powinien dostarczyć w celu potwierdzenia spełnienia wymaganych warunków:

- wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 2), z własnoręcznym podpisem osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy,

- aktualny odpis z właściwego rejestru albo centralnej ewidencji  i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

- Jedynym kryterium oceny ofert jest cena (najniższa cena – 100,00 %).

- oferta z najniższa łączną ceną brutto otrzyma 100 pkt.

- pozostałe oferty otrzymają punkty liczone według wzoru:

najniższa oferowana cena

---------------------- X 100,00

cena badanej oferty

- w toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

- Wykonawca winien wskazać cenę brutto (według załącznika nr 2)

- Cena oferty powinna być wyrażona w PLN, Zamawiający nie przewiduje możliwości rozliczenia przedmiotu umowy w walutach obcych.

- Cena powinna uwzględniać wszelkie materiały i prace niezbędne do realizacji zamówienia, takie jak m.in.: koszty transportu, ewentualnego ubezpieczenia na czas transportu, oraz wszelkie inne nie wymienione z nazwy koszty niezbędne do realizowania zadania.

- Wykonawca przed ostatecznym określeniem ceny ofertowej, zobowiązany jest do zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.

- Termin, związania z ofertą wynosi 30 dni i rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Przed upływem terminu składania ofert każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Ogłoszenia. Pytania powinny być składane na piśmie.

- W szczególnie uzasadnionych przypadkach, Zamawiający w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert – może zmodyfikować treść Ogłoszenia. Dokonane w ten sposób zmiany lub uzupełnienia zostaną niezwłocznie przekazane wszystkim wykonawcom i będą dla nich wiążące.

- Osobą upoważnioną do udzielania informacji Wykonawcom jest Pani Mariola Surówka Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu – ul. Staszica 1, fax. (0-18) 443-46-08, e-mai:  zp@pwsz-ns.edu.pl.

ROZDZIAŁ VII – SKŁADANIE ORAZ OTWARCIE OFERT.

- Termin składania ofert – 14 kwietnia 2016r., do godz. 12.45

- Termin otwarcia ofert –   14 kwietnia 2016r.,do godz. 13.00

- Miejsce składania ofert – Sekretariat Ogólny Zamawiającego: Nowy Sącz, ul. Staszica 1 (pokój nr 1 - parter)

- Miejsce otwarcia ofert - Rektorat PWSZ Nowy Sącz, ul. Staszica 1 pokój nr 9 – parter.

- Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone Wykonawcy bez otwierania

- Przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Po otwarciu każdej z ofert, Zamawiający poda: nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, informację dot. ceny oferty.

- Pod względem poprawności formalnej ocena ofert polegać będzie na sprawdzeniu czy:

- oferty zostały złożone przez osoby upoważnione do działania w imieniu wykonawców,

- odpowiadają wymaganiom podanym w Ogłoszeniu,

- nie zawierają oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych.

- Zamawiający poprawi w ofercie:

1)	oczywiste omyłki pisarskie

2)	oczywiste omyłki rachunkowe

3)	inne omyłki polegające na niezgodności oferty z treścią zaproszenia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

- Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin składania ofert.

ROZDZIAŁ VIII – INFORMACJE KOŃCOWE.

- Zamawiający nie wymaga wniesienia – wpłacenia wadium.

- Z uwagi na szacunkową wartość zamówienia poniżej wyrażonej w złotych kwoty 30.000 EURO Wykonawcy nie  przysługuje prawo do odwołań do Krajowej Izby Odwoławczej.

- Zamawiający dopuszcza powierzenie części zamówienia podwykonawcom. Zamawiający wymaga wskazania przez Wykonawcę, w ofercie części zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom.

- Odrzucenie oferty.

- Zamawiający będzie zobowiązany odrzucić ofertę, jeżeli :

  - nie odpowiada treści Ogłoszenia,

  - jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

  - jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

- Zamawiający zawiadamia Wykonawcę o odrzuceniu oferty, podając uzasadnienie.

- Unieważnienie postępowania.

- Postępowanie o udzielenie zamówienia będzie unieważnione, jeżeli :

- wpłynie mniej niż jedna ważna oferta nie podlegające odrzuceniu,

- cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć  na  sfinansowanie   zamówienia ,

- wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,

- postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia.

- Zamawiający zawiadamia Wykonawcę, o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia podając uzasadnienie.

- Wybór Oferty:

- Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą, jeżeli oferta będzie odpowiadać wymogom Ogłoszenia, Wykonawca przyjmie wszystkie wymogi Zamawiającego oraz uzyska najwyższą ilość punktów wg kryterium oceny oferty.

- O wyniku postępowania ofertowego Zamawiający poinformuje wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty oraz umieści informację na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

- Umowa:

- z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa;

- zawarcie umowy nastąpi w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;

- umowa będzie jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej;

- wzór umowy stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia,

- Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza uchyla się od zawarcia  umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejsza spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania  ich ponownego badania i oceny.

- Protokół

  - protokół wraz z załącznikami jest jawny,

  - oferty, opinie biegłych, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez Zamawiającego i Wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia  stanowią załączniki do protokołu

  - załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu  wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferta jest jawna od chwili jej otwarcia.

- W pozostałych sprawach nieokreślonych w Ogłoszeniu obowiązują przepisy prawa polskiego.

ROZDZIAŁ XIX - ZAŁĄCZNIKI.

Załącznikami do niniejszego Ogłoszenia stanowiącymi jego integralną część są:

- Załącznik nr 1 – wzór umowy,

- Załącznik nr 2 – wzór oferty – formularz ofertowy,

Nowy Sącz, dnia 05 kwietnia 2016r.

KANCLERZ

ZBIGNIEW GORGOSZ

……………………………………………………

Podpis kierownika Zamawiającego

lub osoby upoważnionej