# Ogłoszenie o zamówieniu

prowadzonym w trybie postępowania ofertowego o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości 30 tyś. euro, zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zmianami) ustawy nie stosuje się, zwane dalej „Ogłoszeniem” pn:

Dostawa sprzętu sterującego oraz pomiarowo - diagnostycznego na potrzeby Instytutu Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu

ROZDZIAŁ I - NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu.

z siedzibą: 33-300 Nowy Sącz, ul. Staszica 1;

tel. 18 443-45-45; fax.: 18 443-46-08

NIP: 734-255-98-20, REGON: 49861240.

ROZDZIAŁ II - TRYB POSTĘPOWANIA.

Tryb udzielenia zamówienia: postępowanie ofertowe, według zasad określonych w nin. Ogłoszeniu.

ROZDZIAŁ III - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.

- Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa sprzętu sterującego oraz pomiarowo - diagnostycznego na potrzeby Instytutu Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu zwanych dalej  „sprzętem”.

- W skład zamówienia wchodzą:

- Cześć I: zestaw urządzeń automatyki.

- Część II: zestaw laboratoryjny, lampa warsztatowa, metalowy chwytak elementów elektronicznych, pinceta SM4D.

- Opis przedmiotu zamówienia.

- Cześć I: zestaw urządzeń automatyki.

| LP | NAZWA, RODZAJ, WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY |
| --- | --- |
| -1- | -2- | -3- |
|  | Zestaw urządzeń do automatyki – 1 zestaw zawierający: | Nadajnik czterokanałowy z zewnętrzną sondą temperatury z zasilaniem 230V – 1 szt o parametrach: |
|  |  | Zasilanie: 230 V AC |
|  |  | Liczba kanałów: 4 |
|  |  | Zewnętrzny czujnik pomiaru temperatury |
|  |  | Integracja ze sterownikiem głównym systemu o parametrach: -okres logowania w systemie: 30 sekund - odbiorniki: 3x 4 A / DC 12 V - czas przełączania obciążenia od 0 do 100%: 0,2 s - 30 s - częstotliwość PWM: 100 Hz - 1000 Hz z krokiem 100 Hz |
|  |  | Czujnik ruchu z sondą temperatury z zasilaniem bateryjnym – 1 sztuka o parametrach |
|  |  | baterie zasilające: 2xAAA (alkaliczne 1,5 V) |
|  |  | czas pracy baterii: 12-36 miesięcy (zależny od baterii) |
|  |  | zakres napięcia zasilania: 2,5 - 3,5 V |
|  |  | łącze radiowe: 868 MHz |
|  |  | moc sygnału: 9 mW |
|  |  | rodzaj transmisji: jednokierunkowa z potwierdzeniem |
|  |  | kodowanie: tak |
|  |  | zasięg w otwartej przestrzeni: 100 m |
|  |  | okres logowania w systemie: do 5 minut |
|  |  | zakres pomiaru temperatury: -20°C, +45°C |
|  |  | rozdzielczość pomiaru temperatury: 0,1°C |
|  |  | dokładność pomiaru temperatury: +/- 0,5°C |
|  |  | obszar detekcji: 110°; 15 m |
|  |  | rozmiar detekcji: 18 kg; 60 cm |
|  |  | temperatura przechowywania: -20°C, +50°C |
|  |  | temperatura pracy: -20°C, +45°C |
|  |  | wilgotność |
|  |  | wymiary: 112 x 66 x 45 mm |
|  |  | stopień ochrony: IP 20 |
|  |  | pozycja pracy: dowolna |
|  |  | typ obudowy: wolnostojąca |
|  |  | sprzętowy czas martwy czujnika ruchu: 4 sekundy |
|  |  | monitorowanie zużycia baterii: tak |
|  |  | Ściemniacz nadajnikiem dwukanałowym – 1 szt. o parametrach |
|  |  | Zasilanie: AC 230 V / 50 Hz |
|  |  | Zakres napięcia zasilania: -20%, +10% |
|  |  | znamionowy pobru mocy: 0,4 W |
|  |  | łącze radiowe: 868 MHz |
|  |  | moc sygnału: 9 mW |
|  |  | rodzaj transmisji: dwukierunkowa |
|  |  | kodowanie: tak |
|  |  | zasięg w otwartej przestrzeni: 100 m |
|  |  | okres logowania w systemie: 30 sekund |
|  |  | odbiorniki: 120 W dla obciążeń pojemnościowych i indukcyjnych, 180 W dla obciążeń rezystancyjnych |
|  |  | czas przełączania obciążenia od 0 do 100%: 0,2 - 30 s |
|  |  | wejścia: 2x stykowe |
|  |  | napięcie styku: 230 V |
|  |  | prąd styku: 1 mA |
|  |  | temperatura przechowywania: -20°C, +50°C |
|  |  | temperatura pracy: 0°C, +45°C |
|  |  | wymiary: 48 x 48 x 22 mm |
|  |  | stopień ochrony: IP 20 |
|  |  | pozycja pracy: dowolna |
|  |  | typ obudowy: dopuszkowa |
|  |  | zabezpieczenia: ogranicznik prądowy 1 A przed przegrzaniem |
|  |  | tryb autonomiczny: tak |
|  |  | Przekaźnik jednokanałowy z jednokanałowym nadajnikiem – 1 szt. o parametrach |
|  |  | napięcie zasilanie: 230V AC tolerancja -20%, +10% |
|  |  | pobór mocy: 0.5W |
|  |  | stopień ochrony: IP20 |
|  |  | zasięg radiowy: 100m |
|  |  | częstotliwość radiowa: 868MHz |
|  |  | zakres temperatury pracy: od 0 do 45 °C |
|  |  | sposób montażu: obudowa dopuszkowa |
|  |  | transmisja radiowa: • transmisja dwukierunkowa • kodowana • okres logowania w systemie: 30 s |
|  |  | Sterownik PWM trzykanałowy niskiego napięcia – 1 szt. o parametrach |
|  |  | zasilanie: DC 12 V / 30 mA tryb autonomiczny: nie |
|  |  | tolerancja napięcia zasilania: -20%, +10% |
|  |  | znamionowy pobór mocy: 0,4 W |
|  |  | łącze radiowe: 868 MHz |
|  |  | moc sygnału: 9 mW |
|  |  | rodzaj transmisji: dwukierunkowa |
|  |  | kodowanie: tak |
|  |  | zasięg w otwartej przestrzeni: 100 m |
|  |  | okres logowania w systemie: 30 sekund |
|  |  | odbiorniki: 3x 4 A / DC 12 V |
|  |  | czas przełączania obciążenia od 0 do 100%: 0,2 s - 30 s |
|  |  | częstotliwość PWM: 100 Hz - 1000 Hz z krokiem 100 Hz |
|  |  | temperatura przechowywania: -20°C, +50°C |
|  |  | temperatura pracy: 0°C, +45°C |
|  |  | wilgotność: <= 85% (bez kondensacji pary i gazów agresywnych) |
|  |  | wymiary: 48 x 48 x 22 mm |
|  |  | stopień ochrony: IP 20 |
|  |  | zabezpieczenia: przed przegrzaniem, przed przepięciami na liniach obciążenia |
|  |  | pozycja pracy: dowolna |
|  |  | typ obudowy: dopuszkowa |
|  |  | Sterownik główny systemu – 5 szt. o parametrach |
|  |  | zasilanie AC: 100-240 V / 50 Hz. -20%, +10% |
|  |  | zasilanie DC: 12 V |
|  |  | znamionowy pobór mocy: 4 W |
|  |  | radio: dwa niezależne moduły radiowe |
|  |  | łącze radiowe: 868 MHz |
|  |  | moc sygnału: 9 mW |
|  |  | rodzaj transmisji: dwukierunkowa |
|  |  | topologia sieci: gwiazda |
|  |  | kodowanie: tak |
|  |  | zasięg w otwartej przestrzeni: 100 m |
|  |  | procesor: Marvell 6281 CPU (1.0 GHz) |
|  |  | pamięć RAM: 256MB |
|  |  | system: Linux Debian |
|  |  | złącza: 1 x RJ45 10/100/1000Mbps (GbE), Ethernet port, 3 x USB 2.0 (dla modemu 3G) |
|  |  | komunikacja: Wi-Fi: 802.11b/g/n, LAN IEEE 802.3, IEEE 802.3u |
|  |  | temperatura przechowywania -20/50°C |
|  |  | temperatura pracy: 0/45°C |
|  |  | wymiary: 240 x 140 x 57 mm |
|  |  | stopień ochrony IP 20 |
|  |  | pozycja pracy: dowolna |
|  |  | typ obudowy: wolnostojąca |
|  |  | Przekaźnik jednokanałowy z jednokanałowym nadajnikiem – 5 szt. o parametrach |
|  |  | napięcie zasilanie: 230V AC tolerancja -20%, +10% |
|  |  | pobór mocy: 0.5W |
|  |  | stopień ochrony: IP20 |
|  |  | zasięg radiowy: 100m |
|  |  | częstotliwość radiowa: 868MHz |
|  |  | zakres temperatury pracy: od 0 do 45 °C |
|  |  | sposób montażu: obudowa dopuszkowa |
|  |  | transmisja radiowa: • transmisja dwukierunkowa • kodowana • okres logowania w systemie: 30 s |
|  |  | Przekaźnik trójstanowy z nadajnikiem dwukanałowym (LONG RANGE) – 1 szt. o parametrach |
|  |  | napięcie zasilania: 230V AC (tolerancja -20%, +10%) |
|  |  | pobór mocy: 1.5W |
|  |  | zasięg radiowy: 100m |
|  |  | częstotliwość radiowa: 868MHz |
|  |  | stopień ochrony: IP20 |
|  |  | zakres temperatury pracy: od 0 do 45 °C |
|  |  | zakres temperatury pracy: od 0 do 45 °C |
|  |  | dowolna pozycja pracy |
|  |  | sposób montażu: obudowa dopuszkowa |
|  |  | transmisja radiowa: • transmisja dwukierunkowa • kodowana • okres logowania w systemie: 30 s • moc sygnału: 9 mV |
|  |  | wejścia • dwa wejścia stykowe: • napięcie styku: 230 V • prąd styku: 250 μA • dwa wejścia przekaźnikowe (obciążenie styków przekaźnika może być rezystancyjne, indukcyjne lub pojemnościowe, zarówno w obwodach prądu stałego jak i zmiennego): |
|  |  | maks. prąd obciążenia: 600 mA (silnik 230 V AC) |
|  |  | Ściemniacz oświetlenia dwukanałowy z nadajnikiem dwukanałowym na szynę DIN (LONG RANGE) – 1 szt o parametrach |
|  |  | napięcie zasilania: 230V AC tolerancja -20%, +10% |
|  |  | pobór mocy: 1.5W |
|  |  | zasięg radiowy: 100m |
|  |  | częstotliwość radiowa: 868MHz |
|  |  | stopień ochrony: iP20 |
|  |  | zakres temperatury pracy: szyna DIN |
|  |  | transmisja radiowa: • transmisja dwukierunkowa • kodowana • okres logowania w systemie: 30 s • moc sygnału: 9 mV |
|  |  | Przekaźnik 3-kanałowy bezprzewodowy z nadajnikiem trzykanałowym na szynę DIN (LONG RANGE) - 1 szt. o parametrach |
|  |  | napięcie zasilania: 230V AC (tolerancja -20%, +10%) |
|  |  | pobór mocy: 1.5W |
|  |  | zasięg radiowy: 100m |
|  |  | częstotliwość radiowa: 868MHz |
|  |  | stopień ochrony: IP20 |
|  |  | zakres temperatury pracy: od 0 do 45 °C |
|  |  | montaż: szyna TH35 |
|  |  | transmisja radiowa: • transmisja dwukierunkowa • kodowana • okres logowania w systemie: 30 s • moc sygnału: 9 mV |
|  |  | Sterownik główny systemu (LONG RANGE) – 1 szt. o parametrach |
|  |  | Radiowa, dwukierunkowa komunikacja z potwierdzeniem pomiędzy Sterownikiem głównym a elementami Systemu. |
|  |  | Bezpieczna szyfrowana transmisja, z unikalnym kluczem dla każdego sterownika |
|  |  | Dostęp do instalacji w budynku poprzez złącze USB lub Internet. |
|  |  | Kontrola pracy wszystkich elementów systemu. |
|  |  | Przechowywanie danych o konfi guracji i stanie pracy Systemu. |
|  |  | Podtrzymywanie pracy po zaniku napięcia dzięki wbudowanemu akumulatorowi. |
|  |  | Cechuje go bardzo mały pobór mocy, maksymalnie 6 W i bezgłośna praca. |
|  |  | zasilanie AC 100-240 V / 50 Hz. -20%, +10% |
|  |  | znamionowy pobór mocy 4 W |
|  |  | radio dwa niezależne moduły radiowe |
|  |  | łącze radiowe 868 MHz |
|  |  | moc sygnału 9 mW |
|  |  | rodzaj transmisji dwukierunkowa |
|  |  | topologia sieci gwiazda |
|  |  | kodowanie tak |
|  |  | zasięg w otwartej przestrzeni 100 m |
|  |  | procesor Marvell 6281 CPU (1.0 GHz) |
|  |  | pamięć RAM 256MB |
|  |  | system Linux Debian |
|  |  | złącza 1 x RJ45 10/100/1000Mbps (GbE) Ethernet port 3 x USB 2.0 (dla modemu 3G) |
|  |  | temperatura przechowywania -20°C, +50°C |
|  |  | komunikacja Wi-Fi 802.11b/g/n LAN IEEE 802.3, IEEE 802.3u |
|  |  | temperatura pracy 0°C, +45°C |
|  |  | wymiary 240 x 140 x 57 mm |
|  |  | stopień ochrony IP 20 |
|  |  | pozycja pracy dowolna |
|  |  | typ obudowy wolnostojąca |
|  |  | Moduł integracji z alarmem systemu (LONG RANGE) – 2 szt. o parametrach |
|  |  | Zasilanie 12 V /30 mA |
|  |  | Łącze radiowe [MHz] 868 |
|  |  | Rodzaj transmisji dwukierunkowa |
|  |  | Kodowanie TAK |
|  |  | Zasięg w otwartej przestrzeni 100 m |
|  |  | Ilość przekaźników 4 |
|  |  | Maksymalny prąd obciążenia na przekaźniku 1 A / AC 250 V |
|  |  | Separacja galwaniczna wejść od sieci energetycznej TAK |
|  |  | Temperatura pracy 0...+45ºC |
|  |  | Wymiary [mm] 145x100 |
|  |  | Stopień ochrony IP 20 |
|  |  | 15 wysokorezystancyjnych wejść analogowych |
|  |  | cztery niskonapięciowe wyjścia przekaźnikowe |
|  |  | cztery wejścia transoptorowe 5-12 V |
|  |  | Przekładnik Prądowy nr 1 – 3 szt. o parametrach: |
|  |  | Przekładnia Ip/Is 100/5 |
|  |  | Klasa 0.5 |
|  |  | Moc 2.5[VA] |
|  |  | Wymiary otworu P1/P2 A1/A2/A3xB;C[mm] 30/25/20x10; 22 |
|  |  | Wymiary WxHxD[mm] 61/81/34 |
|  |  | Waga[kg] 0.235 |
|  |  | Przekładnik Prądowy nr 2 – 3 szt. o parametrach: |
|  |  | Przekładnia Ip/Is 150/5 |
|  |  | Klasa 0.5 |
|  |  | Moc 2.5[VA] |
|  |  | Wymiary otworu P1/P2 A1/A2/A3xB;C[mm] 30/25/20x10; 22 |
|  |  | Wymiary WxHxD[mm] 61/81/34 |
|  |  | Waga[kg] 0.235 |
|  |  | Konwerter Rs-485>TCP/IP – 2 szt. o parametrach |
|  |  | gniazdo DB-9 męskie od strony RS-23 |
|  |  | 6 zaciskowy terminal dla RS-422/485 oraz zasilania |
|  |  | gniazdo RJ-45 Ethernet* wirtualny port szeregowy dla Windows OS |
|  |  | interfejs sieciowy 10/100TX |
|  |  | obsługa protokołów TCP/IP, UDP, DHCP |
|  |  | zasilanie 9-24 VDC (zasilacz gniazdowy w komplecie) |
|  |  | Radiomodem RS-485 – 2 szt. o parametrach |
|  |  | zasilanie 9VDC 200 mA |
|  |  | interfejs RS232/RS485/TTL: -S1, -S2, -S0 |
|  |  | RS422/485 4 miejsca na zaciski |
|  |  | Wymiary 44 x 27 x 8 mm |
|  |  | Szybkość transmisji do 38.4 K |
|  |  | Zasięg do 500m |
|  |  | Czułość odbiornika -121 dbm |
|  |  | Kanały 16 |
|  |  | Granica częstotliwości 433MHz |
|  |  | Antena 50 ohm (SMA) |
|  |  | Zakres temperatury 20°C do +65° C |
|  |  | Analogowy przetwornik temperatury, prądowy 4-20mA montaż w puszce Ø 60, z sondą – 1 szt o parametrach |
|  |  | napięcie zasilania 9÷30V DC |
|  |  | zakres pomiarów -50÷100°С |
|  |  | maks. Błąd pomiarowy ±1,5°C |
|  |  | sygnał wyjściowy I / U 4÷20mA |
|  |  | dł. przewodu wyj. sygnałowego I / U 300m / 20m |
|  |  | wewnętrzny czujnik temp. KTY81-210 |
|  |  | sonda temperatury RT / RT2 |
|  |  | pobór mocy 0,8W |
|  |  | temperatura pracy -20÷50ºC |
|  |  | przyłącze |
|  |  | zaciski śrubowe 2,5mm² |
|  |  | wymiary Ø55, h=13mm |
|  |  | montaż w puszcze podtynkowej 60Ø |
|  |  | błąd przetwarzania ±0,5% |
|  |  | stopień ochrony IP20 |
|  |  | Analogowy przetwornik temperatury, napięciowy 0-10V,montaż w puszce Ø 60, z sondą – 1 szt. |
|  |  | napięcie zasilania 9÷30V DC |
|  |  | zakres pomiarów -50÷100°С |
|  |  | maks. Błąd pomiarowy ±1,5°C |
|  |  | sygnał wyjściowy I / U 0÷10V |
|  |  | błąd przetwarzania ±0,5% |
|  |  | dł. przewodu wyj. sygnałowego I / U 300m / 20m |
|  |  | wewnętrzny czujnik temp. KTY81-210 |
|  |  | sonda temperatury RT / RT2 |
|  |  | pobór mocy 0,8W |
|  |  | temperatura pracy -20÷50ºC |
|  |  | przyłącze |
|  |  | zaciski śrubowe 2,5mm² |
|  |  | wymiary Ø55, h=13mm |
|  |  | montaż w puszcze podtynkowej 60Ø |
|  |  | stopień ochrony IP20 |
|  |  | Gwarancja i rękojmia na wszystkie elementy zestawu min. 24 m-ce |

- Część V: zestaw laboratoryjny, lampa warsztatowa, metalowy chwytak elementów elektronicznych, pinceta SM4D.

| LP | NAZWA, RODZAJ, WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY | ILOŚĆ |
| --- | --- | --- |
|  | Uniwersalny zestaw laboratoryjny | W skład zestawu wchodzą: | 2 zestawy |
|  |  | Generator funkcyjny: min. 0,1Hz ÷10 MHz |  |
|  |  | Funkcje: sinus, trójkąt, prostokąt, impulsy, wyj. TTL/CMOS, regulacja symetrii przebiegu |  |
|  |  | Wyjście: Impedancja 50Ω, ±10%, Amplituda 0,2÷20 Vpp, Tłumik 20dB, |  |
|  |  | Regulacja wypełnienia 20:80 |  |
|  |  | Wejście VCF: Napięcie wejściowe -5 V ÷ 0 V |  |
|  |  | Przemiatanie częstotliwości: Okres przemiatania 20 ms ÷ 2 s, |  |
|  |  | przemiatanie liniowe lub logarytmiczne |  |
|  |  | Uniwersalny częstościomierz: min. 5Hz ÷ 2,4GHz |  |
|  |  | Zakres częstotliwości: Kanał A (CHA), Kanal B (CHB) 5 Hz ÷ 100 MHz, |  |
|  |  | Kanał C (CHC) 100 MHz ÷ 2400 MHz |  |
|  |  | Zakres pom. okresu 5 Hz ÷ 10 MHz (tylko CHA i CHB) |  |
|  |  | Licznik 108 - 1 |  |
|  |  | Funkcje A/B, A-B, A+B (w pasmie 5 Hz ÷ 10 MHz) |  |
|  |  | Pomiar różnicy faz A> B: 100 ns÷0,1 s |  |
|  |  | Impedancja wejściowa CHA, CHB 1 MΩ II 35 pF, CHC 50Ω |  |
|  |  | Tłumik 0 lub 20dB |  |
|  |  | Max. napięcie wejściowe CHA, CHB : 250 V (DC + ACrms z tłumikiem 20dB), CHC: 3 V |  |
|  |  | Wyświetlacz 8 cyfr LED |  |
|  |  | Multimetr: VDC, VAC, ACA, DCA, Ω, C, Temp, hFE, Test diod |  |
|  |  | Napięcie DC Zakresy: 4 V/40 V/ 400 V/ 1000 V |  |
|  |  | Napięcie AC Zakresy: 4 V/ 40 V/ 400 V/ 750 V |  |
|  |  | Prąd DC Zakresy: 4 mA/ 40 mA/ 400 mA |  |
|  |  | 10 A dokładność ±2 % ± 8 cyfr |  |
|  |  | Prąd AC Zakresy: 4 mA/ 40 mA/ 400 mA |  |
|  |  | 10 A dokładność ±3 % ± 8 cyfr |  |
|  |  | Rezystancja Zakresy: 400 Ω/ 4 kΩ/ 40 kΩ/ 400 kΩ/ 4 MΩ 40 MΩ |  |
|  |  | Pojemność Zakresy: 4 nF/ 400 nF |  |
|  |  | Temperatura Zakres: 0 ÷ 750 st. C |  |
|  |  | hFE 1 ÷ 1000 |  |
|  |  | Test diody |  |
|  |  | Test ciągłości |  |
|  |  | Interfejs RS 232C z oprogramowaniem |  |
|  |  | Zasilacz sieciowy: Wyjście regulowane min. 0÷30V, 0÷3A |  |
|  |  | Ograniczenie prądowe 3A + 5 % ÷ 15 % |  |
|  |  | Wyjście stałe min. 15V;1A |  |
|  |  | Wyjście stałe min. 5V; 2A |  |
|  |  | Wzmacniacz audio: |  |
|  |  | Pasmo min. 20 Hz ÷ 20 kHz |  |
|  |  | Napięcie wejściowe 0,05 Vrms ÷ 0,5 Vrms, |  |
|  |  | Impedancja wej. 50 kΩ |  |
|  |  | Wzmocnienie 0 ÷ 20 |  |
|  |  | Moc 1 W |  |
|  |  | Gwarancja na wszystkie elementy zestawu min. 24 m-ce |  |
|  | Lampa warsztatowa | Lampa warsztatowa z podświetleniem LED | 1 szt. |
|  |  | Soczewka szklana |  |
|  |  | Podświetlenie: min. 108 diod LED |  |
|  |  | Wymiary soczewki 7,5" x 6,2" +/- 0,2” |  |
|  |  | Powiększenie min. 5 dioptrii |  |
|  |  | Mocowanie do krawędzi |  |
|  |  | Zasilanie 220~230V AC |  |
|  |  | gwarancja min. 24 miesiące |  |
|  | Metalowy chwytak elementów elektronicznych | Metalowy chwytak elementów elektronicznych | 3 szt. |
|  | Pinceta SMD prosta | Pinceta SMD prosta | 3 szt. |

- Zamawiający dopuszcza składanie ofert zawierających sprzęt o parametrach  równoważnych.

- Przez „równoważność” Zamawiający rozumie sprzęt o parametrach i standardach jakościowych lepszych w stosunku do parametrów wskazanych przez Zamawiającego, pod warunkiem, że nie zmienią funkcjonalności danego materiału i/lub urządzenia.

- Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:

- Oferowany  sprzęt musi  być fabrycznie nowy i nieuszkodzony w I gatunku,

- Wykonawca będzie zobowiązany dołączyć instrukcję obsługi w języku polskim oraz karty gwarancyjne  z warunkami zgodnymi    z wymogami Ogłoszenia do udziału w postępowaniu

- Zespoły (podzespoły materiałów i sprzętu  będą oznaczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności będą oznaczone znakiem bezpieczeństwa (CE).

- Dostarczone materiały i sprzęt muszą mieć kompletną dokumentację użytkownika oraz niezbędne, wymagane polskim prawem atesty i certyfikaty .

- Wymagania w zakresie gwarancji.

- Wykonawca udziela  gwarancji lub przenosi gwarancję producenta lub innego podmiotu będącego gwarantem na okresy określone  dla poszczególnego towaru w ofercie Wykonawcy i liczone od daty podpisania protokołu odbioru;

- gwarancja obejmuje bezpłatne naprawy i ewentualne koszty transportu, o których mowa w pkt 5);

- Wykonawca zapewnia autoryzowany serwis gwarancyjny przez okres gwarancji;

- czas naprawy – do 30 dni od daty zgłoszenia;

- transport towaru do miejsca lokalizacji serwisu gwarancyjnego i z powrotem w okresie gwarancji odbywać się będzie na koszt i ryzyko Wykonawcy;

- zgłoszenie następuje pisemnie na adres …………………. pocztą elektroniczną na e-mail:…………….. lub faksem  pod nr ....................................................

- osoba upoważniona ze strony Wykonawcy do kontaktu z Zamawiającym w sprawach serwisu gwarancyjnego: ………………………………….. .

- Udzielenie gwarancji jakości zostanie potwierdzone dokumentami gwarancyjnymi stanowiącymi załączniki do protokołu odbioru towaru.

- Odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości obejmuje zarówno wady powstałe z przyczyn tkwiących w towarze w chwili dokonania jego odbioru przez Zamawiającego, jak i wszelkie inne wady fizyczne towaru, powstałe z przyczyn, za które Wykonawca lub inny gwarant ponosi odpowiedzialność, pod warunkiem, że wady te ujawnią się w ciągu terminu obowiązywania gwarancji.

- Szczegółowe warunki gwarancji zostały określone we wzorze umowy.

ROZDZIAŁ IV – TERMIN I MIEJSCE  REALIZACJI ZAMÓWIENIA.

- Termin wykonania zamówienia wraz z podpisaniem protokołu odbioru oraz wystawieniem                     i doręczeniem do siedziby zamawiającego faktury VAT: do 7 dni od daty podpisania umowy.

- Miejsce realizacji: Instytut Techniczny, ul. Zamenhofa 1A,  33-300 Nowy Sącz

ROZDZIAŁ V – OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.

- Oferta ma być sporządzona na piśmie w języku polskim oraz podpisana przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy.

- Ofertę należy sporządzić  według druku stanowiącego załącznik nr 2 do Ogłoszenia,

- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę,

- Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami musi być spięta.

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Ewentualne poprawki w ofercie muszą być potwierdzone parafką osoby podpisującej tą ofertę.

- Oferta powinna być złożona w 1 egzemplarzu w zaklejonej kopercie, /opakowaniu/ z napisem: „Oferta - Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego na potrzeby Instytutu Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu – nie otwierać przed 30.04.2015r., przed godz. 12.00”  oraz musi posiadać nazwę i adres wykonawcy, aby można było odesłać ofertę w przypadku złożenia jej po terminie składania ofert .

- Wykonawca powinien dostarczyć w celu potwierdzenia spełnienia wymaganych warunków:

- wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 2), z własnoręcznym podpisem osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy,

- aktualny odpis z właściwego rejestru albo centralnej ewidencji  i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

- Jedynym kryterium oceny ofert jest cena (najniższa cena – 100,00 %).

- oferta z najniższa łączną ceną brutto otrzyma 100 pkt.

- pozostałe oferty otrzymają punkty liczone według wzoru:

najniższa oferowana cena

---------------------- X 100,00

cena badanej oferty

- w toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

- Wykonawca winien wskazać cenę brutto (według załącznika nr 2)

- Cena oferty powinna być wyrażona w PLN, Zamawiający nie przewiduje możliwości rozliczenia przedmiotu umowy w walutach obcych.

- Cena powinna uwzględniać wszelkie materiały i prace niezbędne do realizacji zamówienia, takie jak m.in.: koszty transportu, ewentualnego ubezpieczenia na czas transportu, oraz wszelkie inne nie wymienione z nazwy koszty niezbędne do realizowania zadania.

- Wykonawca przed ostatecznym określeniem ceny ofertowej, zobowiązany jest do zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.

- Termin, związania z ofertą wynosi 30 dni i rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Przed upływem terminu składania ofert każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Ogłoszenia. Pytania powinny być składane na piśmie.

- W szczególnie uzasadnionych przypadkach, Zamawiający w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert – może zmodyfikować treść Ogłoszenia. Dokonane w ten sposób zmiany lub uzupełnienia zostaną niezwłocznie przekazane wszystkim wykonawcom i będą dla nich wiążące.

- Osobą upoważnioną do udzielania informacji Wykonawcom jest Pani Mariola Surówka Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu – ul. Staszica 1, fax. (0-18) 443-46-08, e-mai:  zp@pwsz-ns.edu.pl.

ROZDZIAŁ VII – SKŁADANIE ORAZ OTWARCIE OFERT.

- Termin składania ofert –30. 04.2015 do godz. 11:45

- Termin otwarcia ofert –   30.04.2015 do godz. 12.00

- Miejsce składania ofert – Sekretariat Ogólny Zamawiającego: Nowy Sącz, ul. Staszica 1 (pokój nr 1 - parter)

- Miejsce otwarcia ofert - Rektorat PWSZ Nowy Sącz, ul. Staszica 1 pokój nr 9 – parter.

- Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone Wykonawcy bez otwierania

- Przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Po otwarciu każdej z ofert, Zamawiający poda: nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, informację dot. ceny oferty.

- Pod względem poprawności formalnej ocena ofert polegać będzie na sprawdzeniu czy:

- oferty zostały złożone przez osoby upoważnione do działania w imieniu wykonawców,

- odpowiadają wymaganiom podanym w Ogłoszeniu,

- nie zawierają oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych.

- Zamawiający poprawi w ofercie:

1)	oczywiste omyłki pisarskie

2)	oczywiste omyłki rachunkowe

3)	inne omyłki polegające na niezgodności oferty z treścią ogłoszenia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.

- Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin składania ofert.

ROZDZIAŁ VIII – INFORMACJE KOŃCOWE.

- Zamawiający nie wymaga wniesienia – wpłacenia wadium.

- Z uwagi na szacunkową wartość zamówienia poniżej wyrażonej w złotych kwoty 30.000 EURO Wykonawcy nie  przysługuje prawo do odwołań do Krajowej Izby Odwoławczej.

- Zamawiający dopuszcza powierzenie części zamówienia podwykonawcom. Zamawiający wymaga wskazania przez Wykonawcę, w ofercie części zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom.

- Odrzucenie oferty.

- Zamawiający będzie zobowiązany odrzucić ofertę, jeżeli :

  - nie odpowiada treści Ogłoszenia,

  - jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

  - jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

- Zamawiający zawiadamia Wykonawcę o odrzuceniu oferty, podając uzasadnienie.

- Unieważnienie postępowania.

- Postępowanie o udzielenie zamówienia będzie unieważnione, jeżeli :

- wpłynie mniej niż jedna ważna oferta nie podlegające odrzuceniu,

- cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć  na  sfinansowanie   zamówienia ,

- wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,

- postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia.

- Zamawiający zawiadamia Wykonawcę, o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia podając uzasadnienie.

- Wybór Oferty:

- Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą, jeżeli oferta będzie odpowiadać wymogom Ogłoszenia, Wykonawca przyjmie wszystkie wymogi Zamawiającego oraz uzyska najwyższą ilość punktów wg kryterium oceny oferty.

- O wyniku postępowania ofertowego Zamawiający poinformuje wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty oraz umieści informację na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

- Umowa:

- z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa;

- zawarcie umowy nastąpi w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;

- umowa będzie jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej;

- wzór umowy stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia,

- Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza uchyla się od zawarcia  umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejsza spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania  ich ponownego badania i oceny.

- Protokół

  - protokół wraz z załącznikami jest jawny,

  - oferty, opinie biegłych, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez Zamawiającego i Wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia  stanowią załączniki do protokołu

  - załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu  wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferta jest jawna od chwili jej otwarcia.

- W pozostałych sprawach nieokreślonych w Ogłoszeniu obowiązują przepisy prawa polskiego.

ROZDZIAŁ XIX - ZAŁĄCZNIKI.

Załącznikami do niniejszego Ogłoszenia stanowiącymi jego integralną część są:

- Załącznik nr 1 – wzór umowy,

- Załącznik nr 2 – wzór oferty – formularz ofertowy,

Nowy Sącz, dnia 24. kwietnia 2015r.

p. o. Kanclerz

Zbigniew Gorgosz

……………………………………………………

Podpis kierownika Zamawiającego

lub osoby upoważnionej