# Ogłoszenie o zamówieniu

prowadzonym w trybie postępowania ofertowego o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości 14 tyś. euro, zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zmianami) ustawy nie stosuje się, zwane dalej „Ogłoszeniem” pn:

Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego na potrzeby Instytutu Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu

ROZDZIAŁ I - NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu.

z siedzibą: 33-300 Nowy Sącz, ul. Staszica 1;

tel. 18 443-45-45; fax.: 18 443-46-08

NIP: 734-255-98-20, REGON: 49861240.

ROZDZIAŁ II - TRYB POSTĘPOWANIA.

Tryb udzielenia zamówienia: postępowanie ofertowe, według zasad określonych w nin. Ogłoszeniu.

ROZDZIAŁ III - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.

- Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego na potrzeby Instytutu Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu zwanych dalej  „sprzętem”. Kod CPV: 33793000-5  Laboratoryjne wyroby szklane,

- W skład zamówienia wchodzą:

- Część I: Waga analityczna, waga techniczna, wagosuszarka, wagi laboratoryjne,

- Część II: homogenizator zestaw mieszadeł, Wirówka Gebera, gęstościomierz, ph-metr przenośny,

- Część III:   Stacja pogodowa

- Część IV: Kwasomierz glebowy,

- Część V: Sufmiarka cyfrowa, przyrząd do pomiaru chropowatości, głębokościomierz czujnikowy, pryzmy pomiarowe,

- Część VI zestaw narzędzi uniwersalnych,

- Część VII: przyrząd do pomiaru chropowatości

w ilości i o parametrach określonych w ust. 3

- Opis przedmiotu zamówienia.

- Część I:

| LP | NAZWA, RODZAJ, WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY | ILOŚĆ |
| --- | --- | --- |
| -1- | -2- | -3- | -4- |
|  | Waga analityczna | Obciążenie maksymalne 200 g | 1 szt. |
|  |  | Działka odczytowa 0,1mg |  |
|  |  | Działka legalizacyjna 1 mg |  |
|  |  | Czas ważenia,8s |  |
|  |  | Gwarancja min. 24 m-cy |  |
|  | Waga techniczna | Obciążenie maksymalne 2 kg | 1 szt. |
|  |  | Działka odczytowa 1/0,5kg |  |
|  |  | Działka legalizacyjna 1 g |  |
|  |  | Gwarancja min. 24 m-cy |  |
|  | Wagosuszarka | Obciążenie maksymalne 110 g | 1 szt. |
|  |  | Działka odczytowa 0,005g |  |
|  |  | Gwarancja min. 24 m-cy |  |
|  | Waga laboratoryjna nr 1 | Obciążenie maksymalne 1,1 kg | 1 szt. |
|  |  | Dokładność odczytu 0,01g |  |
|  |  | Wymiary szalki ϕ114 |  |
|  |  | Wymiary wagi 172x240x60mm |  |
|  |  | Temperatura pracy 5~40oC |  |
|  |  | Zasilanie 4x baterie r14 lub zasilacz /w komplecie/ |  |
|  |  | TYP Wyświetlacza LCD |  |
|  |  | Gwarancja min. 24 m-ce |  |
|  | Waga laboratoryjna nr 2 | Zakres minimum 0-600 g | 1 szt. |
|  |  | Działka odczytowa0,01g |  |
|  |  | Port komunikacyjny z komputerem |  |
|  |  | Wzorcowana |  |
|  |  | Dokumentacja techniczna, instrukcje obsługi |  |
|  |  | Gwarancja min. 24 m-ce |  |

- Część II:

| LP | NAZWA, RODZAJ, WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY | ILOŚĆ |
| --- | --- | --- |
| -1- | -2- | -3- | -4- |
|  | Homogenizator wirnikowy | ilość obrotów 33000 obr/min; | 1 szt. |
|  |  | objętość próbki do 1,5L. |  |
|  |  | Gwarancja min. 12 m-cy |  |
|  | Mieszadło magnetyczne | 1-stanowiskowe, z funkcją grzania | 1 szt. |
|  |  | obroty: 100 -1800 obr/min; |  |
|  |  | temperatura grzania w zakresie: 3 - 350°C lub zakresem temperatur dla mieszadła magnetycznego od temp. Otoczenia do 340oC |  |
|  |  | średnica płyty: 150mm |  |
|  |  | płyta aluminiowa; |  |
|  |  | max. objętość płynu: 200cm 3; |  |
|  |  | moc mieszania: 20W; |  |
|  |  | moc grzewcza: 400W; |  |
|  |  | umożliwia zamocowanie pręta statywu z gwintem M8. |  |
|  |  | Gwarancja min. 12 m-cy |  |
|  | Wirówka Gerber | z wirnikiem, | 1 szt. |
|  |  | uchwytem na butyrometry, |  |
|  |  | z kompletem butyrometrów. |  |
|  |  | Obudowa ze stali nierdzewnej; |  |
|  |  | szybkość obrotowa wirnika w zakresie 600 do 1130 obr/min z krokiem co 10 obr/min; |  |
|  |  | temperatura w zakresie do +68°C z krokiem co 1°C (tylko grzanie); |  |
|  |  | czas wirowania w zakresie od 1 do 99 minut; |  |
|  |  | automatyczna blokada pokrywy komory; |  |
|  |  | automatyczny wyłącznik w przypadku braku wyważenia wirnika; |  |
|  |  | automatyczny hamulec |  |
|  |  | Uchwyt na 12 butyrometrów i po 14 butyrometrów do mleka 0-5%, śmietany 0-40%, sera 0-40% |  |
|  |  | gwarancja – min. 12 m-cy |  |
|  | Laktodensymetr | laktodensymert | 1 szt. |
|  | Sacharymetr | sacharymetr | 1 szt. |
|  | Alkoholomierz | Alkoholomierz | 1 szt. |
|  | PH-metr | przenośny, | 1 szt |
|  |  | wodoodporny, |  |
|  |  | z możliwością pomiaru temperatury w zakresie -50-199°C |  |
|  |  | gwarancja – min. 12 m-cy |  |

- Część III:

| LP | NAZWA, RODZAJ, WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY | ILOŚĆ |
| --- | --- | --- |
| -1- | -2- | -3- | -4- |
|  | Stacja pogodowa | bezprzewodowa | 1 szt. |
|  |  | Komunikacja z komputerem - USB |  |
|  |  | Ekran dotykowy |  |
|  |  | Zewnętrzny czujnik temperatury/wilgotności powietrza |  |
|  |  | Obudowa chroniąca przed niekorzystnym wpływem warunków atmosferycznych do pomiaru temperatury/wilgotności powietrza |  |
|  |  | Czujnik opadów |  |
|  |  | Czujnik prędkości wiatru |  |
|  |  | Czujnik kierunku wiatru |  |
|  |  | Uchwyty masztowe za stojakiem i materiałem montażowym |  |
|  |  | Dodatkowe wyposażenie: |  |
|  |  | Kabel USB |  |
|  |  | 2 akumulatory litowe |  |
|  |  | Oprogramowanie dla systemów operacyjnych XP, Vista 7, Vista 8 |  |
|  |  | Gwarancja min. 12 m-cy |  |

- Część IV:

| LP | NAZWA, RODZAJ, WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY | ILOŚĆ |
| --- | --- | --- |
| -1- | -2- | -3- | -4- |
|  | Kwasomierz glebowy | Płytka z kolorową skalą z przedstawiającą wartość Ph w zakresie 4-8 | 4 kmpl. |
|  |  | Płyn Heliga wystarczający na wykonanie co najmniej 40 analiz |  |
|  |  | Łyżka do pobierania próbek gleby |  |

- Część V:

| LP | NAZWA, RODZAJ, WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY | ILOŚĆ |
| --- | --- | --- |
| -1- | -2- | -3- | -4- |
|  | Sufmiarka cyfrowa | Suwmiarka z wyświetlaczem elektronicznym | 1 szt. |
|  |  | Odporna na działanie chłodziwa i smarów. |  |
|  |  | Konstrukcja zabezpieczona przed uderzeniami;;;. |  |
|  |  | rozdzielczość 0,01mm; |  |
|  |  | dokładność wykonania DIN 862 |  |
|  |  | Zakres pomiarowy 0-150mm |  |
|  |  | długość szczęk 40mm |  |
|  |  | Przełącznik mm/inch |  |
|  |  | dokumentacja techniczna, instrukcje obsługi |  |
|  |  | gwarancja – min. 24 miesiące |  |
|  | Głębokościomierz czujnikowy | Zakres pomiarowy do 10 mm | 4 kmpl. |
|  |  | Zestaw końcówek wymiennych do 100 mm |  |
|  |  | Instrukcje obsługi |  |
|  |  | Rozdzielczość 0,01mm |  |
|  |  | Gwarancja min. 24 m-ce |  |
|  | Pryzmy pomiarowe | Rozmiar 90 x 60 x95 mm | 2 szt. |
|  |  | Dokładność 0,01 mm |  |
|  |  | instrukcje obsługi, |  |
|  |  | gwarancja – min. 24 miesiące |  |

- Część VI:

| LP | NAZWA, RODZAJ, WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY | ILOŚĆ |
| --- | --- | --- |
| -1- | -2- | -3- | -4- |
|  | Zestaw narzędzi uniwersalnych | Zestaw zawierający: | 1 szt. / zestaw |
|  |  | Profesjonalne kombinerki 6'' |  |
|  |  | Profesjonalne proste szczypce z wąskimi końcówkami 6'' |  |
|  |  | Profesjonalne kombinerki Multigrip 10'' |  |
|  |  | Klucz nastawny 8'' |  |
|  |  | Miara 3 m |  |
|  |  | Grzechotka do końcówek |  |
|  |  | 9 gniazd kluczy 5 - 13 mm |  |
|  |  | 23 końcówki |  |
|  |  | Adapter z 1/4'' na sześciokątny |  |
|  |  | Magnetyczny uchwyt do końcówek |  |
|  |  | Młotek z noskiem kulistym |  |
|  |  | Brzeszczot do metalu |  |
|  |  | Nóż uniwersalny |  |
|  |  | Poziomica Torpedo |  |
|  |  | Miernik napięcia |  |
|  |  | 6 elektrośrubokrętów |  |
|  |  | 2 śrubokręty do prac precyzyjnych |  |

- Część VII:

| LP | NAZWA, RODZAJ, WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY | ILOŚĆ |
| --- | --- | --- |
| -1- | -2- | -3- | -4- |
|  | Przyrząd do pomiaru chropowatości | Przenośny z drukarką termiczną, | 1 szt. |
|  |  | Odcinki pomiarowe: 1,5/4,8/15 mm oraz 0,64/3,2/16 mm. |  |
|  |  | Rozdzielczość 10 nm |  |
|  |  | Odcinki elementarne: 0,25/0,8/2,5 mm. |  |
|  |  | Zakres: 320 mikrometrów(-210/+110). |  |
|  |  | Urządzenie powinno posiadać kolorowy wyświetlacz, oraz wyjście USB i Bluetooth |  |
|  |  | Pomiędzy przyrządem a drukarką powinna być możliwość transmisji |  |
|  |  | danych z chropowatościomierza. |  |
|  |  | Możliwość pomiaru parametrów wg norm DIN ISO 4287 (Ra, Rz, Rt, Rmax(Rt), |  |
|  |  | Rq, RSm, Rmr(c), RSK), |  |
|  |  | dokumentacja techniczna, instrukcje obsługi, |  |
|  |  | gwarancja – min. 24 miesiące |  |

- Zamawiający dopuszcza składanie ofert zawierających sprzęt o parametrach  równoważnych.

- Przez „równoważność” Zamawiający rozumie sprzęt o parametrach i standardach jakościowych lepszych w stosunku do parametrów wskazanych przez Zamawiającego, pod warunkiem, że nie zmienią funkcjonalności danego materiału i/lub urządzenia.

- Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:

- Oferowany  sprzęt musi  być fabrycznie nowe i nieuszkodzony w I gatunku,

- Wykonawca będzie zobowiązany dołączyć instrukcję obsługi w języku polskim oraz karty gwarancyjne  z warunkami zgodnymi    z wymogami Ogłoszenia do udziału w postępowaniu

- Zespoły (podzespoły materiałów i sprzętu  będą oznaczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności będą oznaczone znakiem bezpieczeństwa (CE).

- Dostarczone materiały i sprzęt muszą mieć kompletną dokumentację użytkownika oraz niezbędne, wymagane polskim prawem atesty i certyfikaty .

- Wymagania w zakresie gwarancji.

- Wykonawca udziela  gwarancji lub przenosi gwarancję producenta lub innego podmiotu będącego gwarantem na okresy określone  dla poszczególnego towaru w ofercie Wykonawcy i liczone od daty podpisania protokołu odbioru;

- gwarancja obejmuje bezpłatne naprawy i ewentualne koszty transportu, o których mowa w pkt 5);

- Wykonawca zapewnia autoryzowany serwis gwarancyjny przez okres gwarancji;

- czas naprawy – do 30 dni od daty zgłoszenia;

- transport towaru do miejsca lokalizacji serwisu gwarancyjnego i z powrotem w okresie gwarancji odbywać się będzie na koszt i ryzyko Wykonawcy;

- zgłoszenie następuje pisemnie na adres …………………. pocztą elektroniczną na e-mail:…………….. lub faksem  pod nr ....................................................

- osoba upoważniona ze strony Wykonawcy do kontaktu z Zamawiającym w sprawach serwisu gwarancyjnego: ………………………………….. .

- Udzielenie gwarancji jakości zostanie potwierdzone dokumentami gwarancyjnymi stanowiącymi załączniki do protokołu odbioru towaru.

- Odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości obejmuje zarówno wady powstałe z przyczyn tkwiących w towarze w chwili dokonania jego odbioru przez Zamawiającego, jak i wszelkie inne wady fizyczne towaru, powstałe z przyczyn, za które Wykonawca lub inny gwarant ponosi odpowiedzialność, pod warunkiem, że wady te ujawnią się w ciągu terminu obowiązywania gwarancji.

- Szczegółowe warunki gwarancji zostały określone we wzorze umowy.

ROZDZIAŁ IV – TERMIN I MIEJSCE  REALIZACJI ZAMÓWIENIA.

- Termin wykonania zamówienia wraz z podpisaniem protokołu odbioru oraz wystawieniem                     i doręczeniem do siedziby zamawiającego faktury VAT: do 21 dni od daty podpisania umowy.

- Miejsce realizacji: Instytut Techniczny, ul. Zamenhofa 1A,  33-300 Nowy Sącz

ROZDZIAŁ V – OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.

- Oferta ma być sporządzona na piśmie w języku polskim oraz podpisana przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy.

- Ofertę należy sporządzić  według druku stanowiącego załącznik nr 2 do Ogłoszenia,

- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę,

- Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami musi być spięta.

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Ewentualne poprawki w ofercie muszą być potwierdzone parafką osoby podpisującej tą ofertę.

- Oferta powinna być złożona w 1 egzemplarzu w zaklejonej kopercie, /opakowaniu/ z napisem: „Oferta - Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego na potrzeby Instytutu Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu – nie otwierać przed 15.05.2014., przed godz. 13.00”  oraz musi posiadać nazwę i adres wykonawcy, aby można było odesłać ofertę w przypadku złożenia jej po terminie składania ofert .

- Wykonawca powinien dostarczyć w celu potwierdzenia spełnienia wymaganych warunków:

- wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 2), z własnoręcznym podpisem osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy,

- aktualny odpis z właściwego rejestru albo centralnej ewidencji  i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

- Jedynym kryterium oceny ofert jest cena (najniższa cena – 100,00 %).

- oferta z najniższa łączną ceną brutto otrzyma 100 pkt.

- pozostałe oferty otrzymają punkty liczone według wzoru:

najniższa oferowana cena

---------------------- X 100,00

cena badanej oferty

- w toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

- Wykonawca winien wskazać cenę brutto (według załącznika nr 2)

- Cena oferty powinna być wyrażona w PLN, Zamawiający nie przewiduje możliwości rozliczenia przedmiotu umowy w walutach obcych.

- Cena powinna uwzględniać wszelkie materiały i prace niezbędne do realizacji zamówienia, takie jak m.in.: koszty transportu, ewentualnego ubezpieczenia na czas transportu, oraz wszelkie inne nie wymienione z nazwy koszty niezbędne do realizowania zadania.

- Wykonawca przed ostatecznym określeniem ceny ofertowej, zobowiązany jest do zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.

- Termin, związania z ofertą wynosi 30 dni i rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Przed upływem terminu składania ofert każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Ogłoszenia. Pytania powinny być składane na piśmie.

- W szczególnie uzasadnionych przypadkach, Zamawiający w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert – może zmodyfikować treść Ogłoszenia. Dokonane w ten sposób zmiany lub uzupełnienia zostaną niezwłocznie przekazane wszystkim wykonawcom i będą dla nich wiążące.

- Osobą upoważnioną do udzielania informacji Wykonawcom jest Pani Mariola Surówka Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu – ul. Staszica 1, fax. (0-18) 443-46-08, e-mai:  zp@pwsz-ns.edu.pl.

ROZDZIAŁ VII – SKŁADANIE ORAZ OTWARCIE OFERT.

- Termin składania ofert –15.05.2014 do godz. 12:45

- Termin otwarcia ofert –   15.05.2014 do godz. 13.00

- Miejsce składania ofert – Sekretariat Ogólny Zamawiającego: Nowy Sącz, ul. Staszica 1 (pokój nr 16 - parter)

- Miejsce otwarcia ofert - Rektorat PWSZ Nowy Sącz, ul. Staszica 1 pokój nr 17 – parter.

- Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone Wykonawcy bez otwierania

- Przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Po otwarciu każdej z ofert, Zamawiający poda: nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, informację dot. ceny oferty.

- Pod względem poprawności formalnej ocena ofert polegać będzie na sprawdzeniu czy:

- oferty zostały złożone przez osoby upoważnione do działania w imieniu wykonawców,

- odpowiadają wymaganiom podanym w Ogłoszeniu,

- nie zawierają oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych.

- Zamawiający poprawi w ofercie:

- oczywiste omyłki pisarskie

- oczywiste omyłki rachunkowe

- inne omyłki polegające na niezgodności oferty z treścią zaproszenia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

ROZDZIAŁ VIII – INFORMACJE KOŃCOWE.

- Zamawiający nie wymaga wniesienia – wpłacenia wadium.

- Z uwagi na szacunkową wartość zamówienia poniżej wyrażonej w złotych kwoty 30.000 EURO Wykonawcy nie  przysługuje prawo do odwołań do Krajowej Izby Odwoławczej.

- Zamawiający dopuszcza powierzenie części zamówienia podwykonawcom. Zamawiający wymaga wskazania przez Wykonawcę, w ofercie części zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom.

- Odrzucenie oferty.

- Zamawiający będzie zobowiązany odrzucić ofertę, jeżeli :

  - nie odpowiada treści Ogłoszenia,

  - jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

  - jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

- Zamawiający zawiadamia Wykonawcę o odrzuceniu oferty, podając uzasadnienie.

- Unieważnienie postępowania.

- Postępowanie o udzielenie zamówienia będzie unieważnione, jeżeli :

- wpłynie mniej niż jedna ważna oferta nie podlegające odrzuceniu,

- cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć  na  sfinansowanie   zamówienia ,

- wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,

- postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia.

- Zamawiający zawiadamia Wykonawcę, o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia podając uzasadnienie.

- Wybór Oferty:

- Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą, jeżeli oferta będzie odpowiadać wymogom Ogłoszenia, Wykonawca przyjmie wszystkie wymogi Zamawiającego oraz uzyska najwyższą ilość punktów wg kryterium oceny oferty.

- O wyniku postępowania ofertowego Zamawiający poinformuje wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty oraz umieści informację na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

- Umowa:

- z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa;

- zawarcie umowy nastąpi w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;

- umowa będzie jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej;

- wzór umowy stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia,

- Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza uchyla się od zawarcia  umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejsza spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania  ich ponownego badania i oceny.

- Protokół

  - protokół wraz z załącznikami jest jawny,

  - oferty, opinie biegłych, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez Zamawiającego i Wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia  stanowią załączniki do protokołu

  - załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu  wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania , z tym że oferta jest jawna od chwili jej otwarcia.

- W pozostałych sprawach nieokreślonych w Ogłoszeniu obowiązują przepisy prawa polskiego.

ROZDZIAŁ XIX - ZAŁĄCZNIKI.

Załącznikami do niniejszego Ogłoszenia stanowiącymi jego integralną część są:

- Załącznik nr 1 – wzór umowy,

- Załącznik nr 2 – wzór oferty – formularz ofertowy,

Nowy Sącz, dnia 09. maja 2014r.

KANCLERZ

INŻ. ZBIGNIEW ZIELIŃSKI

……………………………………………………

Podpis kierownika Zamawiającego

lub osoby upoważnionej