# Ogłoszenie o zamówieniu

prowadzonym w trybie postępowania ofertowego o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości 30 tyś. euro, zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zmianami) ustawy nie stosuje się, zwane dalej „Ogłoszeniem” pn:

Dostawa urządzeń, materiałów i narzędzi  elektrycznych na potrzeby Instytutu Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu

ROZDZIAŁ I - NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu.

z siedzibą: 33-300 Nowy Sącz, ul. Staszica 1;

tel. 18 443-45-45; fax.: 18 443-46-08

NIP: 734-255-98-20, REGON: 49861240.

ROZDZIAŁ II - TRYB POSTĘPOWANIA.

Tryb udzielenia zamówienia: postępowanie ofertowe, według zasad określonych w nin. Ogłoszeniu.

ROZDZIAŁ III - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.

- Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa materiałów elektrycznych i narzędzi na potrzeby Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu zwanych dalej  „narzędziami” lub „sprzętem”.

- W skład zamówienia wchodzą:

- Cześć I: silnik elektryczny.

- Część II: zestaw urządzeń elektrycznych

- Część III: opaski, uchwyt, listwa kablowa.

- Opis przedmiotu zamówienia.

- Cześć I: silnik elektryczny.

| LP | NAZWA, RODZAJ, WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY | ILOŚĆ |
| --- | --- | --- |
| -1- | -2- | -3- | -4- |
|  | Silnik elektryczny | 3 fazowy o mocy 0,18 KW, na napięcie w układzie Y/D – 400/690V | 5 |
|  |  | Typ silnika 3Sg63-4B 400/690V |  |
|  |  | Moc kW 0,18 |  |
|  |  | Moc KM 0,25 |  |
|  |  | Prędkość obrotowa /min 1400 |  |
|  |  | Napięcie 400V |  |
|  |  | Liczba biegunów 4 |  |
|  |  | Rozłącznik (wyłącznik) |  |
|  |  | Masa kg 3,50 |  |
|  |  | Łożyska od strony napędowej 6202 ZZ |  |
|  |  | Łożyska od strony przewietrznika 6202 ZZ |  |
|  |  | Położenie skrzynki zaciskowej góra / boki |  |
|  |  | Obudowa aluminium |  |
|  |  | Średnica osi wału mm 11 |  |
|  |  | Wymiary montażowe łap mm dł./szer. 80 / 100 |  |
|  |  | Wielkość mechaniczna 61 |  |
|  |  | Rodzaj pracy S-1 ciągła |  |
|  |  | Klasa izolacji F |  |
|  |  | Stopień ochrony IP55 |  |
|  |  | Gwarancja i rękojmia min. 24 m-ce |  |

- Część II: zestaw urządzeń elektrycznych opaski, uchwyt, listwa kablowa:

| LP | NAZWA, RODZAJ, WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY | ILOŚĆ |
| --- | --- | --- |
| -1- | -2- | -3- | -4- |
|  | Zestaw urządzeń elektrycznych | W skład zestawu wchodzą: | 1 zestaw |
|  |  | Licznik 3f energii elektrycznej z analizą parametrów sieci 60 A – 6 szt. o parametrach |  |
|  |  | napięcie odniesienia 3×230/400V+N |  |
|  |  | prąd bazowy 5A |  |
|  |  | prąd maksymalny 60A |  |
|  |  | prąd minimalny 0,02A |  |
|  |  | dokładność pomiaru (zgodnie z IEC61036) klasa 1 |  |
|  |  | pobór własny licznika <10VA; <1,5W |  |
|  |  | zakres wskazań liczydła 0÷999999,99kWh |  |
|  |  | stała licznika kWh (1,25Wh/imp) 800imp/kWh |  |
|  |  | stała licznika kvarh (1,25varh/imp) 800imp/kvarh |  |
|  |  | sygnalizacja sczytywania 2× LED czerwona |  |
|  |  | wyjście impulsowe kWh/kvarh otwarty kolektor (OC) |  |
|  |  | napięcie podłączenia kWh/kvarh <30V DC |  |
|  |  | prąd podłączenia kWh/kvarh <27mA |  |
|  |  | stała kWh/kvarh (1,25Wh/imp) 800imp/kWh |  |
|  |  | czas impulsu kWh/kvarh 10ms |  |
|  |  | port RS-485 protokół komunikacyjny MODBUS RTU |  |
|  |  | temperatura pracy -20÷55°C |  |
|  |  | przyłącze zaciski śrubowe 16mm2 |  |
|  |  | wymiary 7 modułów (122mm) |  |
|  |  | montaż na szynie TH-35 |  |
|  |  | stopień ochrony IP20 |  |
|  |  | Wartości mierzone: |  |
|  |  | Energia czynna –AE+ [kWh] |  |
|  |  | Energia bierna –RE+ [kvarh] |  |
|  |  | Napięcia fazowe – U1, U2, U3 [V] |  |
|  |  | Prądy fazowe – I1, I2, I3 [A] |  |
|  |  | Częstotliwość –F [Hz] |  |
|  |  | Moc czynna fazy L1 – P1 [W] |  |
|  |  | Moc czynna fazy L2 – P2 [W] |  |
|  |  | Moc czynna fazy L3 – P3 [W] |  |
|  |  | Moc czynna układu L1+L2+L3 – P[W] |  |
|  |  | Współczynnik mocy fazy L1 - cos φ 1 |  |
|  |  | Współczynnik mocy fazy L2 - cos φ2 |  |
|  |  | Współczynnik mocy fazy L3 - cos φ3 |  |
|  |  | Multimetr (Analizator parametrów sieci. Trójfazowy – 1 szt. o parametrach |  |
|  |  | pomiar napięcia : napięcie znamionowe 400V AC (L-N); 693V AC (L-L) częstotliwość 45÷55Hz sieć trójfazowa, trzy- lub czteroprzewodowa zakres pomiarowy 3÷120%In |  |
|  |  | zasilanie 85÷264V AC/DC |  |
|  |  | pomiar prądu : prąd znamionowy 5A zakres pomiarowy 0,5÷120% I |  |
|  |  | protokół komunikacyjny interfejs RS-485 protokół MODBUS RTU prędkość transmisji 2400 / 4800 / 9600 / 19200 / 38400 bps |  |
|  |  | wyświetlacz LCD monochromatyczny |  |
|  |  | pobór mocy <8VA |  |
|  |  | temperatura pracy -20÷60°C |  |
|  |  | przyłącze zaciski śrubowe 1,5mm² |  |
|  |  | wymiary 95×95×85mm |  |
|  |  | otwór montażowy 90×90mm |  |
|  |  | Moduł WYJŚĆ przekaźnikowych (RO); styk 4x1Z – 1 szt. o parametrach |  |
|  |  | napięcie zasilania 9(30V DC |  |
|  |  | styk separowany 4x1Z |  |
|  |  | obciążenie 16A AC-1 |  |
|  |  | port RS-485 |  |
|  |  | protokół komunikacyjny Modbus RTU |  |
|  |  | typ pracy SLAVE |  |
|  |  | parametry komunikacji prędkość – ustawienia 1200(115200 bit/sek bity danych 8 bity stopu 1 / 1.5 / 2 bit parzystości EVEN / ODD / NONE adres 1(247 |  |
|  |  | pobór mocy 1W |  |
|  |  | temperatura pracy -20(50(C |  |
|  |  | przyłącze zaciski Śrubowe 2,5mm² |  |
|  |  | wymiary 4 moduły (70mm) |  |
|  |  | montaż na szynie TH-35 |  |
|  |  | napięcie zasilania 9(30V DC |  |
|  |  | styk separowany 4x1Z |  |
|  |  | obciążenie 16A AC-1 |  |
|  |  | port RS-485 |  |
|  |  | protokół komunikacyjny Modbus RTU |  |
|  |  | Zasilacz 24V 30W – 6 szt. o parametrach |  |
|  |  | napięcie wejściowe 100÷264V A |  |
|  |  | moc wyjściowa 30W |  |
|  |  | ograniczenie prądowe 110% |  |
|  |  | napięcia wyjścia minimalne |  |
|  |  | obciążenie 0% |  |
|  |  | częstotliwość kluczowania 70kHz |  |
|  |  | temperatura pracy -10÷40°C |  |
|  |  | przyłącze zaciski śrubowe 2,5mm² |  |
|  |  | wymiary 3 moduły (52,5mm) |  |
|  |  | waga 190g |  |
|  |  | montaż na szynie 35mm |  |
|  |  | Serwer programowy MeternetPRO + baza danych + bezterminowe licencje do każdego z serwerów, umożliwiające tworzenie raportów, wykresów, odczytywania oraz wysyłania danych – 6 szt. o parametrach |  |
|  |  | napięcie zasilania 9÷30V DC |  |
|  |  | porty LAN RJ45 USB 2.0 RS-485 Modbus RTU |  |
|  |  | parametry komunikacji prędkość – ustawienia 1200(115200 bit/sek bity danych 8 bity stopu 1 / 1.5 / 2 bit parzystości EVEN / ODD / NONE adres 1(247 |  |
|  |  | pamięć wewnętrzna 5GB |  |
|  |  | sygnalizacja stanów pracy 5xLED |  |
|  |  | zegar RTC TAK |  |
|  |  | typ baterii 2032 (litowa) |  |
|  |  | temperatura pracy -25÷50°C |  |
|  |  | zaciski śrubowe 1,5mm² |  |
|  |  | wymiary 5 modułów (85mm) |  |
|  |  | montaż na szynie TH-35 |  |
|  |  | Gwarancja i rękojmia na wszystkie elementy zestawu min. 24 m-ce |  |

- Część III: opaski, uchwyt, listwa kablowa       .

| LP | NAZWA, RODZAJ, WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY | ILOŚĆ |
| --- | --- | --- |
|  | Opaska nr 1 | Opaska 3mmx200mm | 100 szt |
|  | Opaska nr 2 | Opaska 3mmx200mm | 100 szt |
|  | Uchwyt kabla | Okrągły (FLOOP) | 100 szt |
|  | Listwa | Kablowa nadtynkowa szer. 35 mm, wys. 15 mm, długość 2000mm | 2 szt |

- Zamawiający dopuszcza składanie ofert zawierających sprzęt o parametrach  równoważnych.

- Przez „równoważność” Zamawiający rozumie sprzęt o parametrach i standardach jakościowych lepszych w stosunku do parametrów wskazanych przez Zamawiającego, pod warunkiem, że nie zmienią funkcjonalności danego sprzętu.

- Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:

- Oferowany  sprzęt musi  być fabrycznie nowy i nieuszkodzony w I gatunku,

- Wykonawca będzie zobowiązany dołączyć instrukcję obsługi w języku polskim oraz karty gwarancyjne  z warunkami zgodnymi    z wymogami Ogłoszenia do udziału w postępowaniu

- Zespoły (podzespoły materiałów i sprzętu  będą oznaczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności będą oznaczone znakiem bezpieczeństwa (CE).

- Dostarczony sprzęt musi mieć kompletną dokumentację użytkownika oraz niezbędne, wymagane polskim prawem atesty i certyfikaty .

- Wymagania w zakresie gwarancji.

- Wykonawca udziela  gwarancji lub przenosi gwarancję producenta lub innego podmiotu będącego gwarantem na okresy określone  dla poszczególnego sprzętu w ofercie Wykonawcy i liczone od daty podpisania protokołu odbioru;

- Odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości obejmuje zarówno wady powstałe z przyczyn tkwiących w towarze w chwili dokonania jego odbioru przez Zamawiającego, jak i wszelkie inne wady fizyczne towaru, powstałe z przyczyn, za które Wykonawca lub inny gwarant ponosi odpowiedzialność, pod warunkiem, że wady te ujawnią się w ciągu terminu obowiązywania gwarancji.

- Szczegółowe warunki gwarancji zostały określone we wzorze umowy.

ROZDZIAŁ IV – TERMIN I MIEJSCE  REALIZACJI ZAMÓWIENIA.

- Termin wykonania zamówienia wraz z podpisaniem protokołu odbioru: do 30 dni od daty podpisania umowy

- Miejsce realizacji: Instytut Techniczny, ul. Zamenhofa 1A,  33-300 Nowy Sącz

ROZDZIAŁ V – OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.

- Oferta ma być sporządzona na piśmie w języku polskim oraz podpisana przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy.

- Ofertę należy sporządzić  według druku stanowiącego załącznik nr 2 do Ogłoszenia,

- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę,

- Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami musi być spięta.

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Ewentualne poprawki w ofercie muszą być potwierdzone parafką osoby podpisującej tą ofertę.

- Oferta powinna być złożona w 1 egzemplarzu w zaklejonej kopercie, /opakowaniu/ z napisem: „Oferta - Dostawa urządzeń, materiałów i narzędzi  elektrycznych na potrzeby Instytutu Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu – nie otwierać przed     02. lipca 2015r., przed godz. 14.00”  oraz musi posiadać nazwę i adres Wykonawcy, aby można było odesłać ofertę w przypadku złożenia jej po terminie składania ofert .

- Wykonawca powinien dostarczyć w celu potwierdzenia spełnienia wymaganych warunków:

- wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 2), z własnoręcznym podpisem osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy,

- aktualny odpis z właściwego rejestru albo centralnej ewidencji  i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

- Jedynym kryterium oceny ofert jest cena (najniższa cena – 100,00 %).

- oferta z najniższa łączną ceną brutto otrzyma 100 pkt.

- pozostałe oferty otrzymają punkty liczone według wzoru:

najniższa oferowana cena

---------------------- X 100,00

cena badanej oferty

- w toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

- Wykonawca winien wskazać cenę brutto (według załącznika nr 2)

- Cena oferty powinna być wyrażona w PLN, Zamawiający nie przewiduje możliwości rozliczenia przedmiotu umowy w walutach obcych.

- Cena powinna uwzględniać wszelkie materiały i prace niezbędne do realizacji zamówienia, takie jak m.in.: koszty transportu, ewentualnego ubezpieczenia na czas transportu, oraz wszelkie inne nie wymienione z nazwy koszty niezbędne do realizowania zadania.

- Wykonawca przed ostatecznym określeniem ceny ofertowej, zobowiązany jest do zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.

- Termin, związania z ofertą wynosi 30 dni i rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Przed upływem terminu składania ofert każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Ogłoszenia. Pytania powinny być składane na piśmie.

- W szczególnie uzasadnionych przypadkach, Zamawiający w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert – może zmodyfikować treść Ogłoszenia. Dokonane w ten sposób zmiany lub uzupełnienia zostaną niezwłocznie przekazane wszystkim wykonawcom i będą dla nich wiążące.

- Osobą upoważnioną do udzielania informacji Wykonawcom jest Pani Mariola Surówka Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu – ul. Staszica 1, fax. (0-18) 443-46-08, e-mai:  zp@pwsz-ns.edu.pl.

ROZDZIAŁ VI – SKŁADANIE ORAZ OTWARCIE OFERT.

- Termin składania ofert –02.07 2015 do godz. 13:45

- Termin otwarcia ofert –   02.07 2015 do godz. 14.00

- Miejsce składania ofert – Sekretariat Ogólny Zamawiającego: Nowy Sącz, ul. Staszica 1 (pokój nr 1 - parter)

- Miejsce otwarcia ofert - Rektorat PWSZ Nowy Sącz, ul. Staszica 1 pokój nr 9 – parter.

- Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone Wykonawcy bez otwierania

- Przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Po otwarciu każdej z ofert, Zamawiający poda: nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, informację dot. ceny oferty.

- Pod względem poprawności formalnej ocena ofert polegać będzie na sprawdzeniu czy:

- oferty zostały złożone przez osoby upoważnione do działania w imieniu wykonawców,

- odpowiadają wymaganiom podanym w Ogłoszeniu,

- nie zawierają oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych.

- Zamawiający poprawi w ofercie:

1)	oczywiste omyłki pisarskie

2)	oczywiste omyłki rachunkowe

3)	inne omyłki polegające na niezgodności oferty z treścią ogłoszenia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.

- Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin składania ofert.

ROZDZIAŁ VII – INFORMACJE KOŃCOWE.

- Zamawiający nie wymaga wniesienia – wpłacenia wadium.

- Z uwagi na szacunkową wartość zamówienia poniżej wyrażonej w złotych kwoty 30.000 EURO Wykonawcy nie  przysługuje prawo do odwołań do Krajowej Izby Odwoławczej.

- Zamawiający dopuszcza powierzenie części zamówienia podwykonawcom. Zamawiający wymaga wskazania przez Wykonawcę, w ofercie części zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom.

- Odrzucenie oferty.

- Zamawiający będzie zobowiązany odrzucić ofertę, jeżeli :

  - nie odpowiada treści Ogłoszenia,

  - jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

  - jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

- Zamawiający zawiadamia Wykonawcę o odrzuceniu oferty, podając uzasadnienie.

- Unieważnienie postępowania.

- Postępowanie o udzielenie zamówienia będzie unieważnione, jeżeli :

- wpłynie mniej niż jedna ważna oferta nie podlegające odrzuceniu,

- cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć  na  sfinansowanie   zamówienia ,

- wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,

- postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia.

- Zamawiający zawiadamia Wykonawcę, o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia podając uzasadnienie.

- Wybór Oferty:

- Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą, jeżeli oferta będzie odpowiadać wymogom Ogłoszenia, Wykonawca przyjmie wszystkie wymogi Zamawiającego oraz uzyska najwyższą ilość punktów wg kryterium oceny oferty.

- O wyniku postępowania ofertowego Zamawiający poinformuje wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty oraz umieści informację na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

- Umowa:

- z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa;

- zawarcie umowy nastąpi w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;

- umowa będzie jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej;

- wzór umowy stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia,

- Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza uchyla się od zawarcia  umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejsza spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania  ich ponownego badania i oceny.

- Protokół

  - protokół wraz z załącznikami jest jawny,

  - oferty, opinie biegłych, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez Zamawiającego i Wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia  stanowią załączniki do protokołu

  - załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu  wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferta jest jawna od chwili jej otwarcia.

- W pozostałych sprawach nieokreślonych w Ogłoszeniu obowiązują przepisy prawa polskiego.

ROZDZIAŁ VIII - ZAŁĄCZNIKI.

Załącznikami do niniejszego Ogłoszenia stanowiącymi jego integralną część są:

- Załącznik nr 1 – wzór umowy,

- Załącznik nr 2 – wzór oferty – formularz ofertowy,

Nowy Sącz, dnia 25 czerwca 2015r.

p.o. Kanclerz

Zbigniew Gorgosz

……………………………………………………

Podpis kierownika Zamawiającego

lub osoby upoważnionej