# Ogłoszenie o zamówieniu

prowadzonym w trybie postępowania ofertowego o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości 14 tyś. euro, zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zmianami) ustawy nie stosuje się, zwane dalej „Ogłoszeniem” pn:

Dostawa sprzętu telekomunikacyjnego.

ROZDZIAŁ I - NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu.

z siedzibą: 33-300 Nowy Sącz, ul. Staszica 1;

tel. 18 443-45-45; fax.: 18 443-46-08

NIP: 734-255-98-20, REGON: 49861240.

ROZDZIAŁ II - TRYB POSTĘPOWANIA.

Tryb udzielenia zamówienia: postępowanie ofertowe, według zasad określonych w nin. Ogłoszeniu.

ROZDZIAŁ III - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.

- Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa sprzętu telekomunikacyjnego  na potrzeby Instytutu Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu zwanych dalej  „sprzętem”.

- W skład zamówienia wchodzą: centrala telefoniczna IP, moduł GSM, licencja na nagrywanie rozmów w centrali telefonicznej, telefon IP, bramofon , centrala telefoniczna – jednostka bazowa, licencje, cyfrowe aparaty telefoniczne w ilości i o parametrach określonych w ust. 3

- Opis przedmiotu zamówienia.

| LP | NAZWA, RODZAJ, WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY | ILOŚĆ |
| --- | --- | --- |
| -1- | -2- | -3- | -6- |
|  | Centrala telefoniczna IP | 2 analogowe linie miejskie | 1 szt. |
|  |  | 6 analogowych linii wewnętrznych |  |
|  |  | 4 kanały VoIP |  |
|  |  | 2 porty wewnętrzne VoIP |  |
|  |  | 2 uniwersalne sloty dla wyposażenia dodatkowego |  |
|  |  | Zarządzanie centralką przez przeglądarkę internetową |  |
|  |  | Prezentacja numeru (usługa CLIP) |  |
|  |  | Współpraca z komputerem |  |
|  |  | 8 zapowiedzi głosowych dla funkcji DISA |  |
|  |  | 4 polifoniczne melodie dla połączeń oczekujących |  |
|  |  | Możliwość aktualizacji oprogramowania centrali |  |
|  |  | Obudowa do powieszenia na ścianie |  |
|  |  | Gwarancja min. 24 m-ce |  |
|  | Moduł GSM | Automatyczne podawanie kodu PIN | 1 szt. |
|  |  | System eliminacji echa |  |
|  |  | Regulacja poziomu dźwięku w kierunku nadawania i odbioru |  |
|  |  | Identyfikacja numeru rozmówcy CLIP/FSK |  |
|  |  | Definiowanie kierunków zabronionych |  |
|  |  | System Szybkiego Wybierania numeru |  |
|  |  | Ukrywanie prezentacji własnego numeru |  |
|  |  | Gwarancja min. 24 m-ce |  |
|  | Licencja na nagrywanie rozmów w centrali telefonicznej | Możliwość nagrywania dwóch kanałów | 1 szt. |
|  |  | Dedykowane oprogramowanie |  |
|  | Telefon IP | Dwa konta VoIP | 2 szt. |
|  |  | Dwuliniowy Wyświetlacz LCD |  |
|  |  | Możliwość zasilania przez poe |  |
|  |  | 6 przycisków szybkiego wybierania |  |
|  |  | HOLD -wstrzymanie rozmowy |  |
|  |  | Tryb głośnomówiący |  |
|  |  | Przekierowywanie połączeń |  |
|  |  | Historia połączeń |  |
|  |  | Lista kontaktów |  |
|  |  | Możliwość zawieszenia na ścianie |  |
|  |  | Regulacja głośności, wybór dzwonka |  |
|  |  | Gwarancja min. 24 m-ce |  |
|  | Bramofon | Dwa przyciski | 1 szt. |
|  |  | Współpracujący z centralą telefoniczną bez dodatkowych adapterów |  |
|  |  | Wykorzystujący jedną parę przewodów |  |
|  |  | Gwarancja min. 24 m-ce |  |
|  | Centrala telefoniczna – jednostka bazowa | Obudowa z możliwością montażu w szafce typu rack | 1 szt. |
|  |  | Zasilacz |  |
|  |  | Procesor |  |
|  |  | Plater – 7 slotów do montażu dodatkowego wyposażenia |  |
|  |  | Możliwość uruchomienia do 10 kanałów VoIP |  |
|  |  | Możliwość uruchomienia do 400 portów VoIP |  |
|  |  | Możliwość uruchomienia do 4 kanałów nagrywania |  |
|  |  | Zarządzanie serwerem przez przeglądarkę internetową |  |
|  |  | Połączenia konferencyjne |  |
|  |  | Zintegrowana wewnętrzna Poczta Głosowa |  |
|  |  | 4 polifoniczne melodie dla połączeń oczekujących |  |
|  |  | Prezentacja CLIP na wszystkich liniach wewnętrznych |  |
|  |  | Karta 4 linii wewnętrznych analogowych -2szt. |  |
|  |  | Karta 2 linii wewnętrznych jednoparowych do obsługi cyfrowych aparatów systemowych - 1szt. |  |
|  |  | Karta 2 linii miejskich analogowych -1szt. |  |
|  |  | Zestaw: kamera i słuchawki do obsługi aplikacji wideo |  |
|  |  | Gwarancja min. 24 m-ce |  |
|  | Licencje | 2 kanały VoIP zawierająca licencję na porty miejskie VoIP | 1 pakiet |
|  |  | 2 porty wewnętrzne VoIP |  |
|  |  | 2 porty wewnętrzne VoIP |  |
|  |  | Pakiet licencji na nagrywanie 2 kanałów (jedno stanowisko klienta do odsłuchu nagrań, jedno stanowisko nadzorcy do odsłuchu nagrań, jedno stanowisko administratora do odsłuchu nagrań) |  |
|  | Cyfrowy aparat telefoniczny nr 1 | Wyświetlacz LCD 24 cyfry x 3 linie | 1 szt. |
|  |  | Niezależna płynna regulacja kąta pochylenia wyświetlacza |  |
|  |  | Kontrast wyświetlacza: 4 poziomy |  |
|  |  | Przyciski programowalne 24 z dwukolorowym podświetlaniem |  |
|  |  | Przycisk nawigacyjny |  |
|  |  | Konferencja |  |
|  |  | Przekierowanie i tryb "nie przeszkadzaj" |  |
|  |  | Tryb głośnomówiący z 12-poziomową regulacją głośności |  |
|  |  | Wiadomość |  |
|  |  | Automatyczne odbieranie połączeń wewnętrznych |  |
|  |  | Wyciszenie słuchawki |  |
|  |  | Przycisk zawieszenia połączenia |  |
|  |  | Przycisk transferu połączenia |  |
|  |  | Ponowne wybieranie ostatniego numeru |  |
|  |  | 4-poziomowa regulacja głośności w słuchawce |  |
|  |  | Dyskretne powiadomienie o innym połączeniu w trakcie połączenia |  |
|  |  | Monitorowanie przy podniesionej słuchawce |  |
|  |  | Dzwonki 20 rodzajów, 10 melodii |  |
|  |  | Cyfrowy XDP |  |
|  |  | Możliwość montażu na ścianie |  |
|  |  | Dwa kolory diody LED |  |
|  |  | Widoczna lampka wiadomości |  |
|  |  | Gniazdo słuchawki nagłownej |  |
|  |  | Gwarancja min. 24 m-ce |  |
|  | Cyfrowy aparat telefoniczny IP nr 2 | Dwa konta VoIP | 1 szt. |
|  |  | dwuliniowy Wyświetlacz LCD |  |
|  |  | Możliwość zasilania przez PoE |  |
|  |  | 6 przycisków szybkiego wybierania |  |
|  |  | HOLD -wstrzymanie rozmowy |  |
|  |  | tryb głośnomówiący |  |
|  |  | przekierowywanie połączeń |  |
|  |  | historia połączeń |  |
|  |  | lista kontaktów |  |
|  |  | możliwość zawieszenia na ścianie |  |
|  |  | regulacja głośności, wybór dzwonka |  |
|  |  | Gwarancja min. 24 m-ce |  |
|  | Cyfrowy aparat telefoniczny IP nr 3 | Video VoIP, | 1 szt. |
|  |  | 4 konta SIP, |  |
|  |  | cyfrowy ekran LCD 7”, rozdzielczość 800×480, dotykowy |  |
|  |  | kamera 2M CMOS |  |
|  |  | 2 x LAN |  |
|  |  | 18 klawiszy dotykowych |  |
|  |  | możliwość zasilania PoE |  |
|  |  | Gwarancja min. 24 m-ce |  |

- Zamawiający dopuszcza składanie ofert zawierających sprzęt o parametrach  równoważnych.

- Przez „równoważność” Zamawiający rozumie sprzęt o parametrach i standardach jakościowych lepszych w stosunku do parametrów wskazanych przez Zamawiającego, pod warunkiem, że nie zmienią funkcjonalności danego sprzętu.

- Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:

- Oferowany  sprzęt musi  być fabrycznie nowy i nieuszkodzony w I gatunku,

- Wykonawca będzie zobowiązany dołączyć instrukcję obsługi w języku polskim oraz karty gwarancyjne  z warunkami zgodnymi    z wymogami Ogłoszenia do udziału w postępowaniu

- Zespoły (podzespoły sprzętu  będą oznaczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności będą oznaczone znakiem bezpieczeństwa (CE).

- Dostarczony sprzęt musi mieć kompletną dokumentację użytkownika oraz niezbędne, wymagane polskim prawem atesty i certyfikaty .

- Wymagania w zakresie gwarancji.

- Wykonawca udziela  gwarancji lub przenosi gwarancję producenta lub innego podmiotu będącego gwarantem na okresy określone  dla poszczególnego towaru w ofercie Wykonawcy i liczone od daty podpisania protokołu odbioru;

- gwarancja obejmuje bezpłatne naprawy i ewentualne koszty transportu, o których mowa w pkt 5);

- Wykonawca zapewnia autoryzowany serwis gwarancyjny przez okres gwarancji;

- czas naprawy – do 30 dni od daty zgłoszenia;

- transport towaru do miejsca lokalizacji serwisu gwarancyjnego i z powrotem w okresie gwarancji odbywać się będzie na koszt i ryzyko Wykonawcy;

- zgłoszenie następuje pisemnie na adres …………………. pocztą elektroniczną na e-mail:…………….. lub faksem  pod nr ....................................................

- osoba upoważniona ze strony Wykonawcy do kontaktu z Zamawiającym w sprawach serwisu gwarancyjnego: ………………………………….. .

- Udzielenie gwarancji jakości zostanie potwierdzone dokumentami gwarancyjnymi stanowiącymi załączniki do protokołu odbioru towaru.

- Odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości obejmuje zarówno wady powstałe z przyczyn tkwiących w towarze w chwili dokonania jego odbioru przez Zamawiającego, jak i wszelkie inne wady fizyczne towaru, powstałe z przyczyn, za które Wykonawca lub inny gwarant ponosi odpowiedzialność, pod warunkiem, że wady te ujawnią się w ciągu terminu obowiązywania gwarancji.

- Szczegółowe warunki gwarancji zostały określone we wzorze umowy.

ROZDZIAŁ IV – TERMIN I MIEJSCE  REALIZACJI ZAMÓWIENIA.

- Termin wykonania zamówienia wraz z podpisaniem protokołu odbioru oraz wystawieniem                     i doręczeniem do siedziby zamawiającego faktury VAT: do 21 dni od daty podpisania umowy.

- Miejsce realizacji: Instytut Techniczny, ul. Zamenhofa 1A,  33-300 Nowy Sącz

ROZDZIAŁ V – OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.

- Oferta ma być sporządzona na piśmie w języku polskim oraz podpisana przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy.

- Ofertę należy sporządzić  według druku stanowiącego załącznik nr 2 do Ogłoszenia,

- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę,

- Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami musi być spięta.

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Ewentualne poprawki w ofercie muszą być potwierdzone parafką osoby podpisującej tą ofertę.

- Oferta powinna być złożona w 1 egzemplarzu w zaklejonej kopercie, /opakowaniu/ z napisem: „Oferta - Dostawa sprzętu telekomunikacyjnego.– nie otwierać przed 18.07.2014., przed godz. 14.00”  oraz musi posiadać nazwę i adres wykonawcy, aby można było odesłać ofertę w przypadku złożenia jej po terminie składania ofert .

- Wykonawca powinien dostarczyć w celu potwierdzenia spełnienia wymaganych warunków:

- wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 2), z własnoręcznym podpisem osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy,

- aktualny odpis z właściwego rejestru albo centralnej ewidencji  i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

- Jedynym kryterium oceny ofert jest cena (najniższa cena – 100,00 %).

- oferta z najniższa łączną ceną brutto otrzyma 100 pkt.

- pozostałe oferty otrzymają punkty liczone według wzoru:

najniższa oferowana cena

---------------------- X 100,00

cena badanej oferty

- w toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

- Wykonawca winien wskazać cenę brutto (według załącznika nr 2)

- Cena oferty powinna być wyrażona w PLN, Zamawiający nie przewiduje możliwości rozliczenia przedmiotu umowy w walutach obcych.

- Cena powinna uwzględniać wszelkie materiały i prace niezbędne do realizacji zamówienia, takie jak m.in.: koszty transportu, ewentualnego ubezpieczenia na czas transportu, oraz wszelkie inne nie wymienione z nazwy koszty niezbędne do realizowania zadania.

- Wykonawca przed ostatecznym określeniem ceny ofertowej, zobowiązany jest do zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.

- Termin, związania z ofertą wynosi 30 dni i rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Przed upływem terminu składania ofert każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Ogłoszenia. Pytania powinny być składane na piśmie.

- W szczególnie uzasadnionych przypadkach, Zamawiający w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert – może zmodyfikować treść Ogłoszenia. Dokonane w ten sposób zmiany lub uzupełnienia zostaną niezwłocznie przekazane wszystkim wykonawcom i będą dla nich wiążące.

- Osobą upoważnioną do udzielania informacji Wykonawcom jest Pani Mariola Surówka Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu – ul. Staszica 1, fax. (0-18) 443-46-08, e-mai:  zp@pwsz-ns.edu.pl.

ROZDZIAŁ VII – SKŁADANIE ORAZ OTWARCIE OFERT.

- Termin składania ofert –18.07.2014 do godz. 13:45

- Termin otwarcia ofert –   18.07.2014 do godz. 14.00

- Miejsce składania ofert – Sekretariat Ogólny Zamawiającego: Nowy Sącz, ul. Staszica 1 (pokój nr 16 - parter)

- Miejsce otwarcia ofert - Rektorat PWSZ Nowy Sącz, ul. Staszica 1 pokój nr 17 – parter.

- Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone Wykonawcy bez otwierania

- Przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Po otwarciu każdej z ofert, Zamawiający poda: nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, informację dot. ceny oferty.

- Pod względem poprawności formalnej ocena ofert polegać będzie na sprawdzeniu czy:

- oferty zostały złożone przez osoby upoważnione do działania w imieniu wykonawców,

- odpowiadają wymaganiom podanym w Ogłoszeniu,

- nie zawierają oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych.

- Zamawiający poprawi w ofercie:

- oczywiste omyłki pisarskie

- oczywiste omyłki rachunkowe

- inne omyłki polegające na niezgodności oferty z treścią ogłoszenia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

ROZDZIAŁ VIII – INFORMACJE KOŃCOWE.

- Zamawiający nie wymaga wniesienia – wpłacenia wadium.

- Z uwagi na szacunkową wartość zamówienia poniżej wyrażonej w złotych kwoty 30.000 EURO Wykonawcy nie  przysługuje prawo do odwołań do Krajowej Izby Odwoławczej.

- Zamawiający dopuszcza powierzenie części zamówienia podwykonawcom. Zamawiający wymaga wskazania przez Wykonawcę, w ofercie części zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom.

- Odrzucenie oferty.

- Zamawiający będzie zobowiązany odrzucić ofertę, jeżeli :

  - nie odpowiada treści Ogłoszenia,

  - jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

  - jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

- Zamawiający zawiadamia Wykonawcę o odrzuceniu oferty, podając uzasadnienie.

- Unieważnienie postępowania.

- Postępowanie o udzielenie zamówienia będzie unieważnione, jeżeli :

- wpłynie mniej niż jedna ważna oferta nie podlegające odrzuceniu,

- cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć  na  sfinansowanie   zamówienia ,

- wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,

- postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia.

- Zamawiający zawiadamia Wykonawcę, o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia podając uzasadnienie.

- Wybór Oferty:

- Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą, jeżeli oferta będzie odpowiadać wymogom Ogłoszenia, Wykonawca przyjmie wszystkie wymogi Zamawiającego oraz uzyska najwyższą ilość punktów wg kryterium oceny oferty.

- O wyniku postępowania ofertowego Zamawiający poinformuje wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty oraz umieści informację na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

- Umowa:

- z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa;

- zawarcie umowy nastąpi w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;

- umowa będzie jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej;

- wzór umowy stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia,

- Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza uchyla się od zawarcia  umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejsza spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania  ich ponownego badania i oceny.

- Protokół

  - protokół wraz z załącznikami jest jawny,

  - oferty, opinie biegłych, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez Zamawiającego i Wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia  stanowią załączniki do protokołu

  - załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu  wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania , z tym że oferta jest jawna od chwili jej otwarcia.

- W pozostałych sprawach nieokreślonych w Ogłoszeniu obowiązują przepisy prawa polskiego.

ROZDZIAŁ XIX - ZAŁĄCZNIKI.

Załącznikami do niniejszego Ogłoszenia stanowiącymi jego integralną część są:

- Załącznik nr 1 – wzór umowy,

- Załącznik nr 2 – wzór oferty – formularz ofertowy,

Nowy Sącz, dnia 11. lipca 2014r.

KANCLERZ

INŻ. ZBIGNIEW ZIELIŃSKI

……………………………………………………

Podpis kierownika Zamawiającego

lub osoby upoważnionej