# Ogłoszenie o zamówieniu

prowadzonym w trybie postępowania ofertowego o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości 14 tyś. euro, zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zmianami ) ustawy nie stosuje się, zwane dalej „Ogłoszeniem” pn:

Dostawa materiałów elektrycznych i narzędzi na potrzeby Instytutu Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu

ROZDZIAŁ I - NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu.

z siedzibą: 33-300 Nowy Sącz, ul. Staszica 1;

tel. 18 443-45-45; fax.: 18 443-46-08

NIP: 734-255-98-20, REGON: 49861240.

ROZDZIAŁ II - TRYB POSTĘPOWANIA.

Tryb udzielenia zamówienia: postępowanie ofertowe, według zasad określonych w nin. Ogłoszeniu.

ROZDZIAŁ III - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.

- Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa materiałów elektrycznych i narzędzi na potrzeby Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu zwanych dalej  „narzędziami” lub „materiałami”. Kod CPV: 31300000-9 Drut i kabel izolowany; 44510000-8 Narzędzia;

- W skład zamówienia wchodzą:

- Cześć I: Rozdzielnica, opaska do przewodów,  listwa kablowa, narożnik wewnętrzny, łącznik prosty ,końcówka listwy,  kołki do płyt k-g, kołki rozporowe,  śruba moll, kołek driva, przewód elektryczny, kostka elektryczna

- Część II: wtyki, szybkozłącza, drut, przewód osłony, zaciskacze, zestaw narzędzi instalatorskich, nóż, ściskacz, narzędzia do mocowania wtyków kable

- Część III: zestaw składający się z zaciskarki, testera, wtyczek, ściągacza

- Część IV: Stycznik elektromagnetyczny, styki pomocnicze do stycznika BCL F10, styki pomocnicze do stycznika BCL F01, przekaźnik termiczny, silnik 3-fazowy , silnik 3-fazowy 0,25 KW, silnik 1-fazowy 0,25 KW, falownik  - 0,75 KW, przekaźnik czasowy, przyciski sterownicze, lampki kontrolne , lampki kontrolne , wyłącznik silnikowy, czujnik zaniku fazy z lampką kontrolną, przekaźnik cztero –biegunowy, podstawka pod przekaźnik, wyłącznik nadprądowy   S-303, wyłącznik nadprądowy   S-191, gniazda bananowe, gniazda bananowe, wtyki bananowe, przewód YStYżo – 5x1,5 mm, przewód OMY żo 3x1,5 mm, przewód LYx1,5 mm, gniazdo wtykowe 3-fazowe 16A/400 V, gniazdo wtykowe   1-   fazowe 230 V

w ilości i o parametrach określonych w ust. 3

- Opis przedmiotu zamówienia.

- Część I:

| Lp. | Nazwa | Wymagane parametry | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
|  | rozdzielnica natynkowa | Zaciski zerowe - szyna mocująca, liczba modułów 4x12S, drzwi przeźroczyste zamykane na zamek | 1szt. |
|  | opaska do przewodów | Opaski do przewodów elektrycznych 300 x 4,7 mm | 200szt. |
|  | listwa kablowa | Listwa kablowa (korytko) wymiary około 90x50x200mm | 14szt. |
|  | narożnik wewnętrzny | Narożnik wewnętrzny do listew kablowych z poz. 3 | 12szt |
|  | łącznik prosty | Łącznik prosty do listew kablowych z poz. 3 | 12szt |
|  | końcówka listwy | Końcówka listwy kablowe z poz. 3 | 12szt |
|  | kołki do płyt k-g | Kołki do płyt kartonowo – gipsowych dł. zewnętrzna 23 mm, zakres zalecanej średnicy wkrętu 4.0 – 4,5 mm M4 | 100szt |
|  | kołki rozporowe | Kołki metalowe rozporowe Ø 6mm x 40mm | 200szt |
|  | śruba molly | Śruba typu MOLLY z wkrętem Ø 6,8x32mm | 30szt |
|  | kołek driva | Kołek DRIVA do ścian gipsowo-kartonowych Ø6 x 22 nylonowy | 50szt |
|  | przewód elektryczny | Przewód elektryczny typu YDYp 3x1,5 300/500V | 30 mb |
|  | kostka elektryczna | Kostka (złączka) elektryczna x12 f=1- 6mm2 450V/20A | 5szt |

- Część II:

| Lp. | Nazwa | Wymagane parametry | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
|  | wtyk RJ11 | do kabla płaskiego | 1000 szt. |
|  | wtyk RJ45 | kabel okrągły, drut, UTP | 1000 szt. |
|  | wtyk RJ45 | kabel okrągły, drut, FTP | 100 szt. |
|  | osłona zewnętrzna | wt RJ45/8P8C szara | 1000 szt. |
|  | osłona zewnętrzna | wt RJ45/8P8C kolorowa(czarna, żółta, czerwona, niebieska, zielona) po 100 sztuk (razem 500 sztuk) | 500 szt. |
|  | skrętka | 4x2xAWG24 UTP drut kat.5E | 305m. |
|  | przewód instalacyjny | YTDY 6x1x0.5 okrągły | 200 m. |
|  | Szybkozłącze UY | do połączenia dwóch przewodów o średnicy całkowitej do 1.52 mm, oraz średnicy żyły wewnętrznej w zakresie 0.3 - 0.7 mm. | 1000 szt |
|  | Szybkozłącze UY2 | do połączenia dwóch przewodów o średnicy całkowitej do 1.52 mm, oraz średnicy żyły wewnętrznej w zakresie 0.4 - 0.9 mm. | 500 szt. |
|  | Szybkozłącze UR | do połączenia trzech przewodów o średnicy całkowitej do 1.67 mm, oraz średnicy żyły wewnętrznej w zakresie 0.4 - 0.9 mm. | 500 szt. |
|  | Szybkozłącze UG | (do połączenia dwóch przewodów o średnicy całkowitej do 1.67 mm, oraz średnicy żyły wewnętrznej w zakresie 0.4 - 0.9 mm.) | 200 szt. |
|  | Zaciskacz szybkozłączy | typu HT-310 (zaciska szybkozłącza UY, UR, UG) | 1szt |
|  | Zaciskacz szybkozłączy | typu HT-105 (zaciska szybkozłącza UY, UR, UG, wbudowany obcinacz przewodu) | 8szt. |
|  | Zestaw narzędzi instalatorskich | typu HT-330K (zestaw narzędzi do obróbki złączy koncentrycznych, zawiera: obcinacz do przewodów koncentrycznych HT206, ściągacz izolacji HT332, zaciskacz złączy koncentrycznych wraz z wymiennymi wkładami pozwalającymi uzyskać funkcje zaciskaczy HT336A, HT336C, HT336G, HT336J, HT336K, wkrętak.) Gwarancja min. 12 m-cy | 1szt |
|  | Nóż- wciskacz | wciskacz LSA [L] 8 szt | 8 szt. |
|  | Ściągacz izolacji | automatyczny ściągacz izolacji kabli 0.75-2.5mm2 8 szt. | 8 szt. |
|  | narzędzie do dokręcania | narzędzie do dokręcania wtyków F 9 szt. | 9 szt. |
|  | narzędzie do mocowania | narzędzie do mocowania wtyków F 2 szt. | 2 szt. |
|  | kabel pomiarowy | do złącz LSA 4P-4x krokodyl 1.5m 2 szt. | 2 szt. |
|  | kabel pomiarowy | do złącz LSA 2P-2x krokodyl 1.5m 2 szt. | 2 szt. |

- Część III:

| Lp. | Nazwa | Wymagane parametry | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zestaw | Każdy z zestawów z zawiera: Zaciskarka do wtyków modularnych typów: 8P8C/RJ45,6P6C/RJ12, 6P4C/RJ11 wyposażona w 2 noże: przycinający i do ściągania izolacji, wymienne ostrza Tester przeznaczony do testowania kabli typu: RJ45, RJ12, RJ11 wyposażony w porty RJ45 i RJ12; Rodzaje wykonywanych testów (nieciągłość kabla (przerwa), zwarcie, pary odwrócone, pary skrzyżowane); Funkcja Auto scan z 2 prędkościami: ON - normalną i S – wolną; futerał, gwarancja min. 12 m-cy. ściągacz izolacji do kabli UTP (fi=5.0-6.2mm); min. 50 szt. wtyczek RJ45 | 9 zestawów |

- Część IV:

| Lp. | Nazwa | Wymagane parametry | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Stycznik elektro magnetyczny | Stycznik elektromagnetyczny 3 – fazowy, moc znamionowa 7,5 KW, napięcie cewki - AC 230V. | 15 szt. |
|  | Styki omocnicze do stycznika BCL F10 | Styki pomocnicze NO, montaż czołowy do styczników elektromagnetycznych z poz.1 | 30 szt. |
|  | Styki pomocnicze do stycznika BCL F01 | Styki pomocnicze NC, montaż czołowy do styczników elektromagnetycznych z poz.1 | 30 szt. |
|  | Przekaźnik termiczny | Przekaźnik termiczny do połączenia ze stycznikiem z poz.1; Styki pomocnicze: NC, NO; 2,5÷4A | 5 szt. |
|  | Silnik 3-fazowy | Silnik 3-fazowy,moc silnika 1,1 KW, 1400 obr./min, możliwość pracy Y-Δ. Gwarancja min. 12 m-cy | 5 szt. |
|  | Silnik 3-fazowy 0,25 KW | Silnik 3-fazowy,moc silnika 0,25 KW, 2800 obr./min, możliwość sterowania przy pomocy falownika z poz.8. Gwarancja min. 12 m-cy | 5 szt. |
|  | Silnik 1-fazowy 0,25 KW | Silnik 1-fazowy,moc silnika 0,25 KW, 2800 obr./min, możliwość sterowania przy pomocy falownika z poz.8. Gwarancja min. 12 m-cy | 5 szt. |
|  | Falownik - 0,75 KW | Falownik o mocy 0,75kW, prąd 4,2A. Sterowanie skalarne. Wbudowany wyświetlacz oraz filtr RFI. Napięcie zasilania: 1 x 230VAC, napięcie wyjściowe: 3x 0-230VAC Gwarancja min. 12 m-cy | 5 szt. |
|  | Przekaźnik czasowy | Dane techniczne zasilanie 230V 50Hz i 24V AC/DC prąd obciążenia 2×<5A styk 2P czas pracy 0,1s ÷ 24h opóźnienie zadziałania - funkcje awersyjne <50ms sygnalizacja zasilania LED zielona sygnalizacja stanu styków LED czerwona pobór mocy 0,8W przyłącze zaciski śrubowe 2,5mm2 temperatura pracy -25 ÷ 50oC wymiary 1 moduł (17,5mm) montaż na szynie TH-35 | 5 szt. |
|  | Przyciski sterownicze | Łącznik przyciskowy podwójny - do sterowania odbiornikami energii elektrycznej, wyposażony w okienko do opisu aparatu. Parametry produktu: Łącznik przyciskowy : 20 A - 250 V~ Wyposażony w umieszczony w bocznej ściance obudowy przełącznik rodzaju pracy: monostabilny, bistabilny. Zdolność zwarciowa AC 12 A wg IEC 60947-5-1 Rodzaj zestyku: 1 NC + 1 NO Kolor przycisku: czerwony i zielony Szerokość w modułach 17,5 mm: 1 | 15 szt. |
|  | Lampki kontrolne | Lampka kontrolna – czerwona. - Napięcie znamionowe: 250 V~ - Mocowanie na wsporniku TH35 - Możliwość przyłączania: 1,5 do 4 mm² - Stopień ochrony: IP20 - Wyposażone w okienko do opisu Aparatu - wymienny neonowy element świecący - Kolor klosza: czerwony - Szerokość w modułach 17,5 mm: 1 | 10 szt. |
|  | Lampki kontrolne | Lampka kontrolna – zielona. - Napięcie znamionowe: 250 V~ - Mocowanie na wsporniku TH35 - Możliwość przyłączania: 1,5 do 4 mm² - Stopień ochrony: IP20 - Wyposażone w okienko do opisu Aparatu - wymienny neonowy element świecący - Kolor klosza: zielony - Szerokość w modułach 17,5 mm: 1 | 10 szt. |
|  | Wyłącznik silnikowy | Samoczynny wyłącznik silnikowy z bimetalowymi wyzwalaczami zwłocznymi zależnymi od wartości prądu - do zabezpieczenia silników. Dane techniczne: - maksymalna obciążalność - AC-3, U=400V, P=1,5KW - znamionowy prąd ciągły – 4A - zakres nastaw 2,5 – 4A - wyzwalacz zwarciowy – 56A | 5 szt. |
|  | Czujnik zaniku fazy z lampką kontrolną | Czujnik zaniku fazy z lampką kontrolną styków stycznika. Dane techniczne - zasilanie 3×400/230V+N - styk separowany 1P - prąd obciążenia <10A - sygnalizacja zasilania / poprawności parametrów LED zielona - sygnalizacja awarii stycznika LED czerwona - asymetria napięciowa zadziałania 40÷55V~ - napięcie zadziałania 175÷190V~ - histereza napięciowa 5V~ - opóźnienie wyłączenia 4sek - pobór mocy 1,6W - temperatura pracy -25÷40°C - przyłącze zaciski śrubowe 2,5mm² - wymiary 3 moduły (52,5mm) - montaż na dwa wkręty do podłoża | 5 szt. |
|  | Przekaźnik cztero -biegunowy | Przekaźnik typu -C9-A41 - 4-biegunowy, 14-nóżkowy, 4ZP, 5A, cewka 230VAC, LED, mocowany w podstawce pod przekaźnik z poz. 16 | 5 szt. |
|  | Podstawka pod przekaźnik | Podstawka pod przekaźnik typu C9-A41 – do montażu przekaźnika z poz.15. | 5 szt. |
|  | Wyłącznik nadprądowy S-303 | Charakterystyka ogólna - Wyłącznik nadprądowy S 300~~ Charakterystyki B i C Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa : 6000 A wg EN 60898~ Parametry wyłącznika nadprądowego 303: Trójbiegunowe - 400 V~ Charakterystyka - C Prąd znamionowy: 16 A Szerokość w modułach 17,5 mm : 3 | 5 szt. |
|  | Wyłącznik nadprądowy S-191 | Charakterystyka ogólna Wyłączniki nadprądowe S 300~~ Charakterystyki B i C Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa : 6000 A wg EN 60898~ Parametry produktu Jednobiegunowe - 230/400 V~ Charakterystyka - B Prąd znamionowy: 10 A Szerokość w modułach 17,5 mm : 1 | 5 szt. |
|  | Gniazda bananowe | Gniazdo; bananowe 4mm – kolor czerwony; 60VDC; L:34mm; Otwór montażowy: Ø8mm | 500 szt. |
|  | Gniazda bananowe | Gniazdo; bananowe 4mm – kolor czarny; 60VDC; L:34mm; Otwór montażowy: Ø8mm | 350 szt. |
|  | Wtyki bananowe | Wtyk; bananowy 4mm – kolor czarny, 10A; 60VDC; z poprzecznym gniazdem do dodatkowych łączeń. | 150 szt. |
|  | Wtyki bananowe | Wtyk; bananowy 4mm – kolor czerwony, 10A; 60VDC; z poprzecznym gniazdem do dodatkowych łączeń. | 150 szt. |
|  | Przewód YStYżo – 5x1,5 mm | Przewód YStYżo – 5x1,5 mm | 50 mb |
|  | Przewód OMY żo 3x1,5 mm | Przewód OMY żo 3x1,5 mm | 20 mb |
|  | Przewód LYx1,5 mm | Przewód LYx1,5 mm | 200 mb |
|  | Gniazdo wtykowe 3-fazowe 16A/400 V | Wtyczka prosta 3-fazowa 16A/400 V | 5 szt. |
|  | Gniazdo wtykowe 1- fazowe 230 V | Wtyczka 1 - fazowa 16A/250 V | 5 szt. |

- Zamawiający dopuszcza składanie ofert zawierających materiały lub narzędzia o parametrach  równoważnych.

- Przez „równoważność” Zamawiający rozumie materiały i narzędzia o parametrach i standardach jakościowych lepszych w stosunku do parametrów wskazanych przez Zamawiającego, pod warunkiem, że nie zmienią funkcjonalności danego materiału i/lub urządzenia.

- Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:

- Oferowane materiały i narzędzia muszą  być fabrycznie nowe i nieuszkodzony w I gatunku,

- Wykonawca będzie zobowiązany dołączyć do myjki ultradźwiękowej, tygla lutowniczego, testera instrukcję obsługi w języku polskim oraz karty gwarancyjne  z warunkami zgodnymi               z wymogami Ogłoszenia do udziału w postępowaniu

- Zespoły (podzespoły materiałów i narzędzi  będą oznaczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności będą oznaczone znakiem bezpieczeństwa (CE).

- Dostarczone materiały i narzędzia muszą mieć kompletną dokumentację użytkownika oraz niezbędne, wymagane polskim prawem atesty i certyfikaty .

- Wymagania w zakresie gwarancji.

- Wykonawca udzieli gwarancji na: zestaw narzędzi instalatorskich, tester, silniki, falownik na okres nie mniejszy niż 12 miesięcy

- gwarancja obejmuje bezpłatne naprawy i ewentualne koszty transportu do miejsca serwisu i z powrotem;

- czas naprawy – do 30 dni od daty zgłoszenia

- transport sprzętu do miejsca lokalizacji serwisu gwarancyjnego i z powrotem w okresie gwarancji odbywać się będzie na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Wymagania w zakresie dostawy i uruchomienia:

Wykonawca  będzie zobowiązany do dostawy materiałów i narzędzi w ramach ceny oferty.

- Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

ROZDZIAŁ IV – TERMIN I MIEJSCE  REALIZACJI ZAMÓWIENIA.

- Termin wykonania zamówienia wraz z podpisaniem protokołu odbioru oraz wystawieniem                     i doręczeniem do siedziby zamawiającego faktury VAT: do 14 dni od podpisania umowy.

- Miejsce realizacji: Instytut Techniczny, ul. Zamenhofa 1A,  33-300 Nowy Sącz

ROZDZIAŁ V – OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.

- Oferta ma być sporządzona na piśmie w języku polskim oraz podpisana przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy.

- Ofertę należy sporządzić  według druku stanowiącego załącznik nr 2 do Ogłoszenia,

- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę,

- Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami musi być spięta.

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Ewentualne poprawki w ofercie muszą być potwierdzone parafką osoby podpisującej tą ofertę.

- Oferta powinna być złożona w 1 egzemplarzu w zaklejonej kopercie, /opakowaniu/ z napisem: „Oferta - Dostawa materiałów elektrycznych i narzędzi na potrzeby Instytutu Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu – nie otwierać przed 18.06.2013r., przed godz. 15.00”  oraz musi posiadać nazwę i adres wykonawcy, aby można było odesłać ofertę w przypadku złożenia jej po terminie składania ofert .

- Pod względem poprawności formalnej ocena ofert polegać będzie na sprawdzeniu czy:

- oferty zostały złożone przez osoby upoważnione do działania w imieniu wykonawców,

- odpowiadają wymaganiom podanym w Ogłoszeniu,

- nie zawierają oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych.

- Wykonawca powinien dostarczyć w celu potwierdzenia spełnienia wymaganych warunków:

- wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 2), z własnoręcznym podpisem osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy,

- aktualny odpis z właściwego rejestru albo centralnej ewidencji  i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

- Jedynym kryterium oceny ofert jest cena (najniższa cena – 100,00 %).

- oferta z najniższa łączną ceną brutto otrzyma 100 pkt.

- pozostałe oferty otrzymają punkty liczone według wzoru:

najniższa oferowana cena

---------------------- X 100,00

cena badanej oferty

- w toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

- Wykonawca winien wskazać cenę brutto (według załącznika nr 2)

- Cena oferty powinna być wyrażona w PLN, Zamawiający nie przewiduje możliwości rozliczenia przedmiotu umowy w walutach obcych.

- Cena powinna uwzględniać wszelkie materiały i prace niezbędne do realizacji zamówienia, takie jak m.in.: koszty transportu, ewentualnego ubezpieczenia na czas transportu, oraz wszelkie inne nie wymienione z nazwy koszty niezbędne do realizowania zadania.

- Wykonawca przed ostatecznym określeniem ceny ofertowej, zobowiązany jest do zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.

- Termin, związania z ofertą wynosi 30 dni i rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Przed upływem terminu składania ofert każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Ogłoszenia. Pytania powinny być składane na piśmie.

- W szczególnie uzasadnionych przypadkach, Zamawiający w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert – może zmodyfikować treść Ogłoszenia. Dokonane w ten sposób zmiany lub uzupełnienia zostaną niezwłocznie przekazane wszystkim wykonawcom i będą dla nich wiążące.

- Osobą upoważnioną do udzielania informacji Wykonawcom jest Pani Mariola Surówka Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu – ul. Staszica 1, tel.(0-18) 443-45-45,fax. (0-18) 443-46-08, e-mai:  zp@pwsz-ns.edu.pl codziennie z wyjątkiem sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od 9.00 do 14.00

ROZDZIAŁ VII – SKŁADANIE ORAZ OTWARCIE OFERT.

- Termin składania ofert – 18.06.2013 do godz. 14.45

- Termin otwarcia ofert –   18.06.2013 do godz. 15.00

- Miejsce składania ofert – Sekretariat Ogólny Zamawiającego: Nowy Sącz, ul. Staszica 1 (pokój nr 16 - parter)

- Miejsce otwarcia ofert - Rektorat PWSZ Nowy Sącz, ul. Staszica 1 pokój nr 17 – parter.

- Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone Wykonawcy bez otwierania

- Przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Po otwarciu każdej z ofert, Zamawiający poda: nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, informację dot. ceny oferty.

ROZDZIAŁ VIII – INFORMACJE KOŃCOWE.

- Zamawiający nie wymaga wniesienia – wpłacenia wadium.

- Z uwagi na szacunkową wartość zamówienia poniżej wyrażonej w złotych kwoty 14.000 EURO Wykonawcy nie  przysługuje prawo do odwołań do Krajowej Izby Odwoławczej.

- Zamawiający dopuszcza powierzenie części zamówienia podwykonawcom. Zamawiający wymaga wskazania przez Wykonawcę, w ofercie części zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom.

- Odrzucenie oferty.

- Zamawiający będzie zobowiązany odrzucić ofertę, jeżeli :

  - nie odpowiada treści Ogłoszenia,

  - jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

  - jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

- Zamawiający zawiadamia Wykonawcę o odrzuceniu oferty, podając uzasadnienie.

- Unieważnienie postępowania.

- Postępowanie o udzielenie zamówienia będzie unieważnione, jeżeli :

- wpłynie mniej niż jedna ważna oferta nie podlegające odrzuceniu,

- cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć  na  sfinansowanie   zamówienia ,

- wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,

- postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia.

- Zamawiający zawiadamia Wykonawcę, o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia podając uzasadnienie.

- Wybór Oferty:

- Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą, jeżeli oferta będzie odpowiadać wymogom Ogłoszenia, Wykonawca przyjmie wszystkie wymogi Zamawiającego oraz uzyska najwyższą ilość punktów wg kryterium oceny oferty.

- O wyniku postępowania ofertowego Zamawiający poinformuje wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty oraz umieści informację na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

- Umowa:

- z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa;

- zawarcie umowy nastąpi w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;

- umowa będzie jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej;

- wzór umowy stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia,

- Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza uchyla się od zawarcia  umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejsza spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania  ich ponownego badania i oceny.

- Protokół

  - protokół wraz z załącznikami jest jawny,

  - oferty, opinie biegłych, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez Zamawiającego i Wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia  stanowią załączniki do protokołu

  - załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu  wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania , z tym że oferta jest jawna od chwili jej otwarcia.

- W pozostałych sprawach nieokreślonych w Ogłoszeniu obowiązują przepisy prawa polskiego.

ROZDZIAŁ XIX - ZAŁĄCZNIKI.

Załącznikami do niniejszego Ogłoszenia stanowiącymi jego integralną część są:

- Załącznik nr 1 – wzór umowy,

- Załącznik nr 2 – wzór oferty – formularz ofertowy,

Nowy Sącz, dnia 10. czerwca 2013r.

KANCLERZ

INŻ ZBIGNIEW ZIELIŃSKI

……………………………………………………

Podpis kierownika Zamawiającego

lub osoby upoważnionej