# Ogłoszenie o zamówieniu

prowadzonym w trybie postępowania ofertowego o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości 14 tyś. euro, zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zmianami ) ustawy nie stosuje się, zwane dalej „Ogłoszeniem” pn:

Dostawa sprzętu pomiarowego na potrzeby Instytutu Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu

ROZDZIAŁ I - NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu.

z siedzibą: 33-300 Nowy Sącz, ul. Staszica 1;

tel. 18 443-45-45; fax.: 18 443-46-08

NIP: 734-255-98-20, REGON: 49861240.

ROZDZIAŁ II - TRYB POSTĘPOWANIA.

Tryb udzielenia zamówienia: postępowanie ofertowe, według zasad określonych w nin. Ogłoszeniu.

ROZDZIAŁ III - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.

- Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa sprzętu pomiarowego na potrzeby Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu zwanych dalej  „sprzętem”. Kod CPV: 38300000-8 Przyrządy do pomiaru;

- W skład zamówienia wchodzą:

- Część I: oscyloskop analogowy, uniwersalny zestaw laboratoryjny, oscyloskop cyfrowy, tester pola elektromagnetycznego, multimetr analogowy, mostek RLC, tester czystości wody

- Część II: multimetr uniwersalny nr 1, multimetr uniwersalny nr 2, multimetr cyfrowy z testerem okablowania sieciowego

w ilości i o parametrach określonych w ust. 3

- Opis przedmiotu zamówienia.

- Część I:

| Lp. | Nazwa | Wymagane parametry | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Oscyloskop analogowy | LAMPA prostokątna, 6”, 8cm x 10cm Luminofor koloru zielonego Oś Z czułość: min. 5Vp-p napięcie wejściowe: max 30V (DC+AC peak) impedancja wejściowa: 33kΩ pasmo: DC~2MHz | 5 szt |
|  |  | ODCHYLANIE PIONOWE Czułość min. 5mV-5V/dz ±3% w dziesięciu kalibrowanych pozycjach z krokiem 1-2-5 , przy rozciągu x5 1mV – 1V/dz Zakres płynnej regulacji wzmocnienia >2.5 : 1 Pasmo (-3dB) DC~20MHz Maksymalne napięcie wejściowe 300V (DC+ACp-p) Impedancja wejściowa 1MΩ ± 2% //25pF ± 5pF przez sondę 10:1 10MΩ ± 5%//16pF ± 2pF Tryby pracy CH1, CH2, ALT, CHOP, ADD |  |
|  |  | ODCHYLANIE POZIOME Podstawa czasu min. 0,2µs/dz ~ 0,2s/dz ±3% w 19 kalibrowanych pozycjach z krokiem 1-2-5, (±10% z rozciągiem x10) podczas pracy z rozciągiem x10 maksymalne odchylanie poziome 20ns/dz ~ 20ms/dz |  |
|  |  | WYZWALANIE Tryby wyzwalania AUTO, NORM, TV(H), TV(V) Źródło CH1, CH2, LINE (sieć zasilająca), EXT (sygnał zewnętrzny) |  |
|  |  | TRYB X-Y Czułość min. 5mV-5V/dz ±3% Pasmo osi X DC: 0 ~ 1MHz AC: 10Hz ~ 1MHz |  |
|  |  | Gwarancja min. 24 miesiące |  |
|  | Uniwersalny zestaw laboratoryjny | W skład każdego zestawu wchodzą: | 5szt |
|  |  | Generator funkcyjny: min. 0,1Hz ÷10 MHz Funkcje: sinus, trójkąt, prostokąt, impulsy, wyj. TTL/CMOS, regulacja symetrii przebiegu Wyjście: Impedancja 50Ω, ±10%, Amplituda 0,2÷20 Vpp, Tłumik 20dB, Regulacja wypełnienia 20:80 Wejście VCF: Napięcie wejściowe -5 V ÷ 0 V Przemiatanie częstotliwości: Okres przemiatania 20 ms ÷ 2 s, przemiatanie liniowe lub logarytmiczne |  |
|  |  | Uniwersalny częstościomierz: min. 5Hz ÷ 2,4GHz Zakres częstotliwości: Kanał A (CHA), Kanal B (CHB) 5 Hz ÷ 100 MHz, Kanał C (CHC) 100 MHz ÷ 2400 MHz Zakres pom. okresu 5 Hz ÷ 10 MHz (tylko CHA i CHB) Licznik 108 - 1 Funkcje A/B, A-B, A+B (w pasmie 5 Hz ÷ 10 MHz) Pomiar różnicy faz A> B: 100 ns÷0,1 s Impedancja wejściowa CHA, CHB 1 MΩ II 35 pF, CHC 50Ω Tłumik 0 lub 20dB Max. napięcie wejściowe CHA, CHB : 250 V (DC + ACrms z tłumikiem 20dB), CHC: 3 V Wyświetlacz 8 cyfr LED |  |
|  |  | Multimetr: VDC, VAC, ACA, DCA, Ω, C, Temp, hFE, Test diod Napięcie DC Zakresy: 4 V/40 V/ 400 V/ 1000 V Napięcie AC Zakresy: 4 V/ 40 V/ 400 V/ 750 V Prąd DC Zakresy: 4 mA/ 40 mA/ 400 mA 10 A dokładność ±2 % ± 8 cyfr Prąd AC Zakresy: 4 mA/ 40 mA/ 400 mA 10 A dokładność ±3 % ± 8 cyfr Rezystancja Zakresy: 400 Ω/ 4 kΩ/ 40 kΩ/ 400 kΩ/ 4 MΩ 40 MΩ Pojemność Zakresy: 4 nF/ 400 nF Temperatura Zakres: 0 ÷ 750 st. C hFE 1 ÷ 1000 Test diody Test ciągłości Interfejs RS 232C z oprogramowaniem |  |
|  |  | Zasilacz sieciowy: Wyjście regulowane min. 0÷30V, 0÷3A Ograniczenie prądowe 3A + 5 % ÷ 15 % Wyjście stałe min. 15V;1A Wyjście stałe min. 5V; 2A |  |
|  |  | Wzmacniacz audio: Pasmo min. 20 Hz ÷ 20 kHz Napięcie wejściowe 0,05 Vrms ÷ 0,5 Vrms, Impedancja wej. 50 kΩ Wzmocnienie 0 ÷ 20 Moc 1 W |  |
|  |  | gwarancja min. 24 miesiące |  |
|  | Oscyloskop cyfrowy | 2 kanały analogowe + zewnętrzne wyzwalanie (external trigger) | 1szt. |
|  |  | szerokość pasma: 50MHz |  |
|  |  | długość rekordu: 1M (1 Million point deep memory) |  |
|  |  | próbkowanie w czasie rzeczywistym:1 GSa/sec. [500 MSa/s (przy wykorzystaniu 2 kanałów)] |  |
|  |  | wyświetlacz LCD kolorowy min. 5,5” max. 6” TFT QVGA (320X240) z 64K kolorami i podświetlaniem |  |
|  |  | typy wyzwalania: edge, pulse width, slope, video, pattern, continuous time, and alternate |  |
|  |  | Interfejsy USB Host & Device, RS-232, P/F Out |  |
|  |  | gwarancja min. 24 miesiące |  |
|  | Tester pola elektromagnetycznego | Wyświetlacz LCD | 1szt. |
|  |  | Zakresy pomiarowe 20 µT x 0,01 µT; 200 µT x 0,1 µT; 2000 µT x 1 µT; 1 µT = 10 mGs 200 mGs x 0,1 mGs; 2000 mGs x 1 mGs; 20000 mGs x 10 mGs |  |
|  |  | Pasmo częstotliwości30 Hz do 300 Hz |  |
|  |  | Dokładność pomiaru w temp. 23 ±5°C dla f = 50/60 Hz ± (4% + 2 cyfry) na zakresie 20 µT/200 mGs ± (5% + 3 cyfry) na zakresie 200 µT/2000 mGs ± (10% + 5 cyfr) na zakresie 2000 µT/20000 mGs |  |
|  |  | Okres próbkowania około 0,4 sekundy |  |
|  |  | gwarancja min. 24 miesiące |  |
|  | Multimetr analogowy | Zakres pomiaru napięcia DC 0,5V-1000V | 8szt |
|  |  | Zakres pomiaru napięcia AC 2,5V - 1000V |  |
|  |  | Zakres pomiaru prądu DC 500µA -10A |  |
|  |  | Zakres pomiaru prądu AC 2,5mA - 10A |  |
|  |  | Ustrój magnetoelektryczny, zakres wychyłu 90° |  |
|  |  | Skala 4", wskazówka nożowa, lustro (likwidacja błędu paralaksy) |  |
|  |  | Zabezpieczenie wejścia bezpiecznik topikowy, dioda |  |
|  |  | gwarancja min. 24 miesiące |  |
|  | Mostek RLC | Zakres pomiaru rezystancji 1mΩ - 20MΩ | 8szt |
|  |  | Zakres pomiaru pojemności 0,1pF - 20000µF |  |
|  |  | Zakres pomiaru indukcyjności 1µH - 200H |  |
|  |  | Pomiar współczynnika strat |  |
|  |  | gwarancja min. 24 miesiące |  |
|  | Tester czystości wody | Wyświetlacz LCD | 1szt |
|  |  | Rozdzielczość 1 mS |  |
|  |  | Dokładność ± (4 % + 3) w temp. 23 ± 5°C |  |
|  |  | Automatyczna kompensacja temperatury, w zakresie od 0 do 50 °C |  |
|  |  | Dopuszczalna wilgotność do 80 % RH (wilgotności względnej) |  |

- Część II:

| Lp. | Nazwa | Wymagane parametry | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Multimetr uniwersalny nr 1 | Zakres pomiaru napięcia DC do 1000V | 20 szt. |
|  |  | Zakres pomiaru rezystancji do 200Mohm |  |
|  |  | Zakres pomiaru napięcia AC do 700V |  |
|  |  | Zakres pomiaru prądu DC do 20A |  |
|  |  | Zakres pomiaru prądu AC do 20A |  |
|  |  | Zakres pomiaru pojemności do 200uF |  |
|  |  | Zakres pomiaru temperatury -40C - +1000C |  |
|  |  | Pomiar hFE tranzystorów (gniazdo podłużne) |  |
|  |  | Akustyczny i świetlny (LED) tester ciągłości obwodu |  |
|  |  | Testowanie diod |  |
|  |  | włącznik zasilania miernika |  |
|  |  | osłona typu holter |  |
|  |  | regulowana wysokość wyświetlacza (0 – 90 st.) |  |
|  |  | przewody probiercze |  |
|  |  | sonda do pomiaru temperatury |  |
|  |  | gwarancja min. 12 miesięcy. |  |
|  | Multimetr uniwersalny nr 2 | Zakres pomiaru napięcia DC 0-1000V | 2 szt |
|  |  | Zakres pomiaru napięcia AC 0-750V |  |
|  |  | Zakres pomiaru prądu DC 0-20A |  |
|  |  | Zakres pomiaru prądu AC 0-20A |  |
|  |  | Zakres pomiaru rezystancji 0-20Mom |  |
|  |  | Zakres pomiaru pojemności 0-20uF |  |
|  |  | Zakres pomiaru temperatury -40 - 1000stC |  |
|  |  | Częstotliwość: 20kHz |  |
|  |  | Pomiar hFE tranzystorów |  |
|  |  | Akustyczny tester ciągłości |  |
|  |  | Testowanie diod |  |
|  |  | Sygnalizacja przekroczenia zakresu pomiarowego |  |
|  |  | Sygnalizacja polaryzacji przy pomiarach prądu i napięcia stałego |  |
|  |  | Sygnalizacja stanu rozładowania baterii |  |
|  |  | Wyświetlanie aktualnie nastawionej funkcji |  |
|  |  | Samoczynne wyłączanie się podczas bezczynności |  |
|  |  | Oddzielne gniazdo do pomiaru temperatury i oddzielne do pomiaru pojemności |  |
|  |  | Okrągłe gniazdo do pomiaru hFE |  |
|  |  | Włącznik zasilania miernika |  |
|  |  | Gniazdo COM koloru czarnego; gniazda V, mA, 20A koloru czerownego |  |
|  |  | Przewody probiercze |  |
|  |  | Sonda do pomiaru temperatury |  |
|  |  | gwarancja min. 12 miesięcy |  |
|  |  | Zakres pomiaru napięcia DC 0-1000V |  |
|  | Multimetr cyfrowy z testerem okablowania sieciowego | Automatyczny wybór zakresu | 2szt |
|  |  | Zakres napięciowy DC 200mV - 600 V |  |
|  |  | Zakres napięciowy AC 200mV - 600 V |  |
|  |  | Zakres prądowy DC 200µA - 10 A |  |
|  |  | Zakres prądowy AC 200µA - 10 A |  |
|  |  | Pomiar rezystancji 200Ω - 20MΩ |  |
|  |  | Pomiar częstotliwości 20 kHz |  |
|  |  | Test diody |  |
|  |  | Pamięć odczytu |  |
|  |  | Sygnalizacja akustyczna |  |
|  |  | Test okablowania sieciowego (RJ-11, RJ-45) T568A,T568B,10Base-T |  |
|  |  | Testowanie integralności ekranu |  |
|  |  | Przewody probiercze |  |
|  |  | gwarancja min.12 miesięcy |  |

- Zamawiający dopuszcza składanie ofert zawierających sprzęt o parametrach  równoważnych.

- Przez „równoważność” Zamawiający rozumie sprzęt o parametrach i standardach jakościowych lepszych w stosunku do parametrów wskazanych przez Zamawiającego, pod warunkiem, że nie zmienią funkcjonalności danego sprzętu.

- Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:

- Oferowany sprzęt musi  być fabrycznie nowy i nieuszkodzony w I gatunku,

- Wykonawca będzie zobowiązany dołączyć do sprzętu  - w odniesieniu, do którego wymagana jest gwarancja, karty gwarancyjne  z warunkami zgodnymi  z wymogami Ogłoszenia o zamówieniu

- Zespoły (podzespoły sprzętu  będą oznaczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności będą oznaczone znakiem bezpieczeństwa (CE).

- Dostarczony sprzęt musi mieć kompletną dokumentację użytkownika oraz niezbędne, wymagane polskim prawem atesty i certyfikaty .

- Wymagania w zakresie gwarancji.

- Wykonawca udzieli gwarancji na sprzęt co do którego wymóg udzielenia gwarancji został określony w ust 3 powyżej na min. okres wskazany przez Zamawiającego

- gwarancja obejmuje bezpłatne naprawy i ewentualne koszty transportu do miejsca serwisu i z powrotem;

- czas naprawy – do 30 dni od daty zgłoszenia

- transport sprzętu do miejsca lokalizacji serwisu gwarancyjnego i z powrotem w okresie gwarancji odbywać się będzie na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Wykonawca  będzie zobowiązany do dostawy sprzętu i wniesienia do wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeń w ramach ceny oferty.

- Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

ROZDZIAŁ IV – TERMIN I MIEJSCE  REALIZACJI ZAMÓWIENIA.

- Termin wykonania zamówienia wraz z podpisaniem protokołu odbioru oraz wystawieniem                     i doręczeniem do siedziby zamawiającego faktury VAT: do 04. października 2013.

- Miejsce realizacji: Instytut Techniczny, ul. Zamenhofa 1A,  33-300 Nowy Sącz

ROZDZIAŁ V – OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.

- Oferta ma być sporządzona na piśmie w języku polskim oraz podpisana przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy.

- Ofertę należy sporządzić  według druku stanowiącego załącznik nr 2 do Ogłoszenia,

- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę,

- Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami musi być spięta.

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Ewentualne poprawki w ofercie muszą być potwierdzone parafką osoby podpisującej tą ofertę.

- Oferta powinna być złożona w 1 egzemplarzu w zaklejonej kopercie, /opakowaniu/ z napisem: „Oferta - Dostawa sprzętu pomiarowego na potrzeby Instytutu Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu – nie otwierać przed 23.09.2013r., przed godz. 15.00”  oraz musi posiadać nazwę i adres wykonawcy, aby można było odesłać ofertę w przypadku złożenia jej po terminie składania ofert .

- Pod względem poprawności formalnej ocena ofert polegać będzie na sprawdzeniu czy:

- oferty zostały złożone przez osoby upoważnione do działania w imieniu wykonawców,

- odpowiadają wymaganiom podanym w Ogłoszeniu,

- nie zawierają oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych.

- Wykonawca powinien dostarczyć w celu potwierdzenia spełnienia wymaganych warunków:

- wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 2), z własnoręcznym podpisem osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy,

- aktualny odpis z właściwego rejestru albo centralnej ewidencji  i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

- Jedynym kryterium oceny ofert jest cena (najniższa cena – 100,00 %).

- oferta z najniższa łączną ceną brutto otrzyma 100 pkt.

- pozostałe oferty otrzymają punkty liczone według wzoru:

najniższa oferowana cena

---------------------- X 100,00

cena badanej oferty

- w toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

- Wykonawca winien wskazać cenę brutto (według załącznika nr 2)

- Cena oferty powinna być wyrażona w PLN, Zamawiający nie przewiduje możliwości rozliczenia przedmiotu umowy w walutach obcych.

- Cena powinna uwzględniać wszelkie materiały i prace niezbędne do realizacji zamówienia, takie jak m.in.: koszty transportu, ewentualnego ubezpieczenia na czas transportu, oraz wszelkie inne nie wymienione z nazwy koszty niezbędne do realizowania zadania.

- Wykonawca przed ostatecznym określeniem ceny ofertowej, zobowiązany jest do zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.

- Termin, związania z ofertą wynosi 30 dni i rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Przed upływem terminu składania ofert każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Ogłoszenia. Pytania powinny być składane na piśmie.

- W szczególnie uzasadnionych przypadkach, Zamawiający w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert – może zmodyfikować treść Ogłoszenia. Dokonane w ten sposób zmiany lub uzupełnienia zostaną niezwłocznie przekazane wszystkim wykonawcom i będą dla nich wiążące.

- Osobą upoważnioną do udzielania informacji Wykonawcom jest Pani Mariola Surówka Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu – ul. Staszica 1, tel.(0-18) 443-45-45,fax. (0-18) 443-46-08, e-mai:  zp@pwsz-ns.edu.pl codziennie z wyjątkiem sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od 9.00 do 14.00

ROZDZIAŁ VII – SKŁADANIE ORAZ OTWARCIE OFERT.

- Termin składania ofert – 23.09.2013 do godz. 14.45

- Termin otwarcia ofert –   23.09.2013 do godz. 15.00

- Miejsce składania ofert – Sekretariat Ogólny Zamawiającego: Nowy Sącz, ul. Staszica 1 (pokój nr 16 - parter)

- Miejsce otwarcia ofert - Rektorat PWSZ Nowy Sącz, ul. Staszica 1 pokój nr 17 – parter.

- Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone Wykonawcy bez otwierania

- Przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Po otwarciu każdej z ofert, Zamawiający poda: nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, informację dot. ceny oferty.

ROZDZIAŁ VIII – INFORMACJE KOŃCOWE.

- Zamawiający nie wymaga wniesienia – wpłacenia wadium.

- Z uwagi na szacunkową wartość zamówienia poniżej wyrażonej w złotych kwoty 14.000 EURO Wykonawcy nie  przysługuje prawo do odwołań do Krajowej Izby Odwoławczej.

- Zamawiający dopuszcza powierzenie części zamówienia podwykonawcom. Zamawiający wymaga wskazania przez Wykonawcę, w ofercie części zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom.

- Odrzucenie oferty.

- Zamawiający będzie zobowiązany odrzucić ofertę, jeżeli :

  - nie odpowiada treści Ogłoszenia,

  - jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

  - jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

- Zamawiający zawiadamia Wykonawcę o odrzuceniu oferty, podając uzasadnienie.

- Unieważnienie postępowania.

- Postępowanie o udzielenie zamówienia będzie unieważnione, jeżeli :

- wpłynie mniej niż jedna ważna oferta nie podlegające odrzuceniu,

- cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć  na  sfinansowanie   zamówienia ,

- wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,

- postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia.

- Zamawiający zawiadamia Wykonawcę, o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia podając uzasadnienie.

- Wybór Oferty:

- Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą, jeżeli oferta będzie odpowiadać wymogom Ogłoszenia, Wykonawca przyjmie wszystkie wymogi Zamawiającego oraz uzyska najwyższą ilość punktów wg kryterium oceny oferty.

- O wyniku postępowania ofertowego Zamawiający poinformuje wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty oraz umieści informację na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

- Umowa:

- z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa;

- zawarcie umowy nastąpi w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;

- umowa będzie jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej;

- wzór umowy stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia,

- Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza uchyla się od zawarcia  umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejsza spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania  ich ponownego badania i oceny.

- Protokół

  - protokół wraz z załącznikami jest jawny,

  - oferty, opinie biegłych, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez Zamawiającego i Wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia  stanowią załączniki do protokołu

  - załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu  wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania , z tym że oferta jest jawna od chwili jej otwarcia.

- W pozostałych sprawach nieokreślonych w Ogłoszeniu obowiązują przepisy prawa polskiego.

ROZDZIAŁ XIX - ZAŁĄCZNIKI.

Załącznikami do niniejszego Ogłoszenia stanowiącymi jego integralną część są:

- Załącznik nr 1 – wzór umowy,

- Załącznik nr 2 – wzór oferty – formularz ofertowy,

Nowy Sącz, dnia 16. września 2013r.

KANCLERZ

INŻ. ZBIGNIEW ZIELIŃSKI

……………………………………………………

Podpis kierownika Zamawiającego

lub osoby upoważnionej