..................................................

( pieczęć adresowa Oferenta )

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa

33-300 Nowy Sącz, ul. Staszica 1

FORMULARZ OFERTOWY

……………………………………………………………………………………………………………………….

nazwa wykonawcy

……………………………………………………………………………………………………………………….

adres wykonawcy

W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu  w postępowaniu  o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości 30 000 euro, zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164)  na:

Dostawę sprzętu pomiarowo - diagnostycznego na potrzeby Instytutu Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu

przedkładam niniejszą ofertę.

Jednocześnie oświadczam, że zrealizuję zamówienie zgodnie z wszystkimi warunkami zawartymi w  Ogłoszeniu oraz informuję, że akceptuję w całości wszystkie warunki zawarte  w dokumentacji postępowania ofertowego jako wyłączną podstawę postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego.

- Oferuję realizację zamówienia w zakresie rzeczowym objętym ogłoszeniem o zamówieniu:

- w zakresie części I,

za cenę brutto : …………….......……….. PLN (słownie : ………………………….…………………………........................................………..),

w tym VAT .........% , tj. ............... PLN (słownie: .................................................................................................);

- w zakresie części II:

za cenę brutto : …………….......……….. PLN (słownie : ………………………….…………………………........................................………..),

w tym VAT .........% , tj. ............... PLN (słownie: .................................................................................................);

która wynika z przedstawionej w pkt 2  kalkulacji cenowej.

- Oferuję sprzęt o następujących parametrach:

*należy skreślić niewłaściwe

**należy literalnie wskazać

- w zakresie części I:

| LP | NAZWA, RODZAJ, WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY | ZGODNOŚĆ Z MINIMALNYMI WYMAGANIAMI TECHNICZNYMI | SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE W PRZYPADKU ZAOFEROWANIA MATERIAŁÓW I NARZĘDZI O PARAMETRACH RÓWNOWAŻNYCH | ILOŚĆ | CENA JEDNOST. BRUTTO PLN | WARTOŚĆ BRUTTO PLN /5x6/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- |
|  | NAZWA /FIRMA – MODEL: | .....................................................................................** |
|  | Gwarancja i rękojmia /m-cy/: | .....................................................................................** |
|  | Zestaw filtrów do odwróconej osmozy | Filtr wstępny 20 mikronowy z pianki PP | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* | .............................** | 1 szt. | ...............** | ...............** |
|  |  | Bok węglowy | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* | .............................** |  |  |  |
|  |  | Filtr 5 mikronowy z pianki PP | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* | .............................** |  |  |  |
|  |  | Membrana osmotyczna | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* | .............................** |  |  |  |
|  |  | Filtr węglowy linowy | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* | .............................** |  |  |  |
|  |  | Filtr bioceramiczny aktywujący cząstki wody | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* | .............................** |  |  |  |
|  |  | Lampa UV | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* | .............................** |  |  |  |
|  |  | Podwójna wylewka z głowiczkami ceramicznymi | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* | .............................** |  |  |  |
|  |  | Przyłącze do instalacji ½ cala | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* | .............................** |  |  |  |
|  |  | Gwarancja min. 12 miesięcy | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* | .............................** |  |  |  |

- w zakresie części II:

| LP | NAZWA, RODZAJ, WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY | ZGODNOŚĆ Z MINIMALNYMI WYMAGANIAMI TECHNICZNYMI | SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE W PRZYPADKU ZAOFEROWANIA MATERIAŁÓW I NARZĘDZI O PARAMETRACH RÓWNOWAŻNYCH | ILOŚĆ | CENA JEDNOST. BRUTTO PLN | WARTOŚĆ BRUTTO PLN /5x6/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- |
|  | NAZWA /FIRMA – MODEL: | .....................................................................................** |
|  | Gwarancja i rękojmia /m-cy/: | .....................................................................................** |
|  | Drobny sprzęt laboratoryjny | Pipeta automatyczna o pojemności 500-5000 µl – regulacja 50 µl: | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* | .............................** | 4 szt. | ...............** | ...............** |
|  |  | Zestaw jednorazowych końcówek do pipet | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* | .............................** | 2 opak. (w jednym opakowaniu min. 1000 sztuk) | ...............** | ...............** |
|  |  | Zestaw filtrów do pipet | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* | .............................** | 2 opak. (min. 10 sztuk w opakowaniu) | ...............** | ...............** |
|  |  | Pipeta automatyczna o pojemności 500-5000 µl - wyświetlacz musi posiadać 4 cyfrowy licznik - pipeta autoklawowana o temperaturze 121°C - fabrycznie skalibrowane, zgodnie z normą ISO 8655 z certyfikatem kalibracji | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* | .............................** | 2 szt. | ...............** | ...............** |
|  |  | Zestaw jednorazowych końcówek do pipet | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* | .............................** | 2 opak. (w jednym opakowaniu min. 1000 sztuk) | ...............** | ...............** |
|  |  | Zestaw filtrów do pipet | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* | .............................** | 2 opak. (min. 10 sztuk w opakowaniu) | ...............** | ...............** |
|  |  | Pipeta automatyczna o pojemności 1000-10000 µl - wyświetlacz musi posiadać 4 cyfrowy licznik - pipeta autoklawowana o temperaturze 121°C - fabrycznie skalibrowane, zgodnie z normą ISO 8655 z certyfikatem kalibracji | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* | .............................** | 4 szt. | ...............** | ...............** |

|  |  | Zestaw jednorazowych końcówek do pipet | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* | .............................** | 2 opak. (w jednym opakowaniu min. 1000 sztuk) | ...............** | ...............** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Zestaw filtrów do pipet | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* | .............................** | 2 opak. (min. 10 sztuk w opakowaniu) | ...............** | ...............** |
|  |  | Statyw szeregowy na 4 pipety automatyczne | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* | .............................** | 1 szt. | ...............** | ...............** |
|  |  | Probówka szklana zakręcana, pojemność nie mniejsza niż 10 ml | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* | .............................** | 20 szt. | ...............** | ...............** |
|  |  | RAZEM: | ...............** | ...............** |

- Deklaruję wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie (nie dłuższym niż 14 dni od daty podpisania umowy):

- w zakresie części I    – do ......... dni od daty podpisania umowy,

- w zakresie części II   – do ......... dni od daty podpisania umowy.

- Oświadczam, iż na przedmiot zamówienia udzielamy Zamawiającemu gwarancji  na okres/sy wskazane  w pkt 2 licząc od dnia podpisania protokołu odbioru;

- Oświadczam, że spełniam wszystkie warunki udziału w postępowaniu.

- Oświadczam, że zapoznałem się z zaproszeniem i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

- Oświadczam, że uważam się związany niniejszą ofertą na czas wskazany w ogłoszeniu.

- Oświadczam, że projekt umowy akceptuję i zobowiązuję się w przypadku wybrania mojej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego

- Oświadczam, że zdobyłem informacje konieczne do przygotowania „oferty ”.

- Oferuję wykonanie zamówienia, zgodnie z wszystkim wymaganiami zawartymi w Ogłoszeniu.

- Oświadczam, że oferowane materiały i urządzenia spełniają wymagane normy i posiada odpowiednie certyfikaty i atesty wymagana przepisami prawa.

- Oświadczam, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umowy.

- Posiadam nr NIP : ................................, REGON : ............................................................................

- Oświadczam, że do kontaktów z Zamawiającym w związku z realizacją niniejszego zamówienia upoważniam …………………………………………..………

- Oświadczam, że zamierzam powierzyć podwykonawcom następujące części zamówienia:

| Lp | Wskazanie powierzonej części zamówienia | Wartość powierzonej części zamówienia w % ceny oferty |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 | Ogółem wartość powierzonej części zamówienia w % ceny oferty |  |

- Oświadczam, że:

  - podwykonawstwo nie zmienia moich zobowiązań, jako wykonawcy;

  - jestem odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania pracy podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników w takim zakresie, jak gdyby były one moimi, działaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami, moich przedstawicieli lub pracowników;

  - zamawiający nie jest związany stosunkami zobowiązaniowymi z podwykonawcami, ale może skorzystać z wszelkich praw nabytych przeze mnie w stosunku do nich;

  - pozostaję w pełni odpowiedzialny w stosunku do zamawiającego za zlecone do podwykonania części zamówienia.

- W celu ułatwienia wymiany informacji podaję swoje dane:

a) Nr tel................................

b) Nr fax ...............................

c) Email .................................

- Oświadczam, że cała oferta składa się z …….. stron, w tym z niniejszej oferty oraz:

- aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo centralnej ewidencji  i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

- zaakceptowanego wzorca umowy (wymóg porządkowy)

- Załącznikami do oferty stanowiącymi jej integralną część są:

………………………………………………

…………………………………………..….

...................................................., dnia ......................... 2016 roku

......................................................................................

Podpis osoby - osób upoważnionych do składania

oświadczeń woli w imieniu wykonawcy