| Zamawiający: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu, ul. Staszica 1, 33-300 Nowy Sącz. |
| --- |
| Dostawa stanowisk szkoleniowych z zakresu automatyki budynkowej (BMS) oraz systemu wizualizacji do realizacji zajęć z zakresu automatyki budynkowej | Nr sprawy: | ZP.382-1-23/2011 |
| Ogłoszenie Załącznik nr 2 – wzór oferty | Wersja: | 1. |

..................................................

( pieczęć adresowa Oferenta )

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa

33-300 Nowy Sącz, ul. Staszica 1

FORMULARZ OFERTOWY

……………………………………………………………………………………………………………………….

nazwa wykonawcy

……………………………………………………………………………………………………………………….

adres wykonawcy

W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu  o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości 14 000 euro, [zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759)  pn:

Dostawa stanowisk szkoleniowych z zakresu automatyki budynkowej (BMS) oraz systemu wizualizacji do realizacji zajęć z zakresu automatyki budynkowej

- przedkładam niniejszą ofertę. Jednocześnie oświadczam, że zrealizuję zamówienie zgodnie z wszystkimi warunkami zawartymi w  Ogłoszeniu oraz informuję, że akceptuję w całości wszystkie warunki zawarte  w dokumentacji postępowania ofertowego jako wyłączną podstawę postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego.

- Oferuję realizację zamówienia w zakresie rzeczowym objętym ogłoszeniem o zamówieniu za cenę:

netto : …………………….. PLN (słownie : ………………………………………………………………..)

podatek VAT …………………….. PLN  (słownie : ………………………………...…………………..)

brutto : …………………….. PLN (słownie : ………………………….…………………………………..)

- Oferuję następujący sprzęt:

| lp | NAZWA, TYP, MODEL, PRODUCENT | ZGODNOŚĆ Z MINIMALNYMI WYMAGANIAMI TECHNICZNYMI | SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE W PRZYPADKU ZAOFEROWANIA SPRZĘTU O PARAMETRACH RÓWNOWAŻNYCH | Cena netto | Ilość sztuk | Wartość netto | Stawka VAT | Kwota VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9- | -10- | -11- |
|  | Stanowiska szkoleniowe z zakresu automatyki budynkowej (BMS) |
|  | NAZWA, TYP, MODEL, PRODUCENT** …………………………………………………………………………………………………………………………………………….... GWARANCJA ……………………………………………………………………… |  | 5 |  |  |  |  |
|  | Moduł logiczny 1 | 3 wirtualne wyjścia o czasie podtrzymania od 10 ms. do 40 min, | Spełnia/nie spełnia** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Możliwość programowania min 100 scen świetlnych( pamięć jasności i rampy) z 3 wyjść | Spełnia/nie spełnia** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Funkcja sterowania panelami( tablica synoptyczna) do 12 lampek po 4 stany pracy: włącz - wyłącz, migaj-migotaj | Spełnia/nie spełnia** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Możliwość czterech przetworzeń sumy (polaczenia logiczne) z dwunastoma wejściami dla połączeń logicznych i przetwarzania komunikatów o zakłóceniach zgodnie z normą DIN | Spełnia/nie spełnia** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dwa dowolne parametryzowane regulatory ciągłe, wartości pomiarowe i wielkości nadawcze można dowolnie rozdzielać w sieci | Spełnia/nie spełnia** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Możliwość analizy wartości analogowych poprzez 5 progów(10 poleceń) z histerezą | Spełnia/nie spełnia** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Funkcja analizy danych transpondera | Spełnia/nie spełnia** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 timery o zakresie do 1 s. do 45 dni, 2 timery ( przekaźniki), zegar periodyczny | Spełnia/nie spełnia** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Podtrzymanie zasilania przy awarii do 15 sekund wraz z rozpoznaniem przyczyn braku zasilania | Spełnia/nie spełnia** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 stopniowe meldunki i potwierdzenie | Spełnia/nie spełnia** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Możliwość programowania online i offline | Spełnia/nie spełnia** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Przyłącze typu T( max 8 przycisków fizycznych plus 24 wirtualne – przyciski rozróżniają 3 stany pracy: krótko, długo, puść) oraz przyłącze typu I umożliwiające podłączenia jednocześnie 4 różnych czujników np. Czujnika temperatury, ruchu, transpondera, odbiornika IR, itp.) | Spełnia/nie spełnia** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Możliwość montażu w puszce podtynkowej | Spełnia/nie spełnia** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Moduł logiczny 2 | 3 fizyczne wyjścia o czasie podtrzymania od 10 ms. do 40 min | Spełnia/nie spełnia** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Możliwość wyświetlania min 100 scen świetlnych( pamięć jasności i rampy) z 3 wyjść | Spełnia/nie spełnia** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Funkcja sterowania panelami( tablica synoptyczna) do 12 lampek po 4 stany pracy: włącz - wyłącz, migaj-migotaj | Spełnia/nie spełnia** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Możliwość czterech przetworzeń sumy (polaczenia logiczne) z dwunastoma wejściami dla połączeń logicznych i przetwarzania komunikatów o zakłóceniach zgodnie z normą DIN | Spełnia/nie spełnia** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dwa dowolne parametryzowane regulatory ciągłe, wartości pomiarowe i wielkości nadawcze można dowolnie rozdzielać w sieci | Spełnia/nie spełnia** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Możliwość analizy wartości analogowych poprzez 5 progów(10 poleceń) z histerezą | Spełnia/nie spełnia** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Funkcja analizy danych transpondera | Spełnia/nie spełnia** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 timery o zakresie do 1 s. do 45 dni, 2 timery ( przekaźniki), zegar periodyczny | Spełnia/nie spełnia** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Podtrzymanie zasilania przy awarii do 15 sekund wraz z rozpoznaniem przyczyn braku zasilania | Spełnia/nie spełnia** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 stopniowe meldunki i potwierdzenie | Spełnia/nie spełnia** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Możliwość programowania online i offline | Spełnia/nie spełnia** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Przyłącze typu T (max 8 przycisków fizycznych plus 24 wirtualne – przyciski rozróżniają 3 stany pracy: krótko, długo, puść) oraz przyłącze typu I umożliwiające podłączenia jednocześnie 4 różnych czujników np. Czujnika temperatury, ruchu, transpondera, odbiornika IR, itp.) | Spełnia/nie spełnia** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Możliwość montażu w puszce podtynkowej | Spełnia/nie spełnia** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 wyjścia fizyczne po 300 VA każde, ściemniane | Spełnia/nie spełnia** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Przyłącze typu P (wejście/wyjście cyfrowe do podłączenia modułów 8 przekaźników lub czujników binarnych | Spełnia/nie spełnia** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Moduł przekaźnika | Wyposażony 2 przekaźniki 230/16A | Spełnia/nie spełnia** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Moduł do sprzęgania pomiędzy komputerem a systemem | Interfejs USB | Spełnia/nie spełnia** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Przyłącze do sieci systemu moduły logiczne | Spełnia/nie spełnia** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Optyczny wyświetlacz stanu roboczego (LEDy) | Spełnia/nie spełnia** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Moduł panela sterującego | Wyłącznik wyposażony w 6 pojemnościowych klawiszy LED | Spełnia/nie spełnia** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Możliwość rozpoznania funkcji: krótko, długo, puść | Spełnia/nie spełnia** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sygnalizacja stanu, ze sterowaniem indywidualnym dla funkcji Wł. WYŁ. MIGAJ MIGOTAJ | Spełnia/nie spełnia** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Licencja wraz z oprogramowaniem konfiguracyjnym do parametryzacji modułów w sieci pozwalającym na: | Programowaniu online lub offline | Spełnia/nie spełnia** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Możliwość sprawdzenia i protokołowania sieci | Spełnia/nie spełnia** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Współpracy z systemem Windows XP, Vista 7 | Spełnia/nie spełnia** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Oprogramowanie w języki polskim | Spełnia/nie spełnia** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tablica szkoleniowa z pleksi pozwalająca na instalacje wszystkich modułów potrzebnych do stworzenia stanowiska szkoleniowego | Spełnia/nie spełnia** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Gwarancja 24 miesiące | Spełnia/nie spełnia** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dodatkowa dokumentacja | Dokumentacja techniczna w języku polskim do obsługi i monrazu modułów | Spełnia/nie spełnia** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | System wizualizacji do realizacji zajęć z zakresu automatyki budynkowej – licencja wielostanowiskowa ( 10 stanowisk) |
|  | NAZWA, TYP, MODEL, PRODUCENT** …………………………………………………………………………………………………………………………………………….... GWARANCJA ……………………………………………………………………… |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Możliwość sterowania i zarządzania dowolna liczbą instalacji systemu inteligentnego budynku | Spełnia/nie spełnia** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zarządzanie systemem za pomocą dowolnej przeglądarki stron internetowych w tym: konfiguracja danych, konfiguracja paneli oraz backup | Spełnia/nie spełnia** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rejestracja danych pomiarowych | Spełnia/nie spełnia** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zapis danych do pliku | Spełnia/nie spełnia** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Funkcja zegara sterującego | Spełnia/nie spełnia** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kontrola dostępu z ewidencją użytkowników | Spełnia/nie spełnia** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Funkcje alarmowe oraz sygnalizacja zdarzeń | Spełnia/nie spełnia** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wysyłanie komunikatów poprzez sms, e-mail | Spełnia/nie spełnia** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sprzężenie MODBUS | Spełnia/nie spełnia** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sprzężenie OPC | Spełnia/nie spełnia** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dokumentacja techniczna w języku polskim | Spełnia/nie spełnia** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Gwarancja min. 24 m-ce | Spełnia/nie spełnia** |  |  |  |  |  |  |  |

- Deklaruję wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie : 10 dni od podpisania umowy.

- Oświadczam, iż na przedmiot zamówienia udzielamy Zamawiającemu gwarancji  na okres ….. miesięcy  licząc od dnia podpisania protokołu odbioru;

- Oświadczam, że spełniam wszystkie warunki udziału w postępowaniu.

- Oświadczam, że zapoznałem się z ogłoszeniem i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

- Oświadczam, że uważam się związany niniejszą ofertą na czas wskazany w ogłoszeniu.

- Oświadczam, że projekt umowy akceptuję i zobowiązuję się w przypadku wybrania mojej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego

- Oświadczam, że zdobyłem informacje konieczne do przygotowania „oferty ”.

- Oferuję wykonanie zamówienia, zgodnie z wszystkim wymaganiami zawartymi w Ogłoszeniu.

- Oświadczam, że oferowany sprzęt spełnia wymagane prawem normy i posiada odpowiednie certyfikaty i atesty.

- Oświadczam, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umowy.

- Posiadam nr NIP : ................................, REGON : ............................................................................

- Oświadczam, że do kontaktów z Zamawiającym w związku z realizacją niniejszego zamówienia upoważniam …………………………………………..………

- Oświadczam, że zamierzam powierzyć podwykonawcom następujące części zamówienia:

| Lp | Wskazanie powierzonej części zamówienia | Wartość powierzonej części zamówienia w % ceny oferty |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 | Ogółem wartość powierzonej części zamówienia w % ceny oferty |  |

- Oświadczam, że:

  - podwykonawstwo nie zmienia moich zobowiązań, jako wykonawcy;

  - jestem odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania pracy podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników w takim zakresie, jak gdyby były one moimi, działaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami, moich przedstawicieli lub pracowników;

  - zamawiający nie jest związany stosunkami zobowiązaniowymi z podwykonawcami, ale może skorzystać z wszelkich praw nabytych przeze mnie w stosunku do nich;

  - pozostaję w pełni odpowiedzialny w stosunku do zamawiającego za zlecone do podwykonania części zamówienia.

- W celu ułatwienia wymiany informacji podaję swoje dane:

a) Nr tel................................

b) Nr fax ...............................

c) Email .................................

- Oświadczam, że cała oferta składa się z …….. stron, w tym z niniejszej oferty oraz:

- aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej.

- zaakceptowanego wzorca umowy (wymóg porządkowy)

- Załącznikami do oferty stanowiącymi jej integralną część są:

………………………………………………

…………………………………………..….

...................................................., dnia ......................... 2011 roku

......................................................................................

Podpis osoby - osób upoważnionych do składania

oświadczeń woli w imieniu wykonawcy