Znak sprawy:  ZP.382-1-26/2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

prowadzonym w trybie postępowania ofertowego o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości 14000 euro, zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) ustawy nie stosuje się, zwane dalej „ogłoszeniem” na:

sprzedaż i dostawę zestawu mikroskopowego na potrzeby Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu w ramach projektu Rozwój infrastruktury dydaktycznej PWSZ w Nowym Sączu pod kątem nowoczesnych kierunków studiów dostosowanych do strategii rozwoju województwa

Przedmiot zamówienia współfinansowany

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w Ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013

ROZDZIAŁ I - NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu.

z siedzibą: 33-300 Nowy Sącz, ul. Staszica 1;

tel. 18 443-45-45; fax.: 18 443-46-08

NIP: 734-255-98-20, REGON: 49861240.

ROZDZIAŁ II - TRYB POSTĘPOWANIA.

Tryb udzielenia zamówienia: postępowanie ofertowe, według zasad określonych w nin. ogłoszeniu.

ROZDZIAŁ III - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.

- Przedmiotem zamówienia jest: sprzedaż i dostawa zestawu mikroskopowego na potrzeby Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu w ramach projektu Rozwój infrastruktury dydaktycznej PWSZ w Nowym Sączu pod kątem nowoczesnych kierunków studiów dostosowanych do strategii rozwoju województwa zwanych dalej „sprzętem”

KOD CPV: 38510000-3 Mikroskopy

- W skład zestawu mikroskopowego wchodzą:

  - Mikroskop – 1 sztuka

  - Kamera – 2 sztuki

  - Obiektyw do kamery – 1 sztuka

- Telewizor – 1 sztuka

UWAGA!! Mikroskop powinien być kompatybilny z posiadanymi przez Zamawiającego  mikroskopami typu STUDAR VIDEO

Szczegółowe parametry techniczne zostały określone w ust. 3 pkt 1) niniejszego Rozdziału

- Opis szczegółowy przedmiotu zamówienia:

Zestaw mikroskopowy – szczegółowe parametry techniczne:

| ZESTAW MIKROSKOPOWY |
| --- |
| Lp. | ELEMENTY | WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE |
|  | Mikroskop do obserwacji w świetle przechodzącym – 1 szt |
|  | Zakres powiększeń | 50 - 500X |
|  | Oświetlenie preparatów: | lampa mikroskopowa montowana w podstawie mikroskopu |
|  | Zestaw obiektywów | 5X, 10X,20X,40X |
|  | Zestaw okularów: | 5X, 10X, 15X, 12,5 X |
|  | Nasadka okularowa | dwuoczna ew. jednooczna |
|  | Gwarancja | Min. 12 miesięcy |
|  | Mikroskop powinien być kompatybilny z posiadanymi przez Zamawiającego mikroskopami typu „STUDAR” |
|  | Kamera kolorowa montowana w miejsce tubusu mikroskopu j.w. – 2 szt |
|  | Funkcjonalność | Oglądane obiekty o wymiarach mikroskopowych, bardzo cienkie, o grubości 0.1 mm i mniejszej i małej głębi ostrości |
|  | Przetwornik | Super HAD CCD 1/3" |
|  | Rozdzielczość: | 500 TVL; lub więcej |
|  | Czułość: | 0,15 Lux/F1 |
|  | Zasilanie | 90 -260V |
|  |  | Niezależne od mikroskopu |
|  | Gwarancja | 12 miesięcy |
|  | Inne | możliwość przekazywania obrazu bezpośrednio na telewizor z klasycznym kineskopem i monitor typu LCD (lub plazmowy) za pomocą kabla o długości 4- 6 metrów bez konieczności stosowania dodatkowych elementów elektronicznej obróbki i przetwarzania obrazu |
|  | Uwaga! Kamera – 1 szt. ma być zaadaptowana w miejsce tubusu mikroskopu określonego – L.p. 1 powyżej ; Kamera – 1 szt. do montowania w posiadanych przez zamawiającego lupach binokularnych |
|  | Obiektyw do montowania w posiadanych przez zamawiającego lupach binokularnych – 1 szt |
|  | Funkcjonalność | oglądanie obiektów makroskopowych typu kwiaty, liście, owady itp. O wymiarach 3x3 cm. Wymagany obiektyw o dużej głębi ostrości i zmiennej ogniskowej |
|  | Ogniskowa: | 2.5 - 6 mm, lub więcej |
|  | Światło: | przynajmniej F 1.4 |
|  | Inne | Filtr DN (obiektyw zalecany do kamer typu Dzień/Noc) |
|  |  | Automatyczna przysłona |
|  | Gwarancja | Min. 12 miesięcy |
|  | Telewizor – 1 szt |
|  | System TV | D/K |
|  | System kolorów | PAL SECAM (NTSG standard tylko wejście wideo) |
|  | Inne | Zakresy kanałów VHF E2. E12 UHF E21 .E 69 GATV Sl - S20 HYPER S21. S41 D/K R1- R12, R21 - R69 |
|  | Kineskop | nie mniej niż 25 cali przekątna w przybliżeniu 59 cm Częstotliwość 100Hz |
|  | Gniazda: | Złącze 21 stykowe EURO norma CENELEC w tym wejścia audio wideo S Wejścia RGB Wyjście audio/wideo TV Złącze 21 stykowe EURO norma CENELEC w tym wejście audio/video S wyjście audio /wideo do wyboru Wyjście audio złącza RGA wejście S Video DIN 4 - stykowe : wejście wideo - złącze RCA Wejście audio złącza RCA |
|  | Gwarancja | 12 miesięcy |

- Zamawiający dopuszcza składanie ofert zawierających sprzęt równoważny.

- Przez sprzęt ”równoważny” Zamawiający rozumie sprzęt o parametrach i standardach jakościowych lepszych w stosunku do parametrów wskazanych przez Zamawiającego. Uwaga w przypadku zestawu nr 2 – kompatybilny z posiadanymi przez Zamawiającego mikroskopami.

- Zakres zamówienia obejmuje: sprzedaż, dostawę, montaż i instalację, uruchomienie sprzętu.

- Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:

- Oferowany sprzęt musi być fabrycznie nowy,

- Oferent będzie zobowiązany dołączyć do każdego sprzętu instrukcję obsługi w języku polskim, oraz karty gwarancyjne zgodnie z wymogami Ogłoszenia,

- Zespoły (podzespoły) sprzętu będą oznaczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności będą oznaczone znakiem bezpieczeństwa (CE).

- Oferent jest zobowiązany do dołączenia do oferty deklaracji Zgodności (CE) do każdego sprzętu

- Dostarczony sprzęt będzie kompletny (z pełnym okablowaniem, materiałami startowymi itp.), gotowy do pracy.

- Wymagania w zakresie dostawy, instalacji, uruchomienia:

Oferent będzie zobowiązany do dostawy, instalacji, i uruchomienia sprzętu w Instytucie Pedagogicznym, przy ul Chruślickiej 6; 33-300 Nowy Sącz w ramach ceny oferty, w tym m. in.: dostarczenia wszelkich niezbędnych materiałów oraz wykonania wszystkich czynności niezbędnych do instalacji oraz uruchomienia sprzętu,

- Wymagania w zakresie gwarancji:

- Oferent udzieli  gwarancji na okres nie mniejszy niż określony w ust. 3 niniejszego rozdziału;

- gwarancja obejmuje bezpłatne naprawy i ewentualne koszty transportu sprzętu do miejsca serwisu;

- Oferent zapewni autoryzowany serwis gwarancyjny przez okres gwarancji;

- czas reakcji na zgłoszoną usterkę – do 72 godzin, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

- czas naprawy – do 30 dni;

- transport sprzętu do miejsca lokalizacji serwisu gwarancyjnego i z powrotem w okresie gwarancji odbywać się będzie na koszt i ryzyko Oferenta.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

ROZDZIAŁ IV – TERMIN I MIEJSCE  REALIZACJI ZAMÓWIENIA.

- Termin wykonania zamówienia wraz z podpisaniem protokołu odbioru oraz wystawieniem i doręczeniem do siedziby zamawiającego faktury VAT: do 30 września  2010 roku.

- Miejsce realizacji: Instytut Pedagogiczny , ul Chruślicka 6 33-300 Nowy Sącz

ROZDZIAŁ V – OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.

- Oferta ma być sporządzona na piśmie w języku polskim oraz podpisana przez uprawnionego przedstawiciela oferenta.

- Ofertę należy sporządzić  według druku stanowiącego załącznik nr 2 do ogłoszenia,

- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę,

- Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami musi być spięta.

- Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Ewentualne poprawki w ofercie muszą być potwierdzone parafką osoby podpisującej tą ofertę.

- Oferta powinna być złożona w 1 egzemplarzu w zaklejonej kopercie, /opakowaniu/ z napisem: „Oferta - sprzedaż i dostawa zestawu mikroskopowego na potrzeby Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu w ramach projektu Rozwój infrastruktury dydaktycznej PWSZ w Nowym Sączu pod kątem nowoczesnych kierunków studiów dostosowanych do strategii rozwoju województwa– nie otwierać przed ……”  oraz musi posiadać nazwę i adres oferenta, aby można było odesłać ofertę w przypadku złożenia jej po terminie składania ofert .

- Pod względem poprawności formalnej ocena ofert polegać będzie na sprawdzeniu czy:

- oferty zostały złożone przez osoby upoważnione do działania w imieniu oferentów,

- odpowiadają wymaganiom podanym w ogłoszeniu,

- nie zawierają oczywistych omyłek.

- Oferent powinien dostarczyć w celu potwierdzenia spełnienia wymaganych warunków:

- wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 2), z własnoręcznym podpisem osoby uprawnionej do reprezentowania Oferentowi,

- aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- Jedynym kryterium oceny ofert jest cena (najniższa cena – 100,00 %).

- oferta z najniższa łączną ceną brutto otrzyma 100 pkt.

- pozostałe oferty otrzymają punkty liczone według wzoru:

najniższa oferowana cena

---------------------- X 100,00

cena badanej oferty

- w toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferenta wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

- Oferent winien wskazać cenę brutto (według załącznika nr 2)

- Cena oferty powinna być wyrażona w PLN, Zamawiający nie przewiduje możliwości rozliczenia przedmiotu umowy w walutach obcych.

- Cena powinna uwzględniać wszelkie materiały i prace niezbędne do realizacji zamówienia, takie jak m.in.: koszty transportu, ubezpieczenia na czas transportu,  oraz wszelkie inne nie wymienione z nazwy koszty niezbędne do  realizowania zadania.

- Oferent przed ostatecznym określeniem ceny ofertowej, zobowiązany jest do zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.

- Termin, związania z ofertą wynosi 30 dni i rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Przed upływem terminu składania ofert każdy Oferent ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści ogłoszenia. Pytania powinny być składane na piśmie.

- W szczególnie uzasadnionych przypadkach, Zamawiający w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert – może zmodyfikować treść ogłoszenia. Dokonane w ten sposób zmiany lub uzupełnienia zostaną niezwłocznie przekazane wszystkim wykonawcom i będą dla nich wiążące.

- Osobą upoważnioną do udzielania informacji Wykonawcom jest Pani Małgorzata Nowak Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu – ul. Staszica 1, tel.(0-18) 443-45-45,fax. (0-18) 443-46-08, e-mai:  zp@pwsz-ns.edu.pl codziennie z wyjątkiem sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od 9.00 do 14.00

- Ogłoszenie wraz z załącznikami będzie dostępne w siedzibie Zamawiającego pok. Nr 17 oraz na stronie internetowej: http://zp.pwsz-ns.edu.pl/

ROZDZIAŁ V – SKŁADANIE ORAZ OTWARCIE OFERT.

- Termin składania ofert – 24.09.2010 do godz. 12.00

- Termin otwarcia ofert – 24.09.2010 do godz. 12.30

- Miejsce składania ofert – Sekretariat Ogólny Zamawiającego: Nowy Sącz, ul. Staszica 1 (pokój nr 16 - parter)

- Miejsce otwarcia ofert - Rektorat PWSZ Nowy Sącz, ul. Staszica 1 pokój nr 17 – parter.

- Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone Oferentowi bez otwierania

- Przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Po otwarciu każdej z ofert, Zamawiający poda: nazwę i adres Oferenta, którego oferta jest otwierana, informację dot. ceny oferty.

ROZDZIAŁ VI – INFORMACJE KOŃCOWE.

- Zamawiający nie wymaga wniesienia – wpłacenia wadium.

- Z uwagi na szacunkową wartość zamówienia poniżej wyrażonej w złotych kwoty 14.000 EURO Oferentowi nie  przysługuje prawo do odwołań.

- Zamawiający dopuszcza powierzenie części zamówienia podwykonawcom. Zamawiający wymaga wskazania przez Wykonawcę, w ofercie części zamówienia, której wykonanie Oferent zamierza powierzyć podwykonawcom.

- Odrzucenie oferty.

- Zamawiający będzie zobowiązany odrzucić ofertę, jeżeli :

  - nie odpowiada treści ogłoszenia,

  - jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

  - jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

- Zamawiający zawiadamia Oferenta o odrzuceniu oferty, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

- Unieważnienie postępowania.

- Postępowanie o udzielenie zamówienia będzie unieważnione, jeżeli :

- wpłynie mniej niż jedna ważna oferta nie podlegające odrzuceniu,

- cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć  na  sfinansowanie   zamówienia ,

- wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,

- postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia.

- Zamawiający zawiadamia Wykonawcę, o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

- Wybór Oferty:

- Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą, jeżeli oferta będzie odpowiadać wymogom zaproszenia, Oferent przyjmie wszystkie wymogi Zamawiającego oraz uzyska najwyższą ilość punktów wg kryterium oceny oferty.

- O wyniku postępowania ofertowego Zamawiający poinformuje wszystkich Oferentów, którzy złożyli oferty oraz umieści informację na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego, stronie: http://zp.pwsz-ns.edu.pl/

- Umowa:

- z wybranym Oferentem zostanie zawarta umowa;

- zawarcie umowy nastąpi w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;

- umowa będzie jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej;

- wzór umowy dot. stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia,

- Protokół

  - protokół wraz z załącznikami jest jawny,

  - oferty, opinie biegłych, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez Zamawiającego i Oferenta oraz umowa w sprawie zamówienia  stanowią załączniki do protokołu

  - załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu  wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania , z tym że oferta jest jawna od chwili jej otwarcia.

- W pozostałych sprawach nieokreślonych w zaproszeniu obowiązują przepisy prawa polskiego.

ROZDZIAŁ VII - ZAŁĄCZNIKI.

Załącznikami do niniejszego zaproszenia stanowiącymi jego integralną część są:

- Załącznik nr 1 – wzór umowy,

- Załącznik nr 2 – wzór oferty – formularz ofertowy,

Nowy Sącz, dnia 21. września 2010r.

Kanclerz

inż. Zbigniew Zieliński

……………………………………………………

Podpis kierownika Zamawiającego

lub osoby upoważnionej