Znak sprawy:  ZP.382-1-24/2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

prowadzonym w trybie postępowania ofertowego o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości 14000 euro, zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) ustawy nie stosuje się, zwane dalej „ogłoszeniem” na:

sprzedaż i dostawę układów fotowoltaicznych na potrzeby Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu w ramach projektu Rozwój infrastruktury dydaktycznej PWSZ w Nowym Sączu pod kątem nowoczesnych kierunków studiów dostosowanych do strategii rozwoju województwa

Przedmiot zamówienia współfinansowany

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w Ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013

ROZDZIAŁ I - NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu.

z siedzibą: 33-300 Nowy Sącz, ul. Staszica 1;

tel. 18 443-45-45; fax.: 18 443-46-08

NIP: 734-255-98-20, REGON: 49861240.

ROZDZIAŁ II - TRYB POSTĘPOWANIA.

Tryb udzielenia zamówienia: postępowanie ofertowe, według zasad określonych w nin. ogłoszeniu.

ROZDZIAŁ III - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.

- Przedmiotem zamówienia jest: sprzedaż i dostawa układów fotowoltaicznych na potrzeby Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu w ramach projektu Rozwój infrastruktury dydaktycznej PWSZ w Nowym Sączu pod kątem nowoczesnych kierunków studiów dostosowanych do strategii rozwoju województwa zwanych dalej „sprzętem” [KOD CPV: 31100000-7 Elektryczne silniki, generatory i transformatory] zwanych dalej „sprzętem” lub „urządzeniem”

- Opis szczegółowy przedmiotu zamówienia:

układy fotowoltaiczne z ogniwami paliwowymi - parametry techniczne

| UKŁADY FOTOWOLTAICZNE Z OGNIWAMI PALIWOWYMI |
| --- |
| Lp. | PARAMETRY | WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE |
|  | Moce elektrolizy | 15 W |
|  | Moc ogniw paliwowych | 2 W |
|  | Moduł solarny | 4,0 V / 3,3A |
|  | Pojemność zbiorniczka na gaz | 80 cm3 |
|  | Lampa grzewcza-oświetleniowa | 4 ,4 W |
|  | Zasilanie | 6,0 VDC/ 3,3A |
|  | Monitorowanie pracy ogniwa paliwowego o możliwościach | U = 0 - 10 V D C |
|  |  | l = 0 - 5 A |
|  |  | Pmax=5W |
|  | Przyłącze komputerowe | Tak |
|  | Gwarancja | Min. 12 miesięcy |

- Zamawiający dopuszcza składanie ofert zawierających sprzęt równoważny.

- Przez sprzęt ”równoważny” Zamawiający rozumie sprzęt o parametrach i standardach jakościowych lepszych w stosunku do parametrów wskazanych przez Zamawiającego.

- Zakres zamówienia obejmuje: sprzedaż, dostawę, montaż i instalację, uruchomienie sprzętu.

- Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:

- Oferowany sprzęt musi być fabrycznie nowy,

- Oferent będzie zobowiązany dołączyć do każdego sprzętu instrukcję obsługi w języku polskim, oraz karty gwarancyjne zgodnie z wymogami Ogłoszenia,

- Zespoły (podzespoły) sprzętu będą oznaczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności będą oznaczone znakiem bezpieczeństwa (CE).

- Oferent jest zobowiązany do dołączenia do oferty deklaracji Zgodności (CE) do każdego sprzętu

- Dostarczony sprzęt będzie kompletny (z pełnym okablowaniem, materiałami startowymi itp.), gotowy do pracy.

- Wymagania w zakresie dostawy, instalacji, uruchomienia:

Oferent będzie zobowiązany do dostawy, instalacji, i uruchomienia sprzętu do Instytutu Technicznego ul. Zamenhofa 1A 33 - 300  Nowy Sącz w ramach ceny oferty, w tym m. in.: dostarczenia wszelkich niezbędnych materiałów oraz wykonania wszystkich czynności niezbędnych do instalacji oraz uruchomienia sprzętu,

- Wymagania w zakresie gwarancji:

- Oferent udzieli  gwarancji na okres nie mniejsze niż określone w ust. 3 pkt 1) i 2) niniejszego rozdziału;

- gwarancja obejmuje bezpłatne naprawy i ewentualne koszty transportu sprzętu do miejsca serwisu;

- Oferent zapewni autoryzowany serwis gwarancyjny przez okres gwarancji;

- czas reakcji na zgłoszoną usterkę – do 72 godzin, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

- czas naprawy – do 30 dni;

- transport sprzętu do miejsca lokalizacji serwisu gwarancyjnego i z powrotem w okresie gwarancji odbywać się będzie na koszt i ryzyko Oferentowi.

- Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych, Oferent może złożyć ofertę na jedną lub dwie części zamówienia, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2 niniejszego rozdziału.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych,

ROZDZIAŁ IV – TERMIN I MIEJSCE  REALIZACJI ZAMÓWIENIA.

- Termin wykonania zamówienia wraz z podpisaniem protokołu odbioru oraz wystawieniem i doręczeniem do siedziby zamawiającego faktury VAT: do 28 września  2010 roku.

- Miejsce realizacji:  Instytut Techniczny ul. Zamenhofa 1A 33- 300  Nowy Sącz

ROZDZIAŁ V – OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.

- Oferta ma być sporządzona na piśmie w języku polskim oraz podpisana przez uprawnionego przedstawiciela oferenta.

- Ofertę należy sporządzić  według druku stanowiącego załącznik nr 2 do ogłoszenia,

- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę,

- Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami musi być spięta.

- Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Ewentualne poprawki w ofercie muszą być potwierdzone parafką osoby podpisującej tą ofertę.

- Oferta powinna być złożona w 1 egzemplarzu w zaklejonej kopercie, /opakowaniu/ z napisem: „Oferta - sprzedaż i dostawę układów fotowoltaicznych na potrzeby Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu w ramach projektu Rozwój infrastruktury dydaktycznej PWSZ w Nowym Sączu pod kątem nowoczesnych kierunków studiów dostosowanych do strategii rozwoju województwa– nie otwierać przed ……”  oraz musi posiadać nazwę i adres oferenta, aby można było odesłać ofertę w przypadku złożenia jej po terminie składania ofert .

- Pod względem poprawności formalnej ocena ofert polegać będzie na sprawdzeniu czy:

- oferty zostały złożone przez osoby upoważnione do działania w imieniu oferentów,

- odpowiadają wymaganiom podanym w ogłoszeniu,

- nie zawierają oczywistych omyłek.

- Oferent powinien dostarczyć w celu potwierdzenia spełnienia wymaganych warunków:

- wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 2), z własnoręcznym podpisem osoby uprawnionej do reprezentowania Oferentowi,

- aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- Jedynym kryterium oceny ofert jest cena (najniższa cena – 100,00 %).

- oferta z najniższa łączną ceną brutto otrzyma 100 pkt.

- pozostałe oferty otrzymają punkty liczone według wzoru:

najniższa oferowana cena

---------------------- X 100,00

cena badanej oferty

- w toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferenta wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

- Oferent winien wskazać cenę brutto (według załącznika nr 2)

- Cena oferty powinna być wyrażona w PLN, Zamawiający nie przewiduje możliwości rozliczenia przedmiotu umowy w walutach obcych.

- Cena powinna uwzględniać wszelkie materiały i prace niezbędne do realizacji zamówienia, takie jak m.in.: koszty transportu, ubezpieczenia na czas transportu, oraz wszelkie inne nie wymienione z nazwy koszty niezbędne do realizowania zadania.

- Oferent przed ostatecznym określeniem ceny ofertowej, zobowiązany jest do zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.

- Termin, związania z ofertą wynosi 30 dni i rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Przed upływem terminu składania ofert każdy Oferent ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści ogłoszenia. Pytania powinny być składane na piśmie.

- W szczególnie uzasadnionych przypadkach, Zamawiający w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert – może zmodyfikować treść ogłoszenia. Dokonane w ten sposób zmiany lub uzupełnienia zostaną niezwłocznie przekazane wszystkim wykonawcom i będą dla nich wiążące.

- Osobą upoważnioną do udzielania informacji Wykonawcom jest Pani Małgorzata Nowak Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu – ul. Staszica 1, tel.(0-18) 443-45-45,fax. (0-18) 443-46-08, e-mai:  zp@pwsz-ns.edu.pl codziennie z wyjątkiem sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od 9.00 do 14.00

- Ogłoszenie wraz z załącznikami będzie dostępne w siedzibie Zamawiającego pok. Nr 17 oraz na stronie internetowej: http://zp.pwsz-ns.edu.pl/

ROZDZIAŁ V – SKŁADANIE ORAZ OTWARCIE OFERT.

- Termin składania ofert – 16.09.2010 do godz. 12.00

- Termin otwarcia ofert – 16.09.2010 do godz. 12.30

- Miejsce składania ofert – Sekretariat Ogólny Zamawiającego: Nowy Sącz, ul. Staszica 1 (pokój nr 16 - parter)

- Miejsce otwarcia ofert - Rektorat PWSZ Nowy Sącz, ul. Staszica 1 pokój nr 17 – parter.

- Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone Oferentowi bez otwierania

- Przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Po otwarciu każdej z ofert, Zamawiający poda: nazwę i adres Oferenta, którego oferta jest otwierana, informację dot. ceny oferty.

ROZDZIAŁ VI – INFORMACJE KOŃCOWE.

- Zamawiający nie wymaga wniesienia – wpłacenia wadium.

- Z uwagi na szacunkową wartość zamówienia poniżej wyrażonej w złotych kwoty 14.000 EURO Oferentowi nie  przysługuje prawo do odwołań.

- Zamawiający dopuszcza powierzenia części zamówienia podwykonawcom. Zamawiający wymaga wskazania przez Wykonawcę, w ofercie części zamówienia, której wykonanie Oferent zamierza powierzyć podwykonawcom.

- Odrzucenie oferty.

- Zamawiający będzie zobowiązany odrzucić ofertę, jeżeli :

  - nie odpowiada treści ogłoszenia,

  - jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

  - jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

- Zamawiający zawiadamia Oferenta o odrzuceniu oferty, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

- Unieważnienie postępowania.

- Postępowanie o udzielenie zamówienia będzie unieważnione, jeżeli :

- wpłynie mniej niż jedna ważna oferta nie podlegające odrzuceniu,

- cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć  na  sfinansowanie   zamówienia ,

- wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,

- postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia.

- Zamawiający zawiadamia Wykonawcę, o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

- Wybór Oferty:

- Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą, jeżeli oferta będzie odpowiadać wymogom zaproszenia, Oferent przyjmie wszystkie wymogi Zamawiającego oraz uzyska najwyższą ilość punktów wg kryterium oceny oferty.

- O wyniku postępowania ofertowego Zamawiający poinformuje wszystkich Oferentów, którzy złożyli oferty oraz umieści informację na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego, stronie: http://zp.pwsz-ns.edu.pl/

- Umowa:

- z wybranym Oferentem zostanie zawarta umowa;

- zawarcie umowy nastąpi w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;

- umowa będzie jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej;

- wzór umowy dot. stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia,

- Protokół

  - protokół wraz z załącznikami jest jawny,

  - oferty, opinie biegłych, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez Zamawiającego i Oferenta oraz umowa w sprawie zamówienia  stanowią załączniki do protokołu

  - Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu  wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania , z tym że oferta jest jawna od chwili jej otwarcia.

- W pozostałych sprawach nieokreślonych w zaproszeniu obowiązują przepisy prawa polskiego.

ROZDZIAŁ VII - ZAŁĄCZNIKI.

Załącznikami do niniejszego zaproszenia stanowiącymi jego integralną część są:

- Załącznik nr 1 – wzór umowy,

- Załącznik nr 2 – wzór oferty – formularz ofertowy,

Nowy Sącz, dnia 10. września 2010r.

..…………………………………..

Podpis kierownika zamawiającego

lub osoby upoważnionej