ZP. 382-10/2011

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 106215-2011 z dnia 2011-04-04 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Nowy Sącz
II.1.3.1) Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie systemu zarządzania budynkiem (BMS) w nowo wznoszonych budynkach Hali Sportowej, Dydaktycznym i Basenu oraz instalacji kolektorów słonecznych w nowo wznoszonych budynkach Hali...
Termin składania ofert: 2011-04-11

Numer ogłoszenia: 111085 - 2011; data zamieszczenia: 08.04.2011

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 106215 - 2011 data 04.04.2011 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu, ul. Staszica 1, 33-300 Nowy Sącz, woj. małopolskie, tel. 018 4434545, fax. 018 4434545.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

- Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.3.3.m.

- W ogłoszeniu jest: System ESOK - Elektroniczny System Obsługi Klienta. Głównym zadaniem Systemu Obsługi Klienta jest rozliczanie osób korzystających z różnych usług, jakie oferuje obiekt. Rozliczeniu może podlegać czas pobytu na: niecce basenowej, w saunie, solarium, gabinetach odnowy, barze i innych, także wypożyczenie i zwrot asortymentu. Zakłada się wykonanie kompleksowego systemu wraz z dostawą szafek x 30 typ L2 oraz 2 punkty kasowe: jeden w Budynku Basenu a drugi w Budynku Hali..

- W ogłoszeniu powinno być: System ESOK - Elektroniczny System Obsługi Klienta. Głównym zadaniem Systemu Obsługi Klienta jest rozliczanie osób korzystających z różnych usług, jakie oferuje obiekt. Rozliczeniu może podlegać czas pobytu na: niecce basenowej, w saunie, solarium, gabinetach odnowy i innych, także wypożyczenie i zwrot asortymentu. Zakłada się wykonanie kompleksowego systemu wraz z dostawą szafek x 30 typ L2 oraz 2 punkty kasowe: jeden w Budynku Basenu a drugi w Budynku Hali..

- Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.3.3.n.

- W ogłoszeniu jest: System uzdatniania wody basenowej - w ramach tego elementu należy wykonać zamianę tradycyjnego systemu dozowania, pomiaru i regulacji parametrów fizykochemicznych na układ pracujący w sieci Ethernet (zdalna obserwacja prac oraz możliwość sterowania). Przewiduje się zastosowanie wytwornicy podchlorynu sodowego na miejscu (elektroliza soki kuchennej).

- W ogłoszeniu powinno być: System uzdatniania wody basenowej - w ramach tego elementu należy wykonać zamianę tradycyjnego systemu dozowania, pomiaru i regulacji parametrów fizykochemicznych na układ pracujący w sieci Ethernet (zdalna obserwacja prac oraz możliwość sterowania). Przewiduje się zastosowanie wytwornicy podchlorynu sodowego na miejscu (elektroliza soli kuchennej).

- Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.3).

- W ogłoszeniu jest: III.3.3.2) Wykonawca może polegać na potencjale technicznym innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia..

- W ogłoszeniu powinno być: III.3.3.3) Wykonawca może polegać na potencjale technicznym innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia..

- Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.4).

- W ogłoszeniu jest: III.3.3.2) Wykonawca może polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. III.3.3.4) Ocena spełniania tego warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana według formuły: spełnia - nie spełnia w oparciu o oświadczenie o spełnianiu warunków opartych na przepisie art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych..

- W ogłoszeniu powinno być: III.3.4.3) Wykonawca może polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. III.3.4.4) Ocena spełniania tego warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana według formuły: spełnia - nie spełnia w oparciu o oświadczenie o spełnianiu warunków opartych na przepisie art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych..

- Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).

- W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.04.2011 godzina 08:30, miejsce: Sekretariat Ogólny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu przy ul. Staszica 1, 33-300 Nowy Sącz - pokój nr 16 (parter)..

- W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.04.2011 godzina 08:30, miejsce: Sekretariat Ogólny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu przy ul. Staszica 1, 33-300 Nowy Sącz - pokój nr 16 (parter)..

- Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.16).

- W ogłoszeniu jest: IV.4.16.1.d) Zamawiający zaleca aby wniosek był złożony w nieprzejrzystych, zamkniętych 2 kopertach (opakowaniu), z których zewnętrzna będzie zaadresowana do Zamawiającego i będzie posiadać oznaczenie: Wniosek o dopuszczenie do postępowania na Zaprojektowanie i wykonanie systemu zarządzania budynkiem (BMS), oraz instalacji kolektorów słonecznych a także rozbudowa i dostosowanie istniejącej instalacji wentylacji mechanicznej w nowo wznoszonych budynkach Instytutu Kultury fizycznej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu - nie otwierać przed 11.04.2011 r. - godz. 08:30..

- W ogłoszeniu powinno być: IV.4.16.1.d) Zamawiający zaleca aby wniosek był złożony w nieprzejrzystych, zamkniętych 2 kopertach (opakowaniu), z których zewnętrzna będzie zaadresowana do Zamawiającego i będzie posiadać oznaczenie: Wniosek o dopuszczenie do postępowania na Zaprojektowanie i wykonanie systemu zarządzania budynkiem (BMS), oraz instalacji kolektorów słonecznych a także rozbudowa i dostosowanie istniejącej instalacji wentylacji mechanicznej w nowo wznoszonych budynkach Instytutu Kultury fizycznej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu - nie otwierać przed 15.04.2011 r. - godz. 08:30..

KANCLERZ

inż. Zbigniew Zieliński