| Zamawiający: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu, ul. Staszica 1, 33-300 Nowy Sącz. |
| --- |
| Dostawa stanowisk szkoleniowych z zakresu automatyki budynkowej (BMS) oraz systemu wizualizacji do realizacji zajęć z zakresu automatyki budynkowej | Nr sprawy: | ZP.382-1-23/2011 |
| Ogłoszenie | Wersja: | 1. |

# OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

prowadzonym w trybie postępowania ofertowego o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości 14 tyś. euro, zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zmianami ) ustawy nie stosuje się, zwane dalej „ogłoszeniem” na:

dostawę stanowisk szkoleniowych  z zakresu automatyki budynkowej (BMS) oraz systemu wizualizacji do realizacji zajęć z zakresu automatyki budynkowej.

ROZDZIAŁ I - NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu.

z siedzibą: 33-300 Nowy Sącz, ul. Staszica 1;

tel. 18 443-45-45; fax.: 18 443-46-08

NIP: 734-255-98-20, REGON: 49861240.

ROZDZIAŁ II - TRYB POSTĘPOWANIA.

Tryb udzielenia zamówienia: postępowanie ofertowe, według zasad określonych w nin. ogłoszeniu.

ROZDZIAŁ III - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.

- Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa:

- stanowisk  szkoleniowych  z zakresu automatyki budynkowej (BMS) – 5szt

- systemu wizualizacji do realizacji zajęć z zakresu automatyki budynkowej -

zwanych dalej sprzętem.

- Kod CPV: 48151000-1 komputerowy system sterujący, 48421000-5 pakiety oprogramowania do zarządzania urządzeniami.

- Opis przedmiotu zamówienia.

| Stanowiska szkoleniowe z zakresu automatyki budynkowej (BMS) – 5 szt. |
| --- |
| Lp. | WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE |
|  | Moduł logiczny 1 | 3 wirtualne wyjścia o czasie podtrzymania od 10 ms. do 40 min, |
|  |  | Możliwość programowania min 100 scen świetlnych( pamięć jasności i rampy) z 3 wyjść |
|  |  | Funkcja sterowania panelami( tablica synoptyczna) do 12 lampek po 4 stany pracy: włącz - wyłącz, migaj-migotaj |
|  |  | Możliwość czterech przetworzeń sumy (polaczenia logiczne) z dwunastoma wejściami dla połączeń logicznych i przetwarzania komunikatów o zakłóceniach zgodnie z normą DIN |
|  |  | Dwa dowolne parametryzowane regulatory ciągłe, wartości pomiarowe i wielkości nadawcze można dowolnie rozdzielać w sieci |
|  |  | Możliwość analizy wartości analogowych poprzez 5 progów(10 poleceń) z histerezą |
|  |  | Funkcja analizy danych transpondera |
|  |  | 4 timery o zakresie do 1 s. do 45 dni, 2 timery ( przekaźniki), zegar periodyczny |
|  |  | Podtrzymanie zasilania przy awarii do 15 sekund wraz z rozpoznaniem przyczyn braku zasilania |
|  |  | 4 stopniowe meldunki i potwierdzenie |
|  |  | Możliwość programowania online i offline |
|  |  | Przyłącze typu T( max 8 przycisków fizycznych plus 24 wirtualne – przyciski rozróżniają 3 stany pracy: krótko, długo, puść) oraz przyłącze typu I umożliwiające podłączenia jednocześnie 4 różnych czujników np. Czujnika temperatury, ruchu, transpondera, odbiornika IR, itp.) |
|  |  | Możliwość montażu w puszce podtynkowej |
|  | Moduł logiczny 2 | 3 fizyczne wyjścia o czasie podtrzymania od 10 ms. do 40 min |
|  |  | Możliwość wyświetlania min 100 scen świetlnych( pamięć jasności i rampy) z 3 wyjść |
|  |  | Funkcja sterowania panelami( tablica synoptyczna) do 12 lampek po 4 stany pracy: włącz - wyłącz, migaj-migotaj |
|  |  | Możliwość czterech przetworzeń sumy (polaczenia logiczne) z dwunastoma wejściami dla połączeń logicznych i przetwarzania komunikatów o zakłóceniach zgodnie z normą DIN |
|  |  | Dwa dowolne parametryzowane regulatory ciągłe, wartości pomiarowe i wielkości nadawcze można dowolnie rozdzielać w sieci |
|  |  | Możliwość analizy wartości analogowych poprzez 5 progów(10 poleceń) z histerezą |
|  |  | Funkcja analizy danych transpondera |
|  |  | 4 timery o zakresie do 1 s. do 45 dni, 2 timery ( przekaźniki), zegar periodyczny |
|  |  | Podtrzymanie zasilania przy awarii do 15 sekund wraz z rozpoznaniem przyczyn braku zasilania |
|  |  | 4 stopniowe meldunki i potwierdzenie |
|  |  | Możliwość programowania online i offline |
|  |  | Przyłącze typu T (max 8 przycisków fizycznych plus 24 wirtualne – przyciski rozróżniają 3 stany pracy: krótko, długo, puść) oraz przyłącze typu I umożliwiające podłączenia jednocześnie 4 różnych czujników np. Czujnika temperatury, ruchu, transpondera, odbiornika IR, itp.) |
|  |  | Możliwość montażu w puszce podtynkowej |
|  |  | 2 wyjścia fizyczne po 300 VA każde, ściemniane |
|  |  | Przyłącze typu P (wejście/wyjście cyfrowe do podłączenia modułów 8 przekaźników lub czujników binarnych |
|  | Moduł przekaźnika | Wyposażony 2 przekaźniki 230/16A |
|  | Moduł do sprzęgania pomiędzy komputerem a systemem | Interfejs USB |
|  |  | Przyłącze do sieci systemu moduły logiczne |
|  |  | Optyczny wyświetlacz stanu roboczego (LEDy) |
|  | Moduł panela sterującego | Wyłącznik wyposażony w 6 pojemnościowych klawiszy LED |
|  |  | Możliwość rozpoznania funkcji: krótko, długo, puść |
|  |  | Sygnalizacja stanu, ze sterowaniem indywidualnym dla funkcji Wł. WYŁ. MIGAJ MIGOTAJ |
|  | Licencja wraz z oprogramowaniem konfiguracyjnym do parametryzacji modułów w sieci pozwalającym na: | Programowaniu online lub offline |
|  |  | Możliwość sprawdzenia i protokołowania sieci |
|  |  | Współpracy z systemem Windows XP, Vista 7 |
|  |  | Oprogramowanie w języki polskim |
|  | Tablica szkoleniowa z pleksi pozwalająca na instalacje wszystkich modułów potrzebnych do stworzenia stanowiska szkoleniowego |
|  | Gwarancja 24 miesiące |
|  | Dodatkowa dokumentacja | Dokumentacja techniczna w języku polskim do obsługi i monrazu modułów |
| System wizualizacji do realizacji zajęć z zakresu automatyki budynkowej – licencja wielostanowiskowa ( 10 stanowisk) |
|  | Możliwość sterowania i zarządzania dowolna liczbą instalacji systemu inteligentnego budynku |
|  | Zarządzanie systemem za pomocą dowolnej przeglądarki stron internetowych w tym: konfiguracja danych, konfiguracja paneli oraz backup |
|  | Rejestracja danych pomiarowych |
|  | Zapis danych do pliku |
|  | Funkcja zegara sterującego |
|  | Kontrola dostępu z ewidencją użytkowników |
|  | Funkcje alarmowe oraz sygnalizacja zdarzeń |
|  | Wysyłanie komunikatów poprzez sms, e-mail |
|  | Sprzężenie MODBUS |
|  | Sprzężenie OPC |
|  | Dokumentacja techniczna w języku polskim |
|  | Gwarancja min. 24 m-ce |

- Zamawiający dopuszcza składanie ofert zawierających sprzęt równoważny.

- Przez sprzęt ”równoważny” Zamawiający rozumie sprzęt o parametrach i standardach jakościowych lepszych w stosunku do parametrów wskazanych przez Zamawiającego.

- Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:

- Oferowany sprzęt musi  być fabrycznie nowe i nieuszkodzony,

- Oferent będzie zobowiązany dołączyć do każdego sprzętu instrukcję obsługi w języku polskim oraz karty gwarancyjne zgodne z wymogami ogłoszenia o zamówieniu.

- Zespoły ( podzespoły sprzętu będą oznaczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności będą oznaczone znakiem bezpieczeństwa (CE).

- Dostarczony sprzęt musi mieć kompletną dokumentację użytkownika zwłaszcza instrukcje obsługi w języku polskim, kartę gwarancyjną oraz niezbędne, wymagane polskim prawem atesty i certyfikaty .

- Wymagania w zakresie gwarancji.

- oferent udzieli gwarancji na okres nie mniejszy niż 24 miesiące

- gwarancja obejmuje bezpłatne naprawy i ewentualne koszty transportu sprzętu do miejsca serwisu;

- oferent zapewni autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

- czas reakcji na zgłoszoną usterkę – do 72 godzin, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

- czas naprawy – do 30 dni

- transport sprzętu do miejsca lokalizacji serwisu gwarancyjnego i z powrotem w okresie gwarancji odbywać się będzie na koszt i ryzyko Oferenta.

- Wymagania w zakresie dostawy., i uruchomienia:

Oferent będzie zobowiązany do dostawy i uruchomienia sprzętu w ramach ceny oferty, w tym             m. in. dostarczenia wszelkich niezbędnych materiałów oraz wykonania wszelkich czynności niezbędnych do uruchomienia sprzętu oraz przeszkolenie personelu

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

ROZDZIAŁ IV – TERMIN I MIEJSCE  REALIZACJI ZAMÓWIENIA.

- Termin wykonania zamówienia wraz z podpisaniem protokołu odbioru oraz wystawieniem                     i doręczeniem do siedziby zamawiającego faktury VAT: do 10 dni roboczych od podpisania umowy.

- Miejsce realizacji: Instytut Techniczny, ul. Zamenhofa 1A,  33-300 Nowy Sącz

ROZDZIAŁ V – OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.

- Oferta ma być sporządzona na piśmie w języku polskim oraz podpisana przez uprawnionego przedstawiciela oferenta.

- Ofertę należy sporządzić  według druku stanowiącego załącznik nr 2 do ogłoszenia,

- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę,

- Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami musi być spięta.

- Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Ewentualne poprawki w ofercie muszą być potwierdzone parafką osoby podpisującej tą ofertę.

- Oferta powinna być złożona w 1 egzemplarzu w zaklejonej kopercie, /opakowaniu/ z napisem: „Oferta - Dostawa  stanowisk szkoleniowych  z zakresu automatyki budynkowej (BMS) oraz systemu wizualizacji do realizacji zajęć z zakresu automatyki budynkowej – nie otwierać przed 04.11.2011r.,”  oraz musi posiadać nazwę i adres oferenta, aby można było odesłać ofertę w przypadku złożenia jej po terminie składania ofert .

- Pod względem poprawności formalnej ocena ofert polegać będzie na sprawdzeniu czy:

- oferty zostały złożone przez osoby upoważnione do działania w imieniu oferentów,

- odpowiadają wymaganiom podanym w ogłoszeniu,

- nie zawierają oczywistych omyłek.

- Oferent powinien dostarczyć w celu potwierdzenia spełnienia wymaganych warunków:

- wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 2), z własnoręcznym podpisem osoby uprawnionej do reprezentowania Oferentowi,

- aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej.

- Jedynym kryterium oceny ofert jest cena (najniższa cena – 100,00 %).

- oferta z najniższa łączną ceną brutto otrzyma 100 pkt.

- pozostałe oferty otrzymają punkty liczone według wzoru:

najniższa oferowana cena

---------------------- X 100,00

cena badanej oferty

- w toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferenta wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

- Oferent winien wskazać cenę brutto (według załącznika nr 2)

- Cena oferty powinna być wyrażona w PLN, Zamawiający nie przewiduje możliwości rozliczenia przedmiotu umowy w walutach obcych.

- Cena powinna uwzględniać wszelkie materiały i prace niezbędne do realizacji zamówienia, takie jak m.in.: koszty transportu, ubezpieczenia na czas transportu, instalacji oprogramowania, uruchomienia sprzętu, pomoc techniczną, szkolenie pracowników, aktualizację oprogramowania w czasie trwania gwarancji oraz wszelkie inne nie wymienione z nazwy koszty niezbędne do realizowania zadania.

- Oferent przed ostatecznym określeniem ceny ofertowej, zobowiązany jest do zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.

- Termin, związania z ofertą wynosi 30 dni i rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Przed upływem terminu składania ofert każdy Oferent ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści ogłoszenia. Pytania powinny być składane na piśmie.

- W szczególnie uzasadnionych przypadkach, Zamawiający w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert – może zmodyfikować treść ogłoszenia. Dokonane w ten sposób zmiany lub uzupełnienia zostaną niezwłocznie przekazane wszystkim wykonawcom i będą dla nich wiążące.

- Osobą upoważnioną do udzielania informacji Wykonawcom jest Pani Mariola Surówka Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu – ul. Staszica 1, tel.(0-18) 443-45-45,fax. (0-18) 443-46-08, e-mai:  zp@pwsz-ns.edu.pl codziennie z wyjątkiem sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od 9.00 do 14.00

ROZDZIAŁ VII – SKŁADANIE ORAZ OTWARCIE OFERT.

- Termin składania ofert – 04.11.2011 do godz. 12.45

- Termin otwarcia ofert –   04.11.2010 do godz. 13.00

- Miejsce składania ofert – Sekretariat Ogólny Zamawiającego: Nowy Sącz, ul. Staszica 1 (pokój nr 16 - parter)

- Miejsce otwarcia ofert - Rektorat PWSZ Nowy Sącz, ul. Staszica 1 pokój nr 17 – parter.

- Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone Oferentowi bez otwierania

- Przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Po otwarciu każdej z ofert, Zamawiający poda: nazwę i adres Oferenta, którego oferta jest otwierana, informację dot. ceny oferty.

ROZDZIAŁ VIII – INFORMACJE KOŃCOWE.

- Zamawiający nie wymaga wniesienia – wpłacenia wadium.

- Z uwagi na szacunkową wartość zamówienia poniżej wyrażonej w złotych kwoty 14.000 EURO Oferentowi nie  przysługuje prawo do odwołań.

- Zamawiający dopuszcza powierzenie części zamówienia podwykonawcom. Zamawiający wymaga wskazania przez Wykonawcę, w ofercie części zamówienia, której wykonanie Oferent zamierza powierzyć podwykonawcom.

- Odrzucenie oferty.

- Zamawiający będzie zobowiązany odrzucić ofertę, jeżeli :

  - nie odpowiada treści ogłoszenia,

  - jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

  - jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

- Zamawiający zawiadamia Oferenta o odrzuceniu oferty, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

- Unieważnienie postępowania.

- Postępowanie o udzielenie zamówienia będzie unieważnione, jeżeli :

- wpłynie mniej niż jedna ważna oferta nie podlegające odrzuceniu,

- cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć  na  sfinansowanie   zamówienia ,

- wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,

- postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia.

- Zamawiający zawiadamia Wykonawcę, o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

- Wybór Oferty:

- Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą, jeżeli oferta będzie odpowiadać wymogom ogłoszenia, Oferent przyjmie wszystkie wymogi Zamawiającego oraz uzyska najwyższą ilość punktów wg kryterium oceny oferty.

- O wyniku postępowania ofertowego Zamawiający poinformuje wszystkich Oferentów, którzy złożyli oferty oraz umieści informację na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

- Umowa:

- z wybranym Oferentem zostanie zawarta umowa;

- zawarcie umowy nastąpi w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;

- umowa będzie jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej;

- wzór umowy dot. stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia,

- Protokół

  - protokół wraz z załącznikami jest jawny,

  - oferty, opinie biegłych, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez Zamawiającego i Oferenta oraz umowa w sprawie zamówienia  stanowią załączniki do protokołu

  - załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu  wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania , z tym że oferta jest jawna od chwili jej otwarcia.

- W pozostałych sprawach nieokreślonych w ogłoszeniu obowiązują przepisy prawa polskiego.

ROZDZIAŁ XIX - ZAŁĄCZNIKI.

Załącznikami do niniejszego ogłoszenia stanowiącymi jego integralną część są:

- Załącznik nr 1 – wzór umowy,

- Załącznik nr 2 – wzór oferty – formularz ofertowy,

Nowy Sącz, dnia 27. października 2011r.

……………………………………………………

Podpis kierownika Zamawiającego

lub osoby upoważnionej