Znak sprawy:  ZP.382-1-13/2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

prowadzonym w trybie postępowania ofertowego o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości 14000 euro, zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2007 r. Nr223 poz.1655 z póżn. zm. ) ustawy nie stosuje się,zwane dalej „ogłoszeniem” na:

sprzedaż, dostawę i montaż siłowni wiatrowej oraz kalibratora ciśnienia i temperatury na potrzeby Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu w ramach projektu Rozwój infrastruktury dydaktycznej PWSZ w Nowym Sączu pod kątem nowoczesnych kierunków studiów dostosowanych do strategii rozwoju województwa

Przedmiot zamówienia współfinansowany

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w Ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013

ROZDZIAŁ I - NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu.

z siedzibą: 33-300 Nowy Sącz, ul. Staszica 1;

NIP: 734-255-98-20, REGON: 49861240.

ROZDZIAŁ II - TRYB POSTĘPOWANIA.

Tryb udzielenia zamówienia: postępowanie ofertowe, według zasad określonych w nin. ogłoszeniu.

ROZDZIAŁ III - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.

- Przedmiotem zamówienia jest: sprzedaż, dostawa i montaż siłowni wiatrowej oraz kalibratora ciśnienia i temperatury na potrzeby Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu w ramach projektu Rozwój infrastruktury dydaktycznej PWSZ w Nowym Sączu pod kątem nowoczesnych kierunków studiów dostosowanych do strategii rozwoju województwa zwanych dalej „sprzętem”

- W skład zamówienia wchodzą:

- Część I – Siłownia wiatrowa:

  - Kod CPV: 31121300-3 Wiatrowe prądnice mocy, 31122000-7 Jednostki prądotwórcze,

  - Szczegółowe parametry techniczne zostały określone w ust. 3 pkt 1) niniejszego Rozdziału,

  - Ponadto wymagany jest montaż urządzenia na dziedzińcu Instytutu Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu, ul. Zamenhoffa 1A, oraz

  - Doprowadzenie kabli pomiarowych do pomieszczenia laboratorium ww. Instytutu Technicznego.

- Część II – Wielofunkcyjny kalibrator sygnałów elektrycznych temperatury oraz ciśnienia:

- Kod CPV: 38410000-2 przyrządy pomiarowe

- Szczegółowe parametry techniczne zostały określone w ust. 3 pkt 2) niniejszego Rozdziału.

- Opis szczegółowy przedmiotu zamówienia:

- Siłownia wiatrowa – szczegółowe parametry techniczne :

| SIŁOWNIA WIATROWA |
| --- |
| Lp. | ELEMENTY | WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE |
|  | Moc znamionowa siłowni | preferowana 200-400W, nie więcej niż 1000 W |
|  | Napięcie znamionowe (DCV) | 12 V |
|  | Kontroler ładowania akumulatorów | Wbudowany w turbinę i dodatkowy dla fotowoltaiki |
|  | Turbina | Ilość łopat śmigła: 3 Średnica wirnika max: 1.5 m |
|  | Startowa prędkość wiatru (m/s) | Od 3 [m/s] |
|  | Znamionowa prędkość wiatru (m/s) | 8 – 13 [m/s] |
|  | Odchylenie do kierunku wiatru | Mechaniczne/automatyczne |
|  | Zakres temperatur pracy | Od -20 do +60 |
|  | Akumulatory | Sztuk: 1 Pojemność (Ah): 200 |
|  | Przetwornica napięcia (wymagania minimalne) | Moc znamionowa min: 300 W Moc szczytowa: 350 W Pobór prądu bez obciążenia: < 0,2 A Zakres napięć wejściowych: 10-15V DC Napięcie wyjściowe: 230 V, 50 Hz Sprawność: 90 % Sygnalizacja niskiego napięcia akumulatora: 10.7 V (+/- 0.5 V) Wyłączenie przy napięciu zasilającym: 9,5 V (+/- 0.5 V) Zabezpieczenie przed zbyt wysokim napięciem zasilającym: 15V (+/- 0.5 V) |
|  | Panel słoneczny wspomagający | Moc maks. [Pmax] 85 W Napięcie nominalne [U] 17,8V Tolerancja mocy 5% Prąd zwarcia [Isc] 5,0-5,5A Napięcie obwodu otwartego 22 24V |
|  | Wieża | Maszt o wysokości do 8 m Konstrukcja: aluminiowa, bezodciągowy kratownicowy maszt wieżowy. |
|  | Oznakowanie CE | Deklaracja zgodności zgodna ze standardami dla oznaczenia CE |
|  | Instalacja odgromowa | Instalacja odgromowa masztu o rezystancji max.10[Ω] |
| MONTAŻ URZĄDZENIA NA DZIEDZIŃCU INSTYTUTU TECHNICZNEGO PWSZ |
|  | Miejsce montażu | W pkt. A Mapy poglądowej stanowiącej załącznik nr 1 do ogłoszenia. |
| POMIAR I LOKALIZACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH. |
|  | Miejsce pomiaru i odczytu przy maszcie | Zewnętrzna, zamyka, wodoszczelna kaseta na osprzęt elektryczny i pomiarowy. Trwałe zabezpieczenie antykorozyjne Przystosowana do obciążenia max.100 kg. |

- Kalibrator ciśnienia i temperatury – szczegółowe parametry techniczne:

| WIELOFUNKCYJNY KALIBRATOR SYGNAŁÓW ELEKTRYCZNYCH TEMPERATURY ORAZ CIŚNIENIA |
| --- |
| Lp. | ELEMENTY | WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE |
|  | Jeden wewnętrzny moduł | Zakres pomiarowy: od podciśnienia do 20 bar Z możliwością podłączenia modułów zewnętrznych |
|  | Wzorcowanie | Komplet świadectw wzorcowania z Laboratorium Akredytowanego dostarczany wraz z przyrządem |
|  | Port | USB |
|  | Menu | w języku polskim lub prostym angielskim z piktogramami ułatwiającymi obsługę |
|  | Wyposażenie: | a. Zewnętrzny moduł ciśnienia do kalibratora o zakresie pomiarowym od podciśnienia do 2 bar wraz z przewodem umożliwiającym podłączenie modułu do kalibratora. Niepewność jednoroczna co najmniej 0,05% FS. b. Piec kalibracyjny do temperatury o dokładności 0.5 C i zakresie co najmniej 30-300 C |

- Zamawiający dopuszcza składanie ofert zawierających sprzęt równoważny.

- Przez sprzęt ”równoważny” Zamawiający rozumie sprzęt o parametrach i standardach jakościowych lepszych w stosunku do parametrów wskazanych przez Zamawiającego.

- Zakres zamówienia obejmuje: sprzedaż, dostawę, montaż i instalację, uruchomienie sprzętu oraz przeszkolenie personelu.

- Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:

- Oferowany sprzęt musi być fabrycznie nowy,

- Oferent będzie zobowiązany dołączyć do każdego sprzętu instrukcję obsługi w języku polskim, oraz karty gwarancyjne zgodnie z wymogami Ogłoszenia,

- Oferent jest zobowiązany do dołączenia do oferty:

- na dostawę Siłowni wiatrowej (Część I): Deklaracji Zgodności (CE) o której mowa w wierszu 13 tabeli przedstawionej w ust. 3 pkt. 1

- na dostawę Kalibratora ciśnienia i temperatury (Część II):

- Wymagania w zakresie instalacji, montażu, uruchomienia i przeszkolenia pracowników Zamawiającego:

- Część I – Siłownia wiatrowa – Oferent będzie zobowiązany do dostawy, instalacji, montażu i uruchomienia sprzętu na dziedzińcu Instytutu Technicznego Zamawiającego oraz przeszkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi sprzętu w ramach ceny oferty, w tym m. in.:

- wykonania stopy fundamentowej pod maszt siłowni zgodnie z zasadami wiedzy i sztuki budowlanej,

- dostarczenia wszelkich niezbędnych materiałów oraz wykonania wszystkich czynności niezbędnych do zamontowania oraz uruchomienia sprzętu,

- szkolenia w zakresie obsługi.

- Część II – Kalibrator ciśnienia i temperatury – Oferent będzie zobowiązany do dostawy i uruchomienia sprzętu w Instytucie Technicznym Zamawiającego oraz przeszkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi sprzętu w ramach ceny oferty, w tym m. in.:

- dostarczenia wszelkich niezbędnych materiałów oraz wykonania wszystkich czynności niezbędnych do uruchomienia sprzętu;

- dostarczenia kompletu świadectw wzorcowania z Laboratorium Akredytowanego o których mowa w wierszu 2 tabeli przedstawionej w ust. 3 pkt. 2.

- szkolenia w zakresie obsługi.

- Wymagania w zakresie gwarancji:

- Oferent udzieli  gwarancji na okres min. 24 miesięcy;

- gwarancja obejmuje bezpłatne naprawy, regulacje i ewentualne koszty transportu sprzętu do miejsca serwisu;

- Oferent zapewni autoryzowany serwis gwarancyjny przez okres gwarancji;

- czas reakcji na zgłoszoną usterkę – do 72 godzin, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

- czas naprawy – do 30 dni;

- transport sprzętu do miejsca lokalizacji serwisu gwarancyjnego i z powrotem w okresie gwarancji odbywać się będzie na koszt i ryzyko Oferentowi.

- Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych, Oferent może złożyć ofertę na jedną lub dwie części zamówienia.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych,

ROZDZIAŁ IV – TERMIN I MIEJSCE  REALIZACJI ZAMÓWIENIA.

- Termin wykonania zamówienia wraz z przeszkoleniem pracowników, podpisaniem protokołu odbioru i wystawieniem faktury VAT: do 30 czerwca 2010 roku.

- Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy – co będzie możliwe w przypadku konieczności wstrzymania wykonywania całości lub części robót na skutek okoliczności niezależnych od Oferentowi, w szczególności takich, jak niekorzystne warunki atmosferyczne, uniemożliwiające wykonanie prac związanych z montażem siłowni wiatrowej (dotyczy Część I).

- Miejsce realizacji: Instytut Techniczny PWSZ w Nowym Sączu przy ul. Zamenhofa 1A.

ROZDZIAŁ V – OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.

- Oferta ma być sporządzona na piśmie w języku polskim oraz podpisana przez uprawnionego przedstawiciela oferenta.

- Ofertę należy sporządzić  według druku stanowiącego załącznik nr 2 do ogłoszenia,

- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę,

- Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami musi być spięta.

- Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Ewentualne poprawki w ofercie muszą być potwierdzone parafką osoby podpisującej tą ofertę.

- Oferta powinna być złożona w 1 egzemplarzu w zaklejonej kopercie, /opakowaniu/ z napisem: „Oferta - sprzedaż, dostawa i montaż siłowni wiatrowej/kalibratora ciśnienia i temperatury na potrzeby Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu w ramach projektu Rozwój infrastruktury dydaktycznej PWSZ w Nowym Sączu pod kątem nowoczesnych kierunków studiów dostosowanych do strategii rozwoju województwa – nie otwierać przed ……”  oraz musi posiadać nazwę i adres oferenta, aby można było odesłać ofertę w przypadku złożenia jej po terminie składania ofert .

- Pod względem poprawności formalnej ocena ofert polegać będzie na sprawdzeniu czy:

- oferty zostały złożone przez osoby upoważnione do działania w imieniu oferentów,

- odpowiadają wymaganiom podanym w ogłoszeniu,

- nie zawierają oczywistych omyłek.

- Oferentowi powinni dostarczyć w celu potwierdzenia spełnienia wymaganych warunków:

- wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 2), z własnoręcznym podpisem osoby uprawnionej do reprezentowania Oferentowi,

- aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- W związku z dopuszczeniem przez Zamawiającego składania  w niniejszym postępowaniu ofert częściowych ocena ofert będzie dokonywana w zakresie każdej części oddzielnie.

- Jedynym kryterium oceny ofert jest cena (najniższa cena – 100,00 %).

- oferta z najniższa łączną ceną brutto otrzyma 100 pkt.

- pozostałe oferty otrzymają punkty liczone według wzoru:

najniższa oferowana cena

---------------------- X 100,00

cena badanej oferty

- w toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferenta wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

- Oferent winien wskazać cenę brutto (według załącznika nr 2)

- Cena oferty powinna być wyrażona w PLN, Zamawiający nie przewiduje możliwości rozliczenia przedmiotu umowy w walutach obcych.

- Cena powinna uwzględniać wszelkie materiały i prace niezbędne do realizacji zamówienia, takie jak m.in.: koszty transportu, montażu, wykonania stopy pod maszt do siłowni wiatrowej, masztu, przeszkolenia pracowników,  oraz wszelkie inne nie wymienione z nazwy koszty niezbędne do  realizowania zadania.

- Oferent przed ostatecznym określeniem ceny ofertowej, zobowiązany jest do zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.

- Termin, związania z ofertą wynosi 30 dni i rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.1

- Przed upływem terminu składania ofert każdy Oferent ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści ogłoszenia. Pytania powinny być składane na piśmie.

- W szczególnie uzasadnionych przypadkach, Zamawiający w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert – może zmodyfikować treść ogłoszenia. Dokonane w ten sposób zmiany lub uzupełnienia zostaną niezwłocznie przekazane wszystkim wykonawcom i będą dla nich wiążące.

- Osobamą upoważnioną do udzielania informacji Wykonawcom jest Pani Mariola Surówka Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu – ul. Staszica 1, tel.(0-18)443-45-45,fax. (0-18) 443-46-08, e-mai:  zp@pwsz-ns.edu.pl codziennie z wyjątkiem sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od 9.00 do 14.00

- Ogłoszenie wraz z załącznikami będzie dostępne w siedzibie Zamawiającego pok. Nr 17 oraz na stronie internetowej: http://zp.pwsz-ns.edu.pl/

ROZDZIAŁ V – SKŁADANIE ORAZ OTWARCIE OFERT.

- Termin składania ofert – 10.06.2010 do godz. 10.45

- Termin otwarcia ofert – 10.06.2010 do godz. 11.00

- Miejsce składania ofert – Sekretariat Ogólny Zamawiającego: Nowy Sącz, ul. Staszica 1 (pokój nr 16 - parter)

- Miejsce otwarcia ofert - Rektorat PWSZ Nowy Sącz, ul. Staszica 1 pokój nr 17 – parter.

- Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone Oferentowi bez otwierania

- Przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Po otwarciu każdej z ofert, Zamawiający poda: nazwę i adres Oferentowi, którego oferta jest otwierana, informację dot. ceny oferty.

ROZDZIAŁ VI – INFORMACJE KOŃCOWE.

- Zamawiający nie wymaga wniesienia – wpłacenia wadium.

- Zamawiający wymaga wniesienia – wpłacenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w zakresie umowy na realizację Części I – Siłownia wiatrowa w wysokości 10 % ceny ofertowej.

- Z uwagi na szacunkową wartość zamówienia poniżej wyrażonej w złotych kwoty 14.000 EURO Oferentowi nie  przysługuje prawo do składania protestów.

- Zamawiający dopuszcza powierzenia części zamówienia podwykonawcom. Zamawiający wymaga wskazania przez Wykonawcę, w ofercie części zamówienia, której wykonanie Oferent zamierza powierzyć podwykonawcom.

- Odrzucenie oferty.

- Zamawiający będzie zobowiązany odrzucić ofertę, jeżeli :

  - nie odpowiada treści ogłoszenia,

  - jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

  - jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

- Zamawiający zawiadamia Oferenta o odrzuceniu oferty, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

- Unieważnienie postępowania.

- Postępowanie o udzielenie zamówienia będzie unieważnione, jeżeli :

- wpłynie mniej niż jedna ważna oferta nie podlegające odrzuceniu,

- cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę,  którą Zamawiający może przeznaczyć  na  sfinansowanie   zamówienia ,

- wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,

- postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia.

- Zamawiający zawiadamia Wykonawcę, o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

- Wybór Oferentowi:

- Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą jeżeli oferta będzie odpowiadać wymogom zaproszenia, Oferent przyjmie wszystkie wymogi Zamawiającego oraz uzyska najwyższą ilość punktów wg kryterium oceny oferty.

- O wyniku postępowania ofertowego Zamawiający poinformuje wszystkich Oferentów, którzy złożyli oferty oraz umieści informację na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego, stronie: http://zp.pwsz-ns.edu.pl/

- Umowa:

- z wybranym Oferentem zostanie zawarta umowa;

- zawarcie umowy nastąpi w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;

- umowa będzie jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej;

- wzór umowy dot. części I stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Ogłoszenia,

- wzór umowy dot. części II stanowi załącznik nr 4 do niniejszego Ogłoszenia.

- Protokół

  - protokół wraz z załącznikami jest jawny,

  - oferty, opinie biegłych, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez Zamawiającego i Oferenta oraz umowa w sprawie zamówienia  stanowią załączniki do protokołu

  - Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu  wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania , z tym że oferta jest jawna od chwili jej otwarcia.

- W pozostałych sprawach nie określonych w zaproszeniu obowiązują przepisy prawa polskiego.

ROZDZIAŁ VII - ZAŁĄCZNIKI.

Załącznikami do niniejszego zaproszenia stanowiącymi jego integralną część są:

- Załącznik nr 1 – Mapa poglądowa,

- Załącznik nr 2 – wzór oferty – formularz ofertowy,

- Załącznik nr 3 – wzór umowy dot. części I,

- Załącznik nr 4 – wzór umowy dot. części II.

Nowy Sącz, dnia 02. czerwca  2010r.

KANCLERZ

inż. Zbigniew Zieliński