Nowy Sącz, dnia 13.04.2016r..

Nr sprawy: ZP. 382-1-17/16

Otrzymują

wg rozdzielnika

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie postępowania ofertowego o wartości poniżej 30 tyś. euro  pn.: Dostawa sprzętu laboratoryjnego do  Instytutu Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu.

- Na podstawie Rozdziału V – opis sposobu przygotowania  pkt 15 Ogłoszenia o zamówieniu zwanego dalej „ogłoszeniem”, zamawiający Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu, ul. Staszica 1 33-300 Nowy Sącz, zwany dalej „Zamawiającym” przekazuje Wykonawcom treść zapytania wraz                                       z odpowiedzią na zadane pytanie   z uwagi na fakt, że zwrócono się o wyjaśnienie treści ogłoszenia.

- PYTANIE I ODPOWIEDŹ

Pytanie dot. Część II: Cyfrowa łaźnia wodna

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie cyfrowej łaźni wodnej, która posiada komunikat na wyświetlaczu LED oraz alarm akustyczny w przypadku niskiego poziomu wody bez blokady grzania?

Odpowiedź na pytanie

Tak Zamawiający dopuści zaoferowanie cyfrowej łaźni wodnej która posiada komunikat na wyświetlaczu LED oraz alarm akustyczny w przypadku niskiego poziomu wody bez blokady grzania.

KANCLERZ

ZBIGNIEW GORGOSZ

.........................................

Otrzymują:

- Wykonawcy, którzy złożyli wnioski o wyjaśnienie,

- Strona internetowa:  http://zp.pwsz-ns.edu.pl/

- aa