Nowy Sącz, dnia 05.08.2016r.

Nr sprawy: ZP.382- 1-54/16

Otrzymują

wg rozdzielnika

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie postępowania ofertowego o wartości poniżej 30 tyś. euro  pn.: „Dostawa sprzętu pomiarowo - diagnostycznego na potrzeby Instytutu Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu”.

- Na podstawie Rozdziału V – opis sposobu przygotowania ofert  pkt 17 ogłoszenia o zamówieniu  zwanego dalej „ogłoszeniem”, Zamawiający: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu,  ul. Staszica 1,  33-300 Nowy Sącz, zwany dalej „Zamawiającym”, przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami na zadane pytania z uwagi na fakt, iż zwrócono się o wyjaśnienie treści Ogłoszenia.

- PYTANIE I ODPOWIEDŹ

- Pytanie  nr 1

„Pakiet 3, pipeta automatyczna 50-500 µl. Czy nie nastąpiła omyłka, winno być 500-5000 µl?”

Odpowiedź na pytanie 1

Zamawiający omyłkowo wpisał zakres pojemności pipety automatycznej 50-500 µl. Właściwy zakres pojemności dla pipety automatycznej powinien być 500-5000 µl, tym  samym Zamawiający dokonuje zmiany treści Ogłoszenia.

- Na podstawie Rozdziału V – opis sposobu przygotowania ofert pkt 18 Ogłoszenia Zamawiający dokonuje zmiany treści Ogłoszenia w następujący sposób:

- W rozdziale III Ogłoszenia  w pkt 3:

- W ppkt 3) w zakresie części III, w wierszu nr 1 tabeli  skreśla się zapis: „50-5000 µl” w jej miejsce wpisując: „500-5000 µl”.

- W ppkt 3) w zakresie części III, w wierszu nr 4 tabeli  skreśla się zapis: „50-5000 µl” w jej miejsce wpisując: „500-5000 µl”.

2. W rozdziale V Ogłoszenia w pkt. 7:

1) wykreśla się zapis: „Oferta powinna być złożona w 1 egzemplarzu w zaklejonej kopercie /opakowaniu/ z napisem: „Oferta - Dostawa sprzętu pomiarowo - diagnostycznego na potrzeby Instytutu Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu – nie otwierać przed 8.08.2016r, przed godz. 14.00.”  oraz musi posiadać nazwę i adres wykonawcy, aby można było odesłać ofertę w przypadku złożenia jej po terminie składania ofert.”

w jego miejsce wpisując: „Oferta powinna być złożona w 1 egzemplarzu w zaklejonej kopercie /opakowaniu/ z napisem: „Oferta - Dostawa sprzętu pomiarowo - diagnostycznego na potrzeby Instytutu Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu – nie otwierać przed 10.08.2016r, przed godz. 12:45.”  oraz musi posiadać nazwę i adres wykonawcy, aby można było odesłać ofertę w przypadku złożenia jej po terminie składania ofert.”.

- W rozdziale VI Ogłoszenia:

- w pkt 1 skreśla się zapis: „Termin składania ofert – 08.08.2016 do godz. 13:45” w jego miejsce wpisując: „Termin składania ofert – 10.08.2016 do godz. 12:30”

- w pkt 2 skreśla się zapis „Termin otwarcia ofert – 08.08.2016 do godz. 14:00” w jego miejsce wpisując: „Termin otwarcia ofert – 10.08.2016 do godz. 12:45”.

IV. W załączniku nr 2 formularz oferty, w pkt. 2 Zamawiający dokonuje następujących zmian:

- w ppkt 3) W zakresie części III, w wierszu 3 w kolumnie 2 tabeli skreśla się zapis: „Pipeta automatyczna o pojemności 50-5000 µl” w jej miejsce wpisując: „Pipeta automatyczna o pojemności 500-5000 µl”.

- w ppkt 3) W zakresie części III, w wierszu 6 w kolumnie 2 tabeli skreśla się zapis: „Pipeta automatyczna o pojemności 50-5000 µl” w jej miejsce wpisując: „Pipeta automatyczna o pojemności 500-5000 µl”.

Wprowadzone zmiany są wiążące dla Wykonawców, którzy zamierzają złożyć oferty 
w niniejszym postępowaniu.

Ze względów praktycznych, Zamawiający proponuje Wykonawcom przekreślić dotychczasowy opis w w/w pozycjach w tabeli Formularza ofertowego – Załącznik nr 2 do Ogłoszenia i wpisać nową treść opisu (parafując dokonaną zmianę).

KANCLERZ

/-/ ZBIGNIEW GORGOSZ

……………………………………………………

podpis kierownika Zamawiającego

lub osoby upoważnionej

Otrzymują:

- Wykonawca, który złożył wniosek o wyjaśnienie,

- Wykonawcy, których oferty wpłynęły przed dokonaniem zmiany,

- strona internetowa: http://zp.pwsz-ns.edu.pl/,

- a/a.