Nowy Sącz, dnia 29.03.2016r.

Nr sprawy: ZP.382- 1-16/16

Otrzymują

wg rozdzielnika

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie postępowania ofertowego o wartości poniżej 30 tyś. euro  pn.: „Dostawa sprzętu pomiarowo - diagnostycznego na potrzeby Instytutu Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu”

- Na podstawie Rozdziału V – opis sposobu przygotowania ofert  pkt 15 ogłoszenia o zamówieniu  zwanego dalej „ogłoszeniem”, Zamawiający: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu,  ul. Staszica 1,  33-300 Nowy Sącz, zwany dalej „Zamawiającym”, przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz                              z odpowiedziami na zadane pytania z uwagi na fakt, że zwrócono się o wyjaśnienie treści ogłoszenia.

- PYTANIE I ODPOWIEDŹ

- Pytanie  nr 1

Czy Zamawiający dopuści spektrofotometr o dokładności fotometrycznej +/- 0,5 %T oraz spełniający pozostałe wymagane parametry techniczne?

Odpowiedź na pytanie 1

Zamawiający dopuści spektrofotometr o dokładności fotometrycznej +/- 0,5 %T spełniający pozostałe wymagane minimalne parametry techniczne, tym  samym Zamawiający dokonuje zmiany treści ogłoszenia

- Pytanie  nr 2

Czy Zamawiający dopuści gęstościomierz z możliwością wykonywania pomiarów jedynie w g/cm3 oraz spełniający pozostałe wymagane parametry techniczne?

Odpowiedź na pytanie 2

Zamawiający dopuści gęstościomierz z możliwością wykonywania pomiarów jedynie w g/cm3 spełniający pozostałe minimalne wymagane parametry techniczne.

- Na podstawie Rozdziału V – opis sposobu przygotowania ofert pkt 16 ogłoszenia Zamawiający dokonuje zmiany treści ogłoszenia w następujący sposób:

- W rozdziale III Ogłoszenia  w pkt 3:

- W ppkt 1), w wierszu nr 6 tabeli  skreśla się zapis: „± 0,3 %T” w jej miejsce wpisując: „± 0,5 %T”.

- W ppkt 2), w wierszu nr 3 tabeli  skreśla się zapis: „kg/m3, lub”

- W załączniku nr 2 formularz oferty, w pkt. 2:

- W ppkt 1) w wierszu 9 w kolumnie 2 tabeli skreśla się zapis: „± 0,3 %T” w jej miejsce wpisując: „± 0,5 %T”.

- W ppkt 2), w wierszu nr 3 w kolumnie 2 tabeli  skreśla się zapis: „kg/m3, lub”

Kanclerz

Zbigniew Gorgosz

........................................

Załącznik:

- załącznik nr 2 do ogłoszenia zmodyfikowany w dniu 29.03.2016r.,

Otrzymują:

- Wykonawca, który złożył wniosek o wyjaśnienie

- Strona internetowa: http://zp.pwsz-ns.edu.pl/

- Aa