Nowy Sącz, dnia 20.05.2014 r.

Nr sprawy: ZP.382- 1-24/14

Otrzymują

wg rozdzielnika

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie postępowania ofertowego o wartości poniżej 14 tyś. euro  pn.: „Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego na potrzeby Instytutu Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu”

- Na podstawie Rozdziału V – opis sposobu przygotowania  pkt 15 ogłoszenia o zamówieniu  zwanego dalej „ogłoszeniem”, Zamawiający: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu,  ul. Staszica 1,                33-300 Nowy Sącz, zwany dalej „Zamawiającym”, przekazuje Wykonawcom treść pytania wraz                              z odpowiedzią na zadane pytanie z uwagi na fakt, że zwrócono się o wyjaśnienie treści ogłoszenia.

- PYTANIE I ODPOWIEDŹ

Dotyczy  części  nr I poz. 4 waga laboratoryjna nr 1

Pytanie

„Czy Zamawiający dopuści wagę o następujących parametrach

- obciążenie maksymalne 1,2 kg

- wymiar szalki Ø150 mm

- wymiary wagi 185 x 290 x 90 mm

- temperatura pracy +18 do + 33°C?”

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający utrzymuje zapisy ogłoszenia o zamówieniu określające minimalne parametry wagi laboratoryjnej nr 1

Kanclerz

inż. Zbigniew Zieliński

........................................

Otrzymują:

- Wykonawca, który złożył wniosek o wyjaśnienie

- Strona internetowa: http://zp.pwsz-ns.edu.pl/

- Aa