Nowy Sącz, dnia 6 sierpnia 2015 r.

Nr sprawy: ZP.382-18/15

Otrzymują:

wg rozdzielnika

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn: „Remont i rozbudowa części istniejącego utwardzenia powierzchni gruntu z wykonaniem oświetlenia terenu na działce ew. nr 81/4 w obrębie 73 miasta Nowego Sącza, przy ul. Długosza 61”.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

- Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), Zamawiający – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa 
w Nowym Sączu, ul. Staszica 1, 33-300 Nowy Sącz – przekazuje Wykonawcom treść pytania wraz 
z odpowiedzią na nie, z uwagi na fakt, że zwrócono się o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej „specyfikacją”.

- PYTANIE I ODPOWIEDŹ

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający może uzupełnić dokumentację techniczną o projekt instalacji elektrycznej oświetlenia zewnętrznego terenu?

Odpowiedź na pytanie nr 1

Na objęty przetargiem zakres nie był wykonywany projekt budowlany instalacji elektrycznej oświetlenia zewnętrznego terenu. Objęte przetargiem oświetlenie przewidywane jest do wykonania jako rozbudowa istniejącej instalacji oświetlenia terenu zewnętrznego - szczegółowy zakres robót zawarty został w przedmiarze. Istniejąca instalacja oświetlenia terenu uwidoczniona jest na mapie syt.-wys. do celów projektowych, na której przedstawiony został szkic usytuowania robót oraz na miejscu, to jest na działkach ew. nr 81/4 i 81/5 w obrębie 73 miasta Nowego Sącza przy ul. Długosza 61

- Pouczenie o środkach ochrony prawnej, przysługujących wykonawcy w toku postępowania 
o udzielenie zamówienia zawarte zostało w Rozdziale XVII specyfikacji.

p.o. KANCLERZA

/-/ Zbigniew Gorgosz

Otrzymują :

- Wykonawca, który złożył zapytanie,

- Strona internetowa: http://zp.pwsz-ns.edu.pl/,

- a/a.