Nowy Sącz, dnia 15.10.2012r.

Nr sprawy: ZP.382-29/2012

Otrzymują:

wg rozdzielnika

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn: Remont pomieszczeń wydzielonej części I i II piętra Budynku Biblioteki Uczelnianej PWSZ przy Al. Wolności 40 oraz remont klatki schodowej wraz z wykonaniem ogrodzenia i chodnika.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

- Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, zamawiający Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu, ul. Staszica 1, 33-300 Nowy Sącz, zwana dalej „Zamawiającym” przekazuje wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami na zadane pytania z uwagi na fakt, że zwrócono się o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej „specyfikacją”.

- PYTANIA I ODPOWIEDZI

- Pytanie 1:

Prosimy o sprecyzowanie parametrów drzwi wewnętrznych z uwzględnieniem drzwi przeciwpożarowych i uzupełnienie dokumentacji o rysunki stolarki wewnętrznej, a także rysunki okien PCV.

Odpowiedź na pytanie 1

Parametry drzwi wewnętrznych określone są na rzucie II pietra w skali 1: 100, zamieszczonym w załączniku nr 1 do SIWZ. Przewiduje się wbudowanie dwoje drzwi p.poż EI 30, drewnianych, jednoskrzydłowych, przylgowych, pełnych, wejściowych z klatki schodowej. Pozostałe drzwi wejściowe do pomiesczeń - za wyjątkiem drzwi wejściowych do kabin sanitariatów - typowe, pełne, fabrycznie wykończone. Drzwi wejściowe do kabin sanitariatów typowe, pełne, fabrycznie wykończone z dolnym nawiewem. Okna PCV jednodzielne, rozwierano - uchylne, profile jak w oknach istniejących w obrębie parteru I pietra budynku, wymiary należy dostosować do wymiarów istniejących otworów okiennych. Szklenie okien zestawami szklanymi jak w oknach istniejących parteru i I piętra o współczynniku K = 1,1. Wszystkie powyższe informacje znajduję się w załączniku nr 1 do specyfikacji.

- Pytanie 2:

Proszę o wyjaśnienie i podanie wykazu wyposażenia Domu Akademickiego o którym pisze w SIWZ na zadanie: "Remont pomieszczeń wydzielonej części I i II piętra Budynku Biblioteki Uczelnianej PWSZ przy Al. Wolności 40 oraz remont klatki schodowej wraz z wykonaniem ogrodzenia i chodnika" w: Załącznik nr 1 -Dokumentacja techniczna (zawierająca dokumentacje projektowe, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz wykaz objętego wymianą zniszczonego stałego wyposażenia Domu Akademickiego);

Odpowiedź na pytanie 2

W ramach przedmiotowego postępowania Zamawiający nie przewiduje  wymiany  zniszczonego stałego wyposażenia Domu Akademickiego. Zadanie obejmuje remont pomieszczeń wydzielonej części I i II piętra Budynku Biblioteki Uczelnianej PWSZ przy Al. Wolności 40 oraz remont klatki schodowej wraz z wykonaniem ogrodzenia i chodnika. Zamawiający zwraca uwagę, że wskazał szczegółowo  zawartość załącznika nr 1 w dokumencie: „DOKUMENTACJA TECHNICZNA DOKUMENTACJA PROJEKTOWA  I SPECYFIKACJE TECHNICZNE  WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Remont pomieszczeń wydzielonej części I i II piętra Budynku Biblioteki Uczelnianej PWSZ przy Al. Wolności 40 oraz remont klatki schodowej wraz z wykonaniem ogrodzenia i chodnika”, która obejmuje dokumentację /17 pozycji /w oparciu, o którą wykonawcy mają dokonać wyceny ofert.  Wśród w/w pozycji nie ma „Wykazu objętego wymianą zniszczonego stałego wyposażenia Domu Akademickiego”

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

- Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy zamawiający zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następujący sposób:

- W załączniku nr 1 do specyfikacji -  w stopce dokumentu: „DOKUMENTACJA TECHNICZNA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA I SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH”  skreśla się wyrażenie: „oraz wykaz objętego wymianą zniszczonego stałego wyposażenia Domu Akademickiego”.

- Pouczenie o środkach ochrony prawnej, przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia zawarte zostało w Rozdziale XVII specyfikacji.

KANCLERZ

INŻ. ZBIGNIEW ZIELIŃSKI

…………………………………………

Otrzymują :

- Wykonawcy, którzy złożyli zapytanie

- Strona internetowa: http://zp.pwsz-ns.edu.pl/

- aa.