Nowy Sącz, dnia 08.09.2016r..

Nr sprawy: ZP. 382-1-57/16

Otrzymują

wg. rozdzielnika

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie postępowania ofertowego o wartości poniżej 30 tyś. euro  pn.: Dostawę sprzętu pomiarowo - diagnostycznego na potrzeby Instytutu Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu.

- Na podstawie Rozdziału V – opis sposobu przygotowania oferty pkt 17 Ogłoszenia o zamówieniu zwanego dalej „ogłoszeniem”, zamawiający Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu, ul. Staszica 1 33-300 Nowy Sącz, zwany dalej „Zamawiającym” przekazuje Wykonawcom treść zapytania wraz z odpowiedzią na zadane pytanie z uwagi na fakt, że zwrócono się o wyjaśnienie treści ogłoszenia.

- PYTANIE I ODPOWIEDŹ

Pytanie, dot. część II: Drobny sprzęt laboratoryjny (Poz.6 i 9 Formularza ofertowego – Załącznik nr 1).

Czy należy zaoferować pipety automatyczne z 4-pozycyjnym wskaźnikiem pojemności czy pipety elektroniczne z 4-cyfrowym wyświetlaczem?

Odpowiedź na pytanie, dot. część II: Drobny sprzęt laboratoryjny.

Zamawiający informuje, iż przez zapisy ogłoszenia oraz formularza ofertowego:

- „Pipeta automatyczna o pojemności 500 - 5000 µl

- wyświetlacz musi posiadać 4 cyfrowy licznik”

(poz. 6 Formularza ofertowego – Załącznik nr 1 oraz poz. 5 Ogłoszenia o zamówieniu),

- „Pipeta automatyczna o pojemności 1000 - 10000 µl

- wyświetlacz musi posiadać 4 cyfrowy licznik”

(poz. 9 Formularza ofertowego – Załącznik nr 1 oraz poz. 11 Ogłoszenia o zamówieniu)

należy rozumieć Pipetę automatyczną o wskazanym zakresie pojemności z 4-pozycyjnym wskaźnikiem pojemności.

KANCLERZ

/-/ ZBIGNIEW GORGOSZ	                   ................................................

podpis kierownika Zamawiającego

lub osoby upoważnionej

Otrzymują:

- Wykonawcy, którzy złożyli wnioski o wyjaśnienie,

- Strona internetowa:  http://zp.pwsz-ns.edu.pl/

- aa