Nowy Sącz, dnia 24.09.2015 r.

ZP.382-21/15

Otrzymują:

wg rozdzielnika

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa, montaż, uruchomienie oraz przeglądy serwisowe w trakcie okresu gwarancyjnego urządzeń klimatyzacyjnych w świetlicy na parterze budynku Domu Akademickiego przy ul. Długosza 61 w Nowym Sączu”

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

- Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu, ul. Staszica 1, 33-300 Nowy Sącz, zwana dalej „Zamawiającym” – przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami na zadane pytania z uwagi na fakt, że zwrócono się o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej „specyfikacją” lub „SIWZ”.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

- Pytanie 1:

Proszę o odpowiedź, gdzie mają być zlokalizowane agregaty – jednostki zewnętrzne.

Odpowiedź na pytanie 1:

Usytuowanie jednostki (tek) zewnętrznej przewidywane jest na wspornikach, na elewacji budynku od strony ulicy Długosza w Nowym Sączu.

- Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania 
o udzielenie zamówienia zostało zawarte w Rozdziale XVII specyfikacji.

KANCLERZ

/-/ Zbigniew Gorgosz

Otrzymują:

- Wykonawcy, którzy złożyli zapytanie,

- Strona internetowa: http://zp.pwsz-ns.edu.pl/ ,

- aa.