Nowy Sącz, dnia 30.09.2016 r.

Nr sprawy: ZP. 382-1-61/16

Otrzymują

wg. rozdzielnika

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie postępowania ofertowego o wartości poniżej 30 tyś. euro  pn.: Dostawę sprzętu pomiarowo - diagnostycznego na potrzeby Instytutu Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu - III.

- Na podstawie Rozdziału V – opis sposobu przygotowania oferty pkt 17 Ogłoszenia o zamówieniu zwanego dalej „Ogłoszeniem”, Zamawiający Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu, ul. Staszica 1 33-300 Nowy Sącz, zwany dalej „Zamawiającym” przekazuje Wykonawcom treść zapytania wraz z odpowiedzią na zadane pytanie, z uwagi na fakt, że zwrócono się o wyjaśnienie treści Ogłoszenia.

- PYTANIE I ODPOWIEDŹ

Pytanie, dot. część II: Drobny sprzęt laboratoryjny

Czy Zamawiający dopuszcza dostawę zestawu pipet automatycznych zgodnych z wymaganiami SIWZ ale które z tytułu ich konstrukcji, podczas użytkowania pipety - zgodnie z zaleceniami producenta - nie wymagają stosowania dodatkowych filtrów polipropylenowych do pipet (wymagane w wierszach 3; 9 i 15 zestawy filtrów do pipet min. 10szt/op) ?

Odpowiedź na pytanie, dot. część II: Drobny sprzęt laboratoryjny.

Zgodnie z ROZDZIAŁEM III, pkt. 4 i 6 Ogłoszenia Zamawiający dopuszcza składanie ofert zawierających sprzęt o parametrach  równoważnych. Przez „równoważność” Zamawiający rozumie sprzęt o parametrach i standardach jakościowych lepszych w stosunku do parametrów wskazanych przez Zamawiającego, pod warunkiem, że nie zmienią funkcjonalności danego materiału i/lub urządzenia.

Zamawiający dopuszcza dostawę pipet automatycznych zgodnych z wymaganiami Ogłoszenia, które z tytułu ich konstrukcji i użytkowania, zgodnie z zaleceniami producenta, nie wymagają stosowania dodatkowych filtrów polipropylenowych. Zatem, składający ofertę na druku Załącznik nr 2 – wzór oferty, w pkt. 2 w zakresie części II, wskazuje literalnie:

- w kolumnie 4 - SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE W PRZYPADKU ZAOFEROWANIA MATERIAŁÓW I NARZĘDZI O PARAMETRACH RÓWNOWAŻNYCH, pozycje:

5. „b) Zestaw filtrów do pipet”

8. „b) Zestaw filtrów do pipet”

11. „b) Zestaw filtrów do pipet”

informacje „nie wymagany dla wskazanego modelu pipety”.

- Jednocześnie w kolumnach: 6 i 7, pozycje j/w, informację „0,00 PLN”.

KANCLERZ

/-/ ZBIGNIEW GORGOSZ

……………………………………………………

podpis kierownika Zamawiającego

lub osoby upoważnionej

Otrzymują:

- Wykonawcy, którzy złożyli wnioski o wyjaśnienie,

- Strona internetowa:  http://zp.pwsz-ns.edu.pl/

- aa