Nowy Sącz, dnia 03.11.2015r.

Nr sprawy: ZP. 382-1-58/15

Otrzymują

wg rozdzielnika

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie postępowania ofertowego o wartości poniżej 30 tyś. euro  pn.: Dostawa sprzętu laboratoryjnego oraz pompy próżniowej do  Instytutu Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu.

- Na podstawie Rozdziału V – opis sposobu przygotowania  pkt 15 Ogłoszenia o zamówieniu zwanego dalej „Ogłoszeniem”, zamawiający Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu, ul. Staszica 1, 33-300 Nowy Sącz, zwany dalej „Zamawiającym”, przekazuje Wykonawcom treść pytania wraz   z odpowiedzią na zadane pytanie z uwagi na fakt, że zwrócono się o wyjaśnienie treści Ogłoszenia.

- PYTANIE I ODPOWIEDŹ

Pytanie

Czy zamawiający dopuszcza w części II pompę o poniższych parametrach:

| Parametry pompy zamawianej | Parametry pompy oferowanej |
| --- | --- |
| Dwustopniowa | TAK |
| Gwarancja i rękojmia min.24 m-ce | TAK |
| Typ pompy - olejowa łopatkowa, | TAK |
| Potrzebna wydajność (szybkość pompowania) - min. 1,1m3/h | TAK, 1,6 m3/h |
| Oczekiwany osiągany poziom próżni (ciśnienia końcowego) - 10mbar | TAK, 0,002 mbar |
| Zasysane medium - powietrze atmosferyczne o max. zawilgoceniu 80%, | TAK |
| Moc silnika - max. 2kM, | TAK, 0,2175kM |
| Połączenie - nie większe niż 1/2" | TAK, NW16 + przejściówka na 12 mm |
| Zasilanie - 240 lub 400V | TAK |
| Poziom hałasu (głośność) (dB(A)) max 65 | TAK, 54 dB |
| Pompa ma pracować w laboratorium (brak klimatyzacji) | TAK |
| Typ ochrony (IP) - brak dostępu do przyłączy elektrycznych, części wirujących oraz nagrzewających się | TAK, jedynie obudowa (część olejowa) do ok 40-50st.C. |

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający w Rozdziale III ust 3 i 4  ogłoszenia o przedmiotowym zamówieniu określił minimalne wymagania co do parametrów technicznych zamawianego sprzętu dopuszczając jednocześnie składanie ofert zawierających sprzęt o parametrach równoważnych. W ust 5 rozdziału 3 Ogłoszenia o zamówieniu Zamawiający doprecyzował co  rozumie przez sprzęt o parametrach  równoważnych. Zamawiający  zgodnie z warunkami ogłoszenia dokona oceny parametrów zaoferowanego sprzętu po otwarciu  złożonych ofert. Ocena odbywać się będzie w kontekście zgodności treści złożonych ofert – w tym w szczególności parametrów technicznych zaoferowanego sprzętu  z wskazanymi powyżej wymogami i warunkami ogłoszenia o zamówieniu.

KANCLERZ

Zbigniew Gorgosz

.........................................

Otrzymują:

- Wykonawca, który złożył  zapytanie

- Strona internetowa:  http://zp.pwsz-ns.edu.pl/

- aa