Załącznik nr 2 do ogłoszenia  ZP.382-1-23/2010

……………………………………….

(pieczątka adresowa Oferenta)

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa

33-300 Nowy Sącz, ul. Staszica 1

FORMULARZ OFERTOWY

……………………………………………………………………………………………………………………….

nazwa Oferenta

……………………………………………………………………………………………………………………….

adres Oferenta

W odpowiedzi na Ogłoszenie o Zamówieniu o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości 14 000 euro, [zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759)  na sprzedaż i dostawę pieca laboratoryjnego na potrzeby Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu w ramach projektu Rozwój infrastruktury dydaktycznej PWSZ w Nowym Sączu pod kątem nowoczesnych kierunków studiów dostosowanych do strategii rozwoju województwa

- przedkładam niniejszą ofertę. Jednocześnie oświadczam, że zrealizuję zamówienie zgodnie z wszystkimi warunkami zawartymi w  Ogłoszeniu o  przedmiotowym postępowaniu oraz informuję, że akceptuję w całości wszystkie warunki zawarte w dokumentacji postępowania ofertowego jako wyłączną podstawę postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego.

- Oferuję realizację zamówienia w zakresie rzeczowym objętym ogłoszeniem o zamówieniu za cenę:

netto : …………………….. PLN (słownie : ………………………………………………………………..)

podatek VAT …………………….. PLN  (słownie : ………………………………...…………………..)

brutto : …………………….. PLN (słownie : ………………………….…………………………………..)

- Oferuję – następujący sprzęt:

| lp. | NAZWA, TYP, MODEL, PRODUCENT .............................................................................................. | ZGODNOŚĆ Z MINIMALNYMI WYMAGANIAMI TECHNICZNYMI | SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE W PRZYPADKU ZAOFEROWANIA SPRZĘTU O PARAMETRACH RÓWNOWAŻNYCH | Cena netto | Ilość sztuk | Wartość netto | Stawka VAT | Kwota VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9- | -10- | -11- |
|  | Piec laboratoryjny muflowy |
|  | NAZWA, TYP, MODEL, PRODUCENT ** .............................................................................................. GWARANCJA……………………………….** |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Maksymalna temperatura nagrzewania | 1300oC | spełnia/nie spełnia* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Minimalna objętość komory pieca | V = 5 dcm3 | spełnia/nie spełnia* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Napięcie zasilania | 230V | spełnia/nie spełnia* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wysokość komory | 125 mm | spełnia/nie spełnia* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Szerokość komory | 180 mm | spełnia/nie spełnia* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wyposażenie | programowany regulator temperatury | spełnia/nie spełnia* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sterowanie piecem |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dokładność regulacji temperatury | + /-5oC, | spełnia/nie spełnia* |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Nastawianie temperatury, | co 1oC | spełnia/nie spełnia* |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Gwarancja | Min. 12 miesięcy | spełnia/nie pełnia* |  |  |  |  |  |  |  |

- Deklaruję wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie do dnia: 28 września  2010 roku.

- Oświadczam, iż na przedmiot zamówienia udzielamy Zamawiającemu gwarancji  na okres ……………………….. licząc od dnia przekazania sprzętu;*

- Oświadczam, że spełniam wszystkie warunki udziału w postępowaniu.

- Oświadczam, że zapoznałem się z Ogłoszeniem i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

- Oświadczam, że uważam się związany niniejszą ofertą na czas wskazany w Ogłoszeniu.

- Oświadczam, że projekt umowy akceptuję i zobowiązuję się w przypadku wybrania mojej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego

- Oświadczam, że zdobyłem informacje konieczne do przygotowania „oferty ”.

- Oferuję wykonanie zamówienia, zgodnie z wszystkim wymaganiami zawartymi w Ogłoszeniu.

- Oświadczam, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umowy.

- Zobowiązuję się zagwarantować gotowość serwisową (możliwość zgłoszenia awarii i reakcji) w dni robocze w godz. od 9.00 do 16.00.

- pod numerem telefonu: …………………………..………………

- pod numerem faksu: …………….……………………………..

- pod adresem poczty elektronicznej (e-mail): ……………………………………………….

- Lokalizacja serwisu gwarancyjnego………………………………………

- Osoba upoważniona ze strony Oferenta do kontaktu z Zamawiającym w sprawach usług gwarancyjnych…………………..

- Posiadam nr NIP : ................................, REGON : ............................................................................

- Oświadczam, że do kontaktów z Zamawiającym w związku z realizacją niniejszego zamówienia upoważniam …………………………………………..………

- Oświadczam, że zamierzam powierzyć podwykonawcom następujące części zamówienia:

| Lp | Wskazanie powierzonej części zamówienia | Wartość powierzonej części zamówienia w % ceny oferty |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 | Ogółem wartość powierzonej części zamówienia w % ceny oferty |  |

- Oświadczam, że:

  - podwykonawstwo nie zmienia moich zobowiązań, jako wykonawcy;

  - jestem odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania pracy podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników w takim zakresie, jak gdyby były one moimi, działaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami, moich przedstawicieli lub pracowników;

  - zamawiający nie jest związany stosunkami zobowiązaniowymi z podwykonawcami, ale może skorzystać z wszelkich praw nabytych przeze mnie w stosunku do nich;

  - pozostaję w pełni odpowiedzialny w stosunku do zamawiającego za zlecone do podwykonania części zamówienia.

- W celu ułatwienia wymiany informacji podaję swoje dane:

a) Nr tel................................

b) Nr fax ...............................

c) Email .................................

- Oświadczam, że cała oferta składa się z ….. stron, w tym z niniejszej oferty oraz:

- aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

- zaakceptowanego wzorca umowy (wymóg porządkowy).

- Załącznikami do oferty stanowiącymi jej integralną część są:

………………………………………………

…………………………………………..….

...................................................., dnia ......................... 2010 roku

............................................................................................

Podpis osoby - osób upoważnionych do składania

oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

Instrukcja wypełniania:

*) należy niewłaściwe skreślić

**) należy literalnie wskazać oferowane parametry