Wykaz zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych

| Zabezpieczenia przeciwpożarowe | Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe |
| --- | --- |
| Gaśnice zgodnie z przepisami: ul. Kościuszki 1 – 10 szt.; ul. Kochanowskiego 44 – 14 szt.; ul. Zamenhoffa 1a – 10 szt.; ul. Chruślicka 6 – 7 szt.; ul. Staszica 1 – 5 szt.; ul. Długosza 61 – 15 szt.; ul. Jagiellońska 61 – 7 szt. Hydranty wewnętrzne: ul. Kościuszki 1 – 4 szt.; ul. Kochanowskiego 44 – 6 szt.; ul. Zamenhoffa 1a – 6 szt.; ul. Chruślicka 6 – 5 szt.; ul. Długosza 61 – 5 szt.; ul. Jagiellońska 61 – 3 szt. | kraty w oknach na parterze Rektoratu; wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej dwa zamki wielozastawkowe; czynne elektroniczne systemy sygnalizacyjno-alarmowe zainstalowane w lokalach z ubezpieczonym mieniem alarmujące służby patrolowe; stały dozór wewnątrz obiektów z ubezpieczonym mieniem |