Nowy Sącz, dnia 14.05.2014 r.

Nr sprawy: ZP.382- 1-24/14

Otrzymują

wg rozdzielnika

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie postępowania ofertowego o wartości poniżej 14 tyś. euro  pn.: „Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego na potrzeby Instytutu Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu”

Na podstawie Rozdziału V – opis sposobu przygotowania  pkt 16 ogłoszenia o zamówieniu  zwanego dalej „ogłoszeniem”, Zamawiający: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu,  ul. Staszica 1,  33-300 Nowy Sącz, zwany dalej „Zamawiającym” dokonuje zmiany treści ogłoszenia w następujący sposób:

- W rozdziale III ogłoszenia ust 3:

- w pkt 1

- dodaje się wiersz 4A w brzmieniu: „wyświetlacz LCD”

- dodaje się wiersz 4B w brzmieniu: „automatyczna kalibracja wewnętrzna”

- dodaje się wiersz 4C w brzmieniu: „temp. pracy 10-40 OC”

- w wierszu  7 skreśla się dotychczasowe brzmienie w jego miejsce wpisując: „dokładność 0,01g”

- dodaje się wiersz 7A w brzmieniu: „wyświetlacz LCD”

- skreśla się wiersz nr 8

- w wierszu 11 po słowie „odczytowa” dodaje się wyrażenie: „max.”

- dodaje się wiersz 11A w brzmieniu: „zakres temp. Do 160 o C”

- dodaje się wiersz 11B w brzmieniu: „złącze RS 232”

- w pkt 2:

- dodaje się wiersz 2A w brzmieniu: „nóż homogenizacyjny do objętości próbki 250-1500 ml wielkość cząstki max. 1-2 mm, średnica stojanu/ średnica głowicy 10/17mm, długość stojanu/max. zanurzenie 205/150mm”

- dodaje się wiersz 2B w brzmieniu: „statyw płytowy, średnica pręta 16mm, długość pręta 690 mm, wymiary płyty 330x200mm”

- dodaje się wiersz 2C w brzmieniu: „Łącznik krzyżowy do statywu płytowego”

- w wierszu nr 15 dodaje się zapis: „10szt butyrometrów do mleka i 10 szt. butyrometrów do śmietany”

- w wierszu nr 22 dodaje się zapis: „czas hamowanie ,8 sek.

- W wierszu nr 23 skreśla się dotychczasowy zapis, w jego miejsce wpisując: „pojemność 8 butyrometrów”

- dodaje się wiersz 23A w brzmieniu: „stała prędkość wirowania”

- dodaje się wiersz 23B w brzmieniu: „timer cyfrowy”

- W formularzu oferty w pkt 2:

- w ppkt 1

- dodaje się wiersz 4A w brzmieniu: „wyświetlacz LCD”

- dodaje się wiersz 4B w brzmieniu: „automatyczna kalibracja wewnętrzna”

- dodaje się wiersz 4C w brzmieniu: „temp. pracy 10-40 OC”

- w wierszu  9 skreśla się dotychczasowe brzmienie w jego miejsce wpisując: „dokładność 0,01g”

- dodaje się wiersz 9A w brzmieniu: „wyświetlacz LCD”

- skreśla się wiersz nr 10

- w wierszu 14 po słowie „odczytowa” dodaje się wyrażenie: „max.”

- dodaje się wiersz 14A w brzmieniu: „zakres temp. Do 160 o C”

- dodaje się wiersz 14B w brzmieniu: „złącze RS 232”

- w pkt 2:

- dodaje się wiersz 3A w brzmieniu: „nóż homogenizacyjny do objętości próbki 250-1500 ml wielkość cząstki max. 1-2 mm, średnica stojanu/ średnica głowicy 10/17mm, długość stojanu/max. zanurzenie 205/150mm”

- dodaje się wiersz 3B w brzmieniu: „statyw płytowy, średnica pręta 16mm, długość pręta 690 mm, wymiary płyty 330x200mm”

- dodaje się wiersz 3C w brzmieniu: „Łącznik krzyżowy do statywu płytowego”

- w wierszu nr 18 dodaje się zapis: „10szt butyrometrów do mleka i 10 szt. butyrometrów do śmietany”

- w wierszu nr 25 dodaje się zapis: „czas hamowanie ,8 sek.

- W wierszu nr 25A skreśla się dotychczasowy zapis, w jego miejsce wpisując: „pojemność 8 butyrometrów”

- dodaje się wiersz 25 B w brzmieniu: „stała prędkość wirowania”

- dodaje się wiersz 25 C w brzmieniu: „timer cyfrowy”

- W rozdziale  V ogłoszenia w pkt 7  skreśla się zapis: „nie otwierać przed 15.05.2014., przed godz. 13.00” w jego miejsce wpisując: „nie otwierać przed 22.05.2014., przed godz. 13.00””

- W rozdziale VII Zaproszenia w pkt 1 po słowach: „Termin składania ofert” skreśla się dotychczasowy zapis,  w jego miejsce wpisując: „22.05.2014 do godz. 12.45.

- W rozdziale VII Zaproszenia w pkt 2 po słowach: „Termin otwarcia ofert” skreśla się dotychczasowy zapis,  w jego miejsce wpisując: „22.05.2014 o godz. 13.00”.

Kanclerz

inż. Zbigniew Zieliński

........................................

Załącznik:

Zmodyfikowany w dniu 14.05.2014r., załącznik nr 2 formularz oferty

Otrzymują:

- Strona internetowa: http://zp.pwsz-ns.edu.pl/

- Aa