..................................................

( pieczęć adresowa Oferenta )

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa

33-300 Nowy Sącz, ul. Staszica 1

FORMULARZ OFERTOWY

……………………………………………………………………………………………………………………….

nazwa wykonawcy

……………………………………………………………………………………………………………………….

adres wykonawcy

W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu  w postępowaniu  o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości 30 000 euro, [zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164.)  pn:

Dostawa sprzętu laboratoryjnego oraz pompy próżniowej do  Instytutu Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu

- przedkładam niniejszą ofertę. Jednocześnie oświadczam, że zrealizuję zamówienie zgodnie z wszystkimi warunkami zawartymi w  Ogłoszeniu oraz informuję, że akceptuję w całości wszystkie warunki zawarte  w dokumentacji postępowania ofertowego jako wyłączną podstawę postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego.

- Oferuję realizację zamówienia w zakresie rzeczowym objętym zaproszeniem do składania ofert w ramach części:.................................... za cenę:

- W zakresie części I:

brutto : …………………….. PLN (słownie : ………………………….…………………………………..), w tym VAT stawka.........%

- W zakresie części II:

brutto : …………………….. PLN (słownie : ………………………….…………………………………..), w tym VAT stawka.........%

- W zakresie części III:

brutto : …………………….. PLN (słownie : ………………………….…………………………………..) w tym VAT stawka.........%

- W zakresie części IV:

brutto : …………………….. PLN (słownie : ………………………….…………………………………..) w tym VAT stawka.........%

- W zakresie części V:

brutto : …………………….. PLN (słownie : ………………………….…………………………………..) w tym VAT stawka.........%

która wynika z przedstawionych w pkt 2  kalkulacji cenowych.

- Oferuję następujące materiały i narzędzia:

*Należy skreślić niewłaściwe

**należy literalnie wskazać

- Cześć I:

| LP | NAZWA, RODZAJ, WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY | ZGODNOŚĆ Z MINIMALNYMI WYMAGANIAMI TECHNICZNYMI | SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE W PRZYPADKU ZAOFEROWANIA PARAMETRÓW RÓWNOWAŻNYCH | ILOŚĆ | CENA JEDNOST. BRUTTO | WARTOŚĆ BRUTTO /6x7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- |
|  | Mikroskop trój okularowy | NAZWA /FIRMA - MODEL | .....................................................................................** |
|  |  | Gwarancja i rękojmia | .....................................................................................** |
|  |  | głowica trój okularowa; | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  | 1 szt. |  |  |
|  |  | kamera cyfrowa min. 5 Mpx, | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | powiększenie 40-2000x, | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | okulary podwójne, szerokie pole widzenia PLAN WF10x | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | soczewki obiektywowe PLAN WF: 4x, 10x, 40x, 100x (zanurzenie w olejku) | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | rewolwer-4 obiektywy | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | rozstaw okularów- 55-75 mm | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | stolik min. 140x155 mm, regulowany w dwóch osiach | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | zakres ruchu stolika, z użyciem mechanizmu ustawiania ostrości- X-Y:70-50 | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | regulacja dioptrii okularu, dioptrii ±5 | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | kondensator Abbego, 1,25 N.A., wysokiej klasy diafragma irysowa i kondensor ciemnego pola | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | regulacja ostrości- precyzyjna: 0,002 mm, zgrubna: 25 mm | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | oświetlenie- lampa halogenowa 6 V/20 W | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | regulacja jasności | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | zasilanie 220 V | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | gwarancja 12 miesięcy | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |

- Część II:

| LP | NAZWA, RODZAJ, WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY | ZGODNOŚĆ Z MINIMALNYMI WYMAGANIAMI TECHNICZNYMI | SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE W PRZYPADKU ZAOFEROWANIA PARAMETRÓW RÓWNOWAŻNYCH | ILOŚĆ | CENA JEDNOST. BRUTTO | WARTOŚĆ BRUTTO /6x7/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- |
|  | Cyfrowa łaźnia wodna | NAZWA /FIRMA - MODEL | .....................................................................................** |
|  |  | Gwarancja i rękojmia | .....................................................................................** |
|  |  | Zakres temperatury od 10- 99 °C, rozdzielczość 0,1 °C; | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  | 1 szt. |  |  |
|  |  | Dokładność stabilizacji temperatury do 0,2°C; | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Rodzaj komunikatów na wyświetlaczu LCD: | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | - odczyt aktualnej temperatury wody; | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | - odczyt temperatury zadanej; | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | - zaprogramowany czas grzania; | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | - niski poziom wody (z blokadą grzania). | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Sygnalizacja akustyczna: | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | - osiągnięcie zadanej temperatury; | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | - koniec zaprogramowanego czasu grzania (z blokadą grzania); | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | - niski poziom wody (z blokadą grzania). | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | zasilanie ~230..~240 VAC, 50/60 Hz; | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | zbiornik wykonany są ze stali nierdzewnej metodą bezspoinową, | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | pokrywa z możliwością całkowitego ściągnięcia z zregulowanymi otworami na fajerki | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Łaźnia minimum dwumiejscowa | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | wymiary pojemnika nie mniejsze niż 300x240x150 mm | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | gwarancja 12 miesięcy | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |

- Część III:

| LP | NAZWA, RODZAJ, WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY | ZGODNOŚĆ Z MINIMALNYMI WYMAGANIAMI TECHNICZNYMI | SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE W PRZYPADKU ZAOFEROWANIA PARAMETRÓW RÓWNOWAŻNYCH | ILOŚĆ | CENA JEDNOST. BRUTTO | WARTOŚĆ BRUTTO /6x7/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- |
|  | zlewki szklane z wylewem i skalą | o poj. 50 ml | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  | 5 szt. |  |  |
|  |  | o poj. 100 ml | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  | 5 szt. |  |  |
|  |  | o poj. 150 ml | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  | 5szt. |  |  |
|  |  | o poj. 200 ml | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  | 5 szt. |  |  |
|  |  | o poj. 250 ml | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  | 5 szt. |  |  |
|  |  | o poj. 400 ml | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  | 3 szt. |  |  |
|  |  | o poj. 500 ml | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  | 3 szt. |  |  |
|  |  | o poj. 600 ml | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  | 3 szt. |  |  |
|  | zlewki z tworzywa sztucznego (PP) z wylewem i skalą | o poj. 50 ml | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  | 5 szt. |  |  |
|  |  | o poj. 100 ml | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  | 5 szt. |  |  |
|  |  | o poj. 150 ml | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  | 5szt. |  |  |
|  |  | o poj. 200 ml | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  | 5 szt. |  |  |
|  |  | o poj. 250 ml | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  | 5 szt. |  |  |
|  |  | o poj. 400 ml | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  | 3 szt. |  |  |
|  |  | o poj. 500 ml | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  | 3 szt. |  |  |
|  |  | o poj. 600 ml | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  | 3 szt. |  |  |
|  | butelki z niebieska zakrętką | (do 140 oC) ze szkła borokrzemowego | poj. 250 ml | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  | 1 szt. |  |  |
|  |  |  | poj. 500 ml | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  | 1szt. |  |  |
|  |  |  | poj. 1000ml | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  | 1szt. |  |  |
|  | szklana butelka na odczynniki | z wąską szyjką, korek na szlif | poj 500 ml- bezbarwna | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  | 1 szt. |  |  |
|  |  |  | poj 500 ml oranż- | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  | 1szt. |  |  |
|  |  |  | poj 1000 ml- oranż | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  | 1 szt. |  |  |
|  | cylindry szklane | o poj. 25 ml | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  | 2 szt. |  |  |
|  |  | o poj. 50 ml | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  | 2szt. |  |  |
|  |  | o poj. 100 ml | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  | 5 szt. |  |  |
|  |  | o poj. 250 ml | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  | 3 szt. |  |  |
|  |  | o poj. 500 ml | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  | 1szt. |  |  |
|  | cylindry z tworzywa sztucznego (PP lub PMP) | o poj. 25 ml | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  | 2 szt. |  |  |
|  |  | o poj.50 ml | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  | 2szt. |  |  |
|  |  | o poj.100 ml | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  | 3 szt. |  |  |
|  |  | o poj.250 ml | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  | 1 szt. |  |  |
|  |  | o poj.500 ml | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  | 1szt. |  |  |
|  | naczynka wagowe szklane | niskie z pokrywką | o wymiarach 50x 30 mm (średnica x wysokość) | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  | 20 szt. |  |  |
|  |  |  | 60x 40 mm(średnica x wysokość) | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  | 12 szt. |  |  |
|  | biurety automatyczne | z przyciskiem spustowym i mikrośrubą | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  | 2 szt. |  |  |
|  |  | szklana rurka biurety typu Schillinga | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | skalowana na wypływ | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | podziałka niebieska - doskonale widoczna na tle paska Schellbacha | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | stabilna podstawka | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | poj. biurety 25 ml, poj. butelki 1000 ml- 1 szt | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | poj. biurety 25 ml, poj. butelki 1000 ml-brązowa butelka – 1 szt | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  | Butelki z szkła ciemnego, zakręcane | poj. 500 ml | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  | 1 szt. |  |  |
|  |  | poj. 1000 ml | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  | 1 szt. |  |  |
|  | butelki PP/PE zakręcane | poj. 200 ml | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  | 2 szt. |  |  |
|  |  | poj. 500 ml | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  | 2szt. |  |  |
|  | bagietki szklane | 7-8/250 | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  | 1 szt. |  |  |
|  |  | 5-6/250 | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  | 1szt. |  |  |
|  | kolby Erlenmayera | szklane, poj. 250 ml | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  | 6 szt. |  |  |
|  | Pipety szklane wielomiarowe z paskiem Schellbacha | poj. 1 ml | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  | 5szt. |  |  |
|  |  | poj.2ml | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  | 5 szt. |  |  |
|  |  | poj.5 ml | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  | 5 szt. |  |  |
|  |  | poj.10 ml | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  | 5 szt. |  |  |
|  |  | poj.25 ml | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  | 5 szt. |  |  |
|  |  | poj.50 ml | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  | 3 szt. |  |  |
|  | gruszka do pipet | uniwersalna gruszka do pipet | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  | 1 szt. |  |  |
|  | tryskawki LDPE | poj. 100 ml | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  | 1 szt. |  |  |
|  |  | poj. 250 ml | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  | 1szt. |  |  |
|  |  | poj. 500 ml | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  | 1szt. |  |  |
|  | Moździerz ceramiczny gładki | z wylewem poj. min. 30 ml, wymiary nie mniejszy niż średnica 70 mm, wysokość 36 mm | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  | 1 szt. |  |  |
|  | Tłuczek porcelanowy | tłuczek porcelanowy gładki długość min. 115 mm | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  | 1 szt. |  |  |
|  | Moździerz ceramiczny | szorstki z wylewem poj. min. 50 ml, wymiary nie mniejszy niż średnica 80 mm, wysokość 40 mm | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  | 1 szt |  |  |
|  | Tłuczek porcelanowy | tłuczek porcelanowy szorstki długość min. 54 mm | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  | 1 szt |  |  |
|  | szczypce | ze stali nierdzewnej wygięte z prostymi końcówkami, długość min. 300 mm, max. 400 mm | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  | 1 szt. |  |  |
|  | kolby miarowe szklane, z korkiem PP, klasa A | poj. 100 ml | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  | 2 szt. |  |  |
|  |  | poj, 200 ml | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  | 2 szt. |  |  |
|  |  | poj. 250 ml | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  | 2 szt. |  |  |
|  | środek suszący do eksykatora | żel krzemionkowy- bursztynowy opak. 1kg | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  | 2 szt |  |  |

- Część IV:

| LP | NAZWA, RODZAJ, WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY | ZGODNOŚĆ Z MINIMALNYMI WYMAGANIAMI TECHNICZNYMI | SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE W PRZYPADKU ZAOFEROWANIA PARAMETRÓW RÓWNOWAŻNYCH | ILOŚĆ | CENA JEDNOST. BRUTTO | WARTOŚĆ BRUTTO /6x7/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- |
|  | Przyrząd przeznaczony do dokładnych pomiarów pH, mV, przewodności, zasolenia, stężenia rozpuszczonego tlenu, ciśnienia atmosferycznego i temperatury | NAZWA /FIRMA - MODEL | .....................................................................................** |
|  |  | Gwarancja i rękojmia | .....................................................................................** |
|  |  | pomiar od 1 do 4 wybranych funkcji, połączone z obserwacją wszystkich wyników na ekranie 3,2 calowy, dotykowy, kolorowy ekran graficzny z regulacją jaskrawości. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  | 1 szt. |  |  |
|  |  | dotykowy ekran z możliwością ustawienie kolejności mierzonych funkcji, a także wybór języka wyświetlanych informacji, po polsku, angielsku lub niemiecku | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | obudowa przyrządu wykonana w standardzie IP66, do pracy w trudnych warunkach | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | funkcja zegara z kalendarzem, ułatwiająca ewidencjonowanie wyników pomiarów | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | pamięć wewnętrzna przyrządu umożliwiająca rejestrowanie w bankach danych do 2000 wyników, zbieranych pojedynczo lub seryjnie z podaniem daty, czasu i temperatury pomiaru, a także zapamiętanie terminu przyszłej kalibracji | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | pamięć wyników, charakterystyk elektrod oraz stałych czujników konduktometrycznych jest niezależna od zasilania | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | połączenie z komputerem przez złącze RS-232 i opcjonalny kabel 4/5xx-PC, lub przez opcjonalny konwerter ze złączem USB | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | zasilanie akumulatorowe (2x1,5V) oraz przez zasilacz sieciowy (6V/500mA), umożliwiający ładowanie akumulatorów bez wyjmowania ich z przyrządu | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | czujnik temperatury CT2S-121 z rezystorem Pt-1000, akumulatory, zasilacz sieciowy, pojemnik plastikowy oraz płytka DVD z filmem szkoleniowym, instrukcją obsługi i programem zbierania danych | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | spełnienie wymagań GLP | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | posiadanie deklaracji zgodności CE | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | gwarancja producenta w okresie 24 miesięcy | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |

- Część V:

| LP | NAZWA, RODZAJ, WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY | ZGODNOŚĆ Z MINIMALNYMI WYMAGANIAMI TECHNICZNYMI | SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE W PRZYPADKU ZAOFEROWANIA PARAMETRÓW RÓWNOWAŻNYCH | ILOŚĆ | CENA JEDNOST. BRUTTO | WARTOŚĆ BRUTTO /6x7/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- |
|  | Cyfrowa waga | NAZWA /FIRMA - MODEL | .....................................................................................** |
|  |  | Gwarancja i rękojmia | .....................................................................................** |
|  |  | Cyfrowa waga sprężynowa o obciążeniu do 30 kg |  |  | 1 szt. |  |  |
|  |  | Gwarancja min. 24 m-ce |  |  |  |  |  |
|  | Lodówka turystyczna | NAZWA /FIRMA - MODEL | .....................................................................................** |
|  |  | Lodówka turystyczna na wkłady |  |  | 1 szt. |  |  |
|  |  | Wymiary ok. 38x30,5x17 |  |  |  |  |  |
|  |  | Pojemność 18l |  |  |  |  |  |
|  | Wkład mrożący | Wkład mrożący |  |  | szt.6 |  |  |
|  |  | Pojemność 600 ml |  |  |  |  |  |
|  | Teleskopowy drążek aluminiowy do czerpaków | Teleskopowy drążek aluminiowy do czerpaków, |  |  | 1 szt. |  |  |
|  |  | dł. regulowana w przedziale 165-450cm |  |  | 1 szt. |  |  |
|  | Butla szklana | Butla szklana 1000ml gwint/zakr. |  |  | 12 szt. |  |  |
|  | Zlewka wahadłowa | Zlewka wahadłowa PP 1000ml do czerpaka |  |  | 1 szt. |  |  |
|  | Zlewka kątowa | Zlewka kątowa PP 1000ml do czerpaka |  |  | 1 szt. |  |  |

- Deklaruję wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie: do 30 dni od daty podpisania umowy.

- Oświadczam, iż na przedmiot zamówienia udzielamy Zamawiającemu gwarancji  na okres/sy wskazane  w pkt 2 licząc od dnia podpisania protokołu odbioru;

- Oświadczam, że spełniam wszystkie warunki udziału w postępowaniu.

- Oświadczam, że zapoznałem się z ogłoszeniem i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

- Oświadczam, że uważam się związany niniejszą ofertą na czas wskazany w ogłoszeniu.

- Oświadczam, że projekt umowy akceptuję i zobowiązuję się w przypadku wybrania mojej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego

- Oświadczam, że zdobyłem informacje konieczne do przygotowania „oferty ”.

- Oferuję wykonanie zamówienia, zgodnie z wszystkim wymaganiami zawartymi w Ogłoszeniu.

- Oświadczam, że oferowane materiały i urządzenia spełniają wymagane normy i posiada odpowiednie certyfikaty i atesty wymagana przepisami prawa.

- Oświadczam, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umowy.

- Posiadam nr NIP : ................................, REGON : ............................................................................

- Oświadczam, że do kontaktów z Zamawiającym w związku z realizacją niniejszego zamówienia upoważniam …………………………………………..………

- Oświadczam, że zamierzam powierzyć podwykonawcom następujące części zamówienia:

| Lp | Wskazanie powierzonej części zamówienia | Wartość powierzonej części zamówienia w % ceny oferty |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 | Ogółem wartość powierzonej części zamówienia w % ceny oferty |  |

- Oświadczam, że:

  - podwykonawstwo nie zmienia moich zobowiązań, jako wykonawcy;

  - jestem odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania pracy podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników w takim zakresie, jak gdyby były one moimi, działaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami, moich przedstawicieli lub pracowników;

  - zamawiający nie jest związany stosunkami zobowiązaniowymi z podwykonawcami, ale może skorzystać z wszelkich praw nabytych przeze mnie w stosunku do nich;

  - pozostaję w pełni odpowiedzialny w stosunku do zamawiającego za zlecone do podwykonania części zamówienia.

- W celu ułatwienia wymiany informacji podaję swoje dane:

a) Nr tel................................

b) Nr fax ...............................

c) Email .................................

- Oświadczam, że cała oferta składa się z …….. stron, w tym z niniejszej oferty oraz:

- aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo centralnej ewidencji  i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

- zaakceptowanego wzorca umowy (wymóg porządkowy)

- Załącznikami do oferty stanowiącymi jej integralną część są:

………………………………………………

…………………………………………..….

...................................................., dnia ......................... 2015 roku

......................................................................................

Podpis osoby - osób upoważnionych do składania

oświadczeń woli w imieniu wykonawcy