..................................................

( pieczęć adresowa Oferenta )

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa

33-300 Nowy Sącz, ul. Staszica 1

FORMULARZ OFERTOWY

……………………………………………………………………………………………………………………….

nazwa wykonawcy

……………………………………………………………………………………………………………………….

adres wykonawcy

W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu  w postępowaniu  o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości 30 000 euro, [zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.)  na:

Dostawa sprzętu sterującego oraz pomiarowo - diagnostycznego na potrzeby Instytutu Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu

- przedkładam niniejszą ofertę. Jednocześnie oświadczam, że zrealizuję zamówienie zgodnie z wszystkimi warunkami zawartymi w  Zaproszeniu oraz informuję, że akceptuję w całości wszystkie warunki zawarte  w dokumentacji postępowania ofertowego jako wyłączną podstawę postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego.

- Oferuję realizację zamówienia w zakresie rzeczowym objętym zaproszeniem do składania ofert w zakresie części:.....................................................  za cenę:

- W zakresie części I:

brutto : …………………….. PLN (słownie : ………………………….…………………………………..)

- W zakresie części II:

brutto : …………………….. PLN (słownie : ………………………….…………………………………..)

która wynika z przedstawionych w pkt 2  kalkulacji cenowych.

- Oferuję następujące materiały i narzędzia:

*Należy skreślić niewłaściwe

**należy literalnie wskazać

- Cześć I: zestaw urządzeń automatyki.

| LP | NAZWA, RODZAJ, WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY | ZGODNOŚĆ Z MINIMALNYMI WYMAGANIAMI TECHNICZNYMI | SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE W PRZYPADKU ZAOFEROWANIA MATERIAŁÓW I NARZĘDZI O PARAMETRACH RÓWNOWAŻNYCH | ILOŚĆ | CENA JEDNOST. BRUTTO | WARTOŚĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- |
|  | Zestaw urządzeń do automatyki | Gwarancja i rękojmia | .....................................................................................** |
|  |  | W skład zestawu wchodzą: | 1 zestaw |  |  |
|  |  | Nadajnik czterokanałowy z zewnętrzną sondą temperatury z zasilaniem 230V - 5 szt o parametrach: |  |  |  |
|  |  | NAZWA /FIRMA - MODEL | ...................................................................................** |  |  |  |
|  |  | Zasilanie: 230 V AC | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Liczba kanałów: 4 | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Zewnętrzny czujnik pomiaru temperatury | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Integracja ze sterownikiem głównym systemu o parametrach: -okres logowania w systemie: 30 sekund - odbiorniki: 3x 4 A / DC 12 V - czas przełączania obciążenia od 0 do 100%: 0,2 s - 30 s - częstotliwość PWM: 100 Hz - 1000 Hz z krokiem 100 Hz | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Czujnik ruchu z sondą temperatury z zasilaniem bateryjnym – 5 szt. o parametrach |  |  |  |
|  |  | NAZWA /FIRMA - MODEL | ...................................................................................** |  |  |  |
|  |  | baterie zasilające: 2xAAA (alkaliczne 1,5 V) | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | czas pracy baterii: 12-36 miesięcy (zależny od baterii) | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | zakres napięcia zasilania: 2,5 - 3,5 V | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | łącze radiowe: 868 MHz | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | moc sygnału: 9 mW | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | rodzaj transmisji: jednokierunkowa z potwierdzeniem | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | kodowanie: tak | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | zasięg w otwartej przestrzeni: 100 m | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | okres logowania w systemie: do 5 minut | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | zakres pomiaru temperatury: -20°C, +45°C | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | rozdzielczość pomiaru temperatury: 0,1°C | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | dokładność pomiaru temperatury: +/- 0,5°C | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | obszar detekcji: 110°; 15 m | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | rozmiar detekcji: 18 kg; 60 cm | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | temperatura przechowywania: -20°C, +50°C | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | temperatura pracy: -20°C, +45°C | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | wilgotność | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | wymiary: 112 x 66 x 45 mm | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | stopień ochrony: IP 20 | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | pozycja pracy: dowolna | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | typ obudowy: wolnostojąca | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | sprzętowy czas martwy czujnika ruchu: 4 sekundy | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | monitorowanie zużycia baterii: tak | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Ściemniacz nadajnikiem dwukanałowym – 5 szt. o parametrach |  |  |  |
|  |  | NAZWA /FIRMA - MODEL | ...................................................................................** |  |  |  |
|  |  | Zasilanie: AC 230 V / 50 Hz | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Zakres napięcia zasilania: -20%, +10% | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | znamionowy pobru mocy: 0,4 W | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | łącze radiowe: 868 MHz | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | moc sygnału: 9 mW | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | rodzaj transmisji: dwukierunkowa | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | kodowanie: tak | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | zasięg w otwartej przestrzeni: 100 m | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | okres logowania w systemie: 30 sekund | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | odbiorniki: 120 W dla obciążeń pojemnościowych i indukcyjnych, 180 W dla obciążeń rezystancyjnych | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | czas przełączania obciążenia od 0 do 100%: 0,2 - 30 s | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | wejścia: 2x stykowe | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | napięcie styku: 230 V | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | prąd styku: 1 mA | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | temperatura przechowywania: -20°C, +50°C | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | temperatura pracy: 0°C, +45°C | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | wymiary: 48 x 48 x 22 mm | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | stopień ochrony: IP 20 | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | pozycja pracy: dowolna | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | typ obudowy: dopuszkowa | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | zabezpieczenia: ogranicznik prądowy 1 A przed przegrzaniem | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | tryb autonomiczny: tak | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Przekaźnik jednokanałowy z jednokanałowym nadajnikiem – 5 szt. o parametrach |  |  |  |
|  |  | NAZWA /FIRMA - MODEL | ...................................................................................** |  |  |  |
|  |  | napięcie zasilanie: 230V AC tolerancja -20%, +10% | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | pobór mocy: 0.5W | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | stopień ochrony: IP20 | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | zasięg radiowy: 100m | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | częstotliwość radiowa: 868MHz | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | zakres temperatury pracy: od 0 do 45 °C | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | sposób montażu: obudowa dopuszkowa | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | transmisja radiowa: • transmisja dwukierunkowa • kodowana • okres logowania w systemie: 30 s | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Sterownik PWM trzykanałowy niskiego napięcia – 5 szt. o parametrach |  |  |  |
|  |  | NAZWA /FIRMA - MODEL | ...................................................................................** |  |  |  |
|  |  | zasilanie: DC 12 V / 30 mA tryb autonomiczny: nie | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | tolerancja napięcia zasilania: -20%, +10% | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | znamionowy pobór mocy: 0,4 W | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | łącze radiowe: 868 MHz | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | moc sygnału: 9 mW | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | rodzaj transmisji: dwukierunkowa | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | kodowanie: tak | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | zasięg w otwartej przestrzeni: 100 m | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | okres logowania w systemie: 30 sekund | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | odbiorniki: 3x 4 A / DC 12 V | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | czas przełączania obciążenia od 0 do 100%: 0,2 s - 30 s | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | częstotliwość PWM: 100 Hz - 1000 Hz z krokiem 100 Hz | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | temperatura przechowywania: -20°C, +50°C | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | temperatura pracy: 0°C, +45°C | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | wilgotność: <= 85% (bez kondensacji pary i gazów agresywnych) | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | wymiary: 48 x 48 x 22 mm | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | stopień ochrony: IP 20 | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | zabezpieczenia: przed przegrzaniem, przed przepięciami na liniach obciążenia | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | pozycja pracy: dowolna | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | typ obudowy: dopuszkowa | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Sterownik główny systemu – 5 szt. o parametrach |  |  |  |
|  |  | NAZWA /FIRMA - MODEL | ...................................................................................** |  |  |  |
|  |  | zasilanie AC: 100-240 V / 50 Hz. -20%, +10% | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | zasilanie DC: 12 V | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | znamionowy pobór mocy: 4 W | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | radio: dwa niezależne moduły radiowe | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | łącze radiowe: 868 MHz | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | moc sygnału: 9 mW | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | rodzaj transmisji: dwukierunkowa | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | topologia sieci: gwiazda | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | kodowanie: tak | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | zasięg w otwartej przestrzeni: 100 m | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | procesor: Marvell 6281 CPU (1.0 GHz) | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | pamięć RAM: 256MB | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | system: Linux Debian | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | złącza: 1 x RJ45 10/100/1000Mbps (GbE), Ethernet port, 3 x USB 2.0 (dla modemu 3G) | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | komunikacja: Wi-Fi: 802.11b/g/n, LAN IEEE 802.3, IEEE 802.3u | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | temperatura przechowywania -20/50°C | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | temperatura pracy: 0/45°C | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | wymiary: 240 x 140 x 57 mm | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | stopień ochrony IP 20 | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | pozycja pracy: dowolna | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | typ obudowy: wolnostojąca | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Przekaźnik jednokanałowy z jednokanałowym nadajnikiem – 5 szt. o parametrach |  |  |  |
|  |  | NAZWA /FIRMA - MODEL | ...................................................................................** |  |  |  |
|  |  | napięcie zasilanie: 230V AC tolerancja -20%, +10% | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | pobór mocy: 0.5W | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | stopień ochrony: IP20 | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | zasięg radiowy: 100m | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | częstotliwość radiowa: 868MHz | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | zakres temperatury pracy: od 0 do 45 °C | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | sposób montażu: obudowa dopuszkowa | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | transmisja radiowa: • transmisja dwukierunkowa • kodowana • okres logowania w systemie: 30 s | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Przekaźnik trójstanowy z nadajnikiem dwukanałowym (LONG RANGE) – 1 szt. o parametrach |  |  |  |
|  |  | NAZWA /FIRMA - MODEL | ...................................................................................** |  |  |  |
|  |  | napięcie zasilania: 230V AC (tolerancja -20%, +10%) | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | pobór mocy: 1.5W | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | zasięg radiowy: 100m | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | częstotliwość radiowa: 868MHz | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | stopień ochrony: IP20 | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | zakres temperatury pracy: od 0 do 45 °C | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | zakres temperatury pracy: od 0 do 45 °C | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | dowolna pozycja pracy | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | sposób montażu: obudowa dopuszkowa | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | transmisja radiowa: • transmisja dwukierunkowa • kodowana • okres logowania w systemie: 30 s • moc sygnału: 9 mV | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | wejścia • dwa wejścia stykowe: • napięcie styku: 230 V • prąd styku: 250 μA • dwa wejścia przekaźnikowe (obciążenie styków przekaźnika może być rezystancyjne, indukcyjne lub pojemnościowe, zarówno w obwodach prądu stałego jak i zmiennego): | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | maks. prąd obciążenia: 600 mA (silnik 230 V AC) | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Ściemniacz oświetlenia dwukanałowy z nadajnikiem dwukanałowym na szynę DIN (LONG RANGE) – 1 szt o parametrach |  |  |  |
|  |  | NAZWA /FIRMA - MODEL | ...................................................................................** |  |  |  |
|  |  | napięcie zasilania: 230V AC tolerancja -20%, +10% | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | pobór mocy: 1.5W | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | zasięg radiowy: 100m | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | częstotliwość radiowa: 868MHz | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | stopień ochrony: iP20 | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | zakres temperatury pracy: szyna DIN | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | transmisja radiowa: • transmisja dwukierunkowa • kodowana • okres logowania w systemie: 30 s • moc sygnału: 9 mV | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Przekaźnik 3-kanałowy bezprzewodowy z nadajnikiem trzykanałowym na szynę DIN (LONG RANGE) - 1 szt. o parametrach |  |  |  |
|  |  | NAZWA /FIRMA - MODEL | ...................................................................................** |  |  |  |
|  |  | napięcie zasilania: 230V AC (tolerancja -20%, +10%) | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | pobór mocy: 1.5W | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | zasięg radiowy: 100m | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | częstotliwość radiowa: 868MHz | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | stopień ochrony: IP20 | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | zakres temperatury pracy: od 0 do 45 °C | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | montaż: szyna TH35 | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | transmisja radiowa: • transmisja dwukierunkowa • kodowana • okres logowania w systemie: 30 s • moc sygnału: 9 mV | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Sterownik główny systemu (LONG RANGE) – 1 szt. o parametrach |  |  |  |
|  |  | NAZWA /FIRMA - MODEL | ...................................................................................** |  |  |  |
|  |  | Radiowa, dwukierunkowa komunikacja z potwierdzeniem pomiędzy Sterownikiem głównym a elementami Systemu. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Bezpieczna szyfrowana transmisja, z unikalnym kluczem dla każdego sterownika | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Dostęp do instalacji w budynku poprzez złącze USB lub Internet. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Kontrola pracy wszystkich elementów systemu. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Przechowywanie danych o konfi guracji i stanie pracy Systemu. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Podtrzymywanie pracy po zaniku napięcia dzięki wbudowanemu akumulatorowi. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Cechuje go bardzo mały pobór mocy, maksymalnie 6 W i bezgłośna praca. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | zasilanie AC 100-240 V / 50 Hz. -20%, +10% | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | znamionowy pobór mocy 4 W | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | radio dwa niezależne moduły radiowe | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | łącze radiowe 868 MHz | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | moc sygnału 9 mW | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | rodzaj transmisji dwukierunkowa | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | topologia sieci gwiazda | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | kodowanie tak | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | zasięg w otwartej przestrzeni 100 m | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | procesor Marvell 6281 CPU (1.0 GHz) | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | pamięć RAM 256MB | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | system Linux Debian | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | złącza 1 x RJ45 10/100/1000Mbps (GbE) Ethernet port 3 x USB 2.0 (dla modemu 3G) | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | temperatura przechowywania -20°C, +50°C | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | komunikacja Wi-Fi 802.11b/g/n LAN IEEE 802.3, IEEE 802.3u | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | temperatura pracy 0°C, +45°C | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | wymiary 240 x 140 x 57 mm | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | stopień ochrony IP 20 | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | pozycja pracy dowolna | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | typ obudowy wolnostojąca | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Moduł integracji z alarmem systemu (LONG RANGE) – 2 szt. o parametrach |  |  |  |
|  |  | NAZWA /FIRMA - MODEL | ...................................................................................** |  |  |  |
|  |  | Zasilanie 12 V /30 mA | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Łącze radiowe [MHz] 868 | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Rodzaj transmisji dwukierunkowa | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Kodowanie TAK | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Zasięg w otwartej przestrzeni 100 m | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Ilość przekaźników 4 | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Maksymalny prąd obciążenia na przekaźniku 1 A / AC 250 V | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Separacja galwaniczna wejść od sieci energetycznej TAK | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Temperatura pracy 0...+45ºC | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Wymiary [mm] 145x100 | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Stopień ochrony IP 20 | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | 15 wysokorezystancyjnych wejść analogowych | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | cztery niskonapięciowe wyjścia przekaźnikowe | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | cztery wejścia transoptorowe 5-12 V | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Przekładnik Prądowy nr 1 – 3 szt. o parametrach: |  |  |  |
|  |  | NAZWA /FIRMA - MODEL | ...................................................................................** |  |  |  |
|  |  | Przekładnia Ip/Is 100/5 | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Klasa 0.5 | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Moc 2.5[VA] | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Wymiary otworu P1/P2 A1/A2/A3xB;C[mm] 30/25/20x10; 22 | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Wymiary WxHxD[mm] 61/81/34 | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Waga[kg] 0.235 | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Przekładnik Prądowy nr 2 – 3 szt. o parametrach: |  |  |  |
|  |  | NAZWA /FIRMA - MODEL | ...................................................................................** |  |  |  |
|  |  | Przekładnia Ip/Is 150/5 | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Klasa 0.5 | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Moc 2.5[VA] | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Wymiary otworu P1/P2 A1/A2/A3xB;C[mm] 30/25/20x10; 22 | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Wymiary WxHxD[mm] 61/81/34 | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Waga[kg] 0.235 | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Konwerter Rs-485>TCP/IP – 2 szt. o parametrach |  |  |  |
|  |  | NAZWA /FIRMA - MODEL | ...................................................................................** |  |  |  |
|  |  | gniazdo DB-9 męskie od strony RS-23 | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | 6 zaciskowy terminal dla RS-422/485 oraz zasilania | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | gniazdo RJ-45 Ethernet* wirtualny port szeregowy dla Windows OS | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | interfejs sieciowy 10/100TX | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | obsługa protokołów TCP/IP, UDP, DHCP | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | zasilanie 9-24 VDC (zasilacz gniazdowy w komplecie) | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Radiomodem RS-485 – 2 szt. o parametrach |  |  |  |
|  |  | NAZWA /FIRMA - MODEL | ...................................................................................** |  |  |  |
|  |  | zasilanie 9VDC 200 mA | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | interfejs RS232/RS485/TTL: -S1, -S2, -S0 | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | RS422/485 4 miejsca na zaciski | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Wymiary 44 x 27 x 8 mm | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Szybkość transmisji do 38.4 K | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Zasięg do 500m | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Czułość odbiornika -121 dbm | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Kanały 16 | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Granica częstotliwości 433MHz | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Antena 50 ohm (SMA) | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Zakres temperatury 20°C do +65° C | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Analogowy przetwornik temperatury, prądowy 4-20mA montaż w puszce Ø 60, z sondą – 1 szt o parametrach |  |  |  |
|  |  | NAZWA /FIRMA - MODEL | ...................................................................................** |  |  |  |
|  |  | napięcie zasilania 9÷30V DC | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | zakres pomiarów -50÷100°С | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | maks. Błąd pomiarowy ±1,5°C | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | sygnał wyjściowy I / U 4÷20mA | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | dł. przewodu wyj. sygnałowego I / U 300m / 20m | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | wewnętrzny czujnik temp. KTY81-210 | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | sonda temperatury RT / RT2 | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | pobór mocy 0,8W | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | temperatura pracy -20÷50ºC | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | przyłącze | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | zaciski śrubowe 2,5mm² | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | wymiary Ø55, h=13mm | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | montaż w puszcze podtynkowej 60Ø | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | błąd przetwarzania ±0,5% | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | stopień ochrony IP20 | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Analogowy przetwornik temperatury, napięciowy 0-10V,montaż w puszce Ø 60, z sondą – 1 szt. |  |  |  |
|  |  | NAZWA /FIRMA - MODEL | ...................................................................................** |  |  |  |
|  |  | napięcie zasilania 9÷30V DC | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | zakres pomiarów -50÷100°С | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | maks. Błąd pomiarowy ±1,5°C | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | sygnał wyjściowy I / U 0÷10V | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | błąd przetwarzania ±0,5% | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | dł. przewodu wyj. sygnałowego I / U 300m / 20m | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | wewnętrzny czujnik temp. KTY81-210 | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | sonda temperatury RT / RT2 | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | pobór mocy 0,8W | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | temperatura pracy -20÷50ºC | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | przyłącze | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | zaciski śrubowe 2,5mm² | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | wymiary Ø55, h=13mm | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | montaż w puszcze podtynkowej 60Ø | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | stopień ochrony IP20 | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Gwarancja i rękojmia na wszystkie elementy zestawu min. 24 m-ce | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |

5)	Część II: zestaw laboratoryjny, lampa warsztatowa, metalowy chwytak elementów elektronicznych, pinceta SMD

| LP | NAZWA, RODZAJ, WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY | ZGODNOŚĆ Z MINIMALNYMI WYMAGANIAMI TECHNICZNYMI | SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE W PRZYPADKU ZAOFEROWANIA MATERIAŁÓW I NARZĘDZI O PARAMETRACH RÓWNOWAŻNYCH | ILOŚĆ | CENA JEDNOST. BRUTTO | WARTOŚĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- |
|  | Uniwersalny zestaw laboratoryjny | Gwarancja i rękojmia | .....................................................................................** |
|  |  | W skład zestawu wchodzą: | 2 zestawy |  |  |
|  |  | NAZWA /FIRMA - MODEL | ...................................................................................** |  |  |  |
|  |  | Generator funkcyjny: min. 0,1Hz ÷10 MHz | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Funkcje: sinus, trójkąt, prostokąt, impulsy, wyj. TTL/CMOS, regulacja symetrii przebiegu | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Wyjście: Impedancja 50Ω, ±10%, Amplituda 0,2÷20 Vpp, Tłumik 20dB, | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Regulacja wypełnienia 20:80 | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Wejście VCF: Napięcie wejściowe -5 V ÷ 0 V | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Przemiatanie częstotliwości: Okres przemiatania 20 ms ÷ 2 s, | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | przemiatanie liniowe lub logarytmiczne | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | NAZWA /FIRMA - MODEL | ...................................................................................** |  |  |  |
|  |  | Uniwersalny częstościomierz: min. 5Hz ÷ 2,4GHz | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Zakres częstotliwości: Kanał A (CHA), Kanal B (CHB) 5 Hz ÷ 100 MHz, | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Kanał C (CHC) 100 MHz ÷ 2400 MHz | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Zakres pom. okresu 5 Hz ÷ 10 MHz (tylko CHA i CHB) | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Licznik 108 - 1 | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Funkcje A/B, A-B, A+B (w pasmie 5 Hz ÷ 10 MHz) | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Pomiar różnicy faz A> B: 100 ns÷0,1 s | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Impedancja wejściowa CHA, CHB 1 MΩ II 35 pF, CHC 50Ω | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Tłumik 0 lub 20dB | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Max. napięcie wejściowe CHA, CHB : 250 V (DC + ACrms z tłumikiem 20dB), CHC: 3 V | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Wyświetlacz 8 cyfr LED | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | NAZWA /FIRMA - MODEL | ...................................................................................** |  |  |  |
|  |  | Multimetr: VDC, VAC, ACA, DCA, Ω, C, Temp, hFE, Test diod | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Napięcie DC Zakresy: 4 V/40 V/ 400 V/ 1000 V | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Napięcie AC Zakresy: 4 V/ 40 V/ 400 V/ 750 V | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Prąd DC Zakresy: 4 mA/ 40 mA/ 400 mA | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | 10 A dokładność ±2 % ± 8 cyfr | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Prąd AC Zakresy: 4 mA/ 40 mA/ 400 mA | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | 10 A dokładność ±3 % ± 8 cyfr | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Rezystancja Zakresy: 400 Ω/ 4 kΩ/ 40 kΩ/ 400 kΩ/ 4 MΩ 40 MΩ | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Pojemność Zakresy: 4 nF/ 400 nF | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Temperatura Zakres: 0 ÷ 750 st. C | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | hFE 1 ÷ 1000 | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Test diody | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Test ciągłości | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Interfejs RS 232C z oprogramowaniem | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | NAZWA /FIRMA - MODEL | ...................................................................................** |  |  |  |
|  |  | Zasilacz sieciowy: Wyjście regulowane min. 0÷30V, 0÷3A | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Ograniczenie prądowe 3A + 5 % ÷ 15 % | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Wyjście stałe min. 15V;1A | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Wyjście stałe min. 5V; 2A | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | NAZWA /FIRMA - MODEL | ...................................................................................** |  |  |  |
|  |  | Wzmacniacz audio: | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Pasmo min. 20 Hz ÷ 20 kHz | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Napięcie wejściowe 0,05 Vrms ÷ 0,5 Vrms, | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Impedancja wej. 50 kΩ | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Wzmocnienie 0 ÷ 20 | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Moc 1 W | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Gwarancja i rękojmia na wszystkie elementy zestawu min. 24 m-ce | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  | Lampa warsztatowa | NAZWA /FIRMA - MODEL | .....................................................................................** |
|  |  | Gwarancja i rękojmia | .....................................................................................** |
|  |  | Lampa warsztatowa z podświetleniem LED | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  | 1 szt. |  |  |
|  |  | Soczewka szklana | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Podświetlenie: min. 108 diod LED | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Wymiary soczewki 7,5" x 6,2" +/- 0,2” | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Powiększenie min. 5 dioptrii | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Mocowanie do krawędzi | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Zasilanie 220~230V AC | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | gwarancja i rękojmia min. 24 miesiące | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  | Metalowy chwytak elementów elektronicznych | NAZWA /FIRMA - MODEL | .....................................................................................** |
|  |  | Metalowy chwytak elementów elektronicznych | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  | 3 szt. |  |  |
|  | Pinceta SMD prosta | NAZWA /FIRMA - MODEL | .....................................................................................** |
|  |  | Pinceta SMD prosta | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  | 3 szt. |  |  |
|  | RAZEM |  |

- Deklaruję wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie: do 7 dni od daty podpisania umowy

- Oświadczam, iż na przedmiot zamówienia udzielamy Zamawiającemu gwarancji  na okres/sy wskazane  w pkt 2 licząc od dnia podpisania protokołu odbioru;

- Oświadczam, że spełniam wszystkie warunki udziału w postępowaniu.

- Oświadczam, że zapoznałem się z zaproszeniem i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

- Oświadczam, że uważam się związany niniejszą ofertą na czas wskazany w zaproszeniu.

- Oświadczam, że projekt umowy akceptuję i zobowiązuję się w przypadku wybrania mojej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego

- Oświadczam, że zdobyłem informacje konieczne do przygotowania „oferty ”.

- Oferuję wykonanie zamówienia, zgodnie z wszystkim wymaganiami zawartymi w Zaproszeniu.

- Oświadczam, że oferowane materiały i urządzenia spełniają wymagane normy i posiada odpowiednie certyfikaty i atesty wymagana przepisami prawa.

- Oświadczam, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umowy.

- Posiadam nr NIP : ................................, REGON : ............................................................................

- Oświadczam, że do kontaktów z Zamawiającym w związku z realizacją niniejszego zamówienia upoważniam …………………………………………..………

- Oświadczam, że zamierzam powierzyć podwykonawcom następujące części zamówienia:

| Lp | Wskazanie powierzonej części zamówienia | Wartość powierzonej części zamówienia w % ceny oferty |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 | Ogółem wartość powierzonej części zamówienia w % ceny oferty |  |

- Oświadczam, że:

  - podwykonawstwo nie zmienia moich zobowiązań, jako wykonawcy;

  - jestem odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania pracy podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników w takim zakresie, jak gdyby były one moimi, działaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami, moich przedstawicieli lub pracowników;

  - zamawiający nie jest związany stosunkami zobowiązaniowymi z podwykonawcami, ale może skorzystać z wszelkich praw nabytych przeze mnie w stosunku do nich;

  - pozostaję w pełni odpowiedzialny w stosunku do zamawiającego za zlecone do podwykonania części zamówienia.

- W celu ułatwienia wymiany informacji podaję swoje dane:

a) Nr tel................................

b) Nr fax ...............................

c) Email .................................

- Oświadczam, że cała oferta składa się z …….. stron, w tym z niniejszej oferty oraz:

- aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo centralnej ewidencji  i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

- zaakceptowanego wzorca umowy (wymóg porządkowy)

- Załącznikami do oferty stanowiącymi jej integralną część są:

………………………………………………

…………………………………………..….

...................................................., dnia ......................... 2015 roku

......................................................................................

Podpis osoby - osób upoważnionych do składania

oświadczeń woli w imieniu wykonawcy