..................................................

( pieczęć adresowa Oferenta )

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa

33-300 Nowy Sącz, ul. Staszica 1

FORMULARZ OFERTOWY

……………………………………………………………………………………………………………………….

nazwa wykonawcy

……………………………………………………………………………………………………………………….

adres wykonawcy

W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu  w postępowaniu  o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości 30 000 euro, [zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.)  pn:

Dostawa sprzętu laboratoryjnego oraz pompy próżniowej do  Instytutu Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu

- przedkładam niniejszą ofertę. Jednocześnie oświadczam, że zrealizuję zamówienie zgodnie z wszystkimi warunkami zawartymi w  Ogłoszeniu oraz informuję, że akceptuję w całości wszystkie warunki zawarte  w dokumentacji postępowania ofertowego jako wyłączną podstawę postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego.

- Oferuję realizację zamówienia w zakresie rzeczowym objętym zaproszeniem do składania ofert w ramach części:.................................... za cenę:

- W zakresie części I:

brutto : …………………….. PLN (słownie : ………………………….…………………………………..)

- W zakresie części II:

brutto : …………………….. PLN (słownie : ………………………….…………………………………..)

- W zakresie części III:

brutto : …………………….. PLN (słownie : ………………………….…………………………………..)

która wynika z przedstawionych w pkt 2  kalkulacji cenowych.

- Oferuję następujące materiały i narzędzia:

*Należy skreślić niewłaściwe

**należy literalnie wskazać

- Cześć I:

| LP | NAZWA, RODZAJ, WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY | ZGODNOŚĆ Z MINIMALNYMI WYMAGANIAMI TECHNICZNYMI | SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE W PRZYPADKU ZAOFEROWANIA MATERIAŁÓW I NARZĘDZI O PARAMETRACH RÓWNOWAŻNYCH | ILOŚĆ | CENA JEDNOST. BRUTTO | WARTOŚĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- |
|  | Termometr elektroniczny nr 1 | NAZWA/FIRMA - MODEL | .....................................................................................** |
|  |  | Zakres pomiaru - 100 oC do 200 oC | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  | 6szt. |  |  |
|  |  | Gwarancja i rękojmia min.24 m-ce | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* Gwarancja: ..................m-cy** |  |  |  |  |
|  | Termometr elektroniczny nr 2 | NAZWA /FIRMA - MODEL | .....................................................................................** |
|  |  | Zakres pomiaru - 200 oC do 600 oC | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  | 4 szt. |  |  |
|  |  | Gwarancja i rękojmia min.24 m-ce | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* Gwarancja: ..................m-cy** |  |  |  |  |
|  | Termometr elektroniczny nr 3 | NAZWA /FIRMA - MODEL | .....................................................................................** |
|  |  | Zakres pomiaru - 200 oC do 1300 oC | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  | 2szt. |  |  |
|  |  | Gwarancja min.24 m-ce | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* Gwarancja: ..................m-cy** |  |  |  |  |
|  | Higrometr cyfrowy | NAZWA /FIRMA - MODEL | .....................................................................................** |
|  |  | Przenośny | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  | 4 szt. |  |  |
|  |  | Zakres działania od 0 oC do 70 oC (32 oF do 158 oF) i 20% do 99% wilgotności | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Zakres działania 20% do 99% wilgotności | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Gwarancja i rękojmia min.24 m-ce | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* Gwarancja: ..................m-cy** |  |  |  |  |
|  | Suwmiarka elektroniczna | NAZWA /FIRMA - MODEL | .....................................................................................** |
|  |  | Suwmiarka elektroniczna | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  | 2 szt. |  |  |
|  |  | Gwarancja i rękojmia min.24 m-ce | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* Gwarancja: ..................m-cy** |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |

- Część II:

| LP | NAZWA, RODZAJ, WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY | ZGODNOŚĆ Z MINIMALNYMI WYMAGANIAMI TECHNICZNYMI | SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE W PRZYPADKU ZAOFEROWANIA MATERIAŁÓW I NARZĘDZI O PARAMETRACH RÓWNOWAŻNYCH | ILOŚĆ | CENA JEDNOST. BRUTTO | WARTOŚĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- |
|  | Pompa próżniowa | NAZWA/FIRMA - MODEL | .....................................................................................** |
|  |  | Dwustopniowa | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  | 1 szt. |  |  |
|  |  | Gwarancja i rękojmia min.24 m-ce | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* Gwarancja: ..................m-cy** |  |  |  |  |

- Część III:

| LP | NAZWA, RODZAJ, WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY | ZGODNOŚĆ Z MINIMALNYMI WYMAGANIAMI TECHNICZNYMI | SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE W PRZYPADKU ZAOFEROWANIA MATERIAŁÓW I NARZĘDZI O PARAMETRACH RÓWNOWAŻNYCH | ILOŚĆ | CENA JEDNOST. BRUTTO | WARTOŚĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- |
|  | Stacjonarny miernik pH | NAZWA/FIRMA - MODEL | .....................................................................................** |
|  |  | Stacjonarny miernik pH/Ion wraz z elektrodą | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  | 1 szt. |  |  |
|  |  | Uniwersalny miernik do pomiarów pH, mV/ORP i stężenia jonów | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | zakres pH -2.000 do 20.000, rozdzielczość pH 0.001 / 0.01 / 0.1; | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | dokładność względna pH ± 0.002 | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | zakres Mv -2000.0 do 2000.0 | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | rozdzielczość Mv 0.1 / 1 | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | dokładność Mv względna ± 0.2; | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | zakres temperaturowy co najmniej -5.0 do 130.0 | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | wyświetlacz kolorowy TFT4.3 cala | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | zasilacz zewnętrzny 9-12V/10W | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | zakres stężenia 1.00E-9 to 9.99E+9 | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | dokładność stężenia +/- 0.5%; | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Gwarancja i rękojmia min.24 m-ce | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* Gwarancja: ..................m-cy** |  |  |  |  |
|  | Pipeta automatyczna nr 1 | NAZWA /FIRMA - MODEL | .....................................................................................** |
|  |  | jednokanałowa | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  | 1 szt. |  |  |
|  |  | o zakresie 0,5-10 µl | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | ze świadectwem wzorcowania | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Z kompletem końcówek | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Gwarancja i rękojmia min.24 m-ce | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* Gwarancja: ..................m-cy** |  |  |  |  |
|  | Pipeta automatyczna nr 2 | NAZWA /FIRMA - MODEL | .....................................................................................** |
|  |  | jednokanałowa | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  | 1 szt. |  |  |
|  |  | o zakresie 100-1000 µl | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | ze świadectwem wzorcowania | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Z kompletem końcówek | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Gwarancja i rękojmia min.24 m-ce | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* Gwarancja: ..................m-cy** |  |  |  |  |
|  | Pipeta automatyczna nr 3 | NAZWA /FIRMA - MODEL | .....................................................................................** |
|  |  | jednokanałowa | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  | 1 szt. |  |  |
|  |  | o zakresie 10-100 µl | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | ze świadectwem wzorcowania | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Z kompletem końcówek | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Gwarancja i rękojmia min.24 m-ce | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* Gwarancja: ..................m-cy** |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |

- Deklaruję wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie: do 21 dni od daty podpisania umowy.

- Oświadczam, iż na przedmiot zamówienia udzielamy Zamawiającemu gwarancji  na okres/sy wskazane  w pkt 2 licząc od dnia podpisania protokołu odbioru;

- Oświadczam, że spełniam wszystkie warunki udziału w postępowaniu.

- Oświadczam, że zapoznałem się z ogłoszeniem i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

- Oświadczam, że uważam się związany niniejszą ofertą na czas wskazany w ogłoszeniu.

- Oświadczam, że projekt umowy akceptuję i zobowiązuję się w przypadku wybrania mojej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego

- Oświadczam, że zdobyłem informacje konieczne do przygotowania „oferty ”.

- Oferuję wykonanie zamówienia, zgodnie z wszystkim wymaganiami zawartymi w Ogłoszeniu.

- Oświadczam, że oferowane materiały i urządzenia spełniają wymagane normy i posiada odpowiednie certyfikaty i atesty wymagana przepisami prawa.

- Oświadczam, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umowy.

- Posiadam nr NIP : ................................, REGON : ............................................................................

- Oświadczam, że do kontaktów z Zamawiającym w związku z realizacją niniejszego zamówienia upoważniam …………………………………………..………

- Oświadczam, że zamierzam powierzyć podwykonawcom następujące części zamówienia:

| Lp | Wskazanie powierzonej części zamówienia | Wartość powierzonej części zamówienia w % ceny oferty |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 | Ogółem wartość powierzonej części zamówienia w % ceny oferty |  |

- Oświadczam, że:

  - podwykonawstwo nie zmienia moich zobowiązań, jako wykonawcy;

  - jestem odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania pracy podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników w takim zakresie, jak gdyby były one moimi, działaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami, moich przedstawicieli lub pracowników;

  - zamawiający nie jest związany stosunkami zobowiązaniowymi z podwykonawcami, ale może skorzystać z wszelkich praw nabytych przeze mnie w stosunku do nich;

  - pozostaję w pełni odpowiedzialny w stosunku do zamawiającego za zlecone do podwykonania części zamówienia.

- W celu ułatwienia wymiany informacji podaję swoje dane:

a) Nr tel................................

b) Nr fax ...............................

c) Email .................................

- Oświadczam, że cała oferta składa się z …….. stron, w tym z niniejszej oferty oraz:

- aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo centralnej ewidencji  i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

- zaakceptowanego wzorca umowy (wymóg porządkowy)

- Załącznikami do oferty stanowiącymi jej integralną część są:

………………………………………………

…………………………………………..….

...................................................., dnia ......................... 2015 roku

......................................................................................

Podpis osoby - osób upoważnionych do składania

oświadczeń woli w imieniu wykonawcy