..................................................

( pieczęć adresowa Oferenta )

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa

33-300 Nowy Sącz, ul. Staszica 1

FORMULARZ OFERTOWY

……………………………………………………………………………………………………………………….

nazwa wykonawcy

……………………………………………………………………………………………………………………….

adres wykonawcy

W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu  w postępowaniu  o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości 30 000 euro, [zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.)  na:

Dostawa mikroskopu do pomiaru geometrii wyrobów w układzie 2D

- przedkładam niniejszą ofertę. Jednocześnie oświadczam, że zrealizuję zamówienie zgodnie z wszystkimi warunkami zawartymi w  Zaproszeniu oraz informuję, że akceptuję w całości wszystkie warunki zawarte  w dokumentacji postępowania ofertowego jako wyłączną podstawę postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego.

- Oferuję dostawę mikroskopu do pomiaru geometrii wyrobów w układzie 2D, w zakresie rzeczowym objętym zaproszeniem do składania ofert za cenę:

brutto : …………………….. PLN (słownie : ………………………….…………………………………..)

o parametrach określonych w pkt 2.

- Oferuję następujące materiały i narzędzia:

*Należy skreślić niewłaściwe

**należy literalnie wskazać

| LP | NAZWA, RODZAJ, WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY | ZGODNOŚĆ Z MINIMALNYMI WYMAGANIAMI TECHNICZNYMI | SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE W PRZYPADKU ZAOFEROWANIA MATERIAŁÓW I NARZĘDZI O PARAMETRACH RÓWNOWAŻNYCH | ILOŚĆ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- |
|  | Mikroskop | NAZWA/FIRMA - MODEL | .......................................................................** |
|  |  | Gwarancja i rękojmia | ........................................................................** |
|  |  | Zakres pomiarowy stołu mikroskopu w osiach X, Y: nie mniejszy niż 200 x 100 mm | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  | 1 szt. |
|  |  | Rozdzielczość zainstalowanych cyfrowych systemów pomiarowych nie gorsza niż 0,1; (m | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Dokładność pomiaru długości – osie X,Y nie gorsza niż MPE=2.5+0,02 L (m, L [mm] | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Powiększenie optyczne 10x, 15x, 30x, z możliwością stosowania dodatkowych innych powiększeń | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | jednostka sterująco-obliczeniowa z integralnym monitorem LCD i oprogramowaniem do pomiarów współrzędnościowych geometrii 2D z uwzględnieniem podstawowych elementów geometrycznych, predefiniowania tolerancji wyrobu, oraz komunikacje poprzez RS 232C z komputerem PC. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | przyrząd kłowy do pomiaru części rotatorycznych | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | stolik szklany, przedmiotowy | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | układ optyczny pozwalający na pomiary w świetle odbitym i przechodzący | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | głowice z systemem celowniczo identyfikacyjnym i goniometycznym kamerę wraz ze monitorem LCD wymienną z okularem | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | przycisk nożny do wprowadzania danych pomiarowych | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Zasilanie 230V, 50 Hz | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | przedmiot testowo-szkoleniowy – 2D | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | świadectwo wzorcowania przyrządu wystawione przez Akredytowane Laboratorium Wzorcujące. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | szkolenie z obsługi sprzętu w siedzibie Zamawiającego (2 osoby). | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | wydanie zaświadczenie o ukończeniu szkolenia 2 osób w nim uczestniczących | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Gwarancja i rękojmia min. 24 m-ce | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |

- Deklaruję wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie: do 4 miesięcy od daty podpisania umowy.

- Oświadczam, iż na przedmiot zamówienia udzielamy Zamawiającemu gwarancji  na okres/sy wskazane  w pkt 2 licząc od dnia podpisania protokołu odbioru;

- Oświadczam, że spełniam wszystkie warunki udziału w postępowaniu.

- Oświadczam, że zapoznałem się z zaproszeniem i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

- Oświadczam, że uważam się związany niniejszą ofertą na czas wskazany w zaproszeniu.

- Oświadczam, że projekt umowy akceptuję i zobowiązuję się w przypadku wybrania mojej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego

- Oświadczam, że zdobyłem informacje konieczne do przygotowania „oferty ”.

- Oferuję wykonanie zamówienia, zgodnie z wszystkim wymaganiami zawartymi w Zaproszeniu.

- Oświadczam, że oferowane materiały i urządzenia spełniają wymagane normy i posiada odpowiednie certyfikaty i atesty wymagana przepisami prawa.

- Oświadczam, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umowy.

- Posiadam nr NIP : ................................, REGON : ............................................................................

- Oświadczam, że do kontaktów z Zamawiającym w związku z realizacją niniejszego zamówienia upoważniam …………………………………………..………

- Oświadczam, że zamierzam powierzyć podwykonawcom następujące części zamówienia:

| Lp | Wskazanie powierzonej części zamówienia | Wartość powierzonej części zamówienia w % ceny oferty |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 | Ogółem wartość powierzonej części zamówienia w % ceny oferty |  |

- Oświadczam, że:

  - podwykonawstwo nie zmienia moich zobowiązań, jako wykonawcy;

  - jestem odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania pracy podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników w takim zakresie, jak gdyby były one moimi, działaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami, moich przedstawicieli lub pracowników;

  - zamawiający nie jest związany stosunkami zobowiązaniowymi z podwykonawcami, ale może skorzystać z wszelkich praw nabytych przeze mnie w stosunku do nich;

  - pozostaję w pełni odpowiedzialny w stosunku do zamawiającego za zlecone do podwykonania części zamówienia.

- W celu ułatwienia wymiany informacji podaję swoje dane:

a) Nr tel................................

b) Nr fax ...............................

c) Email .................................

- Oświadczam, że cała oferta składa się z …….. stron, w tym z niniejszej oferty oraz:

- aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo centralnej ewidencji  i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

- zaakceptowanego wzorca umowy (wymóg porządkowy)

- Załącznikami do oferty stanowiącymi jej integralną część są:

………………………………………………

…………………………………………..….

...................................................., dnia ......................... 2014 roku

......................................................................................

Podpis osoby - osób upoważnionych do składania

oświadczeń woli w imieniu wykonawcy