..................................................

( pieczęć adresowa Oferenta )

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa

33-300 Nowy Sącz, ul. Staszica 1

FORMULARZ OFERTOWY

……………………………………………………………………………………………………………………….

nazwa wykonawcy

……………………………………………………………………………………………………………………….

adres wykonawcy

W odpowiedzi na zaproszenie do udziału  w postępowaniu  o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości 30 000 euro, [zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907)  na:

Dostawa sprzętu  do realizacji zajęć dydaktycznych z zakresu automatyzacji  i robotyzacji procesów produkcyjnych  - moduł pomiarowy

- przedkładam niniejszą ofertę. Jednocześnie oświadczam, że zrealizuję zamówienie zgodnie z wszystkimi warunkami zawartymi w  Zaproszeniu oraz informuję, że akceptuję w całości wszystkie warunki zawarte  w dokumentacji postępowania ofertowego jako wyłączną podstawę postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego.

- Oferuję realizację zamówienia w zakresie rzeczowym objętym zaproszeniem do składania ofert za cenę:

brutto : …………………….. PLN (słownie : ………………………….…………………………………..)

w ilości i o parametrach określonych  w pkt 2.

- Oferuję następujący sprzęt:

*Należy skreślić niewłaściwe

**należy literalnie wskazać

| LP | NAZWA, RODZAJ, WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY | ZGODNOŚĆ Z MINIMALNYMI WYMAGANIAMI TECHNICZNYMI | SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE W PRZYPADKU ZAOFEROWANIA MATERIAŁÓW I NARZĘDZI O PARAMETRACH RÓWNOWAŻNYCH | ILOŚĆ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- |
|  | Telemetryczny moduł pomiarowy | NAZWA/FIRMA - MODEL | ..........................................................................** |
|  |  | Integralny modem GSM/850/900/1800/1900 | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  | 1 szt. |
|  |  | Transmisja pakietowa GSM/GPRS | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Wejścia i wyjścia binarne min. 4 wej. /4 wyjścia przekaźnikowe ) | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Wejścia analogowe dedykowane z możliwością konfiguracji napięciowej i prądowej min. 2 | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Port USB do konfiguracji i diagnostyki urządzenia | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | 2 wejścia standardu 1-Wire | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Zegar czasu rzeczywistego z możliwością zewnętrznej konfiguracji | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Możliwość montażu na szynie DIN | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Sposób komunikacji: GPRS oraz SMS | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Możliwość wysyłania danych pakietowych, wiadomości SMS lub e:mail w wyniku zaistnienia sytuacji alarmowej lub wg. Harmonogramu | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Możliwość programowania reguł w celu zgłaszania zdarzeń alarmowych | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Nadzór wejść binarnych: programowana filtracja wejść oraz możliwość zliczania impulsów | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Sterowanie wyjściami: bistabilne, lokalne oraz zdalne | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Dynamiczne wstawianie wartości zmiennych w tekst wiadomości SMS lub e:mail | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |
|  |  | Rejestrator (poj. Min 48 000 wpisów) | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Zasilanie: 12/24VDC | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Transmisja e-mial poprzez serwery SMTP | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Konfiguracja przez SMS | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Antena GSM | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Kabel USB do lokalnej konfiguracji. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Oprogramowanie narzędziowe | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Karta SIM z pakietem min. 500 MB na 3 lata (T-Mobile, ORANGE, PLUS) | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |  |
|  |  | Gwarancja min. 24 m-ce | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* Gwarancja: ..................m-cy** |  |  |  |  |

- Deklaruję wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie: do 21 dni od daty podpisania umowy.

- Oświadczam, iż na przedmiot zamówienia udzielamy Zamawiającemu gwarancji  na okres/sy wskazane  w pkt 2 licząc od dnia podpisania protokołu odbioru;

- Oświadczam, że spełniam wszystkie warunki udziału w postępowaniu.

- Oświadczam, że zapoznałem się z zaproszeniem i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

- Oświadczam, że uważam się związany niniejszą ofertą na czas wskazany w zaproszeniu.

- Oświadczam, że projekt umowy akceptuję i zobowiązuję się w przypadku wybrania mojej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego

- Oświadczam, że zdobyłem informacje konieczne do przygotowania „oferty ”.

- Oferuję wykonanie zamówienia, zgodnie z wszystkim wymaganiami zawartymi w Zaproszeniu.

- Oświadczam, że oferowane materiały i urządzenia spełniają wymagane normy i posiada odpowiednie certyfikaty i atesty wymagana przepisami prawa.

- Oświadczam, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umowy.

- Posiadam nr NIP : ................................, REGON : ............................................................................

- Oświadczam, że do kontaktów z Zamawiającym w związku z realizacją niniejszego zamówienia upoważniam …………………………………………..………

- Oświadczam, że zamierzam powierzyć podwykonawcom następujące części zamówienia:

| Lp | Wskazanie powierzonej części zamówienia | Wartość powierzonej części zamówienia w % ceny oferty |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 | Ogółem wartość powierzonej części zamówienia w % ceny oferty |  |

- Oświadczam, że:

  - podwykonawstwo nie zmienia moich zobowiązań, jako wykonawcy;

  - jestem odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania pracy podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników w takim zakresie, jak gdyby były one moimi, działaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami, moich przedstawicieli lub pracowników;

  - zamawiający nie jest związany stosunkami zobowiązaniowymi z podwykonawcami, ale może skorzystać z wszelkich praw nabytych przeze mnie w stosunku do nich;

  - pozostaję w pełni odpowiedzialny w stosunku do zamawiającego za zlecone do podwykonania części zamówienia.

- W celu ułatwienia wymiany informacji podaję swoje dane:

a) Nr tel................................

b) Nr fax ...............................

c) Email .................................

- Oświadczam, że cała oferta składa się z …….. stron, w tym z niniejszej oferty oraz:

- aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo centralnej ewidencji  i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

- zaakceptowanego wzorca umowy (wymóg porządkowy)

- Załącznikami do oferty stanowiącymi jej integralną część są:

………………………………………………

…………………………………………..….

...................................................., dnia ......................... 2014 roku

......................................................................................

Podpis osoby - osób upoważnionych do składania

oświadczeń woli w imieniu wykonawcy