..................................................

( pieczęć adresowa Oferenta )

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa

33-300 Nowy Sącz, ul. Staszica 1

FORMULARZ OFERTOWY

……………………………………………………………………………………………………………………….

nazwa wykonawcy

……………………………………………………………………………………………………………………….

adres wykonawcy

W odpowiedzi na zaproszenie do udziału  w postępowaniu  o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości 30 000 euro, [zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.)  na:

Dostawa pompy ciepła na potrzeby Instytutu Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu

- przedkładam niniejszą ofertę. Jednocześnie oświadczam, że zrealizuję zamówienie zgodnie z wszystkimi warunkami zawartymi w  Zaproszeniu oraz informuję, że akceptuję w całości wszystkie warunki zawarte  w dokumentacji postępowania ofertowego jako wyłączną podstawę postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego.

- Oferuję realizację zamówienia w zakresie rzeczowym objętym zaproszeniem do składania ofert:............................... za cenę:

- brutto : …………………….. PLN (słownie : ………………………….…………………………………..)

o parametrach określonych w pkt 2.

- Oferuję następujące materiały i narzędzia:

*Należy skreślić niewłaściwe

**należy literalnie wskazać

| LP | NAZWA, RODZAJ, WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY | ZGODNOŚĆ Z MINIMALNYMI WYMAGANIAMI TECHNICZNYMI | SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE W PRZYPADKU ZAOFEROWANIA MATERIAŁÓW I NARZĘDZI O PARAMETRACH RÓWNOWAŻNYCH | ILOŚĆ | CENA BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- |
|  | Pompa ciepła | NAZWA/FIRMA - MODEL | .....................................................................................** |
|  |  | Gwarancja i rękojmia | .....................................................................................** |
|  |  | Napięcie/częstotliwość zasilania:~230V/50Hz | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  | 1 szt. |  |
|  |  | Klasa wodoodporności:IPX1 | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |
|  |  | Klasa zabezpieczenia przed porażeniem: l | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |
|  |  | Moc grzewcza nie mniej niż: 2.5kW | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |
|  |  | Sprężarka: Rotacyjna | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |
|  |  | Ciśnienie tłoczenia powietrza:40 Pa | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |
|  |  | Przepływ powietrza:350 m3/h | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |
|  |  | Przepływ wody:10 l/min | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |
|  |  | Max. temp. wody:60°C | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |
|  |  | Przyłącze wejścia i wyjścia wody:3/4" | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |
|  |  | Poziom hałasu mierzony na źródle niższy niż: 50dB | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |
|  |  | możliwość pracy jako jedyne źródło ogrzewania CWU poza sezonem grzewczym | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |
|  |  | ustalanie priorytetów pracy różnych urządzeń grzewczych w kotłowni CWU | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |
|  |  | programy czasowe | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |
|  |  | sterowanie cyrkulacją | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |
|  |  | wgląd w dokładnie opomiarowany układ termodynamiczny urządzenia | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |
|  |  | Gwarancja i rękojmia min. 24 m-c | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |
|  |  | bez zintegrowanego zbiornika CWU | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  |  |  |

- Deklaruję wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie: do 14 dni od daty podpisania umowy.

- Oświadczam, iż na przedmiot zamówienia udzielamy Zamawiającemu gwarancji  na okres wskazany  w pkt 2 licząc od dnia podpisania protokołu odbioru;

- Oświadczam, że spełniam wszystkie warunki udziału w postępowaniu.

- Oświadczam, że zapoznałem się z zaproszeniem i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

- Oświadczam, że uważam się związany niniejszą ofertą na czas wskazany w zaproszeniu.

- Oświadczam, że projekt umowy akceptuję i zobowiązuję się w przypadku wybrania mojej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego

- Oświadczam, że zdobyłem informacje konieczne do przygotowania „oferty ”.

- Oferuję wykonanie zamówienia, zgodnie z wszystkim wymaganiami zawartymi w Zaproszeniu.

- Oświadczam, że oferowane materiały i urządzenia spełniają wymagane normy i posiada odpowiednie certyfikaty i atesty wymagana przepisami prawa.

- Oświadczam, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umowy.

- Posiadam nr NIP : ................................, REGON : ............................................................................

- Oświadczam, że do kontaktów z Zamawiającym w związku z realizacją niniejszego zamówienia upoważniam …………………………………………..………

- Oświadczam, że zamierzam powierzyć podwykonawcom następujące części zamówienia:

| Lp | Wskazanie powierzonej części zamówienia | Wartość powierzonej części zamówienia w % ceny oferty |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 | Ogółem wartość powierzonej części zamówienia w % ceny oferty |  |

- Oświadczam, że:

  - podwykonawstwo nie zmienia moich zobowiązań, jako wykonawcy;

  - jestem odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania pracy podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników w takim zakresie, jak gdyby były one moimi, działaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami, moich przedstawicieli lub pracowników;

  - zamawiający nie jest związany stosunkami zobowiązaniowymi z podwykonawcami, ale może skorzystać z wszelkich praw nabytych przeze mnie w stosunku do nich;

  - pozostaję w pełni odpowiedzialny w stosunku do zamawiającego za zlecone do podwykonania części zamówienia.

- W celu ułatwienia wymiany informacji podaję swoje dane:

a) Nr tel................................

b) Nr fax ...............................

c) Email .................................

- Oświadczam, że cała oferta składa się z …….. stron, w tym z niniejszej oferty oraz:

- aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo centralnej ewidencji  i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

- zaakceptowanego wzorca umowy (wymóg porządkowy)

- Załącznikami do oferty stanowiącymi jej integralną część są:

………………………………………………

…………………………………………..….

...................................................., dnia ......................... 2015 roku

......................................................................................

Podpis osoby - osób upoważnionych do składania

oświadczeń woli w imieniu wykonawcy