..................................................

( pieczęć adresowa Oferenta )

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa

33-300 Nowy Sącz, ul. Staszica 1

FORMULARZ OFERTOWY

……………………………………………………………………………………………………………………….

nazwa wykonawcy

……………………………………………………………………………………………………………………….

adres wykonawcy

W odpowiedzi na zaproszenie do udziału  w postępowaniu  o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości 14 000 euro, [zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759)  na:

Dostawa materiałów elektrycznych i narzędzi na potrzeby Instytutu Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu

- przedkładam niniejszą ofertę. Jednocześnie oświadczam, że zrealizuję zamówienie zgodnie z wszystkimi warunkami zawartymi w  Zaproszeniu oraz informuję, że akceptuję w całości wszystkie warunki zawarte  w dokumentacji postępowania ofertowego jako wyłączną podstawę postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego.

- Oferuję realizację zamówienia w zakresie rzeczowym objętym zaproszeniem do składania ofert w zakresie części:............. za cenę:

Uwaga Wykonawca wypełnia tylko te części, na które składa ofertę

- Część I

brutto : …………………….. PLN (słownie : ………………………….…………………………………..)

- Część II:

brutto : …………………….. PLN (słownie : ………………………….…………………………………..)

- Część III:

brutto : …………………….. PLN (słownie : ………………………….…………………………………..)

- Część IV:

brutto : …………………….. PLN (słownie : ………………………….…………………………………..)

która wynika z przedstawionych w pkt 2  kalkulacji cenowych.

- Oferuję następujące materiały i narzędzia:

*Należy skreślić niewłaściwe

**należy literalnie wskazać

- W zakresie części I:

| LP | NAZWA, RODZAJ, WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY | ZGODNOŚĆ Z MINIMALNYMI WYMAGANIAMI TECHNICZNYMI | SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE W PRZYPADKU ZAOFEROWANIA MATERIAŁÓW I NARZĘDZI O PARAMETRACH RÓWNOWAŻNYCH | ILOŚĆ SZTUK | CENA JEDNOST. | WARTOŚĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- |
|  | rozdzielnica natynkowa | Zaciski zerowe - szyna mocująca, liczba modułów 4x12S, drzwi przeźroczyste zamykane na zamek | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  | 1szt. |  |  |
|  | opaska do przewodów | Opaski do przewodów elektrycznych 300 x 4,7 mm | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  | 200szt. |  |  |
|  | listwa kablowa | Listwa kablowa (korytko) wymiary około 90x50x200mm | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  | 14szt. |  |  |
|  | narożnik wewnętrzny | Narożnik wewnętrzny do listew kablowych z poz. 3 | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  | 12szt |  |  |
|  | łącznik prosty | Łącznik prosty do listew kablowych z poz. 3 | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  | 12szt |  |  |
|  | końcówka listwy | Końcówka listwy kablowe z poz. 3 | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  | 12szt |  |  |
|  | kołki do płyt k-g | Kołki do płyt kartonowo – gipsowych dł. zewnętrzna 23 mm, zakres zalecanej średnicy wkrętu 4.0 – 4,5 mm M4 | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  | 100szt |  |  |
|  | kołki rozporowe | Kołki metalowe rozporowe Ø 6mm x 40mm | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  | 200szt |  |  |
|  | śruba molly | Śruba typu MOLLY z wkrętem Ø 6,8x32mm | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  | 30szt |  |  |
|  | kołek driva | Kołek DRIVA do ścian gipsowo-kartonowych Ø6 x 22 nylonowy | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  | 50szt |  |  |
|  | przewód elektryczny | Przewód elektryczny typu YDYp 3x1,5 300/500V | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  | 30 mb |  |  |
|  | kostka elektryczna | Kostka (złączka) elektryczna x12 f=1- 6mm2 450V/20A | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  | 5szt |  |  |
|  | RAZEM |  |

- W zakresie części II:

| LP | NAZWA, RODZAJ, WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY | ZGODNOŚĆ Z MINIMALNYMI WYMAGANIAMI TECHNICZNYMI | SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE W PRZYPADKU ZAOFEROWANIA MATERIAŁÓW I NARZĘDZI O PARAMETRACH RÓWNOWAŻNYCH | ILOŚĆ | CENA JEDNOST. BRUTTO | WARTOŚĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- |
|  | wtyk RJ11 | do kabla płaskiego | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  | 1000 szt. |  |  |
|  | wtyk RJ45 | kabel okrągły, drut, UTP | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  | 1000 szt. |  |  |
|  | wtyk RJ45 | kabel okrągły, drut, FTP | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  | 100 szt. |  |  |
|  | osłona zewnętrzna | wt RJ45/8P8C szara | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  | 1000 szt. |  |  |
|  | osłona zewnętrzna | wt RJ45/8P8C kolorowa(czarna, żółta, czerwona, niebieska, zielona) po 100 sztuk (razem 500 sztuk) | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  | 500 szt. |  |  |
|  | skrętka | 4x2xAWG24 UTP drut kat.5E | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  | 305m. |  |  |
|  | przewód instalacyjny | YTDY 6x1x0.5 okrągły | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  | 200 m. |  |  |
|  | Szybkozłącze UY | do połączenia dwóch przewodów o średnicy całkowitej do 1.52 mm, oraz średnicy żyły wewnętrznej w zakresie 0.3 - 0.7 mm. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  | 1000 szt |  |  |
|  | Szybkozłącze UY2 | do połączenia dwóch przewodów o średnicy całkowitej do 1.52 mm, oraz średnicy żyły wewnętrznej w zakresie 0.4 - 0.9 mm. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  | 500 szt. |  |  |
|  | Szybkozłącze UR | do połączenia trzech przewodów o średnicy całkowitej do 1.67 mm, oraz średnicy żyły wewnętrznej w zakresie 0.4 - 0.9 mm. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  | 500 szt. |  |  |
|  | Szybkozłącze UG | (do połączenia dwóch przewodów o średnicy całkowitej do 1.67 mm, oraz średnicy żyły wewnętrznej w zakresie 0.4 - 0.9 mm.) | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  | 200 szt. |  |  |
|  | Zaciskacz szybkozłączy | typu HT-310 (zaciska szybkozłącza UY, UR, UG) | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  | 1szt |  |  |
|  | Zaciskacz szybkozłączy | typu HT-105 (zaciska szybkozłącza UY, UR, UG, wbudowany obcinacz przewodu) | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  | 8szt. |  |  |
|  | Zestaw narzędzi instalatorskich | typu HT-330K (zestaw narzędzi do obróbki złączy koncentrycznych, zawiera: obcinacz do przewodów koncentrycznych HT206, ściągacz izolacji HT332, zaciskacz złączy koncentrycznych wraz z wymiennymi wkładami pozwalającymi uzyskać funkcje zaciskaczy HT336A, HT336C, HT336G, HT336J, HT336K, wkrętak.) Gwarancja min. 12 m-cy | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* Gwarancja: ..................m-cy** |  | 1szt |  |  |
|  | Nóż- wciskacz | wciskacz LSA [L] 8 szt | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  | 8 szt. |  |  |
|  | Ściągacz izolacji | automatyczny ściągacz izolacji kabli 0.75-2.5mm2 8 szt. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  | 8 szt. |  |  |
|  | narzędzie do dokręcania | narzędzie do dokręcania wtyków F 9 szt. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  | 9 szt. |  |  |
|  | narzędzie do mocowania | narzędzie do mocowania wtyków F 2 szt. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  | 2 szt. |  |  |
|  | kabel pomiarowy | do złącz LSA 4P-4x krokodyl 1.5m 2 szt. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  | 2 szt. |  |  |
|  | kabel pomiarowy | do złącz LSA 2P-2x krokodyl 1.5m 2 szt. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  | 2 szt. |  |  |
| RAZEM |  |

- W zakresie części III:

| LP | NAZWA, RODZAJ, WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY | ZGODNOŚĆ Z MINIMALNYMI WYMAGANIAMI TECHNICZNYMI | SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE W PRZYPADKU ZAOFEROWANIA MATERIAŁÓW I NARZĘDZI O PARAMETRACH RÓWNOWAŻNYCH | ILOŚĆ | CENA JEDNOSTKOWA BRUTTO | WARTOŚĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- |
|  | Zestaw | Każdy z zestawów z zawiera: Zaciskarka do wtyków modularnych typów: 8P8C/RJ45,6P6C/RJ12, 6P4C/RJ11 wyposażona w 2 noże: przycinający i do ściągania izolacji, wymienne ostrza Tester przeznaczony do testowania kabli typu: RJ45, RJ12, RJ11 wyposażony w porty RJ45 i RJ12; Rodzaje wykonywanych testów (nieciągłość kabla (przerwa), zwarcie, pary odwrócone, pary skrzyżowane); Funkcja Auto scan z 2 prędkościami: ON - normalną i S – wolną; futerał, gwarancja12 min. m-cy. ściągacz izolacji do kabli UTP (fi=5.0-6.2mm); min. 50 szt. wtyczek RJ45 | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* Gwarancja: ..................m-cy** |  | 9 zestawów |  |  |
| RAZEM |  |

- W zakresie części IV:

| LP | NAZWA, RODZAJ, WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY | ZGODNOŚĆ Z MINIMALNYMI WYMAGANIAMI TECHNICZNYMI | SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE W PRZYPADKU ZAOFEROWANIA MATERIAŁÓW I NARZĘDZI O PARAMETRACH RÓWNOWAŻNYCH | ILOŚĆ | CENA JEDNOSTKOWA BRUTTO | WARTOŚĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- |
| . | Stycznik elektro magnetyczny | Stycznik elektromagnetyczny 3 – fazowy, moc znamionowa 7,5 KW, napięcie cewki - AC 230V. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  | 15 szt. |  |  |
|  | Styki pomocnicze do stycznika BCL F10 | Styki pomocnicze NO, montaż czołowy do styczników elektromagnetycznych z poz.1 | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  | 30 szt. |  |  |
|  | Styki pomocnicze do stycznika BCL F01 | Styki pomocnicze NC, montaż czołowy do styczników elektromagnetycznych z poz.1 | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  | 30 szt. |  |  |
|  | Przekaźnik termiczny | Przekaźnik termiczny do połączenia ze stycznikiem z poz.1; Styki pomocnicze: NC, NO; 2,5÷4A | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  | 5 szt. |  |  |
|  | Silnik 3-fazowy | Silnik 3-fazowy,moc silnika 1,1 KW, 1400 obr./min, możliwość pracy Y-Δ. Gwarancja min. 12 m-cy | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* Gwarancja: ..................m-cy** |  | 5 szt. |  |  |
|  | Silnik 3-fazowy 0,25 KW | Silnik 3-fazowy,moc silnika 0,25 KW, 2800 obr./min, możliwość sterowania przy pomocy falownika z poz.8. Gwarancja min. 12 m-cy | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* Gwarancja: ..................m-cy** |  | 5 szt. |  |  |
|  | Silnik 1-fazowy 0,25 KW | Silnik 1-fazowy,moc silnika 0,25 KW, 2800 obr./min, możliwość sterowania przy pomocy falownika z poz.8. Gwarancja min. 12 m-cy | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* Gwarancja: ..................m-cy** |  | 5 szt. |  |  |
|  | Falownik - 0,75 KW | Falownik o mocy 0,75kW, prąd 4,2A. Sterowanie skalarne. Wbudowany wyświetlacz oraz filtr RFI. Napięcie zasilania: 1 x 230VAC, napięcie wyjściowe: 3x 0-230VAC Gwarancja min. 12 m-cy | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* Gwarancja: ..................m-cy** |  | 5 szt. |  |  |
|  | Przekaźnik czasowy | Dane techniczne zasilanie 230V 50Hz i 24V AC/DC prąd obciążenia 2×<5A styk 2P czas pracy 0,1s ÷ 24h opóźnienie zadziałania - funkcje awersyjne <50ms sygnalizacja zasilania LED zielona sygnalizacja stanu styków LED czerwona pobór mocy 0,8W przyłącze zaciski śrubowe 2,5mm2 temperatura pracy -25 ÷ 50oC wymiary 1 moduł (17,5mm) montaż na szynie TH-35 | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  | 5 szt. |  |  |
|  | Przyciski sterownicze | Łącznik przyciskowy podwójny - do sterowania odbiornikami energii elektrycznej, wyposażony w okienko do opisu aparatu. Parametry produktu: Łącznik przyciskowy : 20 A - 250 V~ Wyposażony w umieszczony w bocznej ściance obudowy przełącznik rodzaju pracy: monostabilny, bistabilny. Zdolność zwarciowa AC 12 A wg IEC 60947-5-1 Rodzaj zestyku: 1 NC + 1 NO Kolor przycisku: czerwony i zielony Szerokość w modułach 17,5 mm: 1 | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  | 15 szt. |  |  |
|  | Lampki kontrolne | Lampka kontrolna – czerwona. - Napięcie znamionowe: 250 V~ - Mocowanie na wsporniku TH35 - Możliwość przyłączania: 1,5 do 4 mm² - Stopień ochrony: IP20 - Wyposażone w okienko do opisu Aparatu - wymienny neonowy element świecący - Kolor klosza: czerwony - Szerokość w modułach 17,5 mm: 1 | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  | 10 szt. |  |  |
|  | Lampki kontrolne | Lampka kontrolna – zielona. - Napięcie znamionowe: 250 V~ - Mocowanie na wsporniku TH35 - Możliwość przyłączania: 1,5 do 4 mm² - Stopień ochrony: IP20 - Wyposażone w okienko do opisu Aparatu - wymienny neonowy element świecący - Kolor klosza: zielony - Szerokość w modułach 17,5 mm: 1 | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  | 10 szt. |  |  |
|  | Wyłącznik silnikowy | Samoczynny wyłącznik silnikowy z bimetalowymi wyzwalaczami zwłocznymi zależnymi od wartości prądu - do zabezpieczenia silników. Dane techniczne: - maksymalna obciążalność - AC-3, U=400V, P=1,5KW - znamionowy prąd ciągły – 4A - zakres nastaw 2,5 – 4A - wyzwalacz zwarciowy – 56A | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  | 5 szt. |  |  |
|  | Czujnik zaniku fazy z lampką kontrolną | Czujnik zaniku fazy z lampką kontrolną styków stycznika. Dane techniczne - zasilanie 3×400/230V+N - styk separowany 1P - prąd obciążenia <10A - sygnalizacja zasilania / poprawności parametrów LED zielona - sygnalizacja awarii stycznika LED czerwona - asymetria napięciowa zadziałania 40÷55V~ - napięcie zadziałania 175÷190V~ - histereza napięciowa 5V~ - opóźnienie wyłączenia 4sek - pobór mocy 1,6W - temperatura pracy -25÷40°C - przyłącze zaciski śrubowe 2,5mm² - wymiary 3 moduły (52,5mm) - montaż na dwa wkręty do podłoża | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  | 5 szt. |  |  |
|  | Przekaźnik cztero -biegunowy | Przekaźnik typu -C9-A41 - 4-biegunowy, 14-nóżkowy, 4ZP, 5A, cewka 230VAC, LED, mocowany w podstawce pod przekaźnik z poz. 16 | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  | 5 szt. |  |  |
|  | Podstawka pod przekaźnik | Podstawka pod przekaźnik typu C9-A41 – do montażu przekaźnika z poz.15. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  | 5 szt. |  |  |
|  | Wyłącznik nadprądowy S-303 | Charakterystyka ogólna - Wyłącznik nadprądowy S 300~~ Charakterystyki B i C Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa : 6000 A wg EN 60898~ Parametry wyłącznika nadprądowego 303: Trójbiegunowe - 400 V~ Charakterystyka - C Prąd znamionowy: 16 A Szerokość w modułach 17,5 mm : 3 | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  | 5 szt. |  |  |
|  | Wyłącznik nadprądowy S-191 | Charakterystyka ogólna Wyłączniki nadprądowe S 300~~ Charakterystyki B i C Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa : 6000 A wg EN 60898~ Parametry produktu Jednobiegunowe - 230/400 V~ Charakterystyka - B Prąd znamionowy: 10 A Szerokość w modułach 17,5 mm : 1 | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  | 5 szt. |  |  |
|  | Gniazda bananowe | Gniazdo; bananowe 4mm – kolor czerwony; 60VDC; L:34mm; Otwór montażowy: Ø8mm | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  | 500 szt. |  |  |
|  | Gniazda bananowe | Gniazdo; bananowe 4mm – kolor czarny; 60VDC; L:34mm; Otwór montażowy: Ø8mm | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  | 350 szt. |  |  |
|  | Wtyki bananowe | Wtyk; bananowy 4mm – kolor czarny, 10A; 60VDC; z poprzecznym gniazdem do dodatkowych łączeń. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  | 150 szt. |  |  |
|  | Wtyki bananowe | Wtyk; bananowy 4mm – kolor czerwony, 10A; 60VDC; z poprzecznym gniazdem do dodatkowych łączeń. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  | 150 szt. |  |  |
|  | Przewód YStYżo – 5x1,5 mm | Przewód YStYżo – 5x1,5 mm | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  | 50 mb |  |  |
|  | Przewód OMY żo 3x1,5 mm | Przewód OMY żo 3x1,5 mm | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  | 20 mb |  |  |
|  | Przewód LYx1,5 mm | Przewód LYx1,5 mm | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  | 200 mb |  |  |
|  | Gniazdo wtykowe 3-fazowe 16A/400 V | Wtyczka prosta 3-fazowa 16A/400 V | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  | 5 szt. |  |  |
|  | Gniazdo wtykowe 1- fazowe 230 V | Wtyczka 1 - fazowa 16A/250 V | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |  | 5 szt. |  |  |

- Deklaruję wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie : 14 dni od podpisania umowy.

- Oświadczam, iż na przedmiot zamówienia udzielamy Zamawiającemu gwarancji  na okres/sy określone w pkt 2 licząc od dnia podpisania protokołu odbioru;

- Oświadczam, że spełniam wszystkie warunki udziału w postępowaniu.

- Oświadczam, że zapoznałem się z zaproszeniem i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

- Oświadczam, że uważam się związany niniejszą ofertą na czas wskazany w zaproszeniu.

- Oświadczam, że projekt umowy akceptuję i zobowiązuję się w przypadku wybrania mojej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego

- Oświadczam, że zdobyłem informacje konieczne do przygotowania „oferty ”.

- Oferuję wykonanie zamówienia, zgodnie z wszystkim wymaganiami zawartymi w Zaproszeniu.

- Oświadczam, że oferowane materiały i urządzenia spełniają wymagane normy i posiada odpowiednie certyfikaty i atesty wymagana przepisami prawa.

- Oświadczam, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umowy.

- Posiadam nr NIP : ................................, REGON : ............................................................................

- Oświadczam, że do kontaktów z Zamawiającym w związku z realizacją niniejszego zamówienia upoważniam …………………………………………..………

- Oświadczam, że zamierzam powierzyć podwykonawcom następujące części zamówienia:

| Lp | Wskazanie powierzonej części zamówienia | Wartość powierzonej części zamówienia w % ceny oferty |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 | Ogółem wartość powierzonej części zamówienia w % ceny oferty |  |

- Oświadczam, że:

  - podwykonawstwo nie zmienia moich zobowiązań, jako wykonawcy;

  - jestem odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania pracy podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników w takim zakresie, jak gdyby były one moimi, działaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami, moich przedstawicieli lub pracowników;

  - zamawiający nie jest związany stosunkami zobowiązaniowymi z podwykonawcami, ale może skorzystać z wszelkich praw nabytych przeze mnie w stosunku do nich;

  - pozostaję w pełni odpowiedzialny w stosunku do zamawiającego za zlecone do podwykonania części zamówienia.

- W celu ułatwienia wymiany informacji podaję swoje dane:

a) Nr tel................................

b) Nr fax ...............................

c) Email .................................

- Oświadczam, że cała oferta składa się z …….. stron, w tym z niniejszej oferty oraz:

- aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo centralnej ewidencji  i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

- zaakceptowanego wzorca umowy (wymóg porządkowy)

- Załącznikami do oferty stanowiącymi jej integralną część są:

………………………………………………

…………………………………………..….

...................................................., dnia ......................... 2013 roku

......................................................................................

Podpis osoby - osób upoważnionych do składania

oświadczeń woli w imieniu wykonawcy