## Arkusz1
Kalkulacja ofertowa robót modernizacyjnych punktu gastronomicznego oraz zaplecza kuchennego
Lp. | Opis | jedn.obm. | Obmiar | Cena jedn. | Wartość | El. | Uwagi
I | Modernizacja robót ogólnobudowlanych
1 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 | szt.
2 | Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej | m2
3 | Rozebranie wykładziny ściennej i podłogowej z płytek i wykładzin PCV | m2
4 | Rozebranie wylewek cementowych pod ściankami działowymi i w części komunikacji | m2
5 | Demontaż okładzin stopni schodowych | mb
6 | uzupełnienie różnicy wysokości - likwidacja stopni schodowych | m3
7 | Wykonanie okładzin pionowych ścianek po zlikwidowanych stopniach z płytek gress | m2
8 | Montaż kątowników aluminiowych wykańczających krawędzie po zlikwidowanych stopniach | mb
9 | Demontaż sufitów podwieszanych | m2
10 | Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych | m3
11 | Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 40 cm | szt.
12 | Wycięcie otworów dla komina w dachu | miejsc.
13 | Zabudowa kanałów wentylacyjnych z płyt GK na konstrukcji stalowej | m2
14 | montaż rewizji 50x50 do urządzeń instalacji wentylacji mechanicznej | szt.
15 | Wykucie bruzd poziomych 1x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej | m
16 | Demontaż balustrad schodowych wewn | szt.
17 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km | m3
18 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 14 | m3
19 | Opłata za korzystanie ze środowiska - gruz | t
20 | Wykonanie nowych ścianek z cegieł pełnych na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej grubości 1ceg. | m2
21 | Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej | m2
22 | Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych | m
23 | Naprawa-uzupełnienie pokryć dachowych papą termozgrzewalną - obróbki z papy (kołnierze) wentylator dachowy | m2
24 | Uzupełnienie izolacji termicznej połaci dachu | kpl
25 | Uzupełnienie obróbek blacharskich kołnierzy kominów z blachy ocynkowanej na dachu pokrytym papą | m2
26 | Dostarczenie i montaż balustrady prętowej -ze stali nierdzewnej jadalnia | mb
27 | Przygotowanie podłoża na ścianach istn. pod płytki | m2
28 | Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą kombinowaną | m2
29 | Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat. III wykonywanych ręcznie na ścianach i słupach | m2
30 | zamurowanie bruzd i przejść instalacyjnych | kpl
31 | Sufity podwieszane z rastrami o wymiarach 600x600 mm - wodoodp., montaż, zmiana konstrukcji pod nowy układ ścian | m2
32
33 | Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe do robót wykonywanych na sufitach przy wysokości do 5 m | m2
34 | Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N gr. 2,0 mm wewnątrz budynków pod wykładzinę kauczukową | m2
35 | Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N - dodatek za każdy 1 mm grubości w zakresie 2-10 mm Krotność = 3 | m2
36 | uzupełnienie posadzek z wykładzin PCV z wywinięciem 10cm na ściany | m2
37 | Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża | m2
38 | Posadzki płytkowe - płytki 20x20 cm układane na klej metodą kombinowaną | m2
39 | Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną | m
40 | jednokrotne gruntowanie emulsją | m2
41 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymiymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - biel | m2
42 | Montaż przejść p.poż przez strop piwnic dla podejśc kanalizacyjnych | szt.
43 | Skrzydło drzwiowe stalowe pełne, płaskie, rozmiar "90", zamek pod wkładkę patentową lub WC, kratka wentylacyjna , ościeżnica stalowa kątowa duża o profilu 100 malowana proszkowo kolor biały lub popielaty | kpl.
44 | Drzwi techniczne stalowe przeciwpożarowe EI30, płaskie, pełne, przylgowe, zamek pod wkładkę patentową, uszczelka puchnąca, ościeżnica stalowa kątowa duża o profilu 100 malowana proszkowo kolr biały lub jasny popiel | szt.
45 | Klamki ze stali nierdzewnej EDEL do drzwi drewnianych, zamek patent lub WC | kpl.
46 | samozamykacz do drzwi ppoz | szt.
47 | wkładka 30/40 | szt.
48 | montaż drzwi technicznych EI 30 | szt.
49 | montaż drzwi technicznych jednoskrzydłowych | szt.
50 | Dostawa i montaż rolety do magazynu | szt.
51 | Dostawa i montaż stalowej ocynkowanej konstrukcji schodów | kpl
52 | Dostawa i montaż stalowej ocynkowanej barierki schodowej | mb
Kalkulacja ofertowa robót modernizacyjnych punktu gastronomicznego oraz zaplecza kuchennego
II | Modernizacja instalacji wod-kan
1 | 1/01 - Umywalka 2szt. | kpl
1. Przewiercenie pod kanalizację sanitarną
2. Doprowadzenie pod instalację wodną ciepłej i zimnej wody
3. Wykonanie bruzd i ułożenie rur w wykutych bruzdach
4. Montaż napowietrzacza kanalizacyjnego
2 | 1/02 - Podejście pod zlewozymywak dwukomorowy | kpl
1. Przewiercenie pod kanalizację sanitarną
2. Doprowadzenie pod instalację wodną ciepłej i zimnej wody
3. Wykonanie bruzd i ułożenie rur w wykutych bruzdach
4. Montaż napowietrzacza kanalizacyjnego
3 | 1/07- Podejście pod basen do mycia sprzętu | kpl
1. Przewiercenie pod kanalizację sanitarną
2. Doprowadzenie pod instalację wodną ciepłej i zimnej wody
3. Wykonanie bruzd i ułożenie rur w wykutych bruzdach
4. Montaż napowietrzacza kanalizacyjnego
4 | 3/04 - Podejście pod 2-komorowy zlew | kpl
1. Przewiercenie pod kanalizację sanitarną
2. Doprowadzenie pod instalację wodną ciepłej i zimnej wody
3. Wykonanie bruzd i ułożenie rur w wykutych bruzdach
4. Montaż napowietrzacza kanalizacyjnego
5 | 3/01- - Podejście pod zmywarkę kapturowa | kpl
1. Przewiercenie pod kanalizację sanitarną
2. Doprowadzenie pod instalację wodną ciepłej i zimnej wody
3. Wykonanie bruzd i ułożenie rur w wykutych bruzdach
4. Montaż napowietrzacza kanalizacyjnego
6 | 4/01 - Podejśie pod zlewozmywak gospodarczy | kpl
1. Przewiercenie pod kanalizację sanitarną
2. Doprowadzenie pod instalację wodną ciepłej i zimnej wody
3. Wykonanie bruzd i ułożenie rur w wykutych bruzdach
4. Montaż napowietrzacza kanalizacyjnego
7 | Demontaż zlewu dwukomorowego | kpl
8 | Wykonanie instalacji wodnej pod sufitem wraz z rozcinaniem i wpięciem do istniejącej instalacji, doprowadzenie rur do urządzeń oraz wykonanie izolacji | kpl
9 | Wykonanie kanalizacji sanitarnej pod sufitem wraz z wpięciem do istniejącej kanalizacji, doprowadzenie rur do urządzeń oraz mocowania | kpl
Kalkulacja ofertowa robót modernizacyjnych punktu gastronomicznego oraz zaplecza kuchennego
III | Modernizacja instalacji wentylacji
1 | (Zeszyt 2/98) Demontaż przewodów wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju prostokątnym | m2
2 | (Zeszyt 2/98) Demontaż przewodów wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju okrągłym | m2
3 | (Zeszyt 2/98) Demontaż kratek wentylacyjnych obwód do 2400˙mm | szt.
4 | Demontaż i montaż central wentylacyjnych z osprzętem | szt.
5 | Podstawy dachowe stalowe kołowe typ B/II o średnicach do 250 mm, w układach kanałowych | szt.
6 | Wentylatory dachowe stalowe z polichlorku winylu o średnicach otworów ssących do 200 mm, masie do 25 kg | szt.
7 | Ponowne okablowanie i uruchomenie centrali dla bufetu | kpl.
8 | Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe kołowe typ B do przewodów o średnicach do 200 mm | szt.
9 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, kołowe typu B/I, o średniach do 200 mm przy udziale kształtek do 35% | m2
10 | Izolacja o grub.20 mm płytami z wełny mineralnej laminowanymi folią aluminiową typ KLIMAFIX kanałów wentylacyjnych prostokątnych | m2
11 | Kratki wentylacyjne typ A o obwodach do 1200 mm | szt.
Kalkulacja ofertowa robót modernizacyjnych punktu gastronomicznego oraz zaplecza kuchennego
IV | Modernizacja instalacji elektrycznej
1 | gniazdo LAN/TELEFON z montażem | szt.
2 | gniazdo RTV z montażem | szt.
3 | gniazdo 230V z montażem | szt.
4 | ramka systemowa pojedyncza | szt.
5 | ramka systemowa podwójna | szt.
6 | ramka systemowa poczwórna | szt.
7 | gniazdo natynk siła | szt.
8 | wyłacznik oświetleniowy pojedynczy | szt.
9 | wyłacznik oświetleniowy podwójny | szt.
10 | analizator zurzycia energii BACNET | szt.
11 | kredyty BACNET | szt.
12 | oświetlenie LED BAR z montażem | kpl
13 | rozdzielnia R-BAR wraz z wyposażeniem | kpl
14 | oprawa oswietleniowa demontaż | kpl.
15 | oprawa oświetleniowa montaż | kpl.
16 | koryto kablowe 110 | kpl
17 | kabel 3x1,5 + bruzdowanie i ułożenie | kpl
18 | kabel 3x2,5 + bruzdowanie i ułożenie | kpl
19 | kabel WLZ + bruzdowanie i ułożenie | kpl
20 | rozbudowa RG | kpl
21 | projekt elektryczny R-Bar | kpl
22 | dokumentacja powykonawcza | kpl
23 | kabel RG z montażem | mb
24 | programowanie BMS + wizualizacja | kpl
25 | klawiatura syst alarmowego | szt.
26 | sygnalizator wew | szt.
27 | sygnalizator zew | szt.
28 | okablowanie | kpl
29 | montaż urzadzeń | kpl
30 | uruchomienie | kpl
31 | programowanie | kpl
Kalkulacja ofertowa robót modernizacyjnych punktu gastronomicznego oraz zaplecza kuchennego
V | Dostawa i montaż wyposażenia technologii kuchni
1 | 1/02. Stół ze zlewem 2-kom. (po LEWEJ) RT | szt. | [5 empty] | 1300x600x850
2 | 1/04. Lada - stół roboczy RT | szt. | [5 empty] | 1300x400x850
3 | 1/06. Okap przyścienny ze ścięciem, łapaczami tłuszczu oraz króciec 2x250mm | szt. | [5 empty] | 1600x800x425
4 | 1/07. Basen 1-komorowy (głębokośc kom. 300mm) RT | szt. | [5 empty] | 800x600x850
5 | 3/02. Blat wyładowczy RT, RP | szt. | [5 empty] | 1750x600x850
6 | 3/03. Szafa przelotowa | szt. | [5 empty] | 1000x600x1800
7 | 3/04. 2-kom. zlew (kom. 400x400mm), w lewej kom. otwór pod młynek koloidalny RT, RP | szt. | [5 empty] | 1400x600x850
8 | 4/01. Zlewozmywak gospodarczy | szt. | [5 empty] | 600x600x850
9 | 5/01. Regał magazynowy | szt. | [5 empty] | 1200x600x1800
10 | 6/01. Szafa BHP 2-osobowa z przegrodą | szt. | [5 empty] | 800x500x1700
Kalkulacja ofertowa robót modernizacyjnych punktu gastronomicznego oraz zaplecza kuchennego
VI | Dostawa i montaż wyposażenia meblowego
1 | Lada baru wykonana z płyty wiórowej melaminowanej w klasie higieny E. Wszystkie krawędzie boków i innych elementów konstrukcyjnych mebli obrzeżowane są w sposób trwały taśmami PCV gr. 2 mm. Lada wykonana z płyty gr. 18 mm i 28 mm. Panel frontowy z ozdobnymi boniami i podświetleniem LED. Od strony zaplecza zabudowa górna z półkami | szt.
2 | Krzesło kawiarniane - np. capuccino chrome NS | szt.
3 | Stolik barowy 60x60 z płyty wiórowej min. 28 mm na nóżkach ze stali nierdzewnej melaminowanej w klasie higieny E. Wszystkie krawędzie boków i innych elementów konstrukcyjnych mebli obrzeżowane są w sposób trwały taśmami PCV gr. 2 mm. | szt.
4 | Stoliki barowe 130x60 z płyty wiórowej min. 28 mm na nóżkach ze stali nierdzewnej melaminowanej w klasie higieny E. Wszystkie krawędzie boków i innych elementów konstrukcyjnych mebli obrzeżowane są w sposób trwały taśmami PCV gr. 2 mm. | szt.
5 | Stoliki barowe 180x80 z płyty wiórowej min. 28 mm na nóżkach ze stali nierdzewnej melaminowanej w klasie higieny E. Wszystkie krawędzie boków i innych elementów konstrukcyjnych mebli obrzeżowane są w sposób trwały taśmami PCV gr. 2 mm. | szt.
Ogółem netto |  |  |  |  | 0
VAT 23% |  |  |  |  | 0
Ogółem brutto |  |  |  |  | 0